## Arkusz1
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 1
1 | Arduino Nano- A000005 Moduł na bazie Arduino Uno, z mikrokontrolerem AVR Atmega328 . 32 kB pamięci Flash, 2 kB RAM, 22 cyfrowe wejścia/wyjścia z czego 6 można wykorzystać jako kanały PWM i 8 jako analogowe wejścia oraz interfejsy komunikacyjne. Botland ARD-1296 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zasilacz 12v/5A wtyk cylindryczny Znamionowe napięcie wyjściowe: 12 V/Znamionowa moc wyjściowa: 72 W/Prąd znamionowy obciążenia: 6 A Zakres regulacji napięcia: 10,2-13,8 V/sprawność konwersji energii: ponad 87,5%/napięcie wejściowe 85-264VAC, 120-370VDC/ zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe/zabezpieczenie termiczne w LRS-150 i LRS-150F pobór mocy w stanie jałowym <0,3W/wytrzymałość do 300VAC na wejściu przez 5 sekund/wytrzymałość na wibracje do 5G możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie +/-10%/zgodność z IEC/EN60335-1(PD3) i IEC/EN61558-1,-2,-16 chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza/możliwość użytkowania na wysokości 5000m/temperatura pracy od -30~+70°C zgodność z wieloma normami i certyfikatami/możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek)/niski profil 30mm MEAN WELL ¦ LRS-75-12 lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja min. 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 2
1 | Mikroprzetwornik Bone Conductor Transducer - głośnik ciśnieniowy - 1W - typu Adafruit 1674. Wymiary max 21,5 * 14mm. Pasmo częstotliwości300Hz-19kHz Pasmo częstotliwości: od 300 Hz do 19 000 Hz (w zależności od powierzchni), Częstotliwość próbkowania: 1600 Hz,Poziom ciśnienia akustycznego: 90,1 dB 1 W/m Botland ADA-09724 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzmacniacz audio klasy D 3,7W stereo do obdługi mikroprzetwornika z poz. 1- typu Adafruit 987 Napięcie zasilania: od 2,7 V do 5,5 V Zużycie energii; 2 mA w spoczynku oraz 10 uA w trybie uśpienia Moc: max 3,7 W (3 Ω) Wzmacniacz klasy D Ochrona przed zwarciem i zbyt wysokim prądem 5 wybieranych wzmocnień: 6 dB / 9 dB / 12 dB / 15 dB / 18 dB 83 dB PSRR dla 217 kHz Zabezpieczenie termiczne oraz przeciwzwarciowe W zestawie złącze goldpin i złącze śrubowe do samodzielnego lutowania Wymiary: max 28 x 24 x 3 mm Masa: max 2,33 g Botland ADA-06767 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja min. 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 3
1 | Raspberry Pi 4 w wersji 4B z 1GB RAM WiFi DualBand Bluetooth 1,8GHz dwa złącza microHDMI, dwa złącza USB 3.0 i 2 złącza USB 2.0 oraz złącze zasilania USB C. dwuzakresowe WiFi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5 / BLE, port Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s oraz możliwość zasilania przez PoE. Botland RPI-14645 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kamera do Raspberry Pi IR-CUT IMX477P 12,3MPx HQ z obiektywem M12 3,9mm Kamera: sensor: IMX477P / format: 1/2,3" / rozdzielczość: 4056 x 3040 px, 12,3 MPx / rozmiar piksela: 1,55 x 1,55 um czułość IR: światło widzialne / interfejs: 4-liniowy MIPI CSI-2 tryby wideo: 2028 x 1080p / 50 fps 2028 x 1520p / 40 fps / 1332 x 990p / 120 fps Obiektyw: ogniskowa: 3,9 mm / apertura: F2,8 / kąt widzenia: 88° x 75° / sposób montażu obiektywu: M12 Kompatybilny z: Raspberry Pi 5 / 4B / 3B+ / 3 / 2 / CM3 / CM4 / Zero W / Zero 2 W Wymiary: 25 x 24 mm Zawartość zestawu 1x Mini kamera IMX477P 12,3MPx HQ z obiektywem M12 3,9mm - do Raspberry Pi - ArduCam B0262 1x Przewód taśmowy 15-22 pin - 150 mm 1x Przewód taśmowy 22-pin - 150 mm Botland ACM-24823 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja min. 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 4
1 | Młynek laboratoryjny 100g , zamknięcie na klamry dociskowe, rozdrobnienie 70-300mesh, obroty 28000 RPM komora ze stali nierdzewnej, chłodzony powietrzem silnik Chemland 06-HC100 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sitko do młynków fi 140mm, wykonane ze stali Chemland 03-202.130 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ZAPASOWY NÓŻ do młynka 100g Chemland 06-HC-N-100 lub równoważne | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja min. 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 5
1 | Destylator ze zintegrowaną chłodnicą wymagania minimalne: pojemność nominalna: 10–15 l wykonanie: stal nierdzewna/kwasoodporna; zintegrowana chłodnica spiralna z króćcami do podłączenia wody chłodzącej; komplet uszczelek i elementów montażowych; zabezpieczenie ciśnieniowe; możliwość użytkowania kotła także jako szybkowaru (po odłączeniu/chowaniu części chłodzącej). | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja min. 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 6
1 | Myjka ultradźwiękowa 9-12l wymagania minimalne: częstotliwość ultradźwięków: około 40 kHz; zasilanie: 220–240 V; komora z koszem do mycia elementów, pokrywa; sterowanie z regulacją czasu i temperatury kąpieli. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Myjka ultradźwiękowa 1,5-3,0 l wymagania minimalne: częstotliwość ultradźwięków: ok. 40 kHz; moc ultradźwiękowa: co najmniej 60 W; opcjonalnie podgrzewanie: ok. 100 W z regulacją temperatury; panel sterowania (cyfrowy/LED) z regulacją czasu; w zestawie: kosz i pokrywa. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
część 7
1 | Mieszadło mechaniczne (laboratoryjne) wymagania minimalne: prędkość mieszania: co najmniej 3000 obr./min; moc silnika: w przedziale ok. 80–200 W; obsługiwana objętość cieczy: od ok. 0,1 l do co najmniej 10 l; płynna regulacja prędkości; stabilna podstawa i pręt/mieszadło umożliwiające bezpieczną pracę z typowymi naczyniami laboratoryjnymi Expondo SBS-ER-3000 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem wymagania minimalne: prędkość mieszania: co najmniej 1500–2500 obr./min (lub wyższa); moc grzewcza: w przedziale ok. 150–300 W; zakres temperatur płyty: do co najmniej 300–400 °C; powierzchnia robocza: min. 120 × 120 mm lub średnica min. 120 mm; mieszanie objętości ok. 1–3 l; płyta robocza z materiału dobrze przewodzącego ciepło (np. aluminium) lub ceramiczna. Expondo SBS-MR-2000/H lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 miesiące
termin dostawy: 14 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…...........................................................
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela