U/38/2025										Załącznik nr 1.1

Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowy

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w przypadku, gdy jest to wymagane, a także dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ochrony ppoż, rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych i bhp i/lub OWKZ, w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

- Opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej, będącej przedmiotem zamówienia/umowy dotyczy planowanej inwestycji, która będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie szatni samoobsługowej w budynku Collegium Salutis Humanae z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej”

- Informacje dotyczące planowanej inwestycji:

  - Adres inwestycji: Collegium Salutis Humanae, Opole ul. Katowicka 68.

  - W wyniku planowanej realizacji inwestycji w budynku Collegium Salutis Humanae 		Uniwersytetu Opolskiego na parterze w części południowej, zostanie utworzona 		samoobsługowa szatnia dla studentów.

  - Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- wydzielenie z obecnego korytarza pomieszczenia szatni poprzez wybudowanie ścianki działowej aluminiowej z wypełnieniem szklanym,

- wykonanie monitoringu (CCTV),

- wykonanie kontroli dostępu (KD),

- modernizację istniejącego sufitu podwieszanego,

- system wentylacji,

- wymianę stolarki okiennej,

- modernizację oświetlenia,

- malowanie wydzielonego pomieszczenia,

- inne niezbędne roboty budowlane wymagane do bezpiecznego użytkowania.

- Zespół projektowy określi i uzgodni z Zamawiającym oraz sporządzi dokumentację projektowo-kosztorysową, na podstawie której będzie możliwe zrealizowanie ww. robót.

- Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca wykona inwentaryzację w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania pomieszczenia szatni w budynku Collegium Salutis Humanae Uniwersytetu Opolskiego.

- Dokumentację należy opracować m.in. zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

- W skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi:

  - projekt architektoniczno–budowlany (w zakresie wymaganym),

  - projekty techniczne branżowe,

  - kosztorysy inwestorskie branżowe,

  - przedmiary robót branżowe,

  - specyfikacja wykonania i odbioru robót.

  - uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne i administracyjno-sądowe, 	oświadczania projektantów,

  - inne niewymienione dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji.

- Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Charakterystyka obiektu:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. Fundamenty żelbetowe, monolityczne. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z bloczków betonu komórkowego grubości 36,5 i 24 cm. Ściany działowe z cegły dziurawki oraz gipsowo-kartonowe. Konstrukcja dachu stalowa, pokryta blachą fałdową, ocieplona wełną mineralną i pokryta membraną PCV. Obiekt dobudowany do istniejącego budynku dawnej szkoły z salą gimnastyczną.

Usytuowanie pomieszczenia w budynku Collegium Salutis Humanae:

- Wytyczne dla ścianki działowej aluminiowej:

- pola stałe + drzwi jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, min. szer. 90 cm,

- okucia drzwi: zawiasy 3 szt., wkładka z funkcją awaryjną, zamek hakowy, klamka i gałka, elektrozaczep.,

- profile w kolorze RAL 7016 (struktura standard).

- Wytyczne dla monitoringu i kontroli dostępu:

System monitoringu oparty o rejestrator IP minimum 16 kanałowy pozwalający na przechowywanie nagrań przez min. miesiąc.

Kamery IP  o rozdzielczości minimum 4Mpx, kącie widzenia min. 90o i oświetlaczem IR zapewniającym doświetlenie w ciemności na odległość min. 40 metrów.

Monitoring szatni składać ma się z 2 kamer obejmujących całe pomieszczenie oraz minimum 2 dodatkowych kamer znajdujących się w sąsiadującym z szatnią korytarzu.

Rejestrator znajdować ma się w pomieszczeniu technicznym. Wszystkie kable z kamer powinny schodzić się do tego punktu. Zasilanie kamer odbywać ma się przez dedykowany switch PoE. Niezbędne przewody powinny być poprowadzone nad podwieszanym sufitem- rewizje do wykonania w ramach prac.

System CCTV powinien współpracować z obecnymi na Uniwersytecie rozwiązaniami Hikvision i umożliwiać transmisję sygnałów wizyjnych w sieci.

Dodatkowo przy drzwiach szatni zamontowany ma być system kontroli dostępu umożliwiający studentom wejście do pomieszczenia po przyłożeniu legitymacji studenckiej. Wejście do szatni powinno być jednostronnie kontrolowane – sprawdzanie karty na wejściu, wyjście z szatni za pomocą przycisku. Cały system kontroli dostępu dodatkowo zabezpieczony zasilaczem buforowym który w przypadku zaniku prądu pozwoli studentom na zabranie ich własności.

Kontroler powinien współpracować z obecnym na Uniwersytecie Opolskim systemem 2N.

- Wymagania dodatkowe:

  - W przypadku kolizji elementów stolarki z konstrukcją budynku, należy przewidzieć korektę lokalizacji opraw i profili.

  - Oświetlenie oraz inne instalacje należy dostosować do układu stolarki i funkcji pomieszczenia.

  - Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z funkcją i wymaganiami użytkowymi pomieszczenia. W przypadku kolizji opraw oświetleniowych z elementami konstrukcyjnymi (np. belkami, instalacjami technicznymi), należy przewidzieć ich przesunięcie lub zmianę lokalizacji, z zachowaniem wymaganych parametrów natężenia i równomierności oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami (np. PN-EN 12464-1).

Lokalizacja monitoringu i kontroli dostępu:

Zdjęcia fragmentu korytarza przeznaczonego na szatnię samoobsługową:

Sporządził: mgr inż. Ewa Nowak

Specjalista CI