## ZADANIE_2
Załącznik nr 3 do wniosku NZ.261.30.2024 - po zmianach II
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.30.2.2024
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych nitrylowych oraz uchwytów na rękawice diagnostyczne, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Zamawiający wymaga, aby zaoferowanie rękawice na opakowaniach posiadały fabryczne oznaczenie kodem kreskowym EAN13, umożliwiającym bezpośrednie odczytanie skanerem przy przyjęciu towaru Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………...…................*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Dla pozycji nr 1-2 Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. W op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 7 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 10 = 11/4 | Wartość brutto 11 = 8 + 9 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1. Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe: - rozmiary: XS, S, M, L, XL - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, - wykonane z nitrylu, w kolorze niebieskim - bezpudrowe, - Wartość parametru z normy PN-EN 455-1+A1:2022-07 lub równoważna: EN 455-1:2020+A1:2022 dla rękawic medycznych: AQL max.1,0 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta), - długość minimum 240 mm, - grubość na palcu min. 0,10 0,11 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm, - teksturowane lub z teksturą na końcach palców, - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III typ B lub C - Wartość parametru z norm ASTM D6978 lub równoważnej dot. odporności rękawic: rękawice odporne na min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz na fentanyl przez min. 240 min. wg ASTM D6978 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - rękawice odporne na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min. (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone przez producenta) - opakowania rękawic muszą pasować do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów potrójnych typu koszyk do opakowań rękawic o rozmiarach: długość 22 cm –22,5cm, szerokość 6,5 cm; po umieszczeniu w uchwycie nie mogą wypadać op. a 200 szt | op | 66000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe dla oddziału neonatologii - rozmiary: S, M, L, XL - mankiet rolowany lub z pogrubionym brzegiem, - wykonane z nitrylu, - w kolorze innym niż niebieski np. magenta - bezpudrowe, - AQL max.1,0, - długość minimum 240 mm, - grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm, - teksturowane lub z teksturą na końcach palców, - zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III typ B, - rękawice bez szkodliwych ftalanów i akceleratorów chemicznych (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą lub producenta) -rękawice odporne na min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz na fentanyl przez min. 240 min. wg ASTM D6978 (potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) -rękawice odporne na min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz na min. 70% izopropanol przez min. 24 min.(potwierdzone przez niezależną jednostką badawczą) - dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone przez producenta) - opakowania rękawic muszą pasować do posiadanych przez Zamawiającego uchwytów: potrójnych typu koszyk do opakowań rękawic o rozmiarach: długość 22 cm –22,5cm, szerokość 6,5 cm; po umieszczeniu w uchwycie nie mogą wypadać op. a 200 szt | op | 6000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Uchwyty typu koszyk na rękawice diagnostyczne o parametrach: - kolor biały, - możliwość powieszenia na ścianę za pomocą wkrętów lub taśmy montażowej, - wykonane z drutu stalowego o średnicy 3,5 – 4,0 4,5 mm - powłoka koszyka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych - kompatybilne z opakowaniami rękawic diagnostycznych zaoferowanych w poz. 1 i 2 tabeli - w uchwycie można umieścić 3 opakowania rękawic w pozycji pionowej umożliwiającej swobodny dostęp do otworu z którego rękawice są wyciągane. | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 |  | Razem Brutto: | 0