## Zad. 6
Zadanie nr 6
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………..…………………….
z dnia ………………...……………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego użytku do żywienia pozajelitowego - Pakiet F
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent, ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia min. 0,2 ml. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Filtr do podawania lipidów z membraną 1,2 µm (barwne oznaczenie). Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu. | Szt. | 1700 |  | 0 |  | 0
2 | Płaski pediatryczny filtr o objętości wypełnienia min. 0,2 ml, do stosowania przez 96h. Odpowietrznik z membraną nylonową 0,2 µm. Przezroczyste łączniki Luer – Lock zgodne z normą DIN. Przezroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu. Pozytywnie naładowana membrana zatrzymuje toksyczne makrocząsteczki pochodzące z bakterii Gram-ujemnych. Odporne na alkohol i lipidy. Wytrzymałość na ciśnienie do 6 bar (87 PSI). Bez latexu. Wolny od ftalanów (DEHP). Bez PVC. Przedłużki wykonane z poliuretanu. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
3 | Poliuretanowy dren o długości min. 3 cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,30ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia min. 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 5ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik do karmienia enteralnego (sonda), rozmiar 5 Fr do wyboru przez zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika 50 cm. Posiadający oznaczniki długości co centymetr z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką, niekompatybilną z połączeniem luer-loc, lock oraz enfit. Czas utrzymania do 7 dni. Opakowanie folia papier. Zamawiający wymaga w poz 5-18 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Cewnik do karmienia enteralnego (sonda), rozmiar 6 Fr do wyboru przez zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika 50 cm. Posiadający oznaczniki długości co centymetr z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką, niekompatybilną z połączeniem luer-loc, lock oraz enfit. Czas utrzymania do 7 dni. Opakowanie folia papier. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
7 | Cewnik do karmienia enteralnego (sonda), rozmiar 8 Fr do wyboru przez zamawiającego, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z PCV, nie zawierający ftalanów DEHP, bez lateksu, z linią rtg, długość cewnika 50 cm. Posiadający oznaczniki długości co centymetr z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką kompatybilną ze strzykawką, niekompatybilną z połączeniem luer-loc, lock oraz enfit. Czas utrzymania do 7 dni. Opakowanie folia papier. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
8 | Przedłużka do sond, wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów DEHP, bez lateksu, długość przedłużki 150 cm w zależności od potrzeb Zamawiającego. Niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Przeznaczona do żywienia kompatybilnego ze strzykawkami i sondami. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
9 | Przedłużka do sond, wykonana z PCV, nie zawierająca ftalanów DEHP, bez lateksu, długość przedłużki 100cm w zależności od potrzeb Zamawiającego. Niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Przeznaczona do żywienia kompatybilnego ze strzykawkami i sondami. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
10 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Pojemność 35 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 15000 |  | 0 |  | 0
11 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Pojemność 10 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 13000 |  | 0 |  | 0
12 | Strzykawka centryczna przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego jednorazowego użycia, niekompatybilna z systemem luer-lock, lock oraz enfit. Sterylne z końcówką doustno/dojelitową z możliwością podłączenia do sondy. Pojemność 2,5 ml. Pakowana pojedynczo. Zamawiający wymaga w poz 5-12 produktów kompatybilnych ze sobą i pochodzących od jednego Wytwórcy. | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
13 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,53ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia min. 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | Szt. | 120 |  | 0 |  | 0
14 | Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony pięcioma systemami bezigłowymi, w tym 4 wyposażone w zastawki antyzwrotne oraz zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,28ml. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia min. 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): długość, średnicę, objętość, wytrzymałość na ciśnienie, szybkość przepływu, średnicę, maksymalny okres użytkowania oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.