Załącznik numer 1

– Wykaz sprzętu i harmonogram roczny przeglądów

WYKAZ SPRZĘTU

I HARMONOGRAM ROCZNY PRZEGLĄDÓW KLIMATYZATORÓW

LP.	MIEJSCE UŻYTKOWANIA	PRODUCENT	TYP	NR FABRYCZNY	RODZAJ CZYNNIKA	DATA PRZEGLĄDU
1.	Blok Operacyjny – jednostka wewnętrzna zamontowana w pomieszczeniu piwniczym, zewnętrzna na dachu – wejście parkin, pomieszczenie UPS	KAISAI	FLY	KWX-12HRGIK005028 KWX-12HRGOK005396	B/D	25 – 04 – 2025
2.	Winda w podszybiu windy – klatka schodowa numer 2	KAISAI	FLY	KWX-12HRGIK004997 KWX-12HRGOK005535	B/D	25 – 04 – 2025
3.	Pracownia Endoskopii	CHIGO	SPLIT CS-35V3A- 1C169AJY	JAA0G5167558000014	R410A	10 – 05 – 2025
4.	Pracownia USG	CHIGO	SPLIT	B/D	R32	10 – 05 – 2025
5.	Prosektorium	CHIGO	SPLIT CS-51V3A - P87AE2K	B/D	R32	10 – 05 – 2025
6.	Anestezjologia i Intensywna Terapia – dyżurka lekarska	ZIBRO	B/D	D2014020511203120044	B/D	10 – 05 – 2025
7.	Serwerownia Szpitalna – urządzenie przenośne	GREE	MOMA-GPC12AN - K5NNA1A	743961W006909	R290	10 – 05 – 2025
8.	Pracownia RTG	KAISAI	SPLIT – KWX - 18HRB	KWX-18HRBOK002210	R32	10 – 05 – 2025
9.	Magazyn – odpady medyczne	Agregat chłodniczy	B/D	B/D	B/D	10 – 05 – 2025
10.	Blok Operacyjny – Agregat Wody Lodowej	B/D	WSAT-XSC352	AB1J0H0C-0028	R410A	06 – 06 – 2025
11.	Izba Przyjęć – pomieszczenie Poradni Leczenia Bólu	AGA	CD-50 7SP071022B	2115091470	R22	06 – 06 – 2025
12.	Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne	CAMRY	CR7926	B/D	R290	31 – 08 – 2025
13.	Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne	AGUA-AIR	KYD-32	200308/02058	R410A	31 – 08 – 2025
14.	Apteka Szpitalna – urządzenie przenośne	CAMRY	CR7926	B/D	R290	31 – 08 – 2025