Czyszczenie rynien (dach skośny) – około 505 mb

Czyszczenie rynien (dach płaski) – około 213 mb

Czyszczenie rur spustowych – około 498 mb

Uzupełnienie pojedynczych dachówek około 500 szt

Naprawa rynien – około 5 odcinków po 5m

Czyszczenie pod ciśnieniem (WUKO) separatorów-rewizji (10szt.) oraz ich połączeń ze studzienkami kanalizacyjnymi – 10 szt o długości około 10m każdy.

Realizacja zamówienia w dwóch etapach:

I etap do 30-11-2023r

II etap do 30-03-2024r

Po każdym etapie fakturowanie.

Proszę podać cenę za każdy etap.

Zadanie będzie realizowane w czynnym obiekcie i nie może zakłócać jego pracy.

Jest możliwość podjechania podnośnikiem koszowym pod budynki szpitala.

Z uwagi na charakter obiektu należy przewidzieć pracę w weekendy i w godzinach popołudniowych