Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana filtrów wraz z czyszczeniem central wentylacyjnych w budynku Strzelnicy w **Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.**

Wymiana filtrów wraz z czyszczeniem central wentylacyjnych ma obejmować demontaż oraz utylizację zużytych filtrów i czyszczenie komór środkami przeznaczonymi do tego celu, wraz sprawdzeniem poprawnej działalności.

**Zakres robót:**

1. Demontaż oraz utylizacja zużytych filtrów w 5 centralach
2. Montaż filtrów powietrza w 5 centralach obsługujących pomieszczenia w budynku strzelnicy (filtry zamawiającego)
3. Czyszczenie na sucho i mokro komór central wentylacyjnych sztuk - 5
4. Przegląd podzespołów mechanicznych (wentylatorów, przepustnic) w urządzeniach.
5. Czyszczenie wymienników krzyżowych i cieczowych środkami przeznaczonymi do tego celu.
6. Przeprowadzenie oględzin systemu oraz sprawdzenie poprawnej działalności central.

Uwaga!

**Termin realizacji zamówienia:** 10.01.2018 r.

Inwestor posiada filtry konieczne do wykonania prac.

Prace serwisowe będzie można wykonać tylko i wyłącznie w podanym terminie.

Przybliżona ilość filtrów zamontowanych w centralach – 32 sztuki.

Wykonawca usługę będzie wykonywał własnymi ekipami serwisowymi przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, dojeżdżając do miejsca wykonywania usługi własnym transportem serwisowym wyposażonym w sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania usługi.