Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Igły iniekcyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ opakowań (A) | Cena jedn. brutto* OP (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły iniekcyjne j.u rozmiary: 0,45 x 16mm; 0,5 x 22-25mm; 0,6 x 25-30mm; 0,7 x 30-40mm; 0,8 x 40mm; 0,9 x 40mm; 1,1 x 40mm; 1,2 x 40mm. 1 op = 100 szt | op | 10 500 |  |  |  |  |
| 2 | Igła typu motylek z drenem 25G – 0,5mm; Drenu o długości 30cm, sterylny. Op=100 szt | op | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Wzierniki ginekologiczne, kaniule do biopsji

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, sterylne rozmiar XXS ,XS, S, M, L,. | szt. | 14 400 |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne typu Cervex-Brush, sterylne umożliwiające jednoczesne pobieranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komorę nabłonka płaskiego i strefy transformacji. | szt. | 7 200 |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki cytologiczne typu EndoCervex-Brush, Gima Brush – elastyczna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, zaopatrzone w specjalną końcówkę zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki oraz obrączkę zabezpieczającą przed wniknięciem przyrządu do endometrium, końcówka z miękkiego włosia typu S.A.M. | szt. | 1300 |  |  |  |  |
| 4 | Endosampler -sterylny, jednorazowy do aspiracyjnego pobierania próbek endometrium, zamknięty system ssący wyposażony w półsztywny kateter z podziałką o lekko wygiętym kształcie, zakończony otworem do pobierania próbek tkanki wraz ze strzykawką 10ml, wyposażona w zaciski zabezpieczające cofanie się tłoka, wykorzystywany do pobierania fragmentów tkanki z kanału szyjki macicy do badań hist-pat, bez konieczności znieczulenia. | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 5 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops standard fi 9mm, dł.23 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops mini fi 6mm dł. 23cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula do biopsji aspiracyjnej do badań przesiewowych raka błony śluzowej macicy i hiperplazji. Endobiops curved fi 6mm ,dł. 27cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Zestaw do drenażu opłucnej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ opakowań (A) | Cena jedn. brutto* OP (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielokomorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2300 ml wyskalowana co 5 ml w zakresie 0 – 250 ml i co 10 ml do 2300 ml. Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 35 cm. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy, zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączenia. | szt | 120 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik 2.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4 – Igły do trepanobiopsji szpiku kostnego

| Lp | Asortyment | Ilość szt | cena jedn. netto szt* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną jako osobny element. Igła ostra znakowana co 1cm mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer-lock do podłączenia strzykawki. Nadruk średnicy igły na uchwycie. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczająca ostrze igły. Rozmiar: Od 8G – do 11G, długość 100mm, 150mm; 13G, długość 60-70mm, 100mm | 350 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 Kosztorys ofertowy

Część 5 – Igły do trepanobiopsji  z kaniulą ekstrakcyjną z ergonomicznym uchwytem typu motylek

| Lp | Asortyment | Ilość szt | cena jedn. netto szt* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną z ergonomicznym uchwytem typu motylek o ostrzu tulipanowym w wersjach z końcówką diamentową lub końcówką MF. Mandryn zakończony piramidalnie. W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer lub luer-lock. W zestawie występuje wypychacz bioptatu, próbnik do kontroli długości pobierania bioptatu, zatyczka, prowadnica. Rozmiar: Od 11G – 13G, 15G, długość od 100, 150mm | 120 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 Kosztorys ofertowy

Część 6 – Igła do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

| Lp | Asortyment | Ilość szt | cena jedn. netto szt* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego umożliwiająca bezpieczne pobranie szpiku kostnego z talerza biodrowego oraz mostka. - regulator głębokości wkłucia pozwalający precyzyjnie kontrolować długość igły umożliwiając pobranie szpiku z mostka oraz talerza biodrowego. - połączenie luer lock do podłączenia strzykawki Rozmiar: od 15G – do 18G, długość od 30/100mm do 18/100 | 500 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 Kosztorys ofertowy

Część 7 – Igła do trepanobiopsji z wbudowanym, wewnętrznym mechanizmem przytrzymującym pobrany materiał

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do trepanobiopsji z wbudowanym, wewnętrznym mechanizmem przytrzymującym pobrany materiał , z uchwytem typu motylkowego, ostrzem tulipanowym, w uchwycie port Luer do podłączenia strzykawki, igła z wysuwanym mandrynem z zakończeniem typu trokar, uchwyt mandrynu łączony z uchwytem igły na zatrzask, w komplecie z igłą kaniula do odłamywania pobranego materiału bez konieczności jej obracania, z jednostronnym wycięciem na końcu kaniuli o długości 32mm, ze znacznikiem wskazującym jego położenie, dodatkowy mandryn do wypychania pobranego materiału z przesuwanym gumowym pierścieniem, w korpusie igły stopień wewnętrzny do przytrzymywania wyłamanego wycinka, dodatkowa nakładka na uchwyt kaniuli dla ochrony otworu w uchwycie, na nakładce i uchwycie mandrynu elementy przeciwpoślizgowe, osobny łącznik Luer-luer-lock dołączony do portu w uchwycie igły, plastikowy łącznik w kształcie klapsydry pozycjonujący mandryn do wypychania pobranego materiału, igła w zdejmowanej osłonie plastikowej, z ruchomym ogranicznikiem głębokości jej wprowadzenia. Średnice igły: 9G i 11G, Długość igły: 10cm i 15cm | 112 sztuk |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8 –  Cewnik  dwukanałowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwukanałowy silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego typu Broviac, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez naciecie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiar 7F/90cm | szt | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 -  Kosztorys ofertowy

Część 9 –  Dostęp naczyniowy typu PICC

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik typu PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik typu PICC, dodatkowe zakończenie proksymalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk. | szt | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 -  Kosztorys ofertowy

Część 10 –  Zamknięty system bezigłowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do cewnika. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem lub opakowaniu folia-papier do wyboru przez Zamawiającego. Op=50 szt | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 -  Kosztorys ofertowy

Część 11 –  Przedłużka dwukanałowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do cewnika. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt | 4 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.12 -  Kosztorys ofertowy

Część 12 –  System mocujący bezszwowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny plaster mocujący cewniki typu Midline/PICC o wysokiej przepuszczalności, z klejem hydrokolidalnym. Specjalnie uformowana "kieszonka" na skrzydełka cewnika, przystosowana do wszystkich rodzajów skrzydełek. Niepowodujący zamknięcia światła cewnika, rzep velcro umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie, odporny na działanie wody. Nie zawierający latexu oraz ftalanów. | szt | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy