**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Ostrów Wielkopolski 18.12. 2024 rok

**znak sprawy: MZD.263.19.2024.I3**

**ZAPYTANIA DO SWZ**

Dotyczy postępowania pn**.: „Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego**

 **na ulicy Wileńskiej w Ostrowie Wielkopolskim”.**

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytanń i odpowiedzi.

**Pytanie 1**

W kosztorysie podano, że należy wykonać studnie systemowe fi 425, wg projektu do wykonania są studnie fi 600. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać studnie fi 600. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 11

**Pytanie 2**

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury PCV fi 200, wg projektu do wbudowania są rury PVC fi 250. proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Należy wbudować rury śr 250 mm. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 8.

**Pytanie 3**

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury fi 315 o długości 140,5 m, wg projektu do wbudowania są rury PVC o długości 149,5 m. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać 149,5 m. W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianą w pozycji 7.

**Pytanie 4**

W kosztorysie podano, że należy wbudować rury PVC fi 160 o długości 12 m, wg projektu do wbudowania są rury PVC fi 160 o długości 9,9 m. Proszę o sprostowanie.

**Odpowiedź:**

Pozycja nr 9 kosztorysu ofertowego dotycząca długości rury PVC śr 160 nie ulega zmianie.