GMINA MIĘDZYBÓRZ

UL. KOLEJOWA 13

56-513 MIĘDZYBÓRZ

Międzybórz, 14.12.2022

FABRYKA OKIEN SPECTRUM sp. z o.o.

Ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin

Dot. postępowania: „WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W MIĘDZYBORZU W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, znak sprawy: GKiRG.271.1.11.2022”

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SWZ (do 30.04.2023r.) a warunkami umowy (do 31.03.2022r.) dot. terminu realizacji. Prosimy podanie właściwej daty.

Ad. 1 Termin realizacji – do 30.04.2023 r.

- Prosimy o podanie ilości nawiewników higrosterowalnych..

Ad. 2 Nawiewniki higrosterowalne powinny być w każdym oknie.

- Jakiej klasy należy zastosować szyby bezpieczne w nowej stolarce (O2, P2)? Czy mają być jednostronnie czy obustronnie bezpieczne?

Ad. 3 Zamawiający oczekuje szkła bezpiecznego od strony wewnętrznej w zakresie min O2.

- Czy szprosy mają być międzyszybowe czy naklejane na szyby?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zarówno szprosy międzyszybowe.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: w załączonym Projekcie budowlanym w zestawieniu stolarki okiennej podlegającej wymianie są zupełnie inne okna i ilości niż w załączonym zestawieniu stolarki poglądowej JZW, również ilość metrów  kwadratowych stolarki z Projektu budowlanego nie zgadza się z metrażem ujętym w Przedmiarze robót.

Ad. 5  Wymiary okien należy sprawdzić z natury.

Poglądowe bazowe zestawienie stolarki okiennej :

Poz.1 ilość 3. Gabaryt: 1010 x 1550

Poz.2 ilość 9. Gabaryt: 1400 x 2190

Poz.3 ilość 1. Gabaryt 2160 x 1380

Poz.4 ilość 1. Gabaryt 1950 x 1400

Poz.5 ilość 1. Gabaryt 920 x 1000

Poz.6 ilość 1. Gabaryt 920 x 1000

Poz. 7 ilość 1. Gabaryt 1750 x 2180

Poz. 8 ilość 3. Gabaryt 1840 x 2410

Poz. 9 ilość 2. Gabaryt 910 x 1490

Poz. 10 ilość 9. Gabaryt 1500 x 2370

Poz. 11 ilość 5. Gabaryt 1290 x 1890

Poz. 12 ilość 2. Gabaryt 1180 x 700

Razem ilość okien 38 szt.

Wykusz ilość 1. Gabaryt 5005 x 2190

Drzwi ilość 1. Gabaryt 2000 x 2500

Zamieszczony przedmiar służy jako materiał pomocniczy.

- Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę aluminiową? W przedmiarze robót jest ujęta jedynie stolarka PCV, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia oraz na rysunkach poglądowych stolarki jest również ślusarka aluminiowa. Prosimy o podanie właściwego zakresu robót z podaniem ilości stolarki pcv i aluminiowej.

Ad. 6 Wymiary okien należy sprawdzić z natury.

1. Poglądowe zestawienie stolarki okiennej

2. Poz.1 ilość 3. Gabaryt: 1010 x 1550 – stolarka PCV

3. Poz.2 ilość 9. Gabaryt: 1400 x 2190 – stolarka PCV

4. Poz.3 ilość 1. Gabaryt 2160 x 1380 – stolarka PCV

5. Poz.4 ilość 1. Gabaryt 1950 x 1400 – stolarka PCV

7. Poz.5 ilość 1. Gabaryt 920 x 1000 – stolarka PCV

8. Poz.6 ilość 1. Gabaryt 920 x 1000 – stolarka PCV

9. Poz. 7 ilość 1. Gabaryt 1750 x 2180 – stolarka PCV

10.Poz. 8 ilość 3. Gabaryt 1840 x 2410 – stolarka PCV

11.Poz. 9 ilość 2. Gabaryt 910 x 1490 – stolarka PCV

- Poz. 10 ilość 9. Gabaryt 1500 x 2370 – stolarka PCV

- Poz. 11 ilość 5. Gabaryt 1290 x 1890 – stolarka PCV

- Poz. 12 ilość 2. Gabaryt 1180 x 700 – stolarka PCV

Razem ilość okien 38 szt.

- Wykusz ilość 1. Gabaryt 5005 x 2190 – stolarka aluminiowa

- Drzwi ilość 1. Gabaryt 2000 x 2500 – stolarka aluminiowa

- Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie postępowania, czy realizacji będzie wymagał przedstawienia kosztorysu ofertowego, czy też przedmiary zamieszczone przez Zamawiającego służą jako materiał pomocniczy przy wycenie prac?

Ad. 7 Zamieszczony przedmiar służy jako materiał pomocniczy. Nie jest wymagany kosztorys ofertowy.

Dane odpowiedzi na pytania stają sięintegraną częścią swz do przestrzegania przez wykonawców.