## Form. przedm.- cenowy cz.I
Załącznik nr 1a do SWZ dla części I - Formularz przedmiotowo - cenowy po zmianie z dnia 01.07.2024 r.
Konserwacja i obsługa serwisowa systemów sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemu zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemów oddymiania (SO) oraz drzwi, kurtyn i bram p.poż. w 10 obiektach Uniwersytetu Gdańskiego
Tabela 1 Zestawienie cen za usługi konserwacji i serwisu w rozbiciu na obiekty UG, wraz ze wskazaniem systemów i urządzeń. - część nr I zamówienia
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń (szt) | Termin rozpoczęcia usługi konserwacji i obsługi serwisowej | Ilość usług konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia | Cena jednostkowa NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia | Stawka podatku VAT % | Kwota podatku VAT (Iloczyn ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i stawki podatku VAT z kolumny 8) | Cena jednostkowa BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia (suma ceny jednostkowej NETTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej jednego urządzenia z kolumny 7 i kwoty podatku VAT z kolumny 9) | Cena BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń (Iloczyn ilości (szt.) z kolumny 4 i ceny jednostkowej BRUTTO z kolumny 10) | Wartość BRUTTO usługi konserwacji i obsługi serwisowej w okresie wykonywania zamówienia (Iloczyn ilości usług konserwacji i obsługi serwisowej z kolumny 6 i ceny BRUTTO za 1 usługę konserwacji i obsługi serwisowej łącznej ilości sztuk urządzeń z kolumny 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | (7*8) | (7+9) | (4*10) | (6*11)
* należy wypełnić wszystkie pola białe i niebieskie w kolumnach od 7 do 12 w tabeli 1
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
2 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
3 | Czujka pożarowa | - | 690 | od dnia podpisania umowy | 12
4 | Gniazdo czujki | - | 690 | od dnia podpisania umowy | 12
5 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 132 | od dnia podpisania umowy | 12
6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 104 | od dnia podpisania umowy | 12
7 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 145 | od dnia podpisania umowy | 12
8 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
9 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 112 | od dnia podpisania umowy | 12
10 | Moduły linii bocznej | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
11 | Bariera Zennera | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
12 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 28Ah | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
13 | Czujka liniowa | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
14 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za pojedynczą usługę konserwacji i obsługi serwisowej ora za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 1-13). Obliczoną wartość z wiersza 14 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 1 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
15 | Centrala systemu oddymiania | Mercor MCR9705 | 17 | od dnia podpisania umowy | 6
16 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 34 | od dnia podpisania umowy | 6
17 | Przycisk przewietrzania | - | 17 | od dnia podpisania umowy | 6
18 | Przycisk oddymiania | - | 34 | od dnia podpisania umowy | 6
19 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
20 | Okna oddymiające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
21 | Siłowniki drzwiowe | - | 20 | od dnia podpisania umowy | 6
22 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 15-21). Obliczoną wartość z wiersza 22 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 2 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Chemii ul. Wita Stwosza 63, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
23 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 282 | od dnia podpisania umowy | 3
24 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 3
25 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 23-24). Obliczoną wartość z wiersza 25 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 3 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
26 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
27 | Akumulator | 12V/40Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
28 | Czujka pożarowa | - | 1045 | od dnia podpisania umowy | 12
29 | Gniazdo czujki | - | 1045 | od dnia podpisania umowy | 12
30 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 83 | od dnia podpisania umowy | 12
31 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 91 | od dnia podpisania umowy | 12
32 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 203 | od dnia podpisania umowy | 12
33 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 109 | od dnia podpisania umowy | 12
34 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 12
35 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 26-34). Obliczoną wartość z wiersza 35 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 4 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
36 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404 KV2 | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
37 | Akumulator | 12V/2,3Ah | 20 | od dnia podpisania umowy | 6
38 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
39 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
40 | Przycisk oddymiania | - | 28 | od dnia podpisania umowy | 6
41 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 6
42 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 33 | od dnia podpisania umowy | 6
43 | Siłowniki drzwiowe | - | 13 | od dnia podpisania umowy | 6
44 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 63 | od dnia podpisania umowy | 6
45 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 36-44). Obliczoną wartość z wiersza 45 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 5 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
46 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 126 | od dnia podpisania umowy | 3
47 | Brama p.poż. przesuwna wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
48 | Sterownik bramy p.poż. | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
49 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 3
50 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 46-49). Obliczoną wartość z wiersza 50 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 6 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
51 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
52 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
53 | Czujka pożarowa | - | 123 | od dnia podpisania umowy | 12
54 | Gniazdo czujki | - | 123 | od dnia podpisania umowy | 12
55 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 24 | od dnia podpisania umowy | 12
56 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 33 | od dnia podpisania umowy | 12
57 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 23 | od dnia podpisania umowy | 12
58 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 12
59 | Moduł komunikacyjny z zasilaczem do siłowników | - | 37 | od dnia podpisania umowy | 12
60 | Aparat sterujący | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 12
61 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 51-60). Obliczoną wartość z wiersza 61 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 7 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
62 | Klapa nadciśnieniowa PL1 V=6000m3/h 50 Pa | Mercor | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
63 | Klapy p.poż. EI120 | BSH | 9 | od dnia podpisania umowy | 6
64 | Kratka prostokątna wyciągowa KWC15 - 400x200 z przepustnicą regulacyjną | - | 13 | od dnia podpisania umowy | 6
65 | Centrala napowietrzająca klatke schodową CVA produkcji VTS Clima, klapy upustowe - 2 szt., kraty transferowe przeciwogniowe na piętrach klatki schodowej - 9 szt., klapy p-poż na kanałach wentylacyjnych - 9 szt. |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
66 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 62-65). Obliczoną wartość z wiersza 66 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 8 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Oceanografii i Geografii al. J. Piłsudskiego 46, Gdynia
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
67 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 52 | od dnia podpisania umowy | 3
68 | Brama p.poż. przesuwna wraz z osprzętem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
69 | Sterownik bramy p.poż. | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
70 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 67-69). Obliczoną wartość z wiersza 70 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 9 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
71 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
72 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
73 | Czujka pożarowa | - | 399 | od dnia podpisania umowy | 12
74 | Gniazdo czujki | - | 399 | od dnia podpisania umowy | 12
75 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 21 | od dnia podpisania umowy | 12
76 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 60 | od dnia podpisania umowy | 12
77 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 12
78 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 71-77). Obliczoną wartość z wiersza 78 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 10 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
79 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 M | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
80 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
81 | Przycisk oddymiania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
82 | Okno napowietrzające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
83 | Okno oddymiające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
84 | Przycisk przewietrzania | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
85 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
86 | Czujka kontaktronowa | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
87 | Okno p.poż. z chwytakiem elektromagnetycznym | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
88 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 79-87). Obliczoną wartość z wiersza 88 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 11 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
89 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 121 | od dnia podpisania umowy | 3
90 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (wartość z wiersza 89). Obliczoną wartość z wiersza 90 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 12 w Tabeli 2
Budynek Domu Studenckiego nr 10 ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk (** domy studenckie 8% VAT)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
91 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy ABT-V2421WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy ABT-V2064WM – 1 szt.,wzmacniacz mocy ABT-2122WM – 3 szt.,jednostkę kontroli ABT-V2000JK – 1 szt.,menadżer systemu ABT-V2000 – 1 szt., ramę zasilaczy ABT-V2000RZ – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania ABT-V2000JZ – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 1 szt. | Ambient System ABT-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
92 | Głośniki pożarowe | - | 459 | od dnia podpisania umowy | 6
93 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
94 | Rozszerzenie mikrofonu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
95 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 91-94). Obliczoną wartość z wiersza 95 z kolumny 12 należy wpisać w wierszui 13 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
96 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 3 | od dnia podpisania umowy | 12
97 | Akumulator | 12V/40Ah | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
98 | Czujka pożarowa | - | 1943 | od dnia podpisania umowy | 12
99 | Gniazdo czujki | - | 1943 | od dnia podpisania umowy | 12
100 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 75 | od dnia podpisania umowy | 12
101 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 86 | od dnia podpisania umowy | 12
102 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 960 | od dnia podpisania umowy | 12
103 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 125 | od dnia podpisania umowy | 12
104 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 7 | od dnia podpisania umowy | 12
105 | Czujka liniowa | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
106 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 96-105). Obliczoną wartość z wiersza 106 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 14 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
107 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 K | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
108 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
109 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
110 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 10 | od dnia podpisania umowy | 6
111 | Przycisk oddymiania | - | 18 | od dnia podpisania umowy | 6
112 | Przycisk przewietrzania | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 6
113 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 6
114 | Świetliki z siłownikami | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
115 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 34 | od dnia podpisania umowy | 6
116 | Siłowniki drzwiowe | - | 13 | od dnia podpisania umowy | 6
117 | Siłowniki okienne | - | 44 | od dnia podpisania umowy | 6
118 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 92 | od dnia podpisania umowy | 6
119 | Centralka pogodowa wiatru - deszczu | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
120 | Centrala napowietrzająca | RZN 4364-E12 | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
121 | Akumulator | 12V/28Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
122 | Centrala napowietrzająca | RZN 4332-E9 | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
123 | Akumulator | 12V/18Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
124 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 107-123). Obliczoną wartość z wiersza 124 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 15 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biologii ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
125 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 157 | od dnia podpisania umowy | 3
126 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
127 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 125-126). Obliczoną wartość z wiersza 127 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 16 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot,
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
128 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
129 | Akumulator | 12V/40Ah | 10 | od dnia podpisania umowy | 12
130 | Czujka pożarowa | - | 534 | od dnia podpisania umowy | 12
131 | Gniazdo czujki | - | 534 | od dnia podpisania umowy | 12
132 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 60 | od dnia podpisania umowy | 12
133 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 122 | od dnia podpisania umowy | 12
134 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 20 | od dnia podpisania umowy | 12
135 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 75 | od dnia podpisania umowy | 12
136 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
137 | Czujka liniowa | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
138 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 128-137). Obliczoną wartość z wiersza 138 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 17 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
139 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 K | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
140 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4408 M | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
141 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
142 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4410 M | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
143 | Akumulator | 12V/7,2Ah | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
144 | Centrala zamknięć ogniowych | D+H BAZ 04 | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
145 | Akumulator | 12V/1,2Ah | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
146 | Przycisk oddymiania | - | 14 | od dnia podpisania umowy | 6
147 | Przycisk przerywający w obudowie | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 6
148 | Klapa oddymiająca z siłownikami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
149 | Wyłaz dachowy z siłownikami i centralką | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
150 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
151 | Siłowniki drzwiowe | - | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
152 | Siłowniki okienne | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
153 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 61 | od dnia podpisania umowy | 6
154 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 139-153). Obliczoną wartość z wiersza 154 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 18 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Ekonomicznego ul. Armii Krajowej 119/121, Sopot
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
155 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 95 | od dnia podpisania umowy | 3
156 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 3
157 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 155-156). Obliczoną wartość z wiersza 157 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 19 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
158 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 3 | od dnia podpisania umowy | 12
159 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
160 | Akumulator | 12V/40Ah | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
161 | Czujka pożarowa | - | 958 | od dnia podpisania umowy | 12
162 | Gniazdo czujki | - | 958 | od dnia podpisania umowy | 12
163 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 72 | od dnia podpisania umowy | 12
164 | Sygnalizator optyczny z pętlowym modułem adresowalnym | - | 40 | od dnia podpisania umowy | 12
165 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 447 | od dnia podpisania umowy | 12
166 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 145 | od dnia podpisania umowy | 12
167 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 12
168 | Izolator zwarć z podstawą | - | 80 | od dnia podpisania umowy | 12
169 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 158-168). Obliczoną wartość z wiersza 169 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 20 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System oddymiania (SO), system zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
170 | Centrala systemu oddymiania | AFG-2004 | 7 | od dnia podpisania umowy | 6
171 | Akumulator | 12V/7Ah | 14 | od dnia podpisania umowy | 6
172 | Centrala zamknięć ogniowych | AFG-2 | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
173 | Akumulator | 12V/1,3Ah | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
174 | Przycisk oddymiania | - | 21 | od dnia podpisania umowy | 6
175 | Przycisk przewietrzania | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
176 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 16 | od dnia podpisania umowy | 6
177 | Okna dachowe oddymiające z siłownikami | - | 8 | od dnia podpisania umowy | 6
178 | Zawór przeciwpożarowy | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
179 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
180 | Chwytaki elektromagnetyczne do bram | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
181 | Siłowniki drzwiowe | - | 18 | od dnia podpisania umowy | 6
182 | Siłowniki okienne | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
183 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 137 | od dnia podpisania umowy | 6
184 | Centralka pogodowa z czujnikami wiatru - deszczu | CDW-03 | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
185 | Rozdzielnica zasilająco - sterująca wentylatorów napowietrzających | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
186 | Rozdzielnica RPP (poziom -1) |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
187 | Wentylator napowietrzający | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
188 | Klapa napowietrzająca KPP-ODD-2 | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
189 | Klapy upustowe z siłownikiem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
190 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 170-189). Obliczoną wartość z wiersza 190 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 21 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
System drzwi, bram i kurtyn przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
191 | Drzwi przeciwpożarowe wraz z osprzętem | - | 83 | od dnia podpisania umowy | 3
192 | Brama przesuwna p.poż. |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
193 | Kurtyna p.poż. |  | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
194 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 3
195 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 191-194). Obliczoną wartość z wiersza 195 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 22 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Neofilologii ul. Wita Stwosz 51, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
196 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy 1x400W – 7 szt.,wzmacniacz mocy 2x250W – 9 szt., szt.,jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 15 szt., moduły kontroli linii głośnikowych - 20 szt. | ABT-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
197 | Głośniki pożarowe | - | 632 | od dnia podpisania umowy | 6
198 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
199 | Rozszerzenie konsoli mikrofonowej | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
200 | Interfejs światłowodowy z zasilaczem 48V | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
201 | Interfejs światłowodowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
202 | Zasilacz lokalny 48V z akumulatorami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
203 | Konsola mikrofonowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
204 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 196-203). Obliczoną wartość z wiersza 204 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 23 w Tabeli 2
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
205 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
206 | Zestaw PC z 2 szt. monitorów LCD, drukarką, zasilaczem UPS z zainstalowaną wizualizacją systemu SSP SecoLog | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
207 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
208 | Czujka pożarowa | - | 575 | od dnia podpisania umowy | 12
209 | Gniazdo czujki | - | 575 | od dnia podpisania umowy | 12
210 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 50 | od dnia podpisania umowy | 12
211 | Sygnalizator optyczny z pętlowym modułem adresowalnym | - | 40 | od dnia podpisania umowy | 12
212 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 259 | od dnia podpisania umowy | 12
213 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 114 | od dnia podpisania umowy | 12
214 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 12
215 | Izolator zwarć z podstawą | - | 80 | od dnia podpisania umowy | 12
216 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 205-215). Obliczoną wartość z wiersza 216 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 24 w Tabeli 2
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System zapobiegający zadymieniu (SZZ) - wykonywać co 6 miesięcy
217 | Centrala zamknięć ogniowych | AFG-2 | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
218 | Akumulator | 12V/1,3Ah | 12 | od dnia podpisania umowy | 6
219 | Przycisk oddymiania | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
220 | Przycisk przewietrzania | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
221 | Zawór przeciwpożarowy | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 6
222 | Chwytaki elektromagnetyczne drzwiowe | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
223 | Przycisk zwalniający do chwytaka | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
224 | Chwytaki elektromagnetyczne do bram | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
225 | Siłowniki drzwiowe | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
226 | Okno oddymiające | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
227 | Siłowniki okienne | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
228 | Klapy odcinające z siłownikami | - | 125 | od dnia podpisania umowy | 6
229 | Rozdzielnica zasilająco - sterująca wentylatorów napowietrzających | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
230 | Wentylator napowietrzający | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
231 | Wentylator oddymiający | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
232 | Siłownik klapy dymowej w fasadzie FS12 (IVp.) | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
233 | Klapa upustowa KPP-2NP-1 z siłownikiem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
234 | Klapy upustowe z siłownikiem | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
235 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 217-234). Obliczoną wartość z wiersza 235 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 25 w Tabeli 2
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
236 | Drzwi przeciwpożarowe wraz z osprzętem | - | 64 | od dnia podpisania umowy | 3
237 | Kurtyna p.poż. | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
238 | Brama/kurtyna przesuwna p.poż. | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 3
239 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 3
240 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 236-239). Obliczoną wartość z wiersza 240 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 26 w Tabeli 2
Budynek Administracji Centralnej ul. Jana Bażyńskiego 8, Gdańsk
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - wykonywać co 6 miesięcy
241 | Szafa rack 19”, 45U wyposażona m.in. w: - układ zasilania, panel wentylatorów – 1 kpl.,wzmacniacz mocy 2x250W – 8 szt., jednostkę kontroli – 1 szt.,menadżer systemu – 1 szt., ramę zasilaczy – 1 szt., jednostkę zarządzająca systemem zasilania – 1 szt., interfejs SSP-DSO - 21 szt., moduł kontroli linii głośnikowej - 12 szt. | ABT-Venas | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
242 | Głośniki pożarowe | - | 334 | od dnia podpisania umowy | 6
243 | Mikrofon strażaka | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
244 | Rozszerzenie konsoli mikrofonowej | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
245 | Konsola mikrofonowa | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
246 | Interfejs światłowodowy | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
247 | Zasilacz lokalny 48V z akumulatorami | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
248 | Interfejs światłowodowy z zasilaczem 48V | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 6
249 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 241-248). Obliczoną wartość z wiersza 249 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 27 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
250 | Centrala sygnalizacji pożaru | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
251 | Akumulator | 12V/40Ah | 2 | od dnia podpisania umowy | 12
252 | Czujka pożarowa | - | 477 | od dnia podpisania umowy | 12
253 | Gniazdo czujki | - | 477 | od dnia podpisania umowy | 12
254 | Czujka pożarowa w wykonaniu przeciwwybuchowym | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
255 | Gniazdo czujki w wykonaniu przeciwwybuchowym | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
256 | Czujki pożarowe w osłonie przeciwwietrznej | - | 18 | od dnia podpisania umowy | 12
257 | Ręczny ostrzegacz pożaru | - | 38 | od dnia podpisania umowy | 12
258 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 40 | od dnia podpisania umowy | 12
259 | Wskaźnik zadziałania czujki | - | 244 | od dnia podpisania umowy | 12
260 | Wizualizacja i rejestracja zdarzeń z systemu SSP w pomieszczeniu monitoringu (w ramach stanowiska SMS), Gateway OPC/ModBus/BacNet | - | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
261 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 44 | od dnia podpisania umowy | 12
262 | Moduły linii bocznej | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 12
263 | Bariera Zennera | - | 3 | od dnia podpisania umowy | 12
264 | Zasilacz pożarowy z akumulatorami 28Ah | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 12
265 | Czujka liniowa | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 12
266 | Puszki połączeniowe z bezpiecznikiem | - | 53 | od dnia podpisania umowy | 12
267 | System zasysający ASD | Schrack Seconet | 1 | od dnia podpisania umowy | 12
268 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 250-267). Obliczoną wartość z wiersza 268 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 28 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
269 | Centrala systemu oddymiania | D+H RZN 4404 KV2 | 3 | od dnia podpisania umowy | 6
270 | Akumulator | 12V/3,2Ah | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
271 | Przycisk przewietrzania | - | 6 | od dnia podpisania umowy | 6
272 | Przycisk oddymiania | - | 9 | od dnia podpisania umowy | 6
273 | Klapy oddymiające z siłownikami | - | 4 | od dnia podpisania umowy | 6
274 | Okna oddymiające z siłownikami | - | 2 | od dnia podpisania umowy | 6
275 | Siłowniki drzwiowe | - | 11 | od dnia podpisania umowy | 6
276 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 269-275). Obliczoną wartość z wiersza 276 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 29 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Biotechnologii ul. Abrahama 58, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
277 | Drzwi przeciwpożarowe | - | 55 | od dnia podpisania umowy | 3
278 | Drzwi napowietrzające z siłownikami i samozamykaczami | - | 5 | od dnia podpisania umowy | 3
279 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 277-278). Obliczoną wartość z wiersza 279 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 30 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk
System sygnalizacji pożaru (SSP) - wykonywać co 3 miesiące
280 | Centrala sygnalizacji pożaru | Integral IP MX | 1 | od 01.09.2025 | 12
281 | Akumulator | 12V/44Ah | 2 | od 01.09.2025 | 12
282 | Czujka pożarowa | MTD 533X | 106 | od 01.09.2025 | 12
283 | Gniazdo czujki | - | 106 | od 01.09.2025 | 12
284 | Ręczny ostrzegacz pożaru | MCP 545x | 18 | od 01.09.2025 | 12
285 | Sygnalizator optyczno-akustyczny | - | 15 | od 01.09.2025 | 12
286 | Wskaźnik zadziałania czujki | BX-UPI | 34 | od 01.09.2025 | 12
287 | Wizualizacja i rejestracja zdarzeń z systemu SSP w pomieszczeniu monitoringu (w ramach stanowiska SMS), Gateway OPC/ModBus/BacNet | SECOLOG | 1 | od 01.09.2025 | 12
288 | Moduły kontrolne i/lub sterujące w obudowach | - | 90 | od 01.09.2025 | 12
289 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 280-288). Obliczoną wartość z wiersza 289 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 31 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk
System oddymiania (SO) - wykonywać co 6 miesięcy
290 | Centrala systemu oddymiania | RZN 4408-K | 2 | od 01.09.2025 | 6
291 | Akumulator | 12V, 12Ah | 4 | od 01.09.2025 | 6
292 | Przycisk przewietrzania |  | 2 | od 01.09.2025 | 6
293 | Przycisk oddymiania | RT45 | 4 | od 01.09.2025 | 6
294 | Klapy oddymiające z siłownikami | FIRE 120x120 + 140x140 | 2 | od 01.09.2025 | 6
295 | Siłowniki drzwiowe | DDS 54/500 | 2 | od 01.09.2025 | 6
296 | Czujnik wiatru i deszczu |  | 2 | od 01.09.2025 | 6
297 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 290-296). Obliczoną wartość z wiersza 297 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 32 w Tabeli 2
Budynek Wydziału Instytutu Informatyki ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk
System drzwi przeciwpożarowych - wykonywać co 12 miesięcy
298 | Drzwi przeciwpożarowe |  | 50 | od 01.09.2025 | 3
299 | Drzwi napowietrzające z siłownikami i samozamykaczami/osprzętem |  | 2 | od 01.09.2025 | 3
300 | Drzwi ewakuacyjne automatyczne wraz z osprzętem | - | 2 | od 01.09.2025 | 3
301 | Razem ceny brutto usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia (suma wartości z wierszy 298-300). Obliczoną wartość z wiersza 301 z kolumny 12 należy wpisać w wierszu 33 w Tabeli 2
Tabela nr 2 Obliczenie całkowitej wartości brutto w PLN za cały okres wykonywania zamówienia - część nr I zamówienia
L.p. | Całkowita wartość brutto w PLN za wykonanie usług konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia | [9 empty] | Wartość BRUTTO w PLN usługi konserwacji i obsługi serwisowej za cały okres wykonywania zamówienia z kolumny 12 Tabeli 1
1. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 14
2. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 22
3. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 25
4. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 35
5. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 45
6. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 50
7. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 61
8. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 66
9. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 70
10. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 78
11. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 88
12. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 90
13. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 95
14. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 106
15. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 124
16. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 127
17. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 138
18. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 154
19. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 157
20. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 169
21. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 190
22. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 195
23. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 204
24. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 216
25. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 235
26. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 240
27. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 249
28. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 268
29. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 276
30. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 279
31. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 289
32. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 297
33. | Razem ceny brutto wykonania usług konserwacji i obsługi serwisowej z wiersza 301
34. | Razem całkowita wartość brutto za cały przedmiot zamówienia – część nr I zamówienia * (suma wartości z wierszy od 1 do 33).
*Kwotę BRUTTO z Tabeli 2 wiersza 34 należy wpisać do załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy - dla części I
** domy studenckie 8% VAT
Oferta ma być podpisana kkwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.