## Gazometr
Załącznik nr 2
formularz asortymentowo - cenowy
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….
| Miejscowość …………………………………………………… |  |  | Data ……………………...…
Dzierżawa nowego lub nie starszego niż 4 lata analizatora równowagi kwasowo zasadowej RKZ
do laboratorium w Mogilnie na okres 36 miesięcy wraz z dostawą odczynników
ZADANIE
Dzierżawa analizatora Równowagi kwasowo-zasadowej RKZ na okres 3 lat
z zakupem odczynników na 4200 oznaczeń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa | Nr kat. | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto za 1 miesiac dzierżawy | Wartość netto | kwota VAT | Wartość brutto
miesiące
1. | Dzierżawa analizatora RKZ do laboratorium w Mogilnie |  | 36
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - odczynnilki i części zużywalne do analizatora gazometrii | Nr kat. | Jedn. Miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | kwota VAT | Wartość brutto
rolka/szt.
1. | Odczynniki do analizatora gazometrii
2 | Butle z gazami
3 | Elektrody - wymienić z cenami
4 | Części zużywalne
5 | Materiał kontrolny na poziomie Normal
6 | Inne podać jakie
Razem
Wymogi stawiane przed analizatorem:
PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA DO GAZOMETRII
Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Spełnienie warunków
|  | Tak/Nie | Tak/Nie [podać]
1 | Analizator nowy lub nie starszy niż 2021 , jego części składowe fabrycznie nowe | Tak
2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, | Tak
3 | Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), | Tak
4 | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul | Tak
5 | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) | Tak
6 | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych. | Tak
7 | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar. | Tak
8 | Detektor pęcherzyków powietrza. | Tak
9 | Widoczny, podświetlany pojedynczy tor pomiarowy próbki z jedna elektrodą referencyjną. | Tak
10 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | Tak
11 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa | Tak
12 | Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty | Tak
13 | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat | Tak
14 | Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia. | Tak
15 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
16 | Bezpłatna instalacja i szkolenie dotyczące obsługi analizatora | Tak
17 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w języku polskim | Tak
18 | Wszystkie odczynniki i materiały eksploatacyjne pochodzące od jednego producenta . | Tak
19 | Dostępny tryb gotowości, umożliwiający oszczędzanie odczynników w czasie gdy analizator nie wykonuje próbek | Tak
20 | Możliwość korygowania wyników do temperatury ciała pacjenta | Tak
21 | Analizator współpracuje z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232 | Tak
WYMAGALNE WARUNKI DODATKOWE
1 | Analizatory podłącza dostawca sprzętu na własny koszt do systemu informatycznego szpitala firmy KAMSOFT
2 | Coroczne przeglądy analizatorów wraz z częściami zużywalnymi obciążają sprzedajacego.
3 | Paszporty techniczne dostarczone wraz z analizatorem. Dostawca analizatora pilnuje terminu przeglądu
sprzętu co odnotowuje w paszporcie technicznym.
4 | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii to maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia.
5 | Zamawiający dostarcza prospekty z instrukcją obsługi w języku polskim o prezentowanych analizatorach
przy składaniu oferty.
6 | Po wygraniu postępowania przeprowadza bezpłatnie szkolenie personelu
laboratorium w ciągu 2 dni roboczych po uzgodnieniu terminów.
7 | Podane w specyfikacji przetargowej ilości elektrod są wystarczające i zgodne z harmonogramem przeglądu
i wymiany serwisowej zalecanej przez oferenta oraz oświadcza, że elektrody które zostaną
wymienione w trakcie trwania umowy ponad te podane w wycenie zostaną wymienione bezpłatnie.
Oferowany towar musi posiadać aktualne atesty, które należy dostarczyć na wniosek zamawiającego.
Zamówienie realizowane pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Dostawa do laboratorium
……………………………………………………………………………………………………
(data i podpis elektroniczny Wykonawcy )

## Jony (2)
PRZETARG
Dzierżawa analizatora jonów - sód, potas, chlorki
do laboratorium w Mogilnie nowego lub nie starszego niż 2021 rok.
na okres 3 lat - 36 miesięcy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa | Nr kat. | Jedn. Miary
miesiące
1 | Dzierżawa analizatora jonów |  | 36
sód, potas, chlorki
do laboratorium Mogilno
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - odczynnilki i części zużywalne do analizatorów jonów | Nr kat. | Jedn. Miary
rolka/szt.
1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy |  | 9
2 | Elektroda Na |  | 1
3 | Elektroda K |  | 1
4 | Elektroda Cl |  | 1
5 | Elektroda referencyjna |  | 5
6 | Zestaw węzyków pompki |  | 2
7 | Końcówki wycierające igłę |  | 2
8 | Płyn myjący do elektrod |  | 6
Razem
Wymogi stawiane przed analizatorem:
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA JONÓW
Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Spełnienie warunków
|  | Tak/Nie | Tak/Nie [podać]
1 | Analizator do oznaczania jonów Na, K, CL w krwi pełnej, osoczu, | TAK
surowicy, moczu. Analizator nowy lub. rok produkcji nie wcześniej niż 2021
2 | Możliwość wykonania oznaczeń zarówno ze strzykawki, kapilary bez stosowania adapterów, probówki. | TAK
3 | Pomiar metodą potencjometrii. Elektrody całkowicie bezobsługowe. | TAK
4 | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza. | TAK
5 | Mała objętość próbki: krew, osocze, surowica - 55ul, mocz -300ul | TAK
6 | Analizator pracujący w oparciu o zamknięty moduł zawierający wszystkie odczynniki | TAK
i zbiornik na ścieki.
7 | Kalibracje wykonywane automatycznie. Analizator stale monitoruje poziom odczynnika i ścieków. | TAK
8 | Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami normalnym i krytycznymi | TAK
9 | Automatyczne lub programowane przechodzenie do rodzaju pracy standby – tryb oszczędzania odczynnika | TAK
10 | Pamięć co najmniej 50 wyników pacjentów | TAK
11 | Analizator współpracuje z siecią informatyczną LIS poprzez złącze RS232 | TAK
12 | Analizator wyposażony w samoooczysczającą się sondę próbek. | TAK
13 | Krótki czas pomiaru – z krwi pełnej, osocza, surowicy do 35 s | TAK
14 | Analizator wyposażony w detektor pęcherzyków powietrza | TAK
WYMAGALNE WARUNKI DODATKOWE
1 | Analizatory podłącza dostawca sprzętu na własny koszt do systemu informatycznego szpitali firmy KAMSOFT
2 | Coroczne przeglądy analizatorów wraz z częściami zużywalnymi obciążają sprzedajacego.
3 | Paszporty techniczne dostarczone wraz z analizatorem. Dostawca analizatorów pilnuje terminu przeglądu
sprzętu co odnotowuje w paszporcie technicznym.
4 | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii to maksymalnie 72 godziny od zgłoszenia.
5 | Zamawiający dostarcza prospekty z instrukcją obsługi w języku polskim o prezentowanych analizatorach
przy składaniu oferty.
6 | Po wygraniu postępowania przeprowadza bezpłatnie szkolenie personelu
laboratorium w ciągu 2 dni roboczych po uzgodnieniu terminów.
7 | Podane w specyfikacji przetargowej ilości elektrod są wystarczające i zgodne z harmonogramem przeglądu
i wymiany serwisowej zalecanej przez oferenta oraz oświadcza, że elektrody które zostaną
wymienione w trakcie trwania umowy ponad te podane w wycenie zostaną wymienione bezpłatnie.
Oferowany towar musi posiadać aktualne atesty, które należy dostarczyć na wniosek zamawiającego.
Zamówienie realizowane pisemnie lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
Dostawa do laboratorium
Wycena trzyletniego okresu dostaw
RAZEM WARTOŚĆ NETTO: |  | 27537.6 | zł
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO : |  | 29932.2 | zł
RAZEM WARTOŚĆ EURO: ................. (od kwoty netto)
Prawo opcji 20%- wartość netto: ........................ (jeżeli zamawiający przewiduje)
RAZEM WARTOŚĆ NETTO: ........................... (z prawem opcji)
Sporządzający wniosek:
Zatwierdzam
Mogilno, dnia ………………… |  | Kierownik Jednostki