## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów szewnych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 2 pakiety
Pakiet 1 - Szwy
Lp. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | C | D | E | F
[9 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
Szew syntetyczny, monofilamentowy o średnim okresie wchłaniania (60-90 dni), wykonany z glikonatu, dostępny w kolorze bezbarwnym dla zamknięcia ran powierzchownych (poz. 1-3) oraz fioletowym dla pozostałych wskazań (poz. 4-6), 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13 - 14 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach od zaimplantowania
1. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 19mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
2. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 36
3. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
4. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 36
5. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x30mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 216
6. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 2/0 | 3 | 30 cm | 36
Szew syntetyczny, wchłanialny (całkowita absorpcja ok. 13-36 miesięcy), monofilamentowy z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, niepowlekany, dostępny w kolorze fioletowym, siła podtrzymywania tkankowego ok. 90% po 1 miesiącu, ok. 70% po 3 miesiącach, ok. 60% po 5 mmiesiącach, ok. 50% po 7 miesiącach od zaimplantowania
7. | Okrągła | 1/2 koła | 48 mm | 1 | 4 | 150 cm z pętlą | 48
8. | Okrągła, masywna | 1/2 koła | 40 mm | 1 | 4 | 90 cm | 48
9. | okrągła | 1/2 koła | 40 mm | 0 | 3.5 | 90 cm | 24
Szew syntetyczny monofilamentowy, bezbarwny, wykonany z glikonatu o krótkim okresie wchłaniania (absorbcji)- 56dni,70 - 80% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowani, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 6 - 7 dniach od zaimplantowania, 20 - 30% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14 - 21 dniach od zaimplantowania
10. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
11. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 360
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem | [7 empty] | Razem
Pakiet 2 - Staplery chirurgiczne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Jednorazowy stapler liniowy tnący 55-60mm, z ładunkiem w komplecie, ostrze w ładunku, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 15 | sztuka
2. | Jednorazowy stapler liniowy tnący 100mm, z ładunkiem w komplecie, ostrze w ładunku, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 55 | sztuka
3. | Ładunek z ostrzem do staplera liniowego tnącego 55-60mm do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 20 | sztuka
4. | Ładunek z ostrzem do staplera liniowego tnącego 100mm do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 50 | sztuka
5. | Jednorazowy stapler liniowy automatyczny 60mm z ładunkiem w komplecie, do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 10 | sztuka
6. | Ładunki wymienne do staplera liniowego automatycznego 60mm, do tkanki grubej, wysokość otwartej zszywki 4,8mm | 5 | sztuka
| * Obliczenia w tabeli należy dokonywać zgodnie z podanym wzorem |  |  |  | Razem