Iława, 08.03.2022 r.

**dotyczy: dostawa ambulansu medycznego dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy 3/2022**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o dopuszczenie krzesełka bez systemu płozowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy w związku z adapterami na ścianie lewej ambulansu - Zamawiający wymaga uchwytu do defibrylatora LP15 który ma być przykręcony do jednego z adapterów?

**Odpowiedź:Tak.**