Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Parametry techniczne oferowanych przez Wykonawcę materiałów lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany asortyment spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Kasety/testy jednorazowe dedykowane do przenośnego urządzenia do detekcji narkotyków w ślinie Aquilascan WDTP-10 1.Kasety/testy muszą wykrywać min. 6 grup narkotyków tj: amfetaminę i jej analogi, benzodiazepiny, kokainę, metaamfetaminę, opiaty, THC. 2.Kasety/testy powinny charakteryzować się: łatwością obsługi, posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny. 3.Kasety/testy muszą być opakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii. 4.Opakowanie kasety/testu winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety/testu lub dostaniem się substancji, które mogłyby zafałszować wynik badania. 5.Opakowanie kasety/testu powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania zużytej kasety/testu i jej zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową). 6.Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane jakiekolwiek substancje, poza tymi które znajdują się w oferowanej kasetce testowej. 7.Oferowane artykuły winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. 8. Okres ważności kasety/testu: min. 12 miesięcy od daty dostawy. 9.Do każdej kasety/testu musi być dołączona instrukcja obsługi w j. polskim. | Szt. | 250 | ..................................................................wpisać nazwę producenta, model, typ oraz potwierdzenie czy spełnia/nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego |  |  |  |

…………………………………………………………………………

(pieczątka i podpis Dostawcy)