Załącznik nr 3 b do SWZ - Zadanie nr 2 – Dostawy grzejników, term elektrycznych i przepływowych ogrzewaczy

| L.p. | Asortyment | Producent | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN: iloczyn ceny jednostkowej netto oraz szacowanych ilości powiększony o należny podatek VAT (kol.4 x6+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Grzejnik C22 450x600 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 2 | Grzejnik C22 450x1100 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 3 | Grzejnik C22 450x1000 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 4 | Grzejnik C22 450x1400 |  | 1 | szt. |  |  |  |
| 5 | Grzejnik C22 600x400 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 6 | Grzejnik C22 600x600 |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Grzejnik C22 600x800 |  | 6 | szt. |  |  |  |
| 8 | Grzejnik C22 600x900 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 9 | Grzejnik C22 600x1000 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 10 | Grzejnik C22 600x1100 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 11 | Grzejnik C22 600 x 1400 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 12 | Grzejnik C22 900x1000 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 13 | Grzejnik C33 300x1000 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 14 | Grzejnik C33 600x1600 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 15 | Grzejnik C11 450x800 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 16 | Grzejnik C11 450x1200 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 17 | Grzejnik C11 600x600 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 18 | grzejnik C11 900x450 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 19 | Grzejnik V22 400 x 1200 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 20 | Grzejnik V22 600x 600 |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Grzejnik V22 600 x 1200 |  | 5 | szt. |  |  |  |
| 22 | Grzejnik łazienkowy drabinkowy biały wysokość 120cm +/- 10 cm, rozstaw śrubunków 50 cm |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 23 | grzejnik drabinkowy łazienkowy kolor biały wys. 155 cm rozstaw 56, zasilanie dolne |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 24 | Podumywalkowy ciśnieniowy ogrzewacz wody 5 l. wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, zabezpieczonej przed korozją emailią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową, wyposażony w elektryczne elementy grzejne o mocy 1,5 kW z nastawnym termoregulatorem umożliwiającym podgrzewanie wody użytkowej w zakresie 30-80°C oraz niesamoczynny wyłącznik termiczny, chroniący zbiornik przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Wymiary: 300 mm (wys.), 250 mm (szer.), 250 mm (gł.), możliwość podłączenia do dowolnej baterii ciśnieniowej. Górne wprowadzenie króćców. |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 25 | Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L |  | 4 | szt. |  |  |  |
| 26 | Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią |  | 4 | szt. |  |  |  |
| 27 | Terma elektryczna 60L |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 28 | Terma elektryczna 80L |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 29 | Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie |  | 2 | szt. |  |  |  |
| 30 | Przepływowy ogrzewacz wody jednofazowy nadumywalkowy 3,5 kw w komplecie z armaturą |  | 3 | szt. |  |  |  |
| Cena oferty brutto w zadaniu nr 2 (suma pozycji 1-30) |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

# Footnotes

należy wpisać

należy wpisać – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,

należy wpisać – stawka podatku VAT wyrażona ułamkiem procentowym,

należy wpisać – wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku