## 1
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Basen sanitarny plastikowy | szt. | 20
2. | Ciśnieniomierz elektroniczny | szt | 10
3. | Drut KIRSCHNERA 1,0x310mm niejałowe | szt. | 20
4. | Drut KIRSCHNERA 1,2x310mm niejałowe | szt. | 50
5. | Drut KIRSCHNERA 1,4x310mm niejałowe | szt. | 50
6. | Drut KIRSCHNERA 1,6x310mm niejałowe | szt. | 50
7. | Drut KIRSCHNERA 1,8x310mm niejałowe | szt. | 50
8. | Drut KIRSCHNERA 2,0x310mm niejałowe | szt. | 50
9. | Drut KIRSCHNERA 2,2x310mm niejałowe | szt. | 50
10. | Drut KIRSCHNERA 2,4x310mm niejałowe | szt. | 50
11. | Drut KIRSCHNERA 3,0x310mm niejałowe | szt. | 30
12. | Elektrody do defibrylacji, zewnętrznej stymulacji, kardiowersji i monitorowania. Przeznaczone dla pacjentów dorosłych oraz dzieci pow. 25kg, W zestawie z przewodem i wtyczką w opakowaniu. Zgodne ze standardem ANSI/AAMI DF80 i IEC 60601-2-4 dla defibrylatorów Kompatybilne z Lifepak 9, 10, 12, 15, 20, 500, 1000 Pakowane parami. Op – 1 para. | op. | 50
13. | Elektroda do diatermii chirurgicznej, jednor.,żelowa, dla dzeci i dorosłych,bez lateksu, powierzchnia ogólna 160-165 cm²,powierzchnia aktywna 106-108 cm² | szt. | 2000
14. | Elektroda do stymulacji serca rozm.6F | szt. | 5
15. | Elektroda EKG pediatryczna typR-LFO-360 | szt. | 250
16. | Elektroda EKG typ F 55 | szt. | 32000
17. | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o masie 19g,objętości ściśliwej do 20ml i skuteczności wirusowej powyzej 99,999%, o oporze przepływu przy 60 l/min nie większy niż 1,8cm H2O, sterylny (dopuszcza się zaoferowanie filtru elektrostatycznego o masie 21g, przestrzeń martwa 33ml, Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% z zachowaniem pozostałych parametrów) | szt. | 3000
18. | Introduktor do wprowadzania elektrody endokawitarnej z zastawką 6 F | szt | 10
19. | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T,obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP,uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji(NEOPUFF,BABYPUFF,inne),długość 1,5m, rury karbowane. | szt | 100
20. | Kaczka męska plastikowa z rączką | szt. | 35
21. | Kaniula dotętnicza 20Gx45 | szt. | 500
22. | Kaniule dożylne, bez portu bocznego, wykonane z PTFE, z dodatkowym prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie 0,6x19 - 26G, z korkiem w komplecie, NEOFLON | szt. | 400
23. | Kanka odbytnicza 16CH/200mm | szt. | 100
24. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH32 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 70
25. | Kateter do drenażu kl. piersiowej CH36 z trokarem i kontrastem RTG | szt. | 70
26. | Kateter do odsysania pola operacyjnego dł.2.100mm, średnica 8mm | szt. | 20
27. | Kauter jednorazowy monopolarny do diatermi (sterylny uchwyt jednorazowy z elektrodą,nóż,dwa przyciski,kabel dł. 3-metry,wtyk 3-pin) EMED lub równoważny | szt | 1000
28. | Kieliszki do leków jednorazowe op.90szt | op. | 1300
29. | Kołnierz ortopedyczny AMBU REDI-ACE dla dorosłych lub równoważny | szt | 50
30. | Kołnierz ortopedyczny miękki - pediatryczny | szt | 40
31. | Kranik-rampa 4 - drożna | szt. | 300
32. | Łącznik do drenów prosty 6-9/5mm | szt | 100
33. | Łącznik do drenów prosty 8-12/6mm | szt | 100
34. | Łącznik karbowany podwójnie obrotowy | szt. | 100
35. | Łącznik kątowy podwójnie obrotowy,zawierający port do bronchoskopii i odsysania oraz Luer-Lock. Mikrobiologicznie czysty. | szt. | 100
36. | Maska krtaniowa jednor.uzytku rozm.2,5 | szt | 5
37. | Maska krtaniowa jednor.uzytku rozm.5,0 | szt | 100
38. | Maska krtaniowa jednor.użytku rozm.2,0 | szt. | 20
39. | Maska krtaniowa jednor.użytku rozm.4,0 | szt | 100
40. | Maska twarzowa z zaworem - średnia dla dorosłych | szt. | 200
41. | Nerka jednorazowa,kartonowa | szt | 2500
42. | Nerka plastikowa 20 cm ( 300ml) | szt. | 20
43. | Nerka plastikowa 28 cm (700ml) | szt. | 20
44. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.24-33cm | szt. | 100
45. | Okularki do fototerapii z mater z przyl.30-38cm | szt. | 200
46. | Okulary ochronne | szt. | 300
47. | Papier do defibrylatora Zoll M/E /R.Series, AED PLUS, AED PRO/90x90x200 | blok | 50
48. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 11, Lifepack 12, Lifepack 15/106,5x25 | rolka | 80
49. | Papier do defibrylatorów Physio-Control/Medtronic Lifepack 8, Lifepack 10, Lifepack 20/ 50x26 | rolka | 80
50. | Papier do EKG - Aspel Ascard - B1/Mr Green/B5 Eco/58x25 | rolka | 50
51. | Papier do EKG - Aspel Ascard 112x25 | rolka | 280
52. | Papier do KTG - Corometrics 4305 BAO 152x90x150 | blok | 300
53. | Papier do KTG - Dixion Overton Cadence FM 210 112x90x150 | blok | 300
54. | Papier do KTG - Hewlett Packard M 1911A 150x100x150 | blok | 150
55. | Papier do USG - Mitshubishi K65HM-CE | rolka | 200
56. | Pojemnik na odpady szpitalne 1l | szt. | 1500
57. | Pojemnik na odpady szpitalne 2l | szt. | 1000
58. | Pojemnik na odpady szpitalne 3,5l | szt. | 1000
59. | Pojemnik na odpady szpitalne 5l | szt. | 1000
60. | Pojemnik na odpady szpitalne 10l | szt. | 500
61. | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l | szt. | 500
62. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj. 30 ml,-średni | szt | 2500
63. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj 10 l | szt. | 10
64. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.3 l | szt. | 20
65. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne, pokrywa na wcisk, poj.5 l | szt. | 20
66. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,nakrętka zakręcana,poj.15 ml,-mały | szt. | 1500
67. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.0,5 l | szt. | 50
68. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne,pokrywa na wcisk, poj.1l | szt. | 30
69. | Pojemniki do moczu 100ml z podziałką n/st. | szt. | 10000
70. | Pojemniki do moczu 120ml sterylne | szt. | 2000
71. | Prześcieradło papierowe 50-50cm (50m-rolka) | szt. | 800
72. | Prześcieradło papierowe 50-60cm (60cm szerokie, 50m rolka) lub zbliżone | szt. | 30
73. | Respi-FLO jałowe uniwersalne pojemniki do nawilżania tlenu z głowicą do zimnego nawilżania gazu w procesie tlenoterapii biernej o poj.500ml | szt. | 300
74. | Stetoskop - jednostronowa głowica stalowa | szt. | 30
75. | Szczotka chirurg. Super Brush,jednorazowa | szt. | 600
76. | Szyna aluminiowa chir. 200x15mm | op. | 10
77. | Szyna aluminiowa chir. 200x20mm | szt. | 200
78. | Szyna aluminiowa chir. 250x16mm | szt. | 10
79. | Szyna aluminiowa chir. 500x20mm | szt. | 75
80. | Szyna aluminiowa chir. 500x25mm | szt. | 200
81. | Taca do leków | szt. | 15
82. | Termometr bezdotykowy z pamięcią min.10 ostatnich pomiarów. | szt. | 30
83. | Test urazowy - Helicobacter Pylori, test w postaci zmontowanej, etykieta przednia zawiera: nazwe wyrobu, dane producenta, skale barw, oznaczenia IVD i CE, etykieta tylna zawiera: nazwisko i imię pacjenta, datę i godz. wykonania badania, skale czasową odczytu, skróconą instrukcję obsługi,termin ważności | szt. | 1000
84. | Ustnik endoskopowy dla dorosłych Ø22mm,jednoraz.użytku,nie zawiera lateksu,nie sterylny,z regulowaną opaską mocujacą wykonaną z miąkkiego elastycznego tworzywa. | szt. | 1000
85. | Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml | szt | 20
86. | Wkłady do wanienek - folia x 25 szt. | op. | 60
87. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 100 | szt. | 5
88. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 50 | szt. | 5
89. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,dwuczęściowy 70 | szt. | 5
90. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 100 | szt. | 2
91. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 70 | szt. | 5
92. | Worek stomijny,nieprzeźroczysty,jednoczęściowy 80 | szt. | 5
93. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych,przestrzeń martwa do 10ml, objetość oddechowa 100-1500, utrata wilgoci 10,8 mg H2O/L powietrza; opór przepływu 0,2/ 30L/min. Wykonany z polipropylenu. masa do 10g.Produkt bez lateksu i PVC. Posiada port do O₂. lub Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml; Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min, 1,8 cm H2O przy 60l/min, 3,5 cmH2O przy 90l/min, Masa 8,4 g, Przestrzeń martwa 15 ml, Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml, Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie, Średnica portu do odsysania 6,1 mm, Powierzchnia wymiennika > 500 cm2, Wkład celulozowy higroskopowy, Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom., Port do drenu tlenowego 5,5 mmM, Czas stosowania do 24 godz. | szt. | 500
94. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.2,5 | szt. | 300
95. | Wziernik uszny j.uż.czarny śr.4,0 | szt. | 300
96. | Zestaw do cystostomii 14F | szt. | 10
97. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy z wydzieloną czwartą komorą manometryczną i komorą sekrecyjną o pojemności od 2300 do 2500 ml. Pracujący bezgłośnie z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadajacy bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej w całości przezroczysty i sterylny. Pakowany w dwie serwety sterylne. | szt. | 30
98. | Zestaw do kaniulacji d. naczyń czterokanałowy | szt. | 100
99. | Zestaw do kaniulacji d. naczyń dwukanałowy i.18 | szt. | 20
100. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą SELDINGERA,trzykanałowy w rozm.7F,zawierający:kateter,igłę,prowadnik,rozszerzacz,skalpel,strzykawkę10ml. | szt. | 80
101. | Zestaw do nebulizacji do respiratora z ustnikiem i drenem 1,8m ,dla dorosłych CIRRUS | szt. | 1000
102. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówka perforowana+przewód łączący z kontrolą odsysania sterylny standard CH24 | szt. | 500
103. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, końcówka perforowana+przewód łączący z kontrolą odsysania sterylny standard CH25 | szt. | 500
104. | Zestaw do znieczulenia zewnątrz oponowego- rozszerzony w rozm.16G,17G,18G,19G zawierające igłę touchy,kateter epidualny dł. 100cm.,strzykawkę niskooporową 10ml,igłę do podawania leków 0,9 x 40mm, igłę do znieczulenia 0,5 x 25mm,filtr przeciwbakteryjny płaski, grot do nacinania skóry. | szt. | 50
105. | Żel do defibrylacji 250ml | szt. | 10
106. | Żel do EEG 250ml | szt | 5
107. | Żel do EKG 0,5l | szt. | 5
108. | Żel do USG 0,5l | szt. | 500
109. | Żel med.(do przyg. skóry) EVERI 160g | szt. | 10
110. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa, zabezpieczającą przed uszkodzeniem tchawicy, wyposażoną we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą, w zestawie: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10ml do identyfikacji światła tchawicy, żel poślizgowy, rurka 6,0mm z mankietem niskociśnieniowym posiadająca elastyczny kołnierz mocujący z oznaczeniem średnic i długości rurki, mandryn do rurki, miękka opaska z rzepami, nici nylonowe z igłą, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T | szt. | 20

## 2
CZĘŚĆ NR 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Cewnik do karmienia CH 05 standard | szt. | 50
2. | Cewnik do karmienia CH 06 standard | szt. | 50
3. | Cewnik do karmienia CH 08 standard | szt. | 50
4. | Cewnik do karmienia CH 10 standard | szt. | 50
5. | Cewnik do odsysania CH 04 standard 40 cm | szt. | 10
6. | Cewnik do odsysania CH 06 standard 40 cm | szt. | 50
7. | Cewnik do odsysania CH 08 standard 40 cm | szt. | 40
8. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 40cm | szt. | 180
9. | Cewnik do odsysania CH 10 standard 60 cm | szt. | 60
10. | Cewnik do odsysania CH 12 standard 60 cm | szt. | 60
11. | Cewnik do odsysania CH 14 standard 60 cm | szt. | 1500
12. | Cewnik do odsysania CH 16 standard 60 cm | szt. | 1500
13. | Cewnik do odsysania CH 18 standard 60 cm | szt. | 1500
14. | Cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzeciwległymi i jednym centralnym, wykonany z CVW o jakości medycznej i twardości ok. 76oShA, Zamawiający wymaga rozmiarów Ch10 - Ch18 | szt. | 50
15. | Cewnik do podawania tlenu dla dzieci | szt. | 200
16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 1,5m | szt. | 200
17. | Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1m | szt | 1000
18. | Cewnik Foley 06 silikonowane | szt. | 50
19. | Cewnik Foley 08 silikonowane | szt. | 50
20. | Cewnik Foley 10 silikonowane | szt. | 50
21. | Cewnik Foley 12 silikonowane | szt. | 50
22. | Cewnik Foley 14 silikonowane | szt. | 200
23. | Cewnik Foley 16 silikonowane | szt. | 1500
24. | Cewnik Foley 18 silikonowane | szt. | 1200
25. | Cewnik Foley 20 silikonowane | szt. | 200
26. | Cewnik Foley 22 silikonowane | szt. | 100
27. | Cewnik Foley 24 silikonowane | szt. | 50
28. | Cewnik Foley 26 silikonowane | szt. | 700
29. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH12 | szt. | 20
30. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH14 | szt. | 70
31. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH16 | szt. | 100
32. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH18 | szt. | 50
33. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH20 | szt. | 20
34. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH22 | szt. | 20
35. | Cewnik Foley Tiemann 2-drożn. CH24 | szt. | 20
36. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 16 | szt. | 10
37. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 18 | szt. | 20
38. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 20 | szt | 20
39. | Cewnik Foley 3-drożn. CH 22 | szt | 20
40. | Cewnik Nelaton CH 04 | szt. | 20
41. | Cewnik Nelaton CH 06 | szt. | 50
42. | Cewnik Nelaton CH 08 | szt. | 50
43. | Cewnik Nelaton CH 10 | szt. | 50
44. | Cewnik Nelaton CH 14 | szt. | 5
45. | Cewnik PEZZER CH 34 dł. 350mm do400mm | szt. | 5
46. | Cewnik Tiemann CH 12 | szt. | 30
47. | Cewnik Tiemann CH 14 | szt. | 30
48. | Cewnik Tiemann CH 16 | szt. | 30
49. | Cewnik Tiemann CH 18 | szt. | 30
50. | Cewnik Tiemann CH 20 | szt. | 30

## 3
CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Dren do drenażu typu REDON CH 8 dł.700mm | szt. | 50
2. | Dren do drenażu typu REDON CH 10 dł.700mm | szt. | 300
3. | Dren do drenażu typu REDON CH 12 dł.700mm | szt. | 300
4. | Dren do drenażu typu REDON CH 14 dł.700mm | szt. | 300
5. | Dren do drenażu typu REDON CH 16 dł.700mm | szt. | 300
6. | Dren do drenażu typu REDON CH 18 dł.700mm | szt. | 200
7. | Dren do jamy otrzewnej CH 18 silikonowy | szt. | 100
8. | Dren do jamy otrzewnej CH 24 silikonowy | szt. | 100
9. | Dren do jamy otrzewnej CH 30 silikonowy | szt. | 30
10. | Dren do jamy otrzewnej CH 34 silikonowy | szt. | 30
11. | Dren KEHRA CH 08 | szt. | 20
12. | Dren KEHRA CH 10 | szt. | 20
13. | Dren KEHRA CH 12 | szt. | 20
14. | Dren KEHRA CH 14 | szt. | 20
15. | Dren KEHRA CH 16 | szt. | 20
16. | Dren KEHRA CH 20 | szt. | 20
17. | Dren do ssaka jałowy CH 30 ,dł.od 2,0m-2,1m Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 30 – 7,00 mm/10,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, łączniki dostosowane do standardowych końcówek do ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia | szt. | 100
18. | Dren łączący do odsysania z łącznikiem Kapkon(z kontrolą odsysania) dren wykonany z PCV posiadajacy wzdłużne wzmocnienia oraz gładką powierzchnię wewnętrzną.Zakończenie od strony ssaka typu lejek z pierscieniem ułatwiajacy mocny docisk.Rozmiar CH24 (srednica wew,6mm, zew.9mm) dł.210cm.Pakowany podwójnie folia+folia/papaier. | szt. | 400

## 4
CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rurka intubacyna z mankietem zbrojona rozm.7 | szt. | 10
2. | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona rozm.7,5 | szt. | 10
3. | Rurka intubacyjna z mankietem zbrojona rozm.8 | szt. | 10
4. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,0 | szt. | 10
5. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 3,5 | szt. | 10
6. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 4,0 | szt. | 10
7. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,0 | szt. | 10
8. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 6,5 | szt. | 20
9. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,0 | szt. | 300
10. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 7,5 | szt. | 300
11. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,0 | szt. | 200
12. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 8,5 | szt. | 200
13. | Rurka intubacyjna z mankiet. niskociśnieniow. 9,0 | szt. | 50
14. | Rurka trach. z podwojnym mankietem 6,0 | szt. | 2
15. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 7,0 | szt. | 2
16. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 7,5 | szt. | 2
17. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 8,0 | szt. | 2
18. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 8,5 | szt. | 2
19. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 9.0 | szt. | 2
20. | Rurka trach. z podwójnym mankietem 10,0 | szt | 2
21. | Rurka trach.man.niskocis. 6,0 | szt. | 3
22. | Rurka trach.man.niskocis 6,5 | szt. | 3
23. | Rurka trach.man. niskociś. 7,5 | szt. | 3
24. | Rurka trach.man.niskociś. 7,0 | szt. | 3
25. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 0-60mm | szt. | 15
26. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 1-70mm | szt. | 50
27. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 2-90mm | szt. | 300
28. | Rurka ustno - gardłowa sterylna 3-100mm | szt. | 300

## 5
CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16G / 45mm jednorazowego użytku | szt. | 15
2. | Igła doszpikowa BIG dla dorosłych | szt. | 5
3. | Igła jednorazowa (0,4x13) 27G½ | op. | 10
4. | Igła jednorazowa (0,45x12) 26G | op. | 5
5. | Igła jednorazowa (0,45x16) 26G | op. | 50
6. | Igła jednorazowa 0,5x25 a 100szt | op. | 500
7. | Igła jednorazowa 0,6x30 a 100szt | op. | 100
8. | Igła jednorazowa 0,7x30 a 100szt | op. | 100
9. | Igła jednorazowa 0,7x40 a 100szt | op. | 100
10. | Igła jednorazowa 0,8x40 a 100szt | op. | 400
11. | Igła jednorazowa 0,9x40 a 100szt | op. | 500
12. | Igła jednorazowa 1,1x40 a 100szt | op. | 500
13. | Igła jednorazowa 1,2x40 a 100szt | op. | 1200

## 6
CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26Gx88 | szt. | 200
2. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88 | szt. | 200
3. | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 22Gx88 | szt. | 200
4. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx103mm | szt. | 150
5. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx103mm | szt. | 200
6. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88mm | szt. | 250
7. | Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25Gx88mm | szt. | 250
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE : 1.igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem 2.cewnik z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G 3.filtr płaski zamykany korkiem 4.łącznik do cewnika 5.niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa. | szt. | 20
9. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx50mm | szt. | 50
10. | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora i USG; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły).Echogeniczna powierzchnia igły 360˚ na dł.20mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1cm Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° 22Gx80mm | szt. | 25
11. | Igła z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 μm | szt. | 500
12. | Urządzenie do monitorowania ciśnienia wstrzykiwania leku podczas blokad nerwów obwodowych montowane pomiędzy strzykawką a drenem infuzyjnym igły. Końcówka luer lock żeńska i luer lock męska. Kolorowa 3-stopniowa skala informująca o przekroczeniu bezpiecznego ciśnienia: do 15 psi, 15-20 psi i powyżej 20 psi. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | szt. | 5
13. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym dwukanałowy 7Fx15 cm i 20cm | szt. | 50
14. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym trójkanałowy 7Fx15 cm i 20cm | szt. | 50
15. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowotytanowa, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym czterokanałowy 8Fx15 cm i 20cm | szt. | 50
16. | Zestaw do wklucia centralnego 1) serweta z otworem w rozm. 75 x 110 cm z okienkiem z przezroczystą folią wokół otworu 2) strzykawka 5 ml luer lock 3) igła 0.5 x 25 mm 4) igła 0.8 x 40 mm 5) nici do szycia skóry 2,0 dł. 75 cm z igłą prostą, nitka nierozpuszczalna 6) pean + 11 szt. gazików 7) Miseczka podwójna plastikowa typu tacka 18 x 13 x 4 cm, dzielona 8) Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90cm | szt. | 100
17. | Igły zakrzywione ze skrzydełkami oraz drenem, przeznaczone do długotrwałych infuzji, dostępność w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 – 25mm, przystosowana do infuzji pod wysokim ciśnieniem do 325 psi, ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym, z drenem długości 200mm +/_ 10mm, dren wyposażony w zacisk zamykający, podstawa igły nie zawiera lateksu i DEHP | szt. | 100
18. | Igła transferowa przelewowa do mieszania roztworów leku | szt. | 500
19. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o dwupłaszczyznowym atraumatycznym szlifie, atraumatyczne 26G długość 88mm | szt. | 100
20. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych . Długość drenu 150 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 (dołączyć potwierdzenie producenta o skuteczności filtracji bakterii - BFE przez filtry powietrza). Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora dzielona na elastyczną część dolną oraz część górną o wysokiej przezierności. Miejsce na zamocowanie drenu oraz port do zaparkowania kolca po zakończeniu infuzji. | szt. | 1000
21. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty). Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Zawór wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofobowym zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej przez okres do 30 dni ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym-dołączyć do oferty). Długość drenu min. 180 cm. Zestaw wolny od DEHP i latexu. W celu identyfikacji nazwa producenta na komorze kroplowej. | szt. | 500
22. | Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem . Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem.Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Rozmiary: 16Gx50mm, 196ml/min; 17Gx45mm, 128ml/min; 18Gx33mm 103ml/min i 45mm 96ml/min; 20G x 25mm 65ml/min i 33mm 61ml/min; 22G x 25mm 36ml/min, 24G x 19mm 22ml/min | szt. | 3000
23. | Kaniule dożylne , bez portu bocznego, wykonane z poliuretanu w rozmiarze 0,7x19- 24G, z z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG | szt. | 800
24. | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. . Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Membrana hydrofobowa gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę.Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem. Rozmiary: 24G x 19mm 22ml/min | szt. | 100
25. | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. . Port do dodatkowych wstrzyknięć umieszczony centralnie w osi skrzydełek, zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Możliwość zabezpieczenia dostepu do portu górnego poprez obrót koreczka o 180 stopni. Średnica i rozmiar kodowane kolorystycznie. Membrana hydrofobowa gwarantująca wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę.Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. Koreczek z ukrytym trzpieniem. Średnica i długość kodowana kolorystycznie Rozmiary: 14Gx50mm, 343ml/min,16Gx50mm,196ml/min; 17Gx45mm, 128ml/min; 18Gx33mm 103ml/min i 45mm 96ml/min; 20G x 25mm 65ml/min i 33mm 61ml/min; 22G x 25mm 36ml/min, | szt. | 17000
26. | Port iniekcyjny bezigłowy dla dorosłych do użytku na 7dni,przeżroczysta obudowa wykonana, podzielna, silikonowa, niebieska membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji.Bez elementów metalowych.Przestrzeń martwa 0,09ml,minimalne przepływy w zależności od wysokości ciśnienia- min. 1psi:360ml/minuta;.Pozbawiony lateksu,PCV oraz ftalanów.Opakowanie folia/papier lub Port iniekcyjny bezigłowy sterylny, długoterminowy, implantowany dostęp do naczyń żylnych.Porty • Składają się z komory z silikonową, samouszczelniającą się membraną oraz dołączonego cewnika (zgłębnika). • Przeznaczone do podawania leków, infuzji dożylnych, żywienia pozajelitowego, produktów krwiopochodnych, umożliwiające pobieranie próbek krwi • Samouszczelniająca się membrana o dużej powierzchni, umożliwiająca wielokrotne wkłucia • Obudowa portu zawierająca otwory umożliwiające mocowanie systemu w odpowiednim miejscu • Budowa umożliwiająca palpacyjną identyfikację portu • Mogą być stosowane podczas wykonywania badań z użyciem środków kontrastowych (RTG, TK, MRI) • Wytrzymałe na ciśnienie 7 bar • Nie zawierają lateksu, PVC, DEHP • Intraport C wykonany z ceramicznego tlenku glinu zmniejszający ryzyko wystąpienia potencjalnych reakcji alergicznych oraz wykrzepiania krwi, bioobojętny, wykazujący zgodność z podawanymi lekami, o wysokiej odporności na zarysowania, odporny na korozję, zachowujący zgodność tkankową, wyposażony w 5 otworów mocujących | szt. | 1200
27. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl.zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | szt. | 500
28. | Zespół 3. kraników z zastawkami bezigłowymi, na płytce, wielokolorowe, wykonane z poliamidu, z łącznikiem rotacyjnym i przedłużaczem o długości 150 cm. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą, umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. | szt. | 100
29. | Sterylny zestaw osłony na głowice USG wraz z żelem o rozmiarze 13 x 61 cm (+/- 2 cm) W zestawie jałowy żel do USG. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (gumka i taśma samoprzylepna). Sterylna serweta 40 x 40 cm | szt. | 200
30. | Aparaty do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki z filtrem bakteryjnym, 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm | szt. | 3000
31. | Zastawka bezzwrotna | szt. | 200
32. | Łącznik strzykawkowy | szt. | 50
33. | Heidelberg , przedłużacz 140 cm | szt. | 100
34. | Combifix łacznik końcówki męska/męska lock | szt. | 100
35. | Strzykawka o poj. 3 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach , skalowanie co 0,1 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op. 100szt. | opak. | 10
36. | Strzykawka o poj. 5 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, , tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach, skalowanie co 0,2 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op.100szt. | opak. | 10
37. | Strzykawka o poj. 10 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie co 0,5 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op. 100szt. | opak. | 10
38. | Strzykawka niskooporowa 10 ml luer | szt. | 25
39. | Strzykawka o poj. 20 ml luer -lock, trzyczęściowa do pomp infuzyjnych, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach skalowanie co 1,0 ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier. Wykonana z polipropylenu. na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku - op. 100szt. | opak. | 10
40. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | szt. | 100
41. | Zestaw do diagn. płukania otrzewnej | szt. | 100
42. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu bez PVC w zakresie 0-250 z zastawką antyrefluksową. Dren o długości 180cm | szt. | 1000
43. | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99 (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną przed drobnoustrojami ( ocena wykonana w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP | szt. | 1000
44. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w składzie: serweta o wymiarach 75 × 90 cm, jednoczęściowa wyposażona w otwór przylepny, , kleszcze Kocher, plastikowe, igła 0,6 , igła 1,2 , strzykawka 2 ml , strzykawak 5 ml luer lock opatrunek samoprzylepny 7,2 × 5 cm, tampony z gazy o wielkości śliwki , pojemnik mały na środek dezynfekcyjny, serweta 75x90cm | szt. | 200
45. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w składzie: serweta o wymiarach 75 × 90 cm, jednoczęściowa wyposażona w otwór przylepny, , kleszcze Kocher, plastikowe, igła 0,6 , igła 1,2 , strzykawka 2 ml , strzykawak 5 ml luer lock opatrunek samoprzylepny 7,2 × 5 cm, tampony z gazy o wielkości śliwki , pojemnik mały na środek dezynfekcyjny, serweta 75x90cm | szt. | 200
46. | Zestawy do drenażu opłucnej i klatki piersiowej wg Matthysa: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm; cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG; koreczek zamykający; folia ochronna na cewniku; podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; worek 2,0 l; strzykawka trzyczęściowa 60 ml Omnifix z końcówką lock; kranik trójdrożny Discofix | szt. | 50
47. | Zestaw do pomiaru OCŻ z aparatem długość drenu w kali 100cm | szt. | 500
48. | Skala pomiarowa do OCŻ: skala od +35 do -15 cm H2O; bardzo czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia; wskaźnik pozycji zero, ruchomy na obie strony skal; wykonana z odpornego na złamania plastiku; wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego | szt. | 100

## 7
CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 80ml | szt. | 260
2. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 140ml | szt. | 10
3. | Butelka jednorazowa,sterylna gotowa do użycia,pakowana osobno, z czytelną skalą,pojemność 230ml | szt. | 100
4. | Smoczek jednorazowy,lateksowy z odpowietrzaczem do butelki standardowej,rozm.1-do mleka modyfikowanego-średni otwór przepływowydla dzieci od 0-6 m-ca | szt. | 2500
5. | Smoczek jednorazowy,lateksowy z odpowietrzaczem do butelki standardowej,rozm.2-do płynów-małyotwór przepływowydla dzieci od 6 m-ca | szt. | 30

## 8
CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Wkład workowy wykonany z polioefiny ( dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji ), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). posiadający port o średnicy 25-26 mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia tendem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Pojemność 2l | szt. | 500
2. | Dren łączący z 2 końcówkami doklejanymi dł 2000mm śr 6 mm | szt. | 100
3. | Wkład workowy wykonany z polioefiny ( dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji ), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden dwufunkcyjny obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. 7mm dla odsysania standardowego i dla odsysania ortopedycznego 12mm). posiadający port o średnicy 25-26 mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia tendem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Pojemność 3l. | szt. | 400
4. | Kanistry wielorazowego użytku do wkładów certyfikowane klasa I pomiarowa - wykonane z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa (poliwęglanu) wyskalowane co, 100 ml do pełnej pojemności wkładu, kompatybilne z oferowanymi wkładami workowymi, wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania ( do mocowników ściennych, szynowych, wózków jezdnych), kanistry winny posiadać przyłącze próżnia/ssanie, możliowość autoklawowania w temp 121 stopni C (informację należy dołączyć do kanistra) .Pojemność 2 litr. | szt. | 20
5. | Kanistry wielorazowego użytku do wkładów certyfikowane klasa I pomiarowa - wykonane z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa (poliwęglanu) wyskalowane co, 100 ml do pełnej pojemności wkładu, kompatybilne z oferowanymi wkładami workowymi, wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania ( do mocowników ściennych, szynowych, wózków jezdnych), kanistry winny posiadać przyłącze próżnia/ssanie, możliowość autoklawowania w temp 121 stopni C (informację należy dołączyć do kanistra) . Pojemność 3 litr. | szt. | 20
6. | Proszek żelujący opk. 2 kg | szt. | 20
7. | Automatyczny uchwyt do szyny modura | szt. | 30

## 9
CZĘŚĆ NR 9
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do strzykawki automatycznej NEMOTO DSA 7* pakowany osobno (A+B) Skład zestawu: A: -wkład o pojemności 200ml -złącze szybkiego napełniania ostrze typu "Spike" -złącze niskiego ciśnienia typu Y z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o dł. 150cm B: -wkład o pojemności 100ml -ostrze typu "Spike" | szt. | 2500
2. | Złączka niskiego ciśnienia z trójnikiem (jedna końcówka z zaworem zwrotnym) | szt. | 100
3. | Złączka niskiego ciśnienia pojedyncza | szt. | 100
Zamawiający bezwzględnie wymaga dołączenia do oferty: -oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub autoryzowanego serwisu NEMOTO w Polsce o kompatybilności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych ze wstrzykiwaczem -oświadczenia Wykonawcy o gotowości pokrycia kosztów usług serwisowych wraz z wpisem do paszportu technicznego w przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.

## 10
CZĘŚĆ NR 10
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym | szt. | 20
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny. Długość linii płuczącej min. 150 cm; dwie linie do pacjenta: w skład każdej wchodzą dwa dreny o długości 120 i 30 cm. dwa przetworniki do pomiaru krwawego ciśnienia: ≥200Hz, linie do pacjenta oznaczona kolorem czerwonym i niebieskim; przepływ przez przetwornik prostoliniowy; przetwornik z zintegrowanym, osobnym portem do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor.Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) | szt. | 150

## 11
CZĘŚĆ NR 11
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający końcówkę ssącą z rączką typu Yankauer śr. 6mm lub 8mm posiadającą 1 otwór centralny oraz 4 otwory boczne z kontrolą siły ssania zakończenie schodkowe, dren do odsysania o długości 3mb i średnicy CH25 lub CH30 z zakończeniami typu lejek, sterylny | szt. | 30
2. | Dren do odsysania o długości 3 mb i średnicy CH25 lub CH30 z zakończeniami typu lejek, sterylny | szt. | 30
3. | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego, w zestawie dwie końcówki skośne typy Yankauer 15cm oraz 23cm, wymienny wkład filtrujący wewnątrz uchwytu, filtr do zbierania fragmentów kości zapobiega zatykaniu się ssaka, uchwyt zakończony schodkowo, dren do odsysania o długości 3mb, zestaw sterylny | szt. | 20
4. | Zestaw typu REDON wysokociśnieniowy 0,9 bar, butelka kwadratowa z zawieszką o regulowanej długości, skala w ml wytłoczona na butelce pozwalająca ocenić jej zawartość, przyłącze pozwalające połączyć z drenem z przesuwnym zaciskiem blokującym, pojemność 200ml, w zestawie dren zakończony schodkowo pozwalający podłączyć dren CH6-18, sterylny | szt. | 50
5. | Dren typu Redon z igłą prowadzącą, perforacja na długości 15 cm, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, długość 80 cm, dostępne w rozmiarach CH6 - CH14 | szt. | 20
6. | Dren typu Redon, perforacja na długości 15 cm, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, długość 50 cm, dostępne w rozmiarach CH6 - CH18 | szt. | 20
7. | Silikonowy dren typu Easy Flo do odprowadzania wydzieliny z jamy brzusznej, transparentny z asymetrycznymi użebrowaniami wewnątrz drenu, wtopiona linia widoczna dla promieni RTG, sterylny, dostępny w długościach 30cm oraz 50 cm, średnica 6, 8, 10, 12, 40 mm, 10 szt/op | op. | 10
8. | Dren Tieman z zamkniętą końcówką, dwa otwory boczne, zakończenie typu lejek kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, długość 40 cm, sterylny, rozmiar CH 10-24 | szt. | 20
9. | Dren Nelaton z zamkniętą końcówką, dwa otwory boczne, zakończenie typu lejek kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, długość 40 cm, sterylny, rozmiar CH 8-24 | szt. | 30
10. | Worek do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z rozprężalną obręczą, z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, średnica trzonu 10 mm, wymiary worka 18,8 cm x 8,5 cm, pojemność 200 ml | szt. | 100
11. | Kołderka grzewcza pod całe ciało pacjenta dorosłego: - wymiary 199.4cm x 101.6cm (+/-2%)- do użytku u jednego pacjenta- bezlateksowe - 3 warstwowe - wykonane z materiału nietkanego oraz folii - bez perforacji - równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki - przystosowane do pracy z Kołderka grzewczaami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min - konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe (obok filtra wbudowanego w urządzenie) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza - system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera- współpracujące z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - służące do położenia na nich pacjenta - praca jako materac grzewczy | szt. | 10

## 12
CZĘŚĆ NR 12
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 56cm, 62cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36cm, z możliwością stosowania min. przez 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h), z oznaczeniem czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką, posiada widoczne oznaczenia głębokości skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. | szt. | 200
2. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt. | 100
3. | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych z pozycji nr 2 służącym do podłączenia systemów do odsysania. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | szt. | 100
4. | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. | szt. | 30
5. | Szczoteczka do zębów, z funkcją odsysania, sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 20
6. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Nieograniczony termin przydatności do użytku. Pakowanie folia-folia. | szt. | 50
7. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh i Miller. Rozmiary 00, 0, 1,2, 3, 4, 5 dla McIntosh, 0, 1, 2, 3 dla Miller.Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku.Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Pakowanie folia-folia. | szt. | 400
8. | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, skład zestawu: worek o pojemności 1700 ml, rezerwuar tlenu o pojemności 2500 ml, maski w rozmiarze 3 i 4, zastawka bezpieczeństwa nadciśnieniowa, objętość wdechu przy użyciu dwóch rąk 1350 ml. | szt. | 40
9. | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemności 500 ml, mankiety zmywalne z opisana pojemnością mankietu, znakiem CE oraz logo producenta, zawieszka do powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na tarczy manometru oznaczenia kolorystyczne wskazujące optymalny poziom ciśnienia, wolne od lateksu | szt. | 5
10. | Mankiet infuzyjny wielorazowego użytku o pojemności 500 ml, mankiet silikonowy zmywalny, zawieszka do powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia w mankiecie z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara |  | 30
11. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym, ze znacznikiem głębokości, nadrukowanąskalągłębokości skalowanąco 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce, wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem rurki oraz logo producenta, z samouszczelniającym sięzaworem, W zestawie prowadnica, z nadrukowanym rozmiarem,średnicąoraz przekreślona cyfra„2”- oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar 3,5 - 10,0 | szt. | 50
12. | Sterylny adapter kompatybilny z systemem zamkniętym, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik,kąt nachylenia pomiędzy systemem a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym -12 mm. | szt. | 10
13. | Rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody zapewniające ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.Cechy:- wolne od: alkoholu, lateksu, lanoliny- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - pakowane - 8 szt. w jednym opakowaniu - opakowanie zbiorcze max. 24 opakowania a 8 szt. | szt. | 100
14. | Czepek do mycia głowy nie wymagający dodatkowego namaczania głowy.Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów.Cechy: - wolny od: alkoholu, lateksu, lanoliny- zawierający: wodę, witaminę E, provitaminę B5, wyciągi ziołowe- możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej - pakowany pojedynczo - opakowanie zbiorcze max. 20 szt. | szt | 100
15. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 90-300cm z możliwością zastosowania min. 48 godzin, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm. | szt. | 150
16. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 100-130cm z możliwością zastosowania min. 48 godzin, z workiem 2 litrowymdo aparatów do znieczuleń,w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, dodatkowa gałąź o długości min. 150cm, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm. | szt. | 150
17. | Zestaw do wentylacji składający się z obwodu oddechowego typu InEx o długości 2,0 mb, systemu do odsysania pacjenta w układzie zamkniętym 48h, łącznika martwa przestrzeń 15cm, oraz filtru bakteryjnego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, całość zapakowana sterylnie w jednym opakowaniu folia papier | szt. | 10
18. | Łącznik karbowany, gładki w środku, tzw. „martwa przestrzeń”, długość 15 cm, podwójnie obrotowy łącznik z portem do bronchoskopii, rozmiar 22F | szt. | 250
19. | Maska tlenowa wysokich stężeń jednorazowego użytku dla dorosłych z rezerwuarem i zaworem bocznym, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, dren doprowadzający odporny na zagniatanie o długości min. 210 cm. | szt. | 100
20. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury gładkie o długości 180cm i średnicy 22mm, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony aparatu, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta) | szt. | 50
21. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary:1;1,5;2;2,5;3,0;4,0;5,0, produkt sterylny. | szt. | 150
22. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem oraz logo producenta, z samouszczelniającym się zaworem,w zestawie jednorazowa prowadnica z nadrukowanym rozmiarem , Rozmiar 6,0 - 9,0 mm | szt. | 100
23. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, wyposażona w balonik kontrolny z nadrukowanym rozmiarem oraz logo producenta, z samouszczelniającym się zaworem,, Rozmiar 3,5 - 5,5 mm | szt. | 20
24. | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego z medycznego PCV ze znacznikiem głębokości, nadrukowaną skalą głębokości skalowaną co 2 cm, oznaczenia rozmiaru rurki w dwóch miejscach na początku i na końcu skali, rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na rurce. wtopiona linia RTG widoczna dla promieni rentgenowskich, Rozmiar 2,0-8,0 mm | szt. | 50
25. | Prowadnica do rurek intubacyjnych jednorazowa z nadrukowanym rozmiarem, średnicą oraz z przekreśloną cyfrą „2” oznaczającą produkt jednorazowy, Rozmiar CH06 dla rurek 2-5,5, oraz CH10 dla rurek 6-10, sterylna | szt. | 100
26. | Rurka ustno gardłowa typu Guedel, wykonana z półprzezroczystego medycznego PVC, rozmiar kodowany kolorem, zabezpieczenie przed zagryzaniem, rozmiar 000 - 5, sterylna | szt. | 200
27. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie. Pojemność wewnętrzna 17ml, waga max. 5g, Zakres objętości oddechowej Vt=50-1000ml. Utrata wilgoci przy VT1000 ml = max. 15,5mg/l | szt. | 50
28. | System drenażu klatki piersiowej składający się z dwóch butli o pojemności 1300 ml, zestawu drenów, dren do próżni o długości 100 cm | szt. | 10
29. | Maska anestetyczna z mankietem dmuchanym, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, rozmiar opisany na korpusie maski, zawór i zaczep maski kodowane kolorem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, zawór umożliwiający regulację ciśnienia w mankiecie, nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 0 - 6 |  | 300
30. | Maska anestetyczna ECO plus, jednorazowego użytku, miękka i lekka maska o anatomicznym kształcie dobrze dopasowująca się do twarzy pacjenta, maska przezroczysta, rozmiar maski kodowane kolorowym mankietem dla łatwej identyfikacji rozmiaru, nie zawierają lateksu i ftalanów, rozmiar 1 - 5 wygrawerowany na korpusie maski |  | 200

## 13
CZĘŚĆ NR 13
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Standardowy zestaw doinfuzyjny,wyposażony w filtr 15µm, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 400
2. | Zestaw transfuzyjny do podawania krwi wyposażony w filtr 200 µm, kompatybilny z pompami AGILIA. | szt. | 30
3. | Zestaw do żywienia pozajelitowego, wyposażony w filtr 1,2 µm eliminujący pęcherzyki powietrza, kompatybilny z pompami AGILIA | szt. | 200

## 14
CZĘŚĆ NR 14
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, zmiękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW,posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicęSeldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm | szt. | 70
2. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 20
3. | Jednoczęściowe mocowanie do ruruek intubacyjnych zapinane na rzep o długości 70-75 cm. Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.W zestawie dodatkowa taśma stabilizujaca, rzepowa do naklejenia na rurkę intubacyjną. Bezlateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne,neutralne dla bakterii, antyodleżynowe, stabilne z możliwością sterylizacji parowej. | szt. | 400
4. | Jednoczęściowe mocowanie do zabezpieczenia ruruek tracheotomijnych dla młodzieży i dorosłych łączone na rzepy z możliwością regulacji długości.Wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta.Bezlateksowe bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii,antyodleżynowe,stabilne z możliwością strerylizacji parowej. | szt | 400
5. | Maska tlenowa Venturiego dla dorosłych Maska tlenowa dla dorosłych z regulowana podażą tlenu (koncentracja tlenu od 24% do 50% przy prędkość przepływu od 4 do 10 l/min) za pomocą kolorystycznie oznakowanych 6 zwężek Venturiego wykonana z przezroczystego miękkiego winylu, z klipsem dopasowującym do twarzy pacjenta, z elastyczną tasiemką do umocowania maski, z drenem | szt. | 20
6. | Zestaw do tętnicy udowej; cewnik o rozmiarze 18-20G i długości 180-200 mm | szt. | 60
7. | Maska tlenowa z rezerwuarem i zaworem zwrotnym do wysokiej koncentracji tlenu. Dren tlenowy gwiazdkowy minimum 2 metrowy ze standardowym złączem, elastyczna taśma mocująca na głowie blaszka dospasowująca do nosa, dobrze przylegająca do twarzy. Sterylna. | szt. | 500
8. | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny , sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 35 g, przestrzeń martwa do 55 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 36mg/l H20 | szt | 1000
9. | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%,skutecznośc filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 20 g, przestrzeń martwa do 20 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml. | szt. | 500
10. | Filtry oddechowe bakteryjno-wirusostatyczne do długotrwałej wentylacji dla dorosłych ze zwiększoną wydajnością zatrzymywania ciepła i wilgoci; mechaniczne, hydrofobowe, z odrębną warstwą nawilżania, nisko lub średnio oporowe, z przestrzenią martwą max.100ml, z portem do pomiaru stężenia CO2, jałowe | szt. | 100
11. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 200 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu min. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22mmF z EVA, złączka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, czysty mikrobiologicznie | szt. | 50
12. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku Aura-i(możliwość intubacji)rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, koniuszek mankietu posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, wzmocnienie rurki przed zagryzieniem zębami, możliwość wykonania intubacji poprzez maskę, Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski oraz informacja o średnicy rurki intubacyjnej umieszczone na rurce, rozmiary od 1 do 6, maska wykonana z materiału niezawierającego ftalanów – potwierdzone deklaracją producenta. | szt | 100
13. | Przyrząd do treningu oddechu - 3 kulki komory poj. 300,900,1200ml, rurka z ustnikiem, czysty mikrobiologicznie | szt. | 200

## 15
CZĘŚĆ NR 15
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu; 4.- drenu substytutu | szt. | 10
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 | szt. | 10
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu | szt. | 5
4. | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym | szt. | 25
5. | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu | szt. | 25
6. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 10
7. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm | szt. | 10
8. | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | op. | 1

## 16
CZĘŚĆ NR 16
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu ENFIT | szt. | 400
2. | Strzykawka 100ml Janet z łącznikiem | szt. | 1400
3. | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z podwójną skalą pomiarową | szt. | 8000
4. | Strzykawka 50/60ml Janet z końcówka do cewników z podwójną skalą pomiarową | szt. | 600
5. | Strzykawka do gazometrii na 2ml,z heparyną litową z filtrem odpowietrzającym | szt. | 1200
6. | Strzykawka do INS 1 ml z igłą 0,4x13 op a100szt | op. | 10
7. | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60ml - bursztynowa Luer Lock z podwójną skalą pomiarową. | szt. | 2200
8. | Strzykawka do TUB 1 ml z igłą 0,45x12 op. 100szt | op. | 400
9. | Strzykawki jednorazowe 50ml do pomp typ perfuzjon | szt. | 50
10. | Strzykawka o poj. 2ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach,podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.2ml, z możliwością wypełnienia do 2,5-3ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 600
11. | Strzykawka o poj. 5ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.5ml, z możliwością wypełnienia do 6ml skalowanie co 0,2ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki op.100szt. | op. | 800
12. | Strzykawka o poj. 10ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.10ml z możliwością wypełnienia do 12ml skalowanie co 0,5ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100.szt. | op. | 1000
13. | Strzykawka o poj. 20ml luer dwuczęściowa, tłok i cylinder o wyrażnie kontrastujących kolorach, podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, poj.20ml z możliwością wypełnienia od 24 - 25ml skalowanie co 1,0ml, czarna niezmywalna skala, opakowaniefolia/papier, na cylindrze umieszczona nazwa producenta oraz informacja o możliwości jednokrotnego użytku, informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki. op.100szt. | op. | 1000
14. | Przyrząd do przetaczania krwi TS z komorą kroplówkową dł. min. 60 mm z odpowietrznikiem | szt. | 5000
15. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS z komorą kroplówkową dł min 60mm w części przezroczystej z odpowietrznikiem,nie zawierajacy ftalanów DEHP, informacja na opakowaniu jednostkowym igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z abs wzmocnionego włóknem szklanym, dodatkowy otwór na zaciskaczu rolkowym do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie | szt. | 30000
16. | Przyrząd do płynów infuzyjnych wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka jest pusta oraz zapobiega wstecznego przepływowi krwi po zakończeniu infuzji, filtr hydrofobowy umieszczony w koreczki zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym po użyciu, kolec dwupłaszczyznowo ścięty, komora kroplową dwu częściowa (twardsza/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikacje przyrządu, długość dreny 180cm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, nie zawiera ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 1000

## 17
CZĘŚĆ NR 17
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Stapler skórny, ilość zszywek 35 szt , średnica do wyboru 0,5 mm lub 0,6 mm. Stapler sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 200
2. | Koc ogrzewający , jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011 | szt. | 100
3. | Stabilizator rurek intubacyjnych jednorazowego użytku, mocowanie rurki poziome, specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega, traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki), dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej, opakowanie typu folia/papier | szt. | 200
4. | Port bezigłowe z zastawką silikonową niebieski, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji, gładko i równa zakończona membrana ułatwiająca dezynfekcję, przepływ 350 ml/min | szt. | 500
5. | Cewnik Foleya z plastikową zastawką, 100% silikon, kontrast RTG wzdłuż całej długości, 10 ml strzykawka z 10 % wodnym roztworem gliceryny umieszczona wewnąrz opakowania, rozmiar CH 6,8,10,12,14,16,18,20,22, 24, rozmiar CH 6,8,10 posiada nylonową prowadnicę, sterylny | szt. | 50
6. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, grawitacyjny z możliwością utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu oraz zapobiega cofaniu się krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu. Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass . Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy . Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia , pakowane po 50 szt. | op. | 4
7. | Przylepiec mocujący, włokninowy, samoprzylepny do drenów donosowych dla dorosłych 7cm x 7,1cm. op 50 szt. | op. | 10
8. | Staza jednorazowa, opakowanie zawiera 25 szt. Opasek. Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE ( termoplastyczny elastomer ) , długośc całkowita rolki 1125 mm. Dostępna w kolorze niebieskim i różowym. Wyrób klasy I niesterylnej. Opakowanie jednostkowe : dyspenser , który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. | op. | 100
9. | Koreczki do dezynfekcji portów bezigłowych, nasączne 2%chlorheksydyną i 70% alkoholem izopropylowym, op 100 szt. | op. | 10
10. | Koszula pacjenta z włokniny polipropylenowej 40g/m2, lub SMS 35g/m2, rozmiary jednorazowa, L,XL,XXL | szt. | 1500
11. | Majtki jednorazowe | szt. | 1000
12. | Poszwa jednorazowa wykonana z włókniny polipropylenowej niejałowa 160x210 a'10 | op. | 100
13. | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi, nasączona 4% roztworem chlorheksydyny. Wykonana w całości z polietylenu. Oszczotkowanie o jednakowej długości. Wymiary całkowite: 80 x 45 x 35mm (+/-3mm), czyścik do paznokci o dł. ok. 80mm. Pakowana pojedynczo: folia z listkami (min. 2cm) posiadającymi przetłoczenia ułatwiające otwieranie. Na opakowaniu napisy w j. polskm. Opakowanie zbiorcze 40 szt. w formie dyspensera. | op. | 50
14. | Szczoteczka chirurgiczna sucha, opakowanie folia/papier | szt. | 1000
15. | Komplet pościeli medycznej, jednorazowy, z polipropylenu, 25g/m2, kolor zielony lub biały, skaładjąca się 3 części: poszwa, poszewka, prześcieradło | szt. | 300
16. | Maska krtaniowa, jednorazowa , rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 200
17. | Maski krtaniowe silikonowe, jednorazowe , rozmiar rozmiar 2,5 /3,0/4,0/5,0 | szt. | 100
18. | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250ml, drenu łączącego o długości 125cm,z uniwersalną, docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozmiarach CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową, własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, z zastawką antyrefluksyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 100
19. | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 20
20. | Basen jednorazowego użytku o ergonomicznej konstrukcji ograniczającej nacisk na kość ogonową posiadające ożebrowaną wewnętrzną ścianę zapewniającą wytrzymałość podczas stosowania na łóżku zapewniające komfort użycia dla pacjenta do 95kg. Basen musi być w pełni macerowalny w maceratorach różnych typów.W celu pełnej indentyfikacji produktu zamawiający wymaga nazwy producenta na każdym jednostkowym opakowaniu.Wymagane parametry techniczne: odporność na przemakanie - 4 godziny,wytrzymałść cieplna 35°C | szt. | 400
21. | Czepek do bezwodnego mycia głowy.Jednorazowy. Zewnętrzna warstwa polietylenowa, wewnętrzna warstwa włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W). Zapachowy, pakowany pojedynczo. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz instrukcja użycia Nie zawiera latexu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny. | szt. | 100
22. | Fartuch z folii wykonany z polietylen, przezroczysty,zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki, zarejestrowany jako wyrób medyczny,pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze: 100 sztuk niejałowy,dostępne rozmiary: 71x116 cm, 71x180 cm | szt. | 5000
23. | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.o rozm.30 cm × 28 cm | szt. | 200
24. | Sterylna folia operacyjna wykonana z poliuretanu o grubości 0.03mm. Wodoodporna, rozciągliwa, bezlateksowa, paroprzepuszczalna, antyelektrostatyczna z hipoalergicznym klejem. Folia wyposażona w część nieprzylepną ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej.o rozm.55 cm × 55 cm | szt. | 200
25. | Golarka medyczna dwuostrzowa | szt. | 2500
26. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne poj. pakowane Combi | szt. | 30000
27. | Korki do kaniul wielofunkcyjne luer-lock sterylne,białe typu BD,opak. Sztywne typu TYWEC. | szt | 1000
28. | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji on-off,działający w zakresie 360' z umieszczonym znacznikiem kierunku przepływu płynów, z drenem 10cm | szt. | 900
29. | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji on-off, ddziałający w zakresie 360' z umieszczonym znacznikiem kierunku przepływu płynów , Pakowany papier/folia | szt. | 1500
30. | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, | szt. | 500
31. | Maska tlenowa z drenem 2,1m. Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, otwory boczne, obrotowy łącznik, rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L, XL | szt. | 2000
32. | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr. 0,8mm i gł.nakłucia 1,8mm | szt | 25000
33. | Nakłuwacz MEDLANCE lub równoważny o śr.0,8 i gł.nakłucia 2,4mm | szt | 5000
34. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, kolor biały, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkłądaną karteczką | op. | 300
35. | opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu, elastyczna i delikatna, zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem, oznaczenie kolorystyczne zgodne z przeznaczeniem- różowe i niebieskie, jednorazowe zatrzaskowe zapięcie chroniące przed przypadkowym otwarciem, | op. | 100
36. | Osłonki medyczne - prezerwatywy a 144 szt | op. | 50
37. | Ostrze chirurgiczne nr 10 stal węglowa a 100szt | op. | 100
38. | Ostrze chirurgiczne nr 11 stal węglowa a 100szt | op. | 100
39. | Ostrze chirurgiczne nr 15 stal węglowa a 100szt | op. | 50
40. | Ostrza chirurgiczne nr 20 stal węglowa a 100szt | op. | 30
41. | Ostrza chirurgiczne nr 21 stal węglowa a 100szt | op. | 30
42. | Ostrza Chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr.10, 11,15 | op. | 50
43. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu. Komora kolekcyjna z białą tylną scianą oraz filtrem hydrofobowym, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1ml w zakresie 3ml - 40ml, co 5ml w zakresie 40 - 100ml oraz co 10ml w zakresie 100 - 500ml. Wyposażona w filtr hydrofobowy, obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Wymienny worek zbiorczy o pojemności 2000ml ze skalą co 100ml, z filtrem hydrofobowym, zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce. Dren o długości 120cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie podwójne: folia, folia/papier z napisami w języku polskim. | szt. | 100
44. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu n/j z podziałką i nakrętką,Wykonane z polietylenu, dodatkowym portem do pobierania próbek,z ergonomicznym uchwytem,skalowanie od 200 do 2500 ml co 100 ml,pojemność 2500 ml | szt. | 40
45. | Woreczek sterylny do pobierania moczu dla chłopców | szt. | 400
46. | Woreczek sterylny do pobierania moczu dla dziewczynek | szt. | 400
47. | Prowadnica do rurek intubacyjnych Fl 2,0mm | szt. | 20
48. | Prowadnica do rurek intubacyjnych FI 3,0mm | szt. | 20
49. | Prowadnica do rurek intubacyjnych FI 4,7mm | szt. | 5
50. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm | szt. | 4000
51. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm bursztynowy | szt. | 1000
52. | Prześcieradło podfoliowane na nosze 160/210 25 gr. | szt | 400
53. | Przewód do cystoskopu lub rektoscopu pojedyńczy, ster.,niepirogenny,nietoksyczny | szt. | 500
54. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,5 pomarańcz. 25G | szt | 50
55. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek"0,8 zielony 21G | szt | 50
56. | Przyrząd do wlewów dożylnych "motylek" 0,7 czarny 22G | szt | 50
57. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.10 a 10 szt. | op. | 100
58. | Skalpel jałowy z trzonkiem , jednorazowy,ostrze ze stali węglowej nr.11 a 10 szt. | op. | 100
59. | Staza automatyczna-elastyczna opaska uciskowa,przycisk od dołu,długość min.35cm | szt. | 100
60. | Szczoteczka cytologiczna sterylna (typ-2,wachlarz,do pobierania wymazu z kanału i szyjki macicy),pakowana indywidualnie. | szt | 2000
61. | Szpatułka drewniana a 100 szt | op. | 100
62. | Wieszak do worków do moczu, zabezpiecza dren worka przed zagięcien | szt. | 250
63. | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 5000
64. | Wziernik ginekologiczny XXS-L jednorazowego użytku typu CUSCO, bez ftalanów | szt. | 3000
65. | zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. | 1500
66. | Zatyczka do cewnika urolog. poj. pakowane sterylna z uchwytem motylkowym kolor zielony | szt. | 1500
67. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. dla dzieci Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: S, M, | szt. | 350
68. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. dla dorosłych Wykonana z medycznego PCV, bez zawartości lateksu. Wyposażona w regulowana blaszkę na nos, gumkę mocującą, duże otwory boczne, obrotowy łącznik do nebulizatora. Nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml, cyfrowo co 2ml). Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z ośmioma wzdłuznymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób sterylny, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia. Rozmiary: L, XL | szt. | 500
69. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli poj.40ml. | szt | 100
70. | Kompletny zestaw do lewatywy. Wyposażony w worek o pojemności 1750ml z otworem do zawieszenia, skalowany co ok. 250ml (cyfrowo i linearnie). Dren o długości 120cm zakończony atraumatycznym otworem oraz dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, zabezpieczony zatyczką. Na drenie klamra typu przesuwnego. | szt. | 1000
71. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 200ml wykonana z mocnego i lekkiego tworzywa, uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren łączący o długości 125cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki. Butelka o poj. 200ml, z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- niebieskoprzezroczysta, lekka, nietłukąca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego- do próżni i do drenu łączącego. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 1000
72. | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: butelka o pojemności 600ml wykonana z mocnego i lekkiego tworzywa, uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka, dren łączący o długości 125cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large lock do butelki. Butelka o poj. 600ml., z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900mbar- niebieskoprzezroczysta, lekka, nietłukąca, wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia. Skalowana co 10ml- dokładny pomiar odsysanej wydzieliny, tłoczona skala boczna oraz ukośna. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego- do próżni i do drenu łączącego. Zestaw sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. | szt. | 50
73. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 06x800mm | szt. | 100
74. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 12x800mm | szt. | 100
75. | Zgłębnik żołądkowy CH 14x1250mm z zatyczka wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x1250mm | szt. | 100
76. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x800mm | szt. | 100
77. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 14x1000mm | szt. | 150
78. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1000mm | szt. | 100
79. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1250mm | szt. | 200
80. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x1500mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x1500mm | szt. | 50
81. | Zgłębnik żołądkowy CH 16x800mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 16x800mm | szt. | 50
82. | Zgłębnik żołądkowy CH 18x1000mm z zatyczką wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 18x1000mm | szt | 100
83. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 20x800mm | szt. | 50
84. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 20x1000mm | szt | 50
85. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 28x12500mm | szt | 50
86. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 30x800mm | szt. | 50
87. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 32x1000mm | szt. | 50
88. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z PVC o stopniu twardości odpornym na załamania i skręcanie się,atraumatyczna lekko zaokrąglona zamknięta końcówka,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru,numeryczne oznaczenie na opakowaniu , opak. papier-folia CH 36x1500mm | szt. | 50
89. | Worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła, wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt. lub worki na wymioty wykonane z folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer | szt. | 2000

## 18
CZĘŚĆ NR 18
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca przeznaczony do bezpiecznej zbiorki oraz utylizaji zakaźnego stolca, redukuje powikłania dermatologiczne związane z niekontrolowanym oddawaniem płynnego stolca, zestaw - 3 worki zbiorcze z filtrem węglowym o poj. 1500ml(skalowany co 100ml) ,strzykawka 50 ml z końcówką luer lock, wieszak, dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka, klamra zaciskowa, Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach, wyposażony w balon o poj.45ml oraz zatyczkę umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka, port do irygacji, dodatkowy port do pobierania próbek stolca i przepukiwania cewnika. Z możliwością utrzymania do 29 dni.Bez lateksu, bez ftalanów, pakowany w sztywne opakowanie lub System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości 155 cm, wyposażonym w balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, posiadający port do napełniania balonika retencyjnego oraz port do irygacji. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml. System przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni. Biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni. Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste w opakowaniu | szt. | 20

## 19
CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar: M, L, XL, XXL | szt. | 2000
2. | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004. | szt. | 500
3. | Półmaska filtrująca FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 . Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nas, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Opakowanie a’10 szt. W celu potwierdzenia zgodności produktu należy załączyć deklarację zgodności/certyfikat CE. | op. | 300