Znak: BI.I.271.9.2024 Radomyśl Wielki, 25.07.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Sprostowanie odpowiedzi na pytanie z dnia 23.07.2024 r.***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki”**

Zgodnie z art. 284 ust. 3, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający prostuje treść odpowiedzi na pytanie nr 14 w zastępujący sposób:

**Treść odpowiedzi zamieszczona 23.07.2024 r.:**

**Pytanie nr 14**

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie studni betonowych studniami z tworzywa przy zachowaniu tej samej średnicy?

**Odpowiedź:**

Należy wycenić studnie zgodnie z projektem i przedmiarem robót, natomiast na etapie prac wykonawczych Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych rewizyjnych na tworzywowe w uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Zamawiający zmienia na:**

**Pytanie nr 14**

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie studni betonowych studniami z tworzywa przy zachowaniu tej samej średnicy?

**Odpowiedź:**

Należy wycenić studnie zgodnie z przedmiarem robót.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 05.08.2024 r.**

**Agnieszka Machnik**

**Kierownik Zamawiającego**