## Część nr 1
Część nr 1 - Aparatura do biologii komórkowej
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (ewentualny numer katalogowy, nazwa producenta, opis równoważności) | Nazwa producenta, modelu, nr katalogowy (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary (wielkość opakowania) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (7x8) | Stawka VAT % | Kwota podatku VAT (9x10) | Wartość brutto (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aparatura do biologii komórkowej | Inkubator CO2 z regulacją poziomu tlenu | Produkt wzorcowy: Binder, 9640-0010 lub równoważny: - inkubator CO2 z regulacją poziomu tlenu w zakresie: 0,2-20% obj. O2, - ze sterylizacją termiczną do 180°C i sterylizowalnym czujnikiem CO2, - pomiar poziomu CO2 w podczerwieni, - powrót do ustawionych wartości po otwarciu drzwi na 30 sekund: • nie więcej niż 5 min dla CO2, • nie więcej niż 6 min dla temperatury, • nie więcej niż 10 min dla O2, - zakres temperatury: +6°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C, - zakres wilgotności: 90-95%, - system zapewniający utrzymanie pH hodowli komórek w przypadku awarii czujnika CO2, - dwukomorowy system nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym, - wnętrze bez wentylatora, z dyszą mieszającą gaz CO2 z efektem Venturiego, - szczelne zamykanie drzwi wewnętrznych, - dzielone drzwi wewnętrzne na 6 części, - podzielona przestrzeń wewnętrzna na 6 części (3 poziomy, 2 kolumny), każda z jedną przegrodą, perforowane półki, - bezszwowa miseczka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, - wewnętrzny system rejestrowania danych pomiarowych, - złącze USB, - alarm wizualny i akustyczny dla kontroli usterek, - pojemność: nie mniej niż 170 L, - szerokość obudowy: nie więcej niż 680 mm, - głębokość obudowy: nie więcej niż 715 mm, - wysokość obudowy: nie więcej niż 870 mm, - z możliwością ustawienia na statywie lub na ruchomomej podstawie z kółkami i z adapterem do piętrowania dwóch sprzętów, - z usługą instalacji urządzenia oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi dla personelu (dwie osoby) w siedzibie Zamawiającego. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Aparatura do biologii komórkowej | Kołyska laboratoryjna duża | Produkt wzorcowy: VWR, 444-0927 lub równoważny: - kołyska laboratoryjna o ruchu regulowanym (2D), - zakres prędkości wytrząsania: 1-99 cykli/min, - regulowany kąt nachylenia do 50 cykli/min w zakresie od 0° do 9° (skok o 1°), - stały kąt nachylenia powyżej 50 obr./min: 10°, - umożliwia pracę ciągłą lub zaprogramowaną w zakresie: 1 min - 99 godz. i 59 min, - minimalny zakres działania w temperaturach: od 4°C do 40°C, - bezpieczeństwo elektryczne w środkowisku o podwyższonej wilgotności, - z matą antypoślizgową, - powierzchnia robocza platformy: 460 mm x 360 mm, - utrzymuje ciężar do 5 kg, - wyświetlacz LCD. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Aparatura do biologii komórkowej | Łaźnia wodna 18L | Produkt wzorcowy: VWR, 462-0558P lub równoważny: - łaźnia wodna o pojemności co najmmniej 12L i nie więcej niż 18 L, - ustawienie czasu w zakresie: 1 min - 999 min, alarm, - zakres działania w temperaturach: od 5°C do 99°C, - stabilność temperatury: ±0,2°C, - alarm dźwiękowy przekroczenia temperatury, - czujnik zbyt niskiego poziomu wody wyłączający łaźnię, - z zaworem spustowym, - w zestawie z przezroczystą pokrywą i uniwersalną tacą, - w zestawie ze statywami na probówki wirówkowe: - maksymalnie 65 miejsc na probówki o poj. 1,5ml, - maksymalnie 32 miejsca na probówki o poj. 15 ml, - maksymalnie 12 miejsc na probówki o poj. 50 ml. |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 | 0