OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana WLZ i oświetlenia klatki schodowej budynku

przy ul. Lubawskiej 31 w Chełmsku Śląskim

- Przedmiotem postępowania jest wykonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) oraz instalacji i opraw oświetleniowych na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lubawskiej 31 w Chełmsku Śląskim.

- W zakres robót wchodzi m.in.:

- wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ): wymiana przewodów p/t od złącza do układów pomiarowych, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wymiana tablic podlicznikowych, wymiana przewodów zasilajacych od układów pomiarowych do pierwszych puszek lokatorskich,

- zabudowanie układów pomiarowych w standardowych szafkach licznikowych,

- wymiana instalacji oświetlenia w częściach wspólnych budynku (korytarze i klatka schodowa, bez piwnic i strychu): wymiana przewodów p/t, montaż lamp (lampy plafoniery z wbudowanym czujnikiem ruchu, z wymienialnym źródłem światła, gwint E27), ilość opraw należy uzgodnić z Zamawiającym,

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu pomiarów nowej instalacji elektrycznej: pomiar rezystancji izolacji (WLZ, obwodów zasilania mieszkań, obwodu zasilania oświetlenia w korytarzu), sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (obwodów zasilania mieszkań, obwodu zasilania oświetlenia w korytarzu),

- wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów.

- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć czas odłączenia od zasilania do niezbędnego minimum.

- Prace elektroinstalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia może prowadzić jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia do Eksploatacji w stosownym zakresie, pod kontrolą osoby posiadającej uprawnienia do Dozoru.

- Zamawiający posiada zalecenia i sposób wykonania wymiany WLZ, które stanowią Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

- Wymagany okres gwarancji na wykonane prace wynosi 24 miesiące.