

**ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA**

dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie pn.:

***"Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG znajdującej się na wyposażeniu 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu"***

**Przedmiot zamówienia obejmuje aparaturę RTG wyspecyfikowaną w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Nr Seryjny** | **Rok Produkcji** | **Jednostka Organizacyjna** |
| Angiograf przewoźny z wyposażeniem | Ziehm Vision RFD | 20098 | 2011 | Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii |
| Angiokardiograf stacjonarny I | AXIOM ARTIS FC + AXIOM SENSIS H + IVUS | 10491+3171+06801094-001 | 2006 | PRACOWNIA HEMODYNAMIKI |
| Aparat RTG do angiografii cyfrowej | INFX-8000C | G2C14Y2003 | 2014 | PRACOWNIA HEMODYNAMIKI |
| Aparat rtg do zdjęć kostnych ze ścianką płucną MULTIX TOP | MULTIX TOP/00475517 | 2962 | 2010 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Aparat rtg ogólnodiagnostyczny | Axiom Luminos dRF | 4333 | 2013 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Aparat RTG pantomograficzny | Orthophos Plus | 44572 / 5936294 | 2009 | POLIKLINIKA STOMATOLOGICZNA |
| Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) | FDR Go DR-ID 800 | MPF168B74019 | 2017 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy (z napędem) | Mobilett Mira Max | 1300 | 2015 | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Aparat RTG przyłóżkowy z wyposażeniem | Practix 33 plus | PS-524 / 468-1414 | 2005 | Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny |
| Aparat RTG przyłóżkowy z wyposażeniem | Practix 33 plus | PS-525 / 468-1415 | 2005 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Aparat RTG śródoperacyjny typu ramię C | Ziehm Solo | 51304 | 2013 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Aparat RTG stomatologiczny | Heliodent Plus | 02583 | 2009 | POLIKLINIKA STOMATOLOGICZNA |
| Aparat RTG z ramieniem C śródoperacyjny z wyp. | Arcadis Varic | 13289 | 2011 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU |
| Aparat rtg z torem wizyjnym i ramieniem C | OEC 9800 | 89-3200 / PL 1207RX09 | 2005 | BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGII |
| Tomograf komputerowy | SOMATOM DEFINITION AS+ (128 warstw) | 96332 | 2016 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Tomograf komputerowy wielowarstwowy 2-źródłowy | Somatom Definition | 60528 | 2010 | ZAKŁAD RADIOLOGII LEKARSKIEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ |
| Mammograf | Mammomat 1000 | 12121 | 2008 | Zakład Radiologii Zabiegowej |
| Aparat rtg z torem wizyjnym i ramieniem C | ZIEHM Vision | 9950 | 2009 | BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGII |
| Dwugłowicowa gamma kamera SPECT | Bright View X | 11000035 | 2011 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ |
| Dwugłowicowa gamma kamera SPECT CT | SYMBIA T | 1095 | 2009 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ |
| Gamma kamera planarna o małym polu widzenia NUCLINE | NUCLINE TH/33 | TH-411221-33 | 2014 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ |

Wszystkie powyższe aparaty pracują w systemie CR bądź DR, pod nadzorem oprogramowania Agfa Impax.

W zakres przedmiotu zlecenia wchodzi:  
-wykonanie zgodnie z umową testów specjalistycznych, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 884), aparatów RTG wyszczególnionych w powyższej tabeli oraz załączniku nr 1 wzoru umowy,

**-w przypadku wykrycia niezgodności - wykonanie zgodnie z umową bezpłatnych testów ponaprawczych**  
-przekazanie pełnego sprawozdania z testów osobom wskazanym przez Sekcję Sprzętu Medycznego w **ciągu 10 dni** od daty wykonania.

**DODATKOWE WYMAGANIA:**

1. dostawa loco – 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ ul Weigla 5, 50-981 Wrocław

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW**

1.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w formie elektronicznej.

1. wypełniony formularz oferty - **załącznik nr 1;**
2. zaakceptowany i wypełniony wzór umowy – **załącznik nr 2**
3. Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

**INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowe**j**;

**OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

- Agnieszka Mikulska - Sekcja Sprzętu Medycznego tel. 261 660 128;

**TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia do **28.11.2019r. do godz. 9.00.**  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Zapytania, które wpłyną po upływie terminu przewidzianego na ich wniesienie pozostaną bez odpowiedzi.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, za pośrednictwem platformy zakupowej, bez ujawniania źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej.

**POSTAĆ OFERTY**

1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.
2. **Wszystkie dokumenty składające się na ofertę**, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
   (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
4. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

**TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej **do 29.11.2019r. do godz. 10.00 ”**

1. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
2. konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.

**OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 29.11.2019r. godz. 10.30w Sekcji Sprzętu Medycznego budynek nr 3, pokój nr 2, na terenie kompleksu 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Weigla 5.**
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przekazać informację z oceny ofert.

**WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH**

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

**WYBÓR WYKONAWCY**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym istotnych warunkach postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

**OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA**

O wyniku postępowania i wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty cenowej.

**POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU POSTĘPOWANIA**

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem platformy zakupowej bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

**WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

* 1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie  
     z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – **załącznik nr 3.**
  2. Przyjmuje się, że zapisy umowy, niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych istotnych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.