Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Środki chemiczne stosowane w procesie GA

| L.p. | Asortyment |  | jm | Ilość | Cena jedn. Brutto op. | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie :mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp.43 stopni C Dozowanie ETD-4:6ml/l (0,6%) ph neutralne Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera:5l preparatu ,opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 10 |  |  |  |
| 2. | Preparat dezynfekcyjny: Aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający gliksalu oraz soli kwasów organicznych) Spektrum działania: B,F,Tbc mycobacterium tuberculosis,V-5min. Przeznaczenie :dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD Dezynfekcja w temp. ETD-4 57stopni C Dozowanie stężenie: 12ml/l(1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie: zawiera 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 15 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykona

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Środki chemiczne stosowane w procesie PAA

| L.p. | Asortyment |  | j.m | Ilość | Cena jedn. Brutto op. | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp.35-59 stopni C Dozowanie:6ml/l (0,6%) - 7ml/l (0,7%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu ,opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 6 |  |  |  |
| 2. | Preparat dezynfekcyjny: Kwas octowy, nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B,F,Tbc,V,S Przeznaczenie :dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD Dezynfekcja w temp.35stpni C Dozowanie: 12ml/l(1,2%)-14ml/l(1,2%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie: zawiera 2,8l preparatu opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 13 |  |  |  |
| 3. | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego Dozowanie (stężenie):12ml/l(1,2%)-14ml/l(1,4%) Deklaracja zgodności CE Opakowanie zawiera: 5l preparatu, opakowanie zbiorcze 3 szt |  | op | 6 |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykona

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji wstępnej i zasadniczej.

| L.p. | Asortyment |  | jm | Ilość – szt/ op. | Cena jedn. Brutto szt/op | Wartość brutto* (kol.3 x kol.4) | Producent*/nazwa handlowa/numer katalogowy/ nazwa asortymentu na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek.Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 0dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV, HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecane zastosowanie 1,0%, 15minut. opakowanie kanister 5l |  | op | 15 op. po 5 l |  |  |  |
| 2. | Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również w myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, ograniczone wirusobójcze oraz sporobójczej w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut. Wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. Opakowanie w saszetkach (25 x100g) |  | op | 1 op. ( 25 saszetek. po 100 g) |  |  |  |
| 3. | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) Aerozol 0,4l |  | op | 6 op. po 400 ml |  |  |  |
| 4. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60 0 C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 25 op. po 20 l |  |  |  |
| 5. | Płynny koncentrat do dezynfekcji termolabilnego sprzętu, w tym endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w myjniach-dezynfektorach*. Działający w temp. 55 0C w 5min. na B, F, V, Tbc**. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie 5l. |  | op | 1 op. po 5 l |  |  |  |
| 6. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | op | 12 op. po 5 l |  |  |  |
| 7. | Środek do łącznego mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, wózków i butów operacyjnych z potwierdzonym bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz bójczym w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniach 5-10ml/l , temp. do 60 0C oraz czasie do 5 minut. Nie zawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu. pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 25 op. po 20 l |  |  |  |
| 8. | Środek do płukania łóżek i wózków w myjniach dezynfektorach. Środek zawierający fosfoniany, polikarboksylany oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. Kompatybilny ze środkiem myjąco dezynfekcyjnym. Wyrób medyczny. Opakowanie 20L |  | op | 1 op. po 20 l |  |  |  |
| 9. | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | op | 15 op. po 5 l |  |  |  |
| 10. | Płynny, łagodnie alkaliczny środek w postaci koncentratu do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, endoskopów elastycznych, sprzętu anestezjologicznego i kontenerów, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, tłuszcze, fekalia, oraz biofilm, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, stal narzędziowa, elementy optyczne, tworzywa sztuczne, anodowane aluminium, silikon. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie : anionowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy (proteaza, amylaza, lipaza), kwasy sulfonowe i środki konserwujące. Skutecznie działający przy manualnym myciu już w stężeniu 1-2,5 ml/l w czasie 2-10 min. Opakowanie: 5 l. |  | op | 4 op. po 5 l |  |  |  |
| 11. | Środek do mycia i odkamieniania zmywarek przemysłowych, kotłów elektrycznych, myjni i innych urządzeń do podgrzewania wody, płynny koncentrat. Skutecznie usuwa uciążliwe osady kamienia oraz zawarte w nich zanieczyszczenia w zmywarkach do naczyń i urządzeniach do podgrzewania wody. Zawierający >30% fosforanów i <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Opakowanie kanister 5l |  | op | 1 op. po 5 l |  |  |  |
| 12. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 ml/l w temp. do 60 0 C. Spełnia wymagania Instytutu Roberta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. Wyrób medyczny. Opakowanie 5L |  | op | 10 op. po 5L |  |  |  |
| 13. | Profesjonalny preparat do czyszczenia komór sterylizatora. Opakowanie 500 ml |  | op | 2 op. po 500 ml |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

UWAGA: Wszystkie środki stosowane w procesie maszynowym mają być kompatybilne (od jednego producenta). Zamawiający wymaga: Serwisowania zainstalowanego Centralnego Układu dozowania oraz analizy poprawności procesów mycia w myjniach narzędziowych 1 x w ciągu 6 miesięcy. Wykonawca nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z serwisowaniem i analizą poprawności procesów mycia w myjniach.

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy