## PPE
| Nr postępownia PZP/01/2024 | [14 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
1. Obiekty i budynki
Lp. | Nazwa punktu poboru energii elektrycznej | Ulica | Nr | Miejscowość | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | OSD | Obecny Sprzedawca | ODCZYT F - fizyczny S - szacunek (fizyczny) Z - zdalny | Taryfa | Moc umowna [kW] | Łączne zużycie energii elektrycznej [MWh] w okresie obowiązywania umowy | Termin rozpoczęcia dostawy | Nabywca/Odbiorca | Czy punkt zawiera instalację fotowoltaiczną | Moc wytwórcza instalacji fotowoltaicznej [kWp] | Planowane wytworzenie [w MWh] | Czy punkt zawiera małą instalację biogazowania | Moc zainstalowana [w Kw] | Planowane wytworzenie [w MWh]
1. | Stacja Uzdatniania Wody | Orzeszkowej | 3 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700187014 | 53152076 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | B23 | 340 | 1077.95 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.6 | 50
2. | Ujęcie wody | Henrykowska | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700495621 | 95385610 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | B23 | 85 | 548.548 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
3. | Oczyszczalnia ścieków P2 | - | - | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700340457 | 01392265 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Z | B23 | 150 | 593.708 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.84 | 50
4. | Oczyszczalnia ścieków P1 | - | - | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700456295 | 01392264 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Z | B23 | 220 | 934.413 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.84 | 50 | TAK | 240 | 500
5. | Stacja Uzdatniania Wody | - |  | Jerzmanki | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700436402 | S322271517497 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C21 | 50 | 111.669 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.84 | 50
6. | Przepompownia ścieków | Rzeczki Górne | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700004243 | S302271309395 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | S | C11 | 10 | 0.159 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
7. | Przepompownia ścieków | Żarska Wieś | dz. 116/22 | Żarska Wieś | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700016291 | 12284974 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 4.309 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
8. | Studnia nr 2 | - | - | Jerzmanki | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700048124 | 96142212 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | S | C11 | 8 | 22.852 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
9. | Przepompownia ścieków P2 | - | dz. 70/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700060409 | 322056165807 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 50 | 0.883 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
10. | Przepompownia ścieków | Poluszyńskiego | dz. 10 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700066586 | 11638889 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10.3 | 1.69 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
11. | Przepompownia wody | - | dz. 4/3 | Gronów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700077810 | A322056230001 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 16.1 | 9.589 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
12. | Przepompownia ścieków nr 1 | - | - | Jerzmanki | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700112832 | 9245158 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | S | C11 | 8 | 0.643 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
13. | Przepompownia ścieków P1 | - | dz. 20/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700127881 | 9046394 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 0.394 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
14. | Studnia nr 3 - ujęcie wody | - | - | Jerzmanki | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700153637 | 8921536 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | S | C11 | 8 | 21.063 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
15. | Przepompownia ścieków LPT 3 | - | dz. 76 m obok 24 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700158731 | 10099387 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 4 | 0.022 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
16. | Przepompownia ścieków P5 | - | dz. 233 m obok 64 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700165630 | 10331018 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 13 | 5.71 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
17. | Stacja Uzdatniania Wody | Żarska Wieś | - | Żarska Wieś | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700173529 | 322056231384 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 20.6 | 59.481 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
18. | Przepompownia ścieków LPT 7 | - | dz. 15 obok 37a | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700189261 | 10497305 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 4 | 0.23 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
19. | Przepompownia nr 5 | Dworska | - | Łagów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700191929 | 9623696 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 13 | 2.081 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
20. | Przepompownia | Czerwona | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700198201 | 12167199 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10.3 | 0.242 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
21. | Stacja pomp (SUW) | - | - | Radomierzyce | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700200447 | 322056230296 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 16.1 | 10.257 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
22. | Przepompownia wody | Trójca | dz. 844 | Trójca-Białogórze | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700205169 | A322056231275 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 16.1 | 4.112 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
23. | Przepompownia nr 4 | Szkolna | - | Łagów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700228168 | 9338709 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 16 | 13.843 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
24. | Przepompownia nr 3 | Górna | 7 | Łagów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700249712 | 9521295 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 8.707 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
25. | Przepompownia ścieków LPT 1 | - | dz. 74/1 m obok 32 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700267457 | 9126097 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 4 | 0 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
26. | Przepompownia | - | - | Ręczyn | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700270808 | A302282771292 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 5.107 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
27. | Przepompownia ścieków PKP | - | dz. 162/5 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700271607 | 9123673 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 0.134 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
28. | Warsztaty | Boh. Getta | 1A | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700284669 | 03374441 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C22b | 50 | 30.631 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.84 | 50
29. | Przepompownia Krańcowa | Słowiańska | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700292961 | 322056237741 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 20.6 | 6.712 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
30. | Przepompownia ścieków LPT5 | - | dz. 654 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700317039 | 25608941 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | S | C11 | 4 | 1.429 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
31. | Przepompownia ścieków P8 | - | dz. 473/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700322897 | 25608913 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 1.163 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
32. | Przepompownia ścieków | Reymonta | 120 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700324037 | 94845446 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 1.141 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
33. | Przepompownia P-3 | Szarych Szeregów | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700375824 | 38990139 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 0.456 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
34. | Przepompownia ścieków | Aleje Lipowe | 1/8 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700395037 | 94160759 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 13 | 12.461 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
35. | Przepompownia nr 2 | Górna | 26 | Łagów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700408683 | 96748482 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 4.491 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
36. | Tłocznia ścieków | Zielna | dz. 43 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700420135 | 91077276 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 11 | 1.212 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
37. | Przepompownia wody k. Remizy | - | - | Trójca | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700432725 | 42580641 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C12a | 10 | 7.431 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
38. | Przepompownia ścieków P3, P4, LPT 2 | - | dz. 94/1, 95/1, 94/3 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700433333 | 322056229995 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 26 | 12.626 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
39. | Przepompownia wody | - | dz. 32 | Sławnikowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700476750 | 30063899 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 16 | 1.897 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
40. | Przepompownia ścieków | Łużycka | 48 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700484922 | 38990411 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 10.3 | 0.2967 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
41. | Przepompownia ścieków | Górnowiejska | 6 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700487497 | 11469483 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 2.02 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
42. | Przepompownia ścieków LPT4 | - | dz. 220 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700491821 | S302271310959 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 4 | 0 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
43. | Tłocznia ścieków | Poluszyńskiego | 2 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700501582 | 94418030 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 11 | 0.831 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
44. | Wodociągi | Piękna | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700506778 | 322056165978 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 16.1 | 3.592 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
45. | Przepompownia nr 1a | - | - | Jerzmanki | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700513547 | 91546525 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 2.084 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
46. | Przepompownia | Zielna | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700537840 | A322056230166 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 10.3 | 0.593 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
47. | Przepompownia ścieków P9 | - | dz. 477/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700595543 | 25608911 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 0.705 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
48. | Przepompownia ścieków P6 | - | dz. 241/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700635225 | 98828807 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 1.021 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
49. | Przepompownia wody – rondo | Łużycka | dz. 52/5 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700648119 | 11872803 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 12.9 | 19.143 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
50. | Przepompownia ścieków P7 | - | dz. 346/1 | Jędrzychowice | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700684353 | 98833782 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 8 | 2.256 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
51. | Przepompownia P-1 | Szarych Szeregów | - | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700707939 | S302271312972 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 10 | 0.522 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
52. | Przepompownia | - | - | Kostrzyna | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700712001 | 38990106 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 10.3 | 1.387 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
53. | Przepompownia ścieków | Górnowiejska | 3 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700745412 | 322056173218 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C11 | 10.3 | 0.319 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
54. | Tłocznia ścieków | Szkolna | 23 | Łagów | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700784886 | 96527572 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | F | C11 | 16 | 2.459 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o.
55. | Przepompownia ścieków | Francuska | dz. 21 | Zgorzelec | 59-900 | Zgorzelec | 590322412700845952 | 56525080 | Tauron Dystrybucja S.A | Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. | Z | C21 | 80 | 0 | 01.01.2025 r. | PWiK "NYSA” Spółka z o.o. | TAK | 49.84 | 50
| Suma zużycie energii elektrycznej w roku 2023 | [12 empty] | 3556.6747