RI.271.02.2021 Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych” w ramach programu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie”**

**Część 1 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Sobieskiego 1 – Szczecińska 14**

W zakresie części 1 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórki chodników z płytek betonowych, nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami betonowymi, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych betonowych wraz z korytowaniem, podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem, odmładzanie istniejących drzew oraz nasadzenia krzewów;
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: trzepak, ławki parkowe, kosze na śmieci, pergole, stojaki na rowery, stojaki do suszenia bielizny, altana, osłona śmietnikowa;
* budowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED;
* budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia terenu takich jak studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

**Część 2 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Szczecińska 23 i 25**

W zakresie części 2 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórki podbudowy betonowej, słupków i przęseł ogrodzeniowych oraz cokołu i słupów betonowych, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych betonowych wraz z korytowaniem, podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem oraz nasadzenia krzewów i drzew;
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, altana, osłona śmietnikowa oraz poidełko;
* budowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED;
* budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia terenu takich jak studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

**Część 3 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Sobieskiego 8**

W zakresie części 3 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórki chodników z kostki i płytek betonowych, nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami betonowymi, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych betonowych wraz z korytowaniem, podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem oraz nasadzenia krzewów;
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: trzepak, ławki parkowe, kosze na śmieci, pergole, stojaki na rowery, stojaki do suszenia bielizny, altana oraz urządzenia siłowni plenerowej;
* budowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED;
* budowę przyłącza kanalizacji deszczowej oraz elementów odwodnienia terenu takich jak studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

37410000-5 – sPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

**Część 4 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Traugutta 1 i 3**

W zakresie części 4 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórkę parterowych budynków gospodarczych murowanych z cegły na fundamentach ceglanych i betonowych krytych dachami drewnianymi z pokryciem papowym, rozbiórkę cokołów betonowych ogrodzeniowych oraz nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych wraz z podbudową, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z korytowaniem, podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi, oznakowanie poziome i pionowe miejsc postojowych, ścięcie drzewa wraz z karczowaniem pnia i wywozem dłużyc, karpin i gałęzi;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem oraz nasadzenia krzewów;
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: trzepaki, ławki parkowe, kosze na śmieci, pergole, stojaki na rowery, stojaki do suszenia bielizny, altana, osłona śmietnikowa, balustrady schodowe oraz urządzenia siłowni plenerowej;
* **b**udowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

37410000-5 – sPRZĘT SPORTOWY DO UPRAWIANIA SPORTÓW NA WOLNYM POWIETRZU

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

**Część 5 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Szczecińska 22**

W zakresie części 5 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórkę cokołów i słupów betonowych ogrodzeniowych, słupków i przęseł stalowych ogrodzeniowych oraz nawierzchni z płytek chodnikowych i kostki betonowej wraz z podbudową, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z korytowaniem, podbudową oraz obrzeżami betonowymi;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem oraz nasadzenia krzewów;
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: trzepak, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stojaki do suszenia bielizny, osłona śmietnikowa oraz stacja naprawy rowerów;
* budowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

**Część 6 - Zagospodarowanie otoczenia budynków komunalnych i wspólnotowych – ul. Szczecińska 21**

W zakresie części 6 zamówieniaroboty budowlane obejmują m.in.

* rozbiórkę cokołów i słupów betonowych ogrodzeniowych, słupków i przęseł stalowych ogrodzeniowych oraz nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową, rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego - szopa drewniana, wywóz gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych betonowych wraz z korytowaniem, podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami betonowymi, wykonanie schodów z okładzin granitowych, karczowanie pni oraz wywóz karpin;
* rekultywację istniejących terenów zielonych, wykonanie trawników dywanowych siewem oraz nasadzenia krzewów.
* dostawę i montaż elementów małej architektury takich jak: trzepak, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, stojaki do suszenia bielizny, altana, osłona śmietnikowa.
* budowę oświetlenia terenu w zakresie kopania rowów kablowych, układania kabli w rowach, montażu słupów, rozdzielnic i opraw oświetleniowych LED.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr 8 do SWZ, która zawiera: projekt budowlany, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiOR).

**Główny kod CPV:**

45112710-5 – Roboty w zakresie KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

**Dodatkowe kody CPV:**

45233250-6 – ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJĄTKIEM DRÓG

43325000-7 – WYPOSAŻENIE PARKÓW I PLACÓW ZABAW

45316100-6 – INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO