## Arkusz nr1
………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem instrumentarium, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.21.2023
FORMULARZ CENOWY
Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 1 Akcesoria zużywalne do aspiratora chirurgicznego typ Cusa Clarity, rok produkcji 2017 będącego własnością Szpitala CPV 33140000-3 materiały medyczne
1 | Końcówka wielorazowa, zagięta Mikro | sztuka |  |  | 2
2 | Końcówka zagięta Mikro | sztuka |  |  | 5
3 | Końcówka zagięta, przedłużona | sztuka |  |  | 5
4 | Końcówka z ząbkami do guzów twardych i włóknistych | sztuka |  |  | 5
5 | Jednorazowe dreny | sztuka |  |  | 55
6 | Jednorazowe klucze montażowe | sztuka |  |  | 55
Razem pakiet nr 1:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 2 Stabilizacja kręgosłupa szyjnego klatkami międzytrzonowymi od przodu; CPV 33140000-3 Materiały medyczne
1 | Klatka międzytrzonowa materiał PEEK, sterylna, pakowana pojedynczo, cztery kolce/znaczniki tytanowe na powierzchni dolnej i górnej, powierzchnie karbowane. Rozmiar wysokości od 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm. Protezy w kilku wielkościach wykonania (szerokość, głębokość) obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10 mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. | sztuka |  |  | 170
2 | Substytut kostny w postaci bloczka | sztuka |  |  | 80
Razem pakiet nr 2:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 3 Stabilizacja kręgosłupa szyjnego płytą tytanową wraz z najmem instrumentarium; CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem
1 | Płyta szyjna ze stopu tytanu, wstępnie wygięta, sterylna, pakowana pojedynczo z mechanizmem blokującym śruby mocujące. Długości od 12 mm do 96 mm co 5 mm. Płytka niskoprofilowa o wysokości 1,8 mm (2,3 mm z blokadą) i szerokość 19 mm. Typoszereg rozmiarowy od 20 do 80 mm ze skokiem co 2,5 mm od 85 do 115 mm ze skokiem co 5 mm. Wkręty szyjne „samowcinające” i „samogwintujące” dostępne w trzech średnicach: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm oraz długościach od 10 do 18 mm ze skokiem co 2 mm. Dynamiczna konstrukcja płytki dzięki owalnym otworom uwzględniającym efekt osiadania. Wyposażona w co najmniej jeden otwór centralny umożliwiający połączenie śrubą z implantem międzytrzonowym. Gniazda wkrętów umożliwiające kątowe, wielopłaszczyznowe sytuowanie. Proces blokowania w pełni odwracalny umożliwiający rewizję bez użycia specjalistycznego instrumentarium. | sztuka |  |  | 12
2 | Śruby samogwintujące ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo o średnicy 4 i 4,5 mm, długości od 10 do 20 mm, skok co 2 mm | sztuka |  |  | 60
3 | Najem instrumentarium do poz. 1 | miesiąc |  |  | 12
Razem pakiet nr 3:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 4 Klatki międzytrzonowe substytut kostny; CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem
1 | Klatka międzytrzonowa do spondylodezy w kręgosłupie lędźwiowym techniką PLIF. Materiał tytan. Klatka sterylna, pakowana pojedynczo. Implant w wersji: - płaskiej o skosie 0° w wysokości od 8 do 16 mm, stopniowanej co 1 mm i długości: 22, 25, 28 mm; - kątowej o skosie 5° w wysokości od 9 do 14 mm, stopniowanej co 1 mm i długości 25, 28 mm. | sztuka |  |  | 3
2 | Najem instrumentarium do poz. 1 | miesiąc |  |  | 12
3 | Klatka międzytrzonowa do spondylodezy w kręgosłupie lędźwiowym techniką PLIF. Materiał tytan. Klatka sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka |  |  | 2
4 | Najem instrumentarium do poz. 3 | miesiąc |  |  | 12
5 | Klatka międzytrzonowa do spondylodezy w kręgosłupie lędźwiowym techniką PLIF. Materiał PEEK. Klatka sterylna, pakowana pojedynczo. Implanty wbijane: - o stopniu skosu 0°, dostępne w zakresie wysokości od 8 do 13 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 25, 28 mm; - o stopniu skosu 5° w zakresie wysokości od 9 do 14 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 25 i 28 mm; - o stopniu skosu 10° w zakresie wysokości od 11 do 15 mm, co 1 mm w rozmiarach długości 28 i 32 mm. | sztuka |  |  | 2
6 | Najem instrumentarium do poz. 5 | miesiąc |  |  | 12
7 | Klatka międzytrzonowa do spondylodezy w kręgosłupie lędźwiowym techniką TLIF. Materiał tytan. Klatka sterylna, pakowana pojedynczo. Implant występujący w dwóch odmianach: płaskiej i lordotycznej dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów. Dostępne 3 długości implantu: 25, 30, 35 mm. Czopy płaskie dostępne w wysokościach od 7 do 13 mm ze skokiem co 1 mm. Dostępne czopy z kątem nachylenia powierzchni nośnych dla wersji lordotycznej: 5, 10, 15 stopni. • 5° dostępne w wysokościach od 8 do 16 mm ze skokiem co 1 mm dla długości: 25, 30 i 35 mm. • 10° dostępne w wysokościach od 9 do 13 mm ze skokiem co 1 mm dla długości: 30 i 35 mm. • 15° dostępne w wysokościach od 11 do 15 mm ze skokiem co 1 mm dla długości: 30 i 35 mm. Powierzchnie nośne implantu zaopatrzone w specjalnie ukształtowane płozy, przeznaczone do samopozycjonowania czopa podczas implantacji. Czoło w kształcie pocisku i powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Płozy przeciwcofne na powierzchniach nośnych implantu, zabezpieczające przed migracją i wycofaniem oraz zwiększające powierzchnię kontaktu implant-blaszka. Implant drukowany, dostosowany do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) tkanki kostnej: obszary kratownicowe 3D stanowiące miejsce pod kość oraz porowate struktury wspierające adhezję i proliferację komórek. | sztuka |  |  | 90
8 | Najem instrumentarium do poz. 7 | miesiąc |  |  | 12
9 | Substytut kostny do wypełnienia klatek międzytrzonowych | sztuka |  |  | 20
Razem pakiet nr 4:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 5 Proteza trzonu kręgu szyjnego; CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem
1 | Proteza trzonu kręgu szyjnego, różne rozmiary, materiał PEEK z elementami metalowymi (kolce-znaczniki) z możliwością przykręcenia płytki szyjnej. Proteza sterylna, pakowana pojedynczo. Wysokość wspornika od 16 do 50 mm ze skokiem co 2 mm i od 55 do 60 mm ze skokiem co 5 mm. Implanty o szerokości 14 mm i głębokości 13 mm. Implant wyposażony w podwójny system zabezpieczenia przed wysuwaniem/migracją poprzez „ząbkowane” powierzchnie (przeciwwysuwne ząbki) wcinające się w blaszki trzonów oraz kolce umiejscowione na górnej i dolnej powierzchni implantu po 4 na każdej. Możliwość płynnej regulacji połączenia wspornika z płytka natrzonową oraz wypełnienia wspornika kością autogenną lub substytutem kości. | sztuka |  |  | 6
2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12
Razem pakiet nr 5:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 6 Zbiornik płynu mózgowo - rdzeniowego z kolankiem; CPV 33140000-3 Materiały medyczne
1 | Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego z możliwością nakłucia i aspiracji płynu. Dostępny w wymiarach: 18 x 6 mm lub 28 x 8 mm oraz pojemnościach: 0,3 ml lub 1,1 ml. Zestaw dren komorowy 23 cm z 4 rzędami otworów po 8 otworów drenażowych w odcinku dystalnym. Średnica wewnętrzna 1,2 mm; średnica zewnętrzna 2,1 mm, kolanko antyzłamaniowe. Sztylet wprowadzający w zestawie. | zestaw |  |  | 3
Razem pakiet nr 6:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 7 Akcesoria do nawigacji optycznej StealthStation S7 kompatybilne z posiadanym przez szpital zestawem do nawigacji firmy Medtronic; CPV 33140000-3 Materiały medyczne; zestaw do biopsji mózgu, PA01-7 –Wynajem
1 | Jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem o wymiarach igły zewnętrznej 2,11 mm i świetle 1,74 mm oraz igły wewnętrznej/ tnącej 1,65 mm i świetle 1,35 mm kompatybilna z wielorazowym ramieniem do biopsji guzów mózgu posiadaną przez Szpital nawigacją Producent: Medtronic Model: StealthStation S7 | sztuka |  |  | 30
2 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny i wewnętrzny (do wyboru): jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prosta i kontową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania kości czaszki, reduktory średnicy do prowadnika igły | zestaw |  |  | 2
3 | Markery pasywne do systemu neuronawigacji, odblaskowe, jednorazowe, sterylne. Markery kompatybilne z posiadaną przez Szpital nawigacją Producent: Medtronic Model: StealthStation S7. Ilość markerów w opakowaniach przeliczona proporcjonalnie do ilości sztuk. | sztuka |  |  | 1680
4 | Najem zestawu do biopsji guza mózgu | miesiąc |  |  | 12
Razem pakiet nr 7:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 8 Zastawki i drenaże zewnętrzne do leczenia wodogłowia; CPV 33140000-3 Materiały medyczne
1 | Liniowa zastawka średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa, niskociśnieniowa (do wyboru Zamawiajacego):- duża , bez antysyfonu, o wymiarach: 32 mm x18 mm x 7,5 mm , integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu o wymiarach 14 mm, wysokość całkowita zastawki 7,5 mm - mała, bez antysyfonu, o wymiarach: 25 mm x12 mm x 5,5 mm , integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu o wymiarach 10 mm, wysokość całkowita zastawki 5,5 mm | sztuka |  |  | 3
2 | Dren dokomorowy 23 cm; śr. wew. 1,3 mm; zew. 2,5 mm; koniec dystalny 16 mm. Posiada 4 rzędy po 8 otworów każdy. Pozbawiony latexu, wykonany z hipoalregicnzego materiału. | sztuka |  |  | 10
3 | Dren obwodowy dootrzewnowy 120 cm; śr. wewnętrzna 1,3 mm; zew. 2,5 mm; koniec dystalny z 4 nacięciami oraz 3 znacznikami odległości co 10 cm. Pozbawiony latexu, wykonany z hipoalregicnzego materiału. | sztuka |  |  | 10
4 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego z drenem dokomorowym o długości min. 35 cm i zwiększonym świetle drenu wynoszącym min. 1,5 mm przy średnicy zewnętrznej nie wiekszej niż ‎‎2,8 mm (minimalizacja ryzyka zatyknia drenu) w zestawie ze sztyletem wprowadzającym, igłą, konektorem luerlock, zatyczką i ‎motylkiem do przyszycia dreny do skóry pacjenta. ‎ Linia pacjenta wyposażona w tzw. „Blue Striped Patient Line”, które pomagają szybko odróżnić i zidentyfikować drenaż płynu ‎CSF od innych drenów przyłóżkowych pacjenta oraz które zabezpieczają przed mechanicznym zablokowaniem ‎przepływu płynu (obstrukcja przepływu) spowodowanym zagięciem drenu - wewnętrzne ściany drenu nie mogą zetknąć się (światło drenu pozostaje niezmienne) przy załamaniu/skręceniu drenu pod kątem równym lub większym niż 90 stopni. | zestaw |  |  | 45
5 | Dren do drenażu zewnętrznego komorowego o długości 35 cm i zwiększonym świetle drenu wynoszącym min. 1,5 mm przy średnicy zewnętrznej nie wiekszej niż ‎‎2,8 mm (minimalizacja ryzyka zatyknia drenu) w zestawie ze sztyletem wprowadzającym, igłą, konektorem luerlock, zatyczką i ‎motylkiem do przyszycia dreny do skóry pacjenta. | sztuka |  |  | 2
6 | Worek do drenażu zewnętrznego komorowego o pojemności 700 ml i podziałką co 50 ml | sztuka |  |  | 2
7 | Liniowa zastawka średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa, niskociśnieniowa (do wyboru Zamawiajacego): - duża, z antysyfonem, o wymiarach: 40 mm x 16,5 mm x 8 mm , integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu o wymiarach 13 mm, wysokość całkowita zastawki 8 mm - mała, z antysyfonem, o wymiarach: 36 mm x 13 mm x 6 mm , integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu o wymiarach 9 mm, wysokość całkowita zastawki 6 mm | sztuka |  |  | 3
8 | Zestaw impregnowanych antybiotykiem (Ryfampicyna + Klindamycyna) drenów, zawiera cewnik komorowy 23 cm i otrzewnowy 120 cm, średnica zew. 2,5 mm; wew. 1,3 mm. Czas uwalniania substancji aktywnych minimum 156 dni. Dostępne opakowanie zbiorcze zawierające komplet drenów oraz drenów pakowanych osobno. | sztuka |  |  | 2
9 | Zastawka wysokociśnieniowa typu Burr-Hole, 12 mm i 16 mm, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość całkowita zastawki 10 mm (6 mm powyżej łącznika drenu oraz 4 mm poniżej łącznika drenu) | sztuka |  |  | 2
10 | Zastawka średniociśnieniowa typu Burr-Hole, 12 mm i 16 mm, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość całkowita zastawki 10 mm (6 mm powyżej łącznika drenu oraz 4 mm poniżej łącznika drenu) | sztuka |  |  | 8
11 | Zastawka niskociśnieniowa typu Burr-Hole, 12 mm i 16 mm, integralne łączniki, zbiornik do nakłuwania płynu, wysokość całkowita zastawki 10 mm (6 mm powyżej łącznika drenu oraz 4 mm poniżej łącznika drenu) | sztuka |  |  | 2
Razem pakiet nr 8:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 9 Zaciski klipsy do hemostazy i montażu płata kraniotomii, System mocowania płata czaszki wraz z najmem instrumentarium, Płytki i śruby samogwintujące wraz z najmem instrumentarium; CPV 33140000-3 Materiały medyczne, PA01-7 Wynajem medyczne
1 | Zaciski do zamknięcia płata kostnego wykonane ze stopu tytanu, sterylne. System zapadkowy ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu zakończonym tulejką. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Identyczność siły docisku zapewniająca stabilne mocowanie płata przy ucisku z siłą do 25 kg. Średnica 11 mm. Zaciski pakowane sterylnie; pojedynczo. | sztuka |  |  | 144
2 | Zaciski do zamknięcia płata kostnego wykonane ze stopu tytanu, sterylne. System zapadkowy ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu zakończonym tulejką. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Identyczność siły docisku zapewniająca stabilne mocowanie płata przy ucisku z siłą do 25 kg. Średnica 16 mm. Zaciski pakowane sterylnie; pojedynczo. | sztuka |  |  | 84
3 | Zaciski do zamknięcia płata kostnego, wykonane ze stopu tytanu, sterylne. System zapadkowy ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu zakończonym tulejką. Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli. Identyczność siły docisku zapewniająca stabilne mocowanie płata przy ucisku z siłą do 25 kg. Średnica 20 mm. Zaciski pakowane sterylnie; pojedynczo . | sztuka |  |  | 6
4 | Najem instrumentarium do implantacji zacisków (aplikatur nierozbieralny z automatycznym dociąganiem; kleszczyki podtrzymujące; kleszczyki do zdejmowania; kleszczyki do zdejmowania zacisków) Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej; wszystkie elementy aplikatura możliwe do smarowania; konstrukcja trzpienia zacisku zakończonego kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczek aplikatura. Dynamometryczna konstrukcja aplikatora umożliwiająca zaciśnięcie z dużą siłą, stałą dla każdego zacisku. | miesiąc |  |  | 12
5 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego i czepca. Jednorazowe, sterylne, kompatybilne z automatycznym aplikatorem. 10 sztuk w magazynku. | magazynek |  |  | 440
6 | Klipsy tytanowe typu YASARGIL. Zaciski do okluzji tętniaków mózgowych ze stopu tytanowego TiAl6V4 lub ze stopu PHYNOX, sterylne, gotowe do aplikacji, z możliwością resterylizacji nieużytego zacisku. Rzeczywista, deklarowana w stanie sterylnym siła ścisku w granicach tolerancji ±7% do katalogowej wartości znamionowej. Zaciski z klatkowym, nieblokującym systemem zabezpieczającym przed nożycowaniem. Typ mini i standard; Czasowe i stałe; Różne kształty; Różne długości w tym klipsy typu T-Bar i klips wzmacniający. | sztuka |  |  | 20
7 | Płytka wielootworowa prosta do mocowania fragmentów kości czaszki, materiał tytan, ilość otworów 20; wymiary 88,9 x 3,4 mm; grubość ok. 0,4 mm | sztuka |  |  | 70
8 | Śruby samogwintujące. Główka śruby całkowicie zagłębiająca się w płytce. Materiał tytan. Średnica 1,5 mm; długość 3-5 mm | magazynek |  |  | 600
9 | Najem instrumentarium do wkręcania śrub i cięcia płytek | miesiąc |  |  | 12
Razem pakiet nr 9:
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
PAKIET NR 10 STABILIZACJA TRANSPEDIKULARNA przeznaczona do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z wykorzystaniem w osteoporozie wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 materiały medyczne, PA01-7 Wynajem
1 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z wykorzystaniem w osteoporozie wraz z najmem instrumentarium:
A | Śruba wieloosiowa wraz z 1 elementem blokującym z mechanizmem umożliwiającym trwałe blokowanie i rewizyjne usunięcie (klucz dynamometryczny), tytanowa, samotnąca, z atramautycznym zakończeniem, samogwintująca, gwint podwójny na całej długości, system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym. Śruba ruchoma, kaniulowana. Rozmiary śrub: - średnica od 4,5 mm do 10,5 mm, skok co 5 mm lub 10 mm, - długość od 25 mm do 110 mm | komplet |  |  | 140
B | Śruba wieloosiowa wraz z 1 elementem blokującym z mechanizmem umożliwiającym trwałe blokowanie i rewizyjne usunięcie (klucz dynamometryczny), tytanowa, samotnąca, z atraumatycznym zakończeniem, samogwintująca, gwint podwójny na całej długości, system mocowania pręta od góry, oparty na 1 elemencie blokującym. Śruba augmentacyjna: Rozmiary śrub: - średnica od 4,5 mm do 10,5 mm, skok co 5 mm lub 10 mm, - długość od 25 mm do 80 mm. Zestaw umożliwiający wykonanie procedur otwartych i MIS. | komplet |  |  | 50
C | Jednorazowy, wymienny łącznik z odpowiednim reduktorem średnicy światła przepływu do podawania cementu kostnego do śruby. Pręty dostępne w pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności. | sztuka |  |  | 60
D | Pręt prosty i dogięty, tytanowy, o zakończeniach heksgonalnych, średnica 5,5 mm, długość od 30 mm do 150 mm | sztuka |  |  | 60
E | Poprzeczki ruchome na pręt 5,5 mm w min. 10 rozmiarach. | komplet |  |  | 10
2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12
Razem pakiet nr 10: