Pytania i odpowiedzi do postępowania RI.272.1.4.2022

Nawiązując do przesłanych pytań w sprawie postępowania pn. „Termomodernizacja budynku ZSO nr 1 w Lęborku” przesyłamy odpowiedź na zadane przez Państwa pytania.

Pytanie nr 1

Czy jest możliwe wykorzystanie innych materiałów niż wskazane w projekcie w zakresie wykonania instalacji c.o.

Zgodnie z zapisami w projekcie: "5.4 INSTALACJA GRZEWCZA C.O. - MATERIAŁY  
Przewody instalacji c.o. zaprojektowano - rury stalowe łączone metodą zaciskową, materiał nr 1.4301".  
W związku z trudną sytuacją na rynku w zakresie realizacji dostaw rur i kształtek w systemach rur stalowych zaciskanych, oraz wysoce niepewną sytuacją w zakresie kształtowania się cen tego typu materiałów, proszę o wyrażenie zgody na stosowanie materiałów alternatywnych   
np. systemów PEX/AL/PEX lub podobny.

Jednocześnie zwracam uwagę, że takie rozwiązanie może być zdecydowanie korzystniejsze pod względem finansowym ze względu na niższą cenę materiałów w proponowanym materiałów.  
Dodatkowo to rozwiązanie nie wpłynie na względy wizualne ponieważ przewody c.o. zgodnie z projektem będą izolowane i zakryte.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału instalacji grzewczej c.o. pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów materiału.

Pytanie nr 2

Obecna sytuacja polityczna na wschodzie wpłynęła na braki materiałów w magazynach bądź wydłużone terminy ich dostaw, co za tym idzie producenci potrzebują więcej czasu   
na przygotowanie oferty wiążącej. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert? Umożliwiło by to producentom, których materiały przewiduje projekt na solidniejsze przygotowanie wycen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.