## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1 -Implanty do stabilizacji stwów krzyżowo-biodrowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Implanty do stabilizacji i pomostowania przestrzeni pomiędzy kością krzyżową, a biodrową stawu krzyżowo-biodrowego. Stożkowy, cylindryczny, pusty w środku co umożliwia przerastanie kości. Cztery rozmiary implantu, długość implantu 30 mm. System zapobiegający osiadaniu implantu, kolorystyczne oznakowanie różnych wymiarów implantu. Pełne instrumentarium do implantacji, oraz przygotowania przeszczepów kostnych. Implantacja z dostępu tylnego | szt. | 20 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 2 - Implanty międzytrzonowe i trzonowe kręgosłupa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Klatka międzykręgowa szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7, wykonane z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości, dwie odmiany kształtowe: kątowa oraz wypukła (anatomiczna) dla jak najlepszego dopasowania i ułożenia na powierzchniach granicznych trzonów kręgów szyjnych, trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych, ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji,implanty dostępne również w wersji wyposażonej w tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej, duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej, nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu,trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji dostarczane w wersji sterylnej, nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, w zestawie dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości, narzędzia zaopatrzone w silikonowe rękojeści, kompaktowy, nowoczesny zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi, których elementy wykonano z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego PPSU oraz stali nierdzewnej, kompaktowy, nowoczesny zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi, których elementy wykonano z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego PPSU oraz stali nierdzewnej. | szt. | 20
2. | Klatka typu Alif, implantacja możliwa aż z 3 dostępów operacyjnych: przedniego, przednio-bocznego lub bocznego, wykonane z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości, kształt dopasowany do anatomicznej budowy trzonów kręgów lędźwiowych, szeroka gama rozmiarów uwzględniająca wysokość przestrzeni międzykręgowej (6 rozmiarów w zakresie od 10 do 19mm), kąt lordozy lędźwiowej (8° i 12°) oraz wielkość powierzchni granicznych trzonów (dwa rozmiary 32x26mm oraz 38x30mm), ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji, duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej, nieprzezierne dla promieni RTG 4 tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu, trwałe oznakowanie plantów w celu ich identyfikacji, dostarczane w wersji sterylnej; nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, w zestawie raszple, odpowiadające wysokością implantom, do preparacji płytek granicznych trzonów kręgowych, komplet przymiarów (triali) dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, w zestawie zdublowane narzędzie do wprowadzania implantów, przymiarów oraz raszpli, w zestawie szczypce dystrakcyjne z prowadnicami, ułatwiającymi wprowadzanie przymiarów oraz implantów, narzędzia zaopatrzone w ergonomiczne rękojeści z tworzywa sztucznego i silikonu, nowoczesny zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji narzędzi. | szt. | 5
3. | Klatka typu Alif, blokowana, implantacja możliwa z dostępu przedniego, autonomiczny implant, nie wymagający dodatkowych systemów stabilizacji, wykonana z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK (Polieteroeteroketon) o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości, wypukły kształt powierzchni ząbkowanej implantu dopasowany do anatomii przestrzeni dyskowej, ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji, szeroka gama rozmiarów uwzględniająca wysokość przestrzeni międzykręgowej (5 rozmiarów w zakresie od 12 do 19mm), kąt lordozy lędźwiowej (8° i 12°) oraz wielkość powierzchni granicznych trzonów (dwa rozmiary 32x26mm oraz 38x30mm), duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej, wyposażona w zintegrowaną tytanową wkładkę, która wraz z czterema blokowanymi wkrętami kostnymi zapewnia bezpieczny mechanizm blokujący w celu stabilnego unieruchomienia trzonów kręgowych, wkręty kostne o średnicy 4,5mm, wyposażone w gwint blokujący na łbie śruby, dostępny w długościach od 10 do 25 mm (ze skokiem co 5mm), nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu, dostarczane w wersji sterylnej; nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, w zestawie raszple, odpowiadające wysokością implantom, do preparacji płytek granicznych trzonów kręgowych, komplet przymiarów (triali) dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, to samo narzędzie do wprowadzania zarówno implantów, przymiarów jak i raszpli, w zestawie przegubowy trokar do przebicia korówki trzonów i nawiercenia otworów pod wkręty blokowane, w zestawie wkrętak kątowy, którego konstrukcja minimalizuje obszar dostępu operacyjnego, służący do wprowadzania wkrętów blokowanych, kotwiczących implant w trzonach kręgów, w zestawie komplet nakładek celujących mocowanych do implantu dla precyzyjnego wykonania otworów i wprowadzania wkrętów blokujących, w zestawie szczypce dystrakcyjne z prowadnicami, ułatwiającymi wprowadzanie przymiarów oraz implantów, w zestawie rękojeść dynamometryczna dla zapewnienia optymalnego momentu mocującego wkręty blokujące w implancie, narzędzia zaopatrzone w ergonomiczne rękojeści z powłoką silikonową, nowoczesny zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji narzędzi. | szt. | 20
4. | Wkręty blokujące do klatek Alif | szt. | 80
5. | Proteza trzonu kręgowego, regulowana, implantacja możliwa z 2 dostępów operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego, wykonane z wysoce biozgodnego tworzywa sztucznego PEEK ,polieteroeteroketon) o sztywności zbliżonej do ludzkiej kości, zakres wysokości od 25 do 100mm z jej płynną regulacją in situ, szeroka gama talerzy oporowych uwzględniająca wielkość powierzchni granicznych trzonów (3 rozmiary Ø22mm, 26x22mm, 30x26mm), kąty lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej (4 rozmiary 0°, 3°, 5°, 9° dające w sumie możliwość uzyskania 10 różnych katów), automatyczne zabezpieczenie przed zmianą wysokości implantu po jego wszczepieniu, ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych z 4 kolcami zwiększającymi stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji, duże otwory widoczne w płaszczyźnie poziomej przeznaczone na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej, 8 tantalowych znaczników nieprzeziernych dla promieni RTG, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu, trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji, zestaw palet do przechowywania oraz sterylizacji implantów, nieskomplikowane instrumentarium w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, komplet przymiarów talerzy oporowych dla ułatwienia doboru ich kształtu do powierzchni granicznej trzonu, narzędzie do wprowadzania implantu z mechanizmem jego płynnej regulacji wysokości in situ, narzędzia zaopatrzone w silikonowe rękojeści, nowoczesny zestaw palet i kontenerów do przechowywania i sterylizacji narzędzi, których elementy wykonano z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego PPSU oraz stali nierdzewnej. | szt. | 20 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 3 - Semielastyczne implanty do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa,
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Śruby wielokierunkowe o średnicy 5, 6, 7 i 8 mm, długości od 30 do 80 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 200
2. | Nakrętki blokujące dostosowane do współpracy z prętami polimerowymi. | szt. | 200
3. | Pręty z kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK). Dostępne pręty: proste, wygięte o stałej krzywiźnie (10 lub 20 stopni), wygięte o zmiennej krzywiźnie (10 i 20 stopni) oraz o zmiennej krzywiźnie i zmiennej elastyczności (progresywne). Dodatkowo pręty tytanowe do własnoecznego dogięcia. | szt. | 80
4. | Tytanowy łącznik typu „domino” w wersji prostej i 90° z 2 nakrętkami umożliwiający dynamiczne połączenie stabilizacji transpedikularnej z kośćmi miednicy. | szt. | 40
5. | Kosze międzytrzonowe do korporektomii odcinka szyjnego wykonane z elastycznego kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK), w wysokościach od około 18mm do około 78mm. Anatomiczny kształt koszy odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego; kosze otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego. | szt. | 20
Razem
Instrumentarium i implanty /trwale oznakowane/ umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub.

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 4 - Zestaw do odtwarzania wysokości złamanych trzonów kręgowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do odtwarzania złamanych trzonów kręgowych – mechaniczne podnoszenie blaszki granicznej złamanego trzonu kręgowego z wykorzystaniem narzędzi typu Kerrison oraz wypełnieniem cementem kręgosłupowym Komplet: 2 kerisony z elastycznymi blaszkami do podnoszenia złamań, 2 trokary 11G, 2 prowadnice narzędzi, 2 druty kirsznera, 2 kaniule do cementu z wypychaczami, rozwiertak, uchwyt drutów kirsznera, kontener sterylizacyjny, mieszalnik z cementem kręgosłupowy (plastelina) z łącznikiem luer m/m, kontener do sterylizacji | kpl. | 30 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 5 - Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa Komplet: 4 śruby+2 prety+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi parametry zestawu: - wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby -nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni -możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby - ujemny kąt pióra gwintu śruby - dostępne kaniulowane śruby wielokątowie o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach od 5,5mm do 8,5mm oraz o długościach od 30mm do 90mm - w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikacjęprzezskórną, -zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny) -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub), - możliwość reponowania kręgozmyków, - implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach. | kpl. | 50 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 6 -Stabilizacja szczytowo potyliczna kręgosłupa szyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stabilizacja Szczytowo Potyliczna kręgosłupa szyjnego: Komplet: 4 haki laminarne lub śruby wieloosiowe, 4 śruby do potylicy, 1 łącznik poprzeczny, 2 pręty, 1 płyta do potylicy, 6 nakrętek parametry zestawu: - śruby jak i haki o tulipanowym kształcie głowy łączącej z prętem - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - dostępne pręty o zmiennej średnicy dla możliwości połączenia stabilizacji z dalszymi odcinkami kręgosłupa. Zmiana średnicy pręta z 3.5mm na 4.0mm do 6.5mm ze skokiem co 0.5mm, - pręty o zmiennej średnicy o długości 350mm – 500mm - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 8 mm- 50 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 40 stopni. - śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 16 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm. - implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry - pręty o grubości nie większej niż 3.5 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym wstępnie wygięte do naturalnej krzywizny kręgosłupa (co najmniej 3 kąty wygięcia). - w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone (co najmniej 3 rodzaje) - w zestawie dostępne co najmniej dwa rodzaje łączników poprzecznych | kpl. | 20 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 7 -Stabilizacja Biodrowo- Krzyżowa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stabilizacja Biodrowo- Krzyżowa parametry zestawu: - śruby biodrowo krzyżowe, mocowane metodą przezskórną, pokryte hydroxyapatytem - dostępne cztery rodzaje śrub w rozmiarach: 1. Gwint na całości długości śruby bez okna na przeszczepy kostne – średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 30mm do 60mm skok co 5mm 2. Gwint na całości śruby z oknem na przeszczepy kostne – średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 25mm do 60mm skok co 5mm 3. Gwint na części długości śruby bez okna na przeszczepy kostne, śruby zapewniają możliwość ‘’zamknięcia stawy biodrowo – krzyżowego. Średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 40mm do 60mm skok co 5mm 4. Gwint na części długości śruby z oknem na przeszczepy kostne, śruby zapewniają możliwość ‘’zamknięcia stawy biodrowo – krzyżowego. Średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 45mm do 60mm skok co 5mm - wieloosiowa głowa śruby dostosowująca się do anatomii talerza biodrowego - głowa śruby zaopatrzona w kolce w celu mocowania do kości - podwójny zwój gwintu przyspieszający wkręcanie śruby - implanty dostarczane w opakowaniach sterylnych | szt. | 60 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 8 -Stabilizacja śrubami przesnasadowymi z możliwością podawania cementu kostnego do trzonu kręgu kręgosłupa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stabilizacja śrubami przesnasadowymi z możliwością podawania cementu kostnego do trzonu kręgu kręgosłupa Zestaw: 4 śruby perforowane, kaniulowane, 1 kaniule, 1 przepychacz, 4 nakrętki, 1 śruba HA, 2 pręty, 1 cement kostny,1 zestaw do podawania cementu kostnego. - śruby wieloosiowe, samogwintujące o podwójnym zwoju gwintu - średnica śrub 5.5mm, 6.5mm i 7.5mm - długość śrub od 35mm do 60 mm co 5mm - ruchomość trzpienia śruby wobec kielicha śruby 30 stopni od osi pionowej - stałą średnica trzpienia śruby - fenestrowanie śruby zrealizowane co 90 stopni w celu równomiernego rozprowadzenia cementu kostnrgo w trzonie - wszystkie śruby posiadają system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni - nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta, - w zestawie śruby hydroxyapatytowe w średnicach 5.5, 6.5 mm i długościach 35—55 mm - możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - kaniula do podawania cementu o objętości 3cm3 - przepychacz kaniuli oznaczony liniami co 0,5mm oznaczającymi objętość podawanego cementu. | kpl. | 20 |  |  | 8%
Razem