Warunki nieodpłatnego serwisowania analizatora parametrów krytycznych

| Lp. | Warunki serwisowania | oferowane warunki | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę. |  |  |
| 2 | Czas przystąpienia do naprawy, przyjazd serwisu – do 4 godzin od wystąpienia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku. W dni świąteczne pomoc zdalna przez telefon. |  |  |
| 3 | W przypadku awarii analizatora wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań na własny koszt w laboratorium zewnętrznym wybranym przez zamawiającego, od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia. |  |  |
| 4 | Koszty napraw i serwisu w okresie trwania umowy pokrywa serwis. |  |  |
| 5 | Osoba/(y) upoważniona/(e) do przyjmowania zgłoszeń napraw serwisowych: ………………………………………………………………………………………………………. | nr telefonu........................... |  |
| 6 | Wykonywanie na koszt serwisu przeglądów konserwacyjnych w terminach wymaganych przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku. |  |  |
| 7 | Zdalny dostęp do urządzeń |  |  |

___________________________________

Data i podpis Wykonawcy