## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - Materiały opatrunkowe i folie operacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek, do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem na port, z ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Wyrób medyczny klasy IIa. | 6x7cm | opak.x100szt. | 300
2. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek, do mocowania cewników centralnych, z ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Wyrób medyczny klasy IIa. | 10x12cm | opak. x 50 szt | 40
3. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka do oznaczenia, dwa włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, niepylące, nierwące sie w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Wyrób medyczny klasy IIa. | 10 x 15,5 cm (okno wypełnione folią min. 9,1 x 6,3 cm) | opak.x 25szt | 2
4. | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych ze wzmocnionym wycięciem na port, z ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, dodatkowo dwa paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni przylepnej, opakowanie typu folia- folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Wyrób medyczny klasy II a. | 5x5,7cm | opak.x100szt | 10
5. | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 30x28 cm (pow. klejąca 30x20cm) | opak.x10szt | 45
6. | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 45x28cm (pow. klejąca 45x20 cm) | opak. x10szt | 40
7. | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 45 x 55 cm (pow. klejąca 45 x 48 cm) | opak.x10szt | 35
8. | Samoprzylepne, sterylne paski do zamykania ran z akrylowym klejem, wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżajace brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie kleją się do rękawiczek. | 6x38mm | opak. x50szt (a 6 pasków) | 12
9. | Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka (0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie. | 15 x 20 cm (pow.klejąca 10 x 20 cm) | opak. x10szt | 2
10. | Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka (0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie. | 44 x 35 cm (pow. klejąca 34 x 35 cm) | opak. x10szt | 2
11. | Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka (0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie. | 66 x 60 cm (pow. klejąca 56 x 60 cm) | opak. x10szt | 2
12. | Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka (0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie. | 66 x 45 cm (pow. klejąca 56 x 45 cm) | opak. x 10szt | 5
13. | Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka (0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, sterylizowana radiacyjnie. | 66 x 85 cm (pow. klejąca 56 x 85 cm) | opak. x1szt | 4
14. | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. | 2,5cm x 9,14m | opak. x12szt. | 40
15. | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. | 5cm x 9,14m | opak. x20szt | 6
16. | Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, perforowany na całej powierzchni, co ułatwia dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i oddychający. | 2,5 x 9,14 cm | opak. x12szt | 5
17. | Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, perforowany na całej powierzchni, co ułatwia dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i oddychający. | 5 x 9,14 cm | opak. x6szt | 5
18. | Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów donosowych, elastyczny, klej akrylowy, hypoalergiczny | 7 x 7,1cm | opak.x50szt | 30
19. | Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów donosowych, elastyczny, klej akrylowy, hypoalergiczny | 6 x 6cm | opak.x50szt | 1
20. | Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów donosowych, elastyczny, klej akrylowy, hypoalergiczny | 3,5 x 4cm | opak.x50szt | 1
21. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 5cm x 5cm | opak.x50szt | 50
22. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 10cm x 10cm | opak.x10szt | 20
23. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 15cm x 20cm | opak.x10szt | 10
24. | Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących typu owrzodzenia, odleżyny | 5 x 5 cm | opak.x10szt | 6
25. | Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących typu owrzodzenia, odleżyny | 10 x 10 cm | opak.x10szt | 10
26. | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 5 x 5 cm | opak.x10szt | 50
27. | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 2 x 45 cm | opak.x5szt | 10
28. | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 10 x 10 cm | opak.x10szt | 60
29. | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 15 x 15 cm | opak.x5szt | 6
30. | Cienki sterylny opatrunek hydrokoloidowy typu granuflex, w postaci płytki, do ran z małą ilością wysięku | 7,5 x 7,5 cm | opak.x5szt | 10
31. | Opatrunek jałowy, przylepny, na piętę, regulujący poziom wilgotności w ranie, złożony z wodoodpornej warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej, zawierajacej warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). | 14 x 19,8 cm | szt | 40
32. | Kompres opatrunkowy sterylny o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych, wykonany z dwóch warstw nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej (technologia Hydrofiber), zawierających srebro jonowe (1,2%), o działaniu spotęgowanym EDTA oraz chlorkiem benzetoniowym BeCl. Niszczy biofilm, żeluje w zetknięciu z wysiękiem rany tworząc wilgotne środowisko. | 10 x 10 cm | szt | 40
33. | Opatrunek do trudnogojących się ran, zawierający higroskopijne cząsteczki pochodzące z naturalnej celulozy, tworzące elastyczną samoprzylepną powierzchnię pokrytą przez półprzepuszczalną błonę poliuretanową. Wbudowany system sygnalizowania zmiany opatrunku | 10 x 10 cm | szt | 40
34. | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, wyposażony w : silikonowy rękaw o dł 155 cm +/- 2 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy. Zestaw posiada :miękki, silikonowy balonik retencyjny ( pierścień uszczelniający z paskiem RTG), port do uzupełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. System biologicznie czysty, czas utrzymania do 29 dni. Zestaw wyposażony dodatkowo w trzy worki zbiorcze, skalowane o pojemnośco od 1000ml do 1500 ml, z filtrem węglowym, strzykawkę 45 ml do nawadniania. |  | zestaw | 4
35. | Mata podłogowa, przeciwpyłowa z folii poliestrowej, akrylowy polimer adhezyjny ze środkiem bakteriobójczym | 45 x 115 cm | opak.x6x40 listków | 30
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 2 - Przylepce
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny przylepiec wyspowy z klejem z syntetycznego kauczuku | 35cmx10 cm | opak.x 25szt | 100
RAZEM | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF!
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 3 - Dostawa akcesorii do sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem kl.1 do sterylizacji parowej; szer.19mm x 50m | 1 rolka | 110
2 | Taśma do sterylizacji bez wskaźnika; szer. 25 mm x 50m | 1 rolka | 40
3 | Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy metalowy przyrząd Holder. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4
4 | Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodna; zgodność z normą EN 867, ISO11140. | 1 opakowanie/ 500 testów | 4
5 | Test Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control. | 1 opakowanie/ 100 testów | 4
6 | Test chemiczny kl. VI z przesuwalną substancją wskaźnikową o paramterach ustalonych 7min/ 134C kompatybilny z przyrządem PCD | 1 opakowanie/ 250 testów | 4
7 | Przyrząd testowy PCD Control symulujący test Helix- rurki o dł. 1,5 m i przekroju 1mm, w kształcie tuby O 20cm, wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Kompatybilny z testem Bovie Dick z poz.7, testami kl.V i testem kl. VI z poz. 8 oraz ampułkowymi testami biologicznymi do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Przyrząd kompatybilny z normami: ISO11140, ANSI/AAMIST79:2006, AAMI ST8:2008 | 1 szt. | 1
8 | Ampułkwy test biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodą; odczyt po 24h; populacja 106 | 1 opakowanie 100 szt. | 3
9 | Etykiety trzyrzędowe, podwójnie przylepne do metkownicy ze wskaźnikiem kl. A do sterylizacji parowej kompatybilne z posiadną metkwnicą Blitz | 1 rolka | 38
10 | Koperty do archiwizacji dokumentacji i testów procesów mycia i sterylizacji wg wzoru zamawiającego | 1 szt. | 400
11 | Papier/ włóknina pakowane naprzemiennie do sterylizacji-papier biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym do 180 dni, potwierdzony certyfikatem; w kolorze złocistożólty/orzechowy | 1 opakowanie 100 szt. | 50
11.1 | 1200mm x 1200 mm |  | 125
12 | Papier krepowany do sterylizacji o gramaturze 60g/m²
12.1 | 750 mm x 750 mm | 1opakowanie 250 arkuszy | 50
12.2 | 1200 mm x 1200 mm | 1 opakowanie 100 arkuszy | 17
13 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 30 cm | 1arkusz | 50
14 | Wkładki absorbcyjne wchłaniający wilgotność do kontenera o gramaturze 110g/m² w rozmiarze 30 cm x 50 cm | 1 arkusz | 50
15 | Test kontroli poprawnej pacy zgrzewarki w postaci arkusza | 1 opakowanie/250 testów | 7
16 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekującego . | 1 szt. | 50
17 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, nasączone chlorheksydyną | 1 szt. | 850
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 4 -Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna z 2 rozgałęzieniami, transparentna, zastawki antyzwrotne w dostępach bocznych, które zapobiegają cofaniu się roztworu, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15 μ, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z hydrofobową membraną 0,2μm, które służą odpowietrzeniu systemu i szybszemu wypełnianiu linii. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny, na końcu łącznik obrotowy, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, długość 210 cm. Sterylny; bez DEHP, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
2. | Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna z 1 rozgałęzieniem, transparentna, zastawka antyzwrotna w dostępie bocznym, która zapobiega cofaniu się roztworu, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem 15 μ, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z hydrofobową membraną 0,2μm, które służą odpowietrzeniu systemu i szybszemu wypełnianiu linii. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny z samouszczelniającym się i samodomykającym się zaworem bezigłowym, na końcu łącznik obrotowy , specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, długość 240 cm. Sterylny; bez DEHP, pakowany pojedynczo. | szt. | 972
3. | Krótki zestaw podłączeniowy służący do dołączenia do linii wielodrożnej. Posiada specjalnie zaprojektowany kolec ułatwiający penetrację worka lub butelki infuzyjnej, zacisk ślizgowy, w części nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter – żeński luer lock do podłączenia strzykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki co eliminuje ryzyko skażenia, kolor transparentny, długość 40cm, specjalna zatyczka z hydrofobową membraną w części dystalnej; na końcu specjalne skrzydełka, które umożliwiają ergonomiczny chwyt i dokręcenie przyrządu do rozgałęzienia. Zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2200
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 5 –Linia próbkująca
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2,O2,N2O oraz cykli oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolna od lateksu, wewnątrz polietylen, na zewnątrz polichlorek winylu, elastyczny, niełamliwy materiał długość 250 cm, końcówki męskie kompatybline z pułapką waterlock 2, z widocznym opisem na samej lince, warunki przechowywania temp od -20 °C do 70 °C, wilgotność od 5 % do 95 %, ciśnienie atmosferyczne od 115 hPa do 1100 hPa. | szt | 480
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
| …………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
| miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 6 - Pojemniki próżniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemnik próżniowy PET do analizy surowicy o pojemności 6 ml z aktywatorem wykrzepiania, o wymiarach 13 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 70
2 | Pojemnik próżniowy PET do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o pojemności 3,5 ml, o wymiarach 13 x 75 [mm] i czasem wykrzepiania do 30 minut; opak. 100 szt. | opak. | 80
3 | Pojemnik próżniowy PET do analizy surowicy o pojemności 10 ml z aktywatorem wykrzepiania, o wymiarach 16 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 5
4 | Pojemnik próżniowy PET do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o pojemności 5 ml, o wymiarach 13 x 100 [mm] i czasem wykrzepiania do 30 minut; opak. 100 szt. | opak. | 280
5 | Pojemnik próżniowy PET do szybkiej analizy surowicy o pojemności 5 ml z trombiną i żelem, czas wykrzepiania 5 minut, o wymiarach 13 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 6
6 | Pojemnik próżniowy PET do analizy osocza z heparyną litową o pojemności 6 ml; o wymiarach 13 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 15
7 | Pojemnik próżniowy PET do analizy z zakresu immunohematologii o pojemności 4 ml z EDTA, o wymiarach 13 x 75 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 30
8 | Pojemnik próżniowy PET do analizy morfologicznej krwi o pojemności 2-3 ml z K3EDTA, o wymiarach 13 x 75 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 370
9 | Pojemnik próżniowy szklany do analizy koagulologicznej o pojemności 4,5 ml z buforowanym cytrynianem sodu 3,2%, o wymiarach 13 x 75 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 1
10 | Pojemnik próżniowy PET do analizy koagulologicznej o pojemności 2-3 ml z buforowanym cytrynianem sodu 3,2% o wymiarach 13 x 75 [mm]; opak. 100 szt. i o konstrukcji pozwalającej na zredukowanie martwej przestrzeni nad menisem. | opak. | 75
11 | Pojemnik próżniowy PET do wykonywania prób krzyżowych z aktywatorem skrzepu (kolor korka różniący się od oferowanych pojemników do morfologii), o pojemności 6 ml, o wymiarach 13 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 42
12 | Pojemnik próżniowy PET do wykonywania prób krzyżowych z napylonym K2EDTA (kolor korka różniący się od oferowanych pojemników do morfologii), o pojemności 6 ml, o wymiarach 13 x 100 [mm]; opak. 100 szt. | opak. | 30
13 | Dzierżawa dwóch aparatów (jeden aparat główny i jeden aparat typu back-up) służących do pomiaru sedymentacji krwi (OB) wraz z dostawą pojemników próżniowych - l. p. 13. 1
2020-01-13 | Pojemnik próżniowy szklany do oznaczania OB metodą automatyczną z 3,2% cytrynianem sodowym, o pojemności 1,8 ml, wymiarach 8 x 100 [mm], pasujący do (*); opak. 100 szt. | opak. | 220
14 | Igła systemowa bezpieczna nr 8 (21G x 1,25" ) z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczonym w jednej linii z ostrzem, umożliwiającym po pobraniu zamkniecie igły jedną ręką; opak. 48 szt. | opak. | 600
15 | Igła systemowa bezpieczna nr 8 (21G x 1,25" ), umożliwiająca wizualną weryfikację wprowadzenia końcówki igły do naczynia przed podłączeniem probówki, z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczonym w jednej linii z ostrzem; opak. 50 szt. | opak. | 100
16 | Igła systemowa motylkowa, bezpieczna ze zintegrowaną, nasuwaną na igłę osłonką przeciw przypadkowemu zakłuciu nr 8 (21G x 0,75), o długości 18-20 [mm], z drenem o długości ok. 190 [mm] i złączem Luer (sterylny komplet gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu); opak. 50 szt. | opak. | 45
17 | Adapter do systemu umożliwiający pobranie krwi z końcówki Luer, z zaworkiem systemowym, sterylny; opak. 100 szt. | opak. | 10
18 | Adapter do próżniowego przenoszenia próbek krwi ze strzykawki do probówki systemu zamkniętego bez potrzeby otwierania korka; opak. 200 szt. | opak. | 2
19 | Uchwyt jednorazowy z połączeniem gwintowym igły systemowej z uchwytem; opak. 250 szt. | opak. | 150
20 | Nakłuwacz ostrzowy bezpieczny dla dzieci aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 0,85 [mm]; opak. 50 szt. | opak. | 5
21 | Nakłuwacz igłowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 1,8 [mm]; opak. 200 szt. | opak. | 3
22 | Nakłuwacz igłowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 1,5 [mm]; opak. 200 szt. | opak. | 3
23 | Nakłuwacz ostrzowy aktywowany przez kontakt o głębokości nakłucia 2 [mm]; opak. 200 szt. | opak. | 35
24 | Dzierżawa aparatów (l. p. 13)*
24.1 | APARAT GŁÓWNY | (1 miesiąc) | 12
24.2 | APARAT TYPU BACK-UP | (1 miesiąc) | 12
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA do l. p. 24 *
W czasie trwania umowy: użyczenie - na koszt Wykonawcy - dwóch aparatów (głównego i typu back-up) służącego do pomiaru sedymentacji krwi (OB).
a) aparat główny musi być wyposażony w mieszadło automatyczne i wbudowaną drukarkę, umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 15 dostosowanych do niego próbówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut, aparat główny podłączony na koszt Wykonawcy do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego,
b) aparat typu back-up umożliwiający jednoczasowy pomiar przynajmniej 10 dostosowanych do niego probówek z krwią, pozwalający na uzyskanie wyników w czasie nie dłuższym niż 30 minut,
c) w czasie trwania umowy Wykonawca zapewnia: bezpłatny serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do obu aparatów; w przypadku awarii któregoś z aparatów: przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 24 godzin roboczych; w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4-5 dni, dostarczenie aparatów zastępczych (podobnej generacji).

## zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 7 - Kaniule
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Posiadająca dodatkowy, samodomykającym się port do wstrzyknięć. Kaniula widoczna w promieniach RTG. Wykonana z poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. roz 24G | szt. | 350 |  |  | 8%
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 8 - Cewniki do żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem jednoświatłowym antybakteryjnym, o średnicy światła 16G, 14 G i długości 20cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. | szt | 20
2. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 20cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 10
3. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 15cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 10
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 9 - Kranik trójdrożny przedłużeniem
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kranik trójdrozny z przedłużeniem 10 cm o średnicy zewnętrznej 4,1 mm oraz wewnętrznej 2,0 mm i zatyczką. Odporny na działanie tłuszczu, cytostatyków oraz innych agresywnie działających leków. Dostosowany do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych. Wykonany z poliamidu, nie toksyczny. | szt | 1900
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## zadanie nr 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 10 - Kranik trójdrożny sterylny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kranik trójdrożny sterylny z przedłużaczem 100 cm służący do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych w konstrukcji umożliwiającej skokową zmianę pozycji co 45° w pełnym zakresie 360 ° ,przedłużacz z obrotową końcówką Luer Lock, wyrażny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu), wykonany z poliwęglanu, dren wykonany z PCV wolnego od ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny, wszytkie wejścia zabezpieczone koreczkami, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, opakowanie folia/papier | szt | 600
RAZEM
Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy