## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-44/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
Lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42
I. EKG prostokątne złącze zielone (białe moduły)
1. | Kabel połączeniowy EKG, 3 -odprowadzeniowy, noworodkowy, ze złączem DIN dł. 3,6 m, IEC |  | 2 | Szt.
2. | Elektrody neonatologiczne, z odprowadzeniami DIN, radioprzezierne , materiałowe, IEC, rozm. 22x22, kwadratowe, opakowanie = 3 szt. na pasku , dł. kabelków ok. 65 cm. |  | 150 | Op.
3. | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane |  | 5 | Szt.
4. | Zestaw 5-odprowadzeniowy,EKG, dł. 130 cm, IEC, grabber zgrupowane |  | 5 | Szt.
5. | Kabel zbiorczy EKG Multilink 3/5 odprowadzeń 3,6m, IEC |  | 4 | Szt.
6. | Zestaw 3-odpr.EKG Multi-Link jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m |  | 100 | Szt.
7. | Zestaw 5-odpr.EKG Multi-Link jednopacjentowy GRABBER dł. 1 m |  | 50 | Szt.
II. Kable NIBP
1. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, 2T, złącze DINACLICK, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
2. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, dorosły-pediatryczny, 2T, złącze DINACLICK, CarescapeONE, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
3. | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego, pediatryczny, 2T, złącze NEO-SNAP, CarescapeONE, dł. 3.6M |  | 10 | Szt.
III. Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick
1. | Mankiet NIBP, 8-13cm, 12-19cm, 12-19cm długi, 17-25cm, 17-25 cm długi, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm , 31-40cm długi, 38-50 wielorazowy, 2-tubowy, |  | 20 | szt.
IV. Mankiety NIBP, 2 -tubowe, łącznik Dinaclick
1. | Mankiet NIBP, niemowlęcy, 8-13 cm, 12-19cm, 17-25cm, 23-33cm, 23-33cm długi, 31-40cm, 31-40cm długi , 38-50 cm jednopacjentowy, 2-tubowy, |  | 50 | szt.
V. Inwazyjny pomiar ciśnienia
1. | Kabel połączeniowy /interfejsowy do przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilne z monitorem GE oraz przetwornikami z pozycji 2 |  | 2 | szt.
2. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE Healthcare: - długość linii płuczącej 150 cm; - biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 199hz; - błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów- kolorystyczne oznakowanie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne);- linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu wbudowany w konstrukcję przetwornika |  | 250 | szt.
VI. Temperatura
1. | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku – Przełykowy/Rektalny (Dla dorosłych), 280 cm |  | 1 | szt.
2. | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku – Przełykowy/Rektalny (Pediatryczny), 280 cm |  | 1 | szt.
VII.Pomiar SpO2
1. | Kabel połaczeniowy do czujników saturacji złączka prostokątna |  | 15 | Szt.
2. | Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy |  | 10 | Szt.
3. | Czujniki saturacji TruSignal , typu rzep, dł. 1 m, uniwersalny, dla pacjentów > 3 kg, wielorazowy |  | 5 | Szt.
4. | Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę |  | 10 | Szt.
5. | Czujnik saturacji TruSignal , typu klips na ucho, wielorazowy, dł.1m, dla pacjentów >10 kg |  | 10 | Szt.
6. | Czujnik saturacji na palec TruSignal , gumowy, miękki, dł. 1 m., pediatryczny, dla pacjentów 15 - 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwoscią wywinięcia na wewnętrzną stronę |  | 10 | Szt.
7. | Czujnik saturacji Trusignal Allfit, jednopacjentowy, uniwersalny dla pacjentów > 1 kg |  | 100 | Szt.
8. | Czujnik saturacji Trusignal AP, dla pacjentów > 20 kg, jednopacjentowy |  | 100 | Szt.
VIII. Entropia
1. | Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody |  | 50 | Szt.
IX. NMT Przewodnictwo Nerwowo - mięśniowe
1. | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor |  | 1 | Szt.
2. | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor, pediatryczny |  | 2 | Szt.
3. | Elektrody do pomiaru NMT opakowanie 30 szt |  | 5 | opak.
X. Linie próbkujące do gazów anestetycznych/kapno
1. | Linia próbkująca do kapnografu 3 m |  | 350 | Szt.
2. | Linia próbkująca do kapnografu 6 m |  | 15 | Szt.
XI. Pułapki wodne
1. | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa |  | 15 | Szt.
2. | Pułapka wodna D-fend, zielona, jednorazowa |  | 200 | Szt.
3. | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara , wielorazowa |  | 50 | Szt.
4. | Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa |  | 200 | Szt.
5. | Pułapka wodna mini D-fend złącze GE |  | 20 | Szt.
XII. Spirometria
1. | Czujnik do spirometrii D-lite dla dorosłych, wielorazowy, żółty, przezroczysty |  | 5 | Szt.
2. | Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi-lite, pediatryczny, wielorazowy |  | 5 | Szt.
3. | Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy, zółty nieprzezroczysty |  | 20 | Szt.
4. | Czujnik do pomiaru spirometrii Pedi lite+, z nawilżaczem , jednorazowy |  | 30 | Szt.
5. | Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3 m |  | 150 | Szt.
6. | Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 6 m., do MRI |  | 50 | Szt.
XIII. Aparaty do znieczuleń
1. | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU |  | 4 | Szt.
2. | Wielorazowy pojemnik na wapno Carestation |  | 2 | szt
3. | Filtr do pochłaniacza CO2 Aespire, op. 40 szt. |  | 10 | Op.
4. | Wkład jednorazowy, 0,8 kg/1,25l; białe-fioletowe; do ADU, Aespirae, Avance |  | 300 | Szt.
5. | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance |  | 10 | Szt.
6. | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence |  | 10 | Szt.
7. | Kabel czujnika tlenu do Aespire |  | 1 | Szt.
XIV. Respiratory
1. | Zastawka wydechowa do respiratora Engstroem / R860 |  | 2 | Szt.
2. | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom / R860, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran |  | 2 | Szt.
3. | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom / R860, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran |  | 1 | Szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto