GN.271.10.2021

WYJAŚNIENIE NR 1

z dnia 21 maja 2021r.

Dotyczy:  zapytanie ofertowe ”Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej 
i Jagodowej w Przybyszewie”

Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie z prośbą 
o wyjaśnienie.

Pytanie nr 1)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby oprawy oświetleniowe posiadały certyfikację ENEC. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że zgodnie z wymaganiami art. 101 ust 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne certyfikację przeprowadzoną przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze potwierdzające spełnienie deklarowanych zgodności?

Odpowiedź:

Do realizacji inwestycji należy zastosować materiały określone w dokumentacji projektowej lub rozwiązania równoważne, które w żadnym stopniu nie obniżają standardu i nie zmieniają zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań
i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalające Projektantowi i Inwestorowi ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami zapytania ofertowego i dokumentacji projektowej.

Zaproponowane rozwiązania zamienne muszą jednocześnie nawiązywać do istniejącego oświetlenia drogowego na ulicy Jeżynowej, zgodnie z dokumentacją techniczną.

Święciechowa, dnia 21.05.2021r.

Zatwierdzam

# Text boxes

GMINA  ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4,  64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail:urzadgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl