Załącznik nr 2

| Formularze cenowe PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Sprzęt ogólny jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 0,7 L | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 2,0 L | Szt. | 2 700 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 5,0 L | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, kolor czerwony 10,0 L | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrze chirurgiczne nr 24 op. = 100 szt. 1 | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrze chirurgiczne nr 20 op. = 100 szt. 1 | Op. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrze chirurgiczne nr 15 op. = 100 szt. 1 | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrze chirurgiczne nr 11 op. = 100 szt. 1 | Op. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szyna do palców 230x15 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szyna do palców 400x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Szyna do palców 400x40 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Szyna do palców 460x20 aluminiowa (z wyłożeniem z gąbki) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szyna Kramera 500x70 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Szyna Kramera 1000x100 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szyna Kramera 1500x70 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szyna Kramera 1500x100 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |

| 17. | Zaciskacz do pępowiny sterylny | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Haczyk do przebijania błon płodowych sterylny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kieliszki do leków plastikowe op. po 75 szt. | Op. | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Okularki ochronne dla niemowląt do fototerapii w 2 rozmiarach: - obwód do 34 cm - obwód powyżej 34 cm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Opaska identyfikacja dla niemowląt | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Woreczek do pobierania moczu dziewczęcy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Woreczek do pobierania moczu chłopięcy sterylny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2L sterylny. Wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, z dokładną skalą pomiarową co 100 ml, z zastawką antyzwrotną, szczelnym zaworem spustowym poprzecznym, typ (T), drenem łączącym o długości 90cm, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym zabezpieczonym zatyczką. Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu. Worek z wzmocnionymi otworami do podwieszenia, pasującymi do standardowych wieszaków. Biała, tylna ścianka, ułatwiająca wizualizację moczu. | Szt. | 3 700 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wieszak do worków na mocz, z tworzywa sztucznego, niesterylny, do zawieszenia na ramie łóżka | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw do lewatywy sterylny | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pojemnik do odsysania o pojemności 200 ml sterylny | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Maska tlenowa z drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla niemowląt i dzieci (rozmiar S oraz M) sterylna | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 200 cm lub 210 cm dla dorosłych (rozmiar L oraz XL) sterylna | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Nebulizator z ustnikiem i drenem 200 cm lub 210 cm sterylny | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Worek do wymiocin jednorazowego użytku | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Nerka tekturowa | Szt. | 5 300 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Kaczka na mocz tekturowa | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Basen tekturowy | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka =25 szt. Na opakowaniu oryginalnie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Golarka medyczne typu Gallant jednorazowego użytku z karbowanym uchwytem zapewniającym stabilizację, z wycięciem w uchwycie umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01 cm. Każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę. Wymiary golarki wraz z tekturową osłonką: D 5,0 x S 6,0 x G 1,2 cm | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Urządzenie do usuwania zszywek założonych staplerem skórnym, jednorazowego użytku, sterylne. Opakowanie: folia -papier. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Ostrze chirurgiczne ze stali węglowej sterylne. Na każdym ostrzu wygrawerowany nr ostrza, nazwa i kraj producenta. Pakowane pojedynczo w blistry z folii aluminiowej. Na pojedynczym opakowaniu powinny znajdować się: nr serii, data ważności, numer katalogowy, rysunek ostrza oraz oznaczenie numeru ostrza. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Razem wartość netto: ................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................PLN

Słownie wartość brutto: ..................................................................................................................................................

PAKIET  2

RĘKAWICE NIEJAŁOWE jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rękawice foliowe Rozmiar: damskie, męskie (M, L) op. po 100 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 100 szt. | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe Rozmiar: S, M, L, XL op. po 200 szt. lub po 100 szt. | Op. | 5 700 x 200 szt. lub 11 400 x 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe Rozmiar: M op. po 100 szt. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1. Rękawice foliowe jednorazowego użytku, niejałowe, wykonane z polietylenu , kolor transparentny (przeźroczysty), kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - na opakowaniu stosowny piktogram. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 2. Rękawice diagnostyczne winylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z polichlorku winylu, kolor transparentny (przeźroczysty), powierzchnia zewnętrzna gładka, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5.   AQL ≤ 1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z nitrylu, kolor niebieski, elastyczne, większa wytrzymałość mechaniczna, teksturowane na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. AQL ≤ 1,0. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Poz. 4. Rękawice diagnostyczne lateksowe jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe, wykonane z lateksu, kolor naturalnego lateksu, elastyczne, powierzchnia teksturowana, wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg, kształt uniwersalny: pasujące na prawą i lewą dłoń.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Zgodne z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. AQL ≤ 1,5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Informacje na opakowaniu w języku polskim.

Uwaga!

Wymagamy dla poz. 2, 3 i 4 załączenia do oferty przetargowej dokumentów potwierdzających spełnienie opisanych wymagań lub oświadczenia, że oferowane rękawice posiadają właściwości wymagane przez Zamawiającego (należy zaznaczyć nr pakietu i pozycję której dokumenty dotyczą). W przypadku złożenia oświadczenia dokumenty należy dostarczyć po wyborze oferty przed podpisaniem umowy.

Razem wartość netto: ................................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................................PLN

Słownie wartość brutto: .........................................................................................................................................................................................

### PAKIET 3

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Nóż Crescent 2,0 mm Bevel Up | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nóż MVR 20G (ostrze kątowe) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

### PAKIET 4

Sprzęt ogólny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % |  | w zł |  |  |
| 1. | Dwukanałowy cewnik rektalny 9 Fr dł. 200 mm balon PVC 16/30 mm bez lateksu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 8 Fr | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Poz. 1 i Poz. 2 Wymagamy cewników, które muszą być kompatybilne z aparatem do badań urodynamicznych posiadanym przez Zamawiającego: producent Andromeda  ms GmbH,  model Helix.

Do Oferty należy dołączyć oświadczenie producenta aparatu.

Razem wartość netto: .........................................PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 5

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Rurki tracheostomijne z mankietem typu Soft-Seal o regulowanym położeniu kołnierza | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica intubacyjna jednorazowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trzy i czterodrożne | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna, przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym ustno-nosowa | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna z mankietem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem 28Ch/40 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna zbrojona jednorazowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji | Szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera z drenem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnikiem i zastawką bezzwrotną. Rozmiary 9Ch i 12Ch | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dodatkowy worek 2000 ml do zestawu z igłą Veressa | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw zewnątrzoponowy do umieszczania cewnika w przestrzeni zewnątrzoponowej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ............................................ PLN

Razem wartość brutto: ...........................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

Wytyczne dotyczące pakietu nr 14

Poz. 1 - Rurki tracheostomijne z mankietem o regulowanym położeniu kołnierza – Z termoplastycznego silikonowego (półprzezroczystego) PCW, z niebieską linią przebiegającą przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z regulacją położenia kołnierza i znacznikami głębokości wprowadzenia na rurce, sterylne.

Poz. 2 - Prowadnica intubacyjna – Pokryta PCV, do ukształtowania z drutem, długa 60 cm, jednorazowego użytku.

Poz. 4 - Rurki intubacyjne z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, rozmiar od 5-10.

Poz. 5 - Rurka intubacyjna bez mankietu, rozmiar: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0.

## Poz. 6 - Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu (Soft Seal, Lanz, Fome Cuff), sztywny mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki nr 6-10.

Poz. 7 - Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz ruchomym kołnierzem.

Poz. 8 - Wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Poz. 9 - Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg, znaczniki co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara, zintegrowany łącznik, sterylny, rozmiar: 28Ch/40cm.

Poz. 10 – Precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 2 ml/h – 350 m/h.

# Poz. 12 - Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15Ch/70 cm.

# Poz. 13 - Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej metodą Seldingera – z drenem 12F/30 cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym rozszerzadłem, igłą wprowadzającą typu Tuohy 16G/8 cm, prowadnicą Seldingera oraz kranikiem i łącznikiem typu luer lock męski/schodkowy, opakowanie tacki sterylny.

Poz. 18.  - Zestaw zewnątrzoponowy zawierający: igłę Tuohy (rozmiary: 16G,18G) z motylkiem, przezroczysty cewnik zewnątrzoponowy nylonowy (rozmiary: 16G,18G) z łącznikiem, prowadnicę cewnika, urządzenie do rozpoznawania ustąpienia oporu, płaski filtr zewnątrzoponowy z obrotowym kołnierzem – Luer Lock (0,2m), płyn do wstępnego wypełnienia o objętości 0,8 ml, etykietę cewnika i urządzenie do zamocowania cewnika.

### PAKIET 6

Materiały okulistyczne

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Zestaw do iniekcji doszklistkowych jednorazowgo użytku zawierający: serwetę na stół, obłożenie pola operacyjnego z otworem i przylepcem (obejmuje głowę i klatkę piersiową), rozwórkę, miarkę 4,0 mm i 3,5 mm, gaziki oraz waciki bawełniane do uciśnięcia rany wlotowej, pean jednorazowy. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..............................................PLN

Razem wartość brutto: .............................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 7

Sprzęt stomijny jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką, bez filtra przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. Rozmiar 8-100 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty jednoczęściowy system (połączenie płytki i worka) z zapinką i filtrem przeznaczony do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii. Wyposażony w przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Worek z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka. Symetryczny kształt worka z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami. System wyposażony w filtr, który odprowadza gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i zapobiega balonowaniu worka. Rozmiar 20-70 mm. Kolor przezroczysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .................................................PLN

Razem wartość brutto: ...............................................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

# PAKIET 8

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Podwójna strzykawka TK (2 x strzykawka 200 ml, 2 x jednorazowy przewód napełniacza, 1 x zwijany przewód Y 60” (152) z podwójnym zaworem zwrotnym – 400 PSI). | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ...................PLN

Razem wartość brutto: ..................PLN

# Słownie wartość brutto:  ...................................................................................................................................................................

PAKIET 9

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1. | Rurka ustno-gardłowa supraglotic roz. 3-5. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maseczki do trachostomii. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lekka maska do nieinwazyjnej wentylacji (NIV), wykonana z polipropylenu i ABS, z kołnierzem uszczelniającym wykonanym z silikonu. Maska mocowana na głowie pacjenta za pomocą nylonowych lejców i regulowanej nakładki na głowę. W 3 rozmiarach: S (poj. 130-140ml), M (poj. 132-142), L (140-148ml). Maska bez portu przeciekowego i zastawki antyuduszeniowej, dedykowana do użycia z respiratorem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska nadkrtaniowa dla dorosłych i dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki żelowy mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary w przedziałach wagowych: rozm. 5: 90+kg, rozm. 4: 50-90+kg, rozm. 3: 30-60 kg, rozm. 2,5: 25-30kg, rozm. 2: 10-25kg, rozm. 1,5: 5-12kg, rozm. 1: 2-5kg. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa przeznaczona dla osób dorosłych. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów. Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający ściśle przylegający do szyi i obrotowe kolanko z wejściem 22M. Mocowanie maski za pomocą gumki z możliwością regulacji. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nebulizator służy do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach; przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona, pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml, stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku, działa w pozycji pionowej i poziomej, szybkozłącze 22 F z łącznikiem T oraz drenem tlenowym wielokanałowym, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 1,8m. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylny filtr elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, utrata wilgoci 6 mg H2O/L, zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32,3 mg H2O/L, opór przepływu przy @30L/min – 1,6cm H2O, opór przepływu przy @60L/min - 2.7cm H2O, przestrzeń martwa max. 57ml, waga 31g, objętość oddechowa min. 180 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | wapno sodowane o kulistym (sferycznym) kształcie granulek średnica 3-4mm, zawartość wodorotlenku sodu (NaOH) maź 1,5%, z indykatorem zużycia z białego na fioletowy, pojemność kanistra 5l, z czynnikiem aktywnym zeolitem, o skuteczności pochłaniania min. 120 litrów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik kolankowy podwójnie obrotowy, wykonany z polipropylenu, jednorazowego użytku, z podwójnym portem: do odsysania 7,6 mm i bronchoskopii 9,5 mm, z zatrzaskowym uszczelnieniem, złącze 15M/22M-22F, mikrobiologicznie czysty. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze, w skład którego wchodzi: - rura wewnętrzna 18 mm - rura zewnętrzna 30mm, - dodatkowa gałąź o regulowanej długości - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l - linia kapno - łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F - łącznik prosty 22M/22M - łącznik tlenowy 22M - tester szczelności - dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ................................ PLN

Razem wartość brutto: ...............................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 10

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Zestaw rur oddechowych dedykowany do respiratora Hamilton G5. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do mierzenia ciśnienia w rurce intubacyjnej dedykowany do respiratora Hamilton. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Hamilton G5 o dł. 180 cm do natychmiastowego użycia z jednorazową zastawką. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet typu Cuff Pressure z filtrem kompatybilny z respiratorem Hamilton G5. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ..................................... PLN

Razem wartość brutto: .....................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 11

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego 150 ml kompatybilny z kablami firmy Edwards. | Szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: .............................................. PLN

Razem wartość brutto: ..............................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET 12

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |  |
| 1 | Łyżka intubacyjna jednorazowa kompatybilna z videolaryngoskopem King Viston. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  13

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części. Powierzchnia ogólna 168cm2 +/- 1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm +/- 0,01mm. Podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego, zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta. Wymiary elektrody: 163,5 x 117mm. Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z aparatem do elektrokoagulacji firmy ERBE. | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,360,03mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do leczenia niewydolności żylnej. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sonda biologiczna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda 4-kanałowa select naklejana na rurkę intubacyjną rozmiar 7-9. | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  14

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Filtr do inkubatora ISOLETTE C 2000 firmy Dräger. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład do ssaka 700 ml kompatybilny z aparatami firmy Dräger. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr do aparatów do znieczulenia firmy Dräger. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pułapka Water Lock 2 kompatybilna z aparatami do znieczulenia firmy Dräger. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  15

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Jednorazowy filtr do inkubatora ATOM 850 V | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr elektrostatyczny do inkubatora ATOM AIR INCU I | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  16

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku z atraumatyczną, miękką miseczką w kształcie dzwonka, umożliwiający wytworzenie stabilnego podciśnienia. Posiadający kolorowy, czytelny wskaźnik próżni. Do zastosowania przy porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................

PAKIET  17

Specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Nazwa indeksu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Producent / Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |  |
| 1. | Cewnik dializacyjny, dwuświatłowy, wysokoprzepływowy, przeciwbakteryjny, pokryty solami bizmutu. Długość: 20 cm, 25 cm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem wartość netto: ....................................... PLN

Razem wartość brutto: .......................................PLN

Słownie wartość brutto: .....................................................................................................................................................................