Dzierżawa mikroskopu fluorescencyjnego, urządzeń pomocniczych wraz z zakupem testów do wykrywania autoprzeciwciał w zakresie diagnostyki o podłożu autoimmunologicznym – metoda IF ( immunofluorescencja pośrednia) oraz uimmunoblot.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń /12 miesiące | Wielkość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość opakowania | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do oznaczenia p/c ANA na 2 substratach Hep-2, skrawek wątroby małpy wielkość opakowania nie mniejsza niż 100 oznaczeń ilość pól na 1 szkiełku – maks. Do 5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test do oznaczenia 4 rodzajów przeciwciał ANA, AMA, LKM, ASMA na jednym polu reakcyjnym / możliwość użycia różnych substratów tkankowych / wielkość opakowania nie mniejsza niż 100 oznaczeń ilość pól na 1 szkiełku – maks. Do 5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test do weryfikacji przeciwciał AMA i LKM w kierunku przeciwciał o największym znaczeniu klinicznym – AMA-M2 i LKM-1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test do weryfikacji przeciwciał ANA / ANA profil/ możliwość potwierdzenia obecności min. 16 różnych autoprzeciwciał | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów zawierający substrat w postaci granulocytów utrwalonych w etanolu i formalinie, ilość pól na 1 szkiełku – maks. do 5, możliwość jednoczesnego różnicowania ANA i ANCA. Opakowanie nie mniejsze niż 100 oznaczeń. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzania w /w testów | na okres 12 miesiący |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zewnętrzna kontrola jakości min. 2 raz w roku | 2/ 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | DZIERŻAWA MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO i urządzeń pomocniczych, mieszadła, skanera, oprogramowania i in. | na okres 12 miesiący |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

### Należy uwzględnić taką ilość odczynników, materiałów zużywalnych, która pozwoli prowadzić diagnostykę do wyżej wymienionej ilości oznaczeń w  okresie 12 miesięcy uwzględniając przydatność po otworzeniu opakowania

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest wstawienie aparatury umożliwiającej wykonanie badań i dokonanie ich odczytu w tym mikroskopu nie starszego niż 2018 rok, mieszadła, skanera. | TAK |  |
| 2 | Zestaw musi być kompletny, zapewniać całkowite wykonanie badań i kontroli do danej serii wykonywanych badań | TAK |  |
| 3 | Gwarancja aparatury na cały okres trwania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego szkolenia personelu laboratorium w zakresie obsługi mikroskopu, oceny preparatów oraz podstawowej konserwacji urządzenia | TAK |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnych przeglądów serwisowych, obejmujących wymianę niezbędnych części Zużywalnych ( ujętych w tabeli ) w okresie trwania umowy dzierżawy w tym przeglądu zerowego | TAK |  |
| 6 | Poz. 3,4 - testy weryfikujące wykonywane bez zastosowania met. Immunoflorescencji i Elisa | TAK |  |
| 7 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości oznaczeń należy zaokrąglić ilość oznaczeń do pełnego opakowania w górę | TAK |  |
| 8 | Urządzenia muszą posiadać pełną dokumentację techniczną, analityczną i gwarancyjną | TAK |  |
| 9 | Wszystkie zaoferowane urządzenia i odczynniki muszą posiadać wymaganą dokumentację | TAK |  |
| 10 | Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub oświadczenia producenta o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. | TAK |  |
| 11 | Niezależnie od charakterystyki odpadów wytwarzanych przy pracy urządzeń, przedłożonej przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga odbioru wszelkich odpadów/ opakowań płynnych, stałych, niebezpiecznych innych niż niebezpieczne na każde wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z tym zastrzeżeniem, że odpadów biologicznych Zamawiający nie jest upoważniony przechowywać dłużej niż 48 godziny a innych dłużej niż 7 dni. Opóźnienie w odbiorze odpadów celem utylizacji uprawnia Zamawiającego do Zlecenia odbioru i utylizacji na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego/ terminowego odbioru odpadów. | TAK |  |