## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.164.2024.EM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neonatologicznych i ginekologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesiący od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Dotyczy części 1 (poz. 1.1, 2, 7), 2, 3, 4
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.164.2024.EM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1. | Butelki szpitalne wielokrotnego użytku | 0 | x | x | x | x | x | x
1.1 | Butelka przeznaczona do użytku szpitalnego odporna na wysoką temperaturę przeznaczona do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 stopni C, po sterylizacji przeznaczona do zbierania pokarmu tylko dla jednego dziecka, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca Bisphenolu A, pojemność 140-150 ml, ze skalą co 10 ml, tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka | 220 | szt.
1.2 | Nakrętka i zatyczka, gwint standardowy, kompatybilne z laktatorami szpitalnymi MEDELA i smoczkami MEDELA posiadanymi przez Zamawiającego oraz pasujące do butelki z punktu 1.1. | 220 | szt.
2 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony posiadanymi przez Zamawiającego. Do użycia przez jedną dobę lub na 6-8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm (+/- 5%) i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny | 6200 | szt.
3 | Smoczki silikonowe wielokrotnego użytku o przepływie dla wcześniaków oraz neonatologiczne do butelek wąskootworowych kompatybilne z nakrętkami Beldico i Medela posiadanymi i stosowanymi przez Zamawiającego. | 25 | szt.
4 | Smoczek wielorazowy, wykonany z silikonu o przepływie dla wcześniaków oraz neonatologiczne do butelek wąskootworowych , nie zawierający BPA i lateksu, rozmiar S | 1750 | szt.
5 | Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm (+/-5%), jednorazowe, mikrobiologicznie czyste | 100 | szt.
6 | Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm (+/- 5%), jednorazowe, mikrobiologicznie czyste | 100 | szt.
7 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 30-35 ml, wykonany z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), nie zawierający Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach; posiadający półokrągłe dno, z tłoczoną skalą co 1 ml, od 1ml do 35ml, z oznaczonym poziomem 20 ml; ze specjalnym szorstkim polem do zapisywania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, sterylny | 100 | szt.
8 | Pipeta nastrzykawkowa przeznaczona do podawania noworodkom niewielkich ilości (5-10 ml) siary, mleka matki lub innych suplementów, wykonana z silikonu, wielokrotnego użytku, umożliwia karmienie i dokładną kontrolę podawania siary i mleka matki | 10 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.164.2024.EM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. O wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | 20900 | szt.
2 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez przez min. 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. O wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie umożliwiające oznaczenie linii tętniczej. | 1800 | szt.
3 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu 0,35 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | 5500 | szt.
4 | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 2-15 ml, wersja na wózek, spłaszczony z jednej strony, czarny | 1 | szt.
5 | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 10-25 ml, wersja na wózek spłaszczony z jednej strony, czarny | 2 | szt.
6 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 8-10 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia max 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | 10 | szt.
7 | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości max 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia max 0,35 ml, średnica drenu max 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. | 170 | szt.
8 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Każdy z drenów przedłużających zakończony zaworem bezigłowym, z możliwością podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3- 3,5 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | 440 | szt.
9 | Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, bez odpowietrzenia. Przestrzeń martwa przyrządu - max 0,06 ml, Możliwość użycia przez min. 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umozliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Zawór z minimalną przestrzenią martwą, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo - sterylny | 660 | szt.
10 | Wielodostępowy system składający się z szesciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Wersja z drenem lub bez drenu. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepywu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 10 cm bez drenu lub 18cm z drenem , objętość wypełnienia 0,75 ml bez drenu lub 1,1ml z drenem. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. | 340 | szt.
11 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę typu split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez min.700 aktywacji. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | 10 | szt.
12 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w systemie zamkniętym dla noworodków | 590 | szt.
13 | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2mikrona z pozytywnie naładowaną membraną. Zestaw o długości max 24 cm i objętości wypełnienia max 0,71ml, linia z filtrem zabezpieczona zaworem bezigłowym, z możliwością użycia przez min. 700 aktywacji (użyć), w dystalnej części przeźroczysty zawór do dodatkowych dostrzyknięć, na krótkim przedłużaczu. Przeźroczyste zawory z jedną ruchomą częścią, działające w technologii wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. W linii zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi. Na końcu drenu łącznik obrotowy i zatyczka z filtrem hydrofobowym. | 330 | szt.
14 | Zestaw podłączeniowy podwójnie rozgałęziony, z zaworami bezigłowymi zabezpieczonymi zastawkami antyzwrotnymi, i filtrem 0,2mikrona z pozytywnie naładowaną membraną. Zestaw o długości max 51 cm i objętości wypełnienia max 1,4ml, podwójnie rozgałęziony – każde rozgałęzienie zabezpieczone przeźroczystym zaworem bezigłowym, z możliwością użycia min.700 aktywacji (użyć). Zawory z jedną ruchomą częścią, działające w technologii wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. W linii zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi, pod zastawką zawór bezigłowy do dostrzyknięć. Na końcu drenu łącznik obrotowy i zatyczka z filtrem hydrofobowym | 390 | szt.
15 | Zestawy infuzyjne z filtrem pediatrycznym o małej objętości wypełnienia 96 godzinny: - odporne na alkohol i lipidy, - płaski pediatryczny filtr 0,2um, - bez lateksu, - wolny od ftalanów (DEHP), - łączna długość drenów 21cm +/- 5% | 1250 | szt.
16 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos, przeznaczony dla noworodków. Rozmiar L (2,8 - 3,5cm x 3,7 - 4,0 cm) / +/- 3% | 5500 | szt.
17 | Sonda żołądkowa wykonana z medycznego PVC w rozmiarach: 4FR - średnica zew. 1,3mm o długość 40 cm 5FR - średnica zew. 1,7mm o długości 40 cm 6FR- średnica zew. 2,0 mm o długości 40 cm 8FR- średnica zew. 2,7 mm o długości 40 cm 10FR- średnica zew. 3,3 mm o długości 40 cm 10FR- średnica zew. 3,3 mm o długość robocza 95-100 cm kontrastująca w RTG znakowana co 1 cm. od 5 cm do 30 cm. Sterylna, typ zamknięty, dwa otwory boczne. Oznakowana kolorystycznie. Wyposażona w integralny korek zamykający połączony z sondą, nie zawierająca ftalanów (DEHP)z informacją o ich braku umieszczoną fabrycznie na opakowaniu jednostkowym. Wolna od lateksu, nie zawierająca produktów odzwierzęcych. Wymagana gwarantowana przez producenta możliwość stosowania u pacjenta do 4 tygodni bez konieczności wymiany, potwierdzona oświadczeniem producenta. | 7260 | szt.
18 | Cewnik do odsysania, skalowany, z kontrolą odsysania, prosty o długości max 33 cm dla rozmiarów 6-10 CH i max.40 cm dla 5CH, z 2 otworami bocznymi i centralnym, podziałka co 1 cm, do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PVC, miękki (klasa Shore A76 dla rozmiarów 6-10CH), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, z łącznikiem do kontrolowanego odsysania typu Vacutip, cewnik i kontrola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry. Rozmiary od 5 do 10 Ch. | 24300 | szt.
19 | Strzykawka z solą fizjologiczną o pojemności 3ml/5ml STER/STER Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1 lub równoważnej | 360 | szt.
20 | Strzykawka z solą fizjologiczną o pojemności 5ml/5ml STER/STER Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 5 ml w strzykawce sterylnej z zewnątrz - z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika , gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb.Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram) i oznaczenie o zgodności z USP. Strzykawka musi spełniać wymagania normy dla strzykawek ISO EN: 7886-1lub równoważnej | 650 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.164.2024.EM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Urządzenie do zakładania szwów w trudno dostępnych miejscach podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie składa się z aktywowanego jedną ręką przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2 mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3 mm. Tłoczek igły aktywuje nośnik i przeprowadza szew/igłę przez tkankę. Igła automatycznie chwytana przez mechanizm chwytania szwu. Nić można wprowadzać do urządzenia wielokrotnie w celu wykonania kolejnych szwów.Waga max. 40g. Rozmiary +/- 2% | 35 | szt.
2 | Szew niewchłanialny, powlekany, spleciony polister, podwójny, z igłą (zakończeniem) typu Tapercut TC, 48". | 35 | szt.
3 | Szew wchłanialny, monofilamentowy polidioksanon (PDO), podwójny, z igłą (zakończeniem) typu Tapercut TC oraz igłą zwężaną półokrągłą T 26 mm, 48". | 2 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.164.2024.EM | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Spódniczka ginekologiczna jednorazowa, stosowana w gabinecie przez pacjentki podczas badania ginekologicznego, uniwersalny rozmiar, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.30 gr/m2, kolor zielony, niebieski lub granatowy, rozciągliwa gumką lub gumonitka. | 12000 | szt.
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.