## Pakiet 1_prod. GE_Helathcare,Datex Ohmeda
D10.251.83.M.2018					PAKIET 1		Załącznik 1 do SIWZ
Lp		Nazwa urządzenia	TYP	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	Producent	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie umowy	Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu (zł)	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Wartość brutto utrzymania w ruchu (kolumna 8 X kolumna 9)	Uwagi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Elektrokardiograf	MAC 800	SJ412360223WA	t-8-2309	GE Healthcare	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii GUM	3		36
2		Inkubator otwarty	Panda	HDJQ52825	t-8-2311	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
3		Inkubator otwarty	Panda	HDJP50928	t-8-2312	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
4		Inkubator zamknięty	Giraffe OmniBed	HDGM50611	t-8-1585	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
5		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJP51260	T-8-2112/2	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
6		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJP51261	T-8-2113/2	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
7		Kardiomonitor	FM S5	5186905	PT/IV/42/I-2	Datex-Ohmeda	Zaspa - Oddział Pediatryczny	3		36
	7a	Moduł	E-PSM	5187525		Datex-Ohmeda
8		Monitor ciśnienia	PRO 100	022M3169019	880/802/2260	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Pediatryczny	3		36
9		Inkubator zamknięty	Giraffe	HDHR53128	T-8-2476	GE Healthcare	NO – Oddział Neonatologiczny	3		36
10		Lampa zabiegowa	Lullaby LED PT	SGT12511569PA	T-8-2476	GE Healthcare	NO – Oddział Neonatologiczny	3		36
11		Inkubator hybrydowy	Giraffe OmniBed	HDGK52018	T-8-1631	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
12		Aparat do znieczulania	Aestiva 3000	AMRD00184	t-8-1053	Datex-Ohmeda	NO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych	3		36
13		Aparat do znieczulania	Ultracare ADS	AMRJ00260	T-8-1123	Datex-Ohmeda	NO – Główny Blok Operacyjny (TK)NO	3		36
14		Centrala kardiomonitorów	CIC	SDY10395765GA		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	3		36
15		Respirator transportowy	iVent201	IV34407	T-8-2233	GE Healthcare	NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3		36
16		Respirator transportowy	iVent201	IV34473	T-8-2234	GE Healthcare	NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3		36
17		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12367492GA	T-8-3252	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
18		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12367499GA	T-8-3253	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
19		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12377526GA	T-8-3254	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
20		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12387533GA	T-8-3255	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
21		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12387530GA	T-8-3256	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
22		Kardiomonitor transportowy	Transport PRO	SCS12367491GA	T-8-3257	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
23		Inkubator otwarty	Giraffe Warmer	HDJN52011	T-8-2215	GE Healthcare	NO – Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	3		36
24		Inkubator otwarty	Giraffe Warmer	HDJN 51001	t-8-2216	GE Healthcare	NO – Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	3		36
25		Lampa do fototerapii	Biliblanket Plus	HDKJ50973	T-8-2214	Datex-Ohmeda	NO – Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	3		36
26		Aparat do znieczulania	Aestiva 3000	AMRD00183	t-8-1194	Datex-Ohmeda	NO – Trakt porodowy z salą cięć	3		36
27		Aparat do znieczulania	Aestiva S/7900	AMRG00754	t-8-772	Datex-Ohmeda	Zaspa - Blok Operacyjny Główny	3		36
28		Monitor / moduł / Ramka	Dash 3000 / SAM80 / Rac 2a	B2DJ1114G / B2CM0887G / B2SY1008G	t-8-747	Datex-Ohmeda	NO – Pracownia Endoskopowa Dzieci	3		36
29		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	S1S07390771PA	880/802/2429	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Ginekologiczny	3		36
30		Kardiotokograf	COROMETRICS 172	SAS07420945PA	880/802/2428	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
31		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07390773PA	880/802/2434	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
32		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07441043PA	880/802/2431	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
33		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07441041PA	880/802/2430	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
34		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07441036PA	880/802/2433	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
35		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07441038PA	880/802/2432	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
36		Kardiotokograf	COROMETRICS 171	SAS07441020PA	880/802/2435	GE Healthcare	Zaspa - Oddział Patologii Ciąży	3		36
37		Aparat do znieczulania MRI	Aestiva/5 MRI	AMTP00290	T-8-2383	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	6		36
	37a	Parownik	Tec 7 Sevofluran 8% typ Quick-Fill	BEJQ04925		GE Healthcare		3
	37b	Centralna jednostka monitora MRI F-MRICM1-00	F-MRICM1-00 z ekranem kolorowym TFT aktywna matryca o przekątnej 12,1”	6682746		GE Healthcare		6
38		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01285	T-8-2443	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	38a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02660		GE Healthcare
	38b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00788		GE Healthcare
	38c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505432GA		GE Healthcare
	38d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314159790GA		GE Healthcare
	38e	Moduł gazowy	E-CaiO	6770389		GE Healthcare
39		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01284	T-8-2438	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	39a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02655		GE Healthcare
	39b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00799		GE Healthcare
	39c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505435GA		GE Healthcare
	39d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314159782GA		GE Healthcare
	39e	Moduł gazowy	E-CaiO	6751203		GE Healthcare
40		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01289	T-8-2439	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	40a	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01806		GE Healthcare
	40b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGBP02653		GE Healthcare
	40c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505377GA		GE Healthcare
	40d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314149710GA		GE Healthcare
	40e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6682336		GE Healthcare
41		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01293	T-8-2440	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	41a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02710		GE Healthcare
	41b	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01811		GE Healthcare
	41c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505436GA		GE Healthcare
	41d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA310495894GR		GE Healthcare
	41e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6682340		GE Healthcare
42		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01288	T-8-2444	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	42a	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505385GA		GE Healthcare
	42b	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02657		GE Healthcare
	42c	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01809		GE Healthcare
	42d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314159791GA		GE Healthcare
	42e	Moduł gazowy	E-CaiO	6769247		GE Healthcare
43		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01283	T-8-2436	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	43a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02654		GE Healthcare
	43b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00789		GE Healthcare
	43c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10495326GA		GE Healthcare
	43d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA311101093GR		GE Healthcare
	43e	Moduł gazowy	E-CaiO	6767948		GE Healthcare
44		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01291	T-8-2445	GE Healthcare	NO – Blok Operacyjny Laryngologii	3		36
	44a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02662		GE Healthcare
	44b	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01802		GE Healthcare
	44c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505372GA		GE Healthcare
	44d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA310423868GA		GE Healthcare
	44e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6682339		GE Healthcare
45		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01410	T-8-2437	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	45a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02782		GE Healthcare
	45b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00575		GE Healthcare
	45c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10434518GA		GE Healthcare
	45d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314159786GA		GE Healthcare
	45e	Moduł gazowy	E-CaiO	6767976		GE Healthcare
46		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01292	T-8-2446	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny - Poradnia Laserowa	3		36
	46a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02663		GE Healthcare
	46b	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01813		GE Healthcare
	46c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505712GA		GE Healthcare
	46d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314149760GA		GE Healthcare
	46e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6655071		GE Healthcare
47		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01287	T-8-2442	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	47a	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00798		GE Healthcare
	47b	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02658		GE Healthcare
	47c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505477GA		GE Healthcare
	47d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314149690GA		GE Healthcare
	47e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6668036		GE Healthcare
48		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01286	T-8-2441	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	48a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02659		GE Healthcare
	48b	Parownik	Kaseta Aladyna do Isofluranu typu Easy Fill	BGAP00802		GE Healthcare
	48c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505463GA		GE Healthcare
	48d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA310455260GA		GE Healthcare
	48e	Moduł gazowy	E-CaiO	6768530		GE Healthcare
49		Aparat do znieczulania	S/5 Aisys	ANAP01290	T-8-2447	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	49a	Parownik	Kaseta Aladyna do Sevofluranu typ QF	BGBP02664		GE Healthcare
	49b	Parownik	Kaseta Aladyna do Desfluranu typ Saf-T-Fil	BGCP01810		GE Healthcare
	49c	Kardiomonitor	Carescape 850	SED10505468GA		GE Healthcare
	49d	Moduł	PDM Masimo IBP	SA314159788GA		GE Healthcare
	49e	Moduł gazowy	E-CaiOV	6668039		GE Healthcare
50		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57245	T-8-2589	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
51		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57370	T-8-2590	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
52		Inkubator zamknięty	Giraffe OmniBed	HDGR52044	T-8-2592	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
53		Inkubator zamknięty	Giraffe OmniBed	HDGR52046	T-8-2594	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
54		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57239	T-8-2584	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
55		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57244	T-8-2588	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
56		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01831	T-8-2604	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
57		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01921	T-8-2606	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
58		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01916	T-8-2607	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
59		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01923	T-8-2610	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
60		Elektrokardiograf	MAC 800	SDS12364335WA	T-8-2591	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
61		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01915	T-8-2602	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
62		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01833	T-8-2603	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
63		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01926	T-8-2609	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
64		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01827	T-8-2611	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
65		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01848	T-8-2617	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
66		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01824	T-8-2605	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
67		Respirator dziecięcy	Engstrom Carestation	CBCR01835	T-8-2608	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
68		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01894	T-8-2612	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
69		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01885	T-8-2614	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
70		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01895	T-8-2616	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
71		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57241	T-8-2586	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
72		Inkubator zamknięty	Giraffe OmniBed	HDGR52045	T-8-2593	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
73		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57240	T-8-2585	GE Healthcare	Zaspa – Trakt Porodowy	3		36
74		Inkubator otwarty	Giraffe	HDJR57242	T-8-2587	GE Healthcare	Trakt Porodowy Zaspa	3		36
75		Respirator transportowy	iVent101	HCIVF1101280	T-8-2600	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
76		Respirator transportowy	iVent101	HCIVF1101302	T-8-2601	GE Healthcare	NO – OaiIT Dzieci	3		36
77		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01898	T-8-2613	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
78		Respirator dla dorosłych	Engstrom Pro	CBCR01846	T-8-2615	GE Healthcare	NO – OaiIT Dorosłych	3		36
79		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378667HA	T-8-3240	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	79a	Moduł	E-Minic	7220473		GE Healthcare
	79b	Moduł	E-NMT	6892456		GE Healthcare
	79c	Moduł	PDM	SA312386317GA		GE Healthcare
80		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378713HA	T-8-3246	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	3		36
	80a	Moduł	E-Minic	7221719		GE Healthcare
	80b	Moduł	E-NMT	6892449		GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny
	80c	Moduł	PDM	SA312264099GA		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii
81		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378716HA	T-8-3249	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	3		36
	81a	Moduł	E-Minic	7221709		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii
	81b	Moduł	E-NMT	6892459		GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny
	81c	Moduł	PDM	SA312386315GA		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii
82		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378738HA	T-8-3454	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	82a	Moduł	E-Minic	7221721		GE Healthcare
	82b	Moduł	PDM	SA312386674GA		GE Healthcare
83		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378669HA	T-8-3242	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	83a	Moduł	E-Minic	7220476		GE Healthcare
	83b	Moduł	PDM	SA312386672GA		GE Healthcare
84		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378740HA	T-8-3251	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	3		36
	84a	Moduł	E-Minic	7221726		GE Healthcare
	84b	Moduł	PDM	SA312386688GA		GE Healthcare
85		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378715HA	T-8-3239	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	85a	Moduł	E-Minic	7220421		GE Healthcare
	85b	Moduł	PDM	SA312386332GA		GE Healthcare
86		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378670HA	T-8-3243	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	86a	Moduł	E-Minic	7220479		GE Healthcare
	86b	Moduł	E-NMT	6892460		GE Healthcare
	86c	Moduł	PDM	SA312386675GA		GE Healthcare
87		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378704HA	T-8-3244	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	87a	Moduł	E-Minic	7221720		GE Healthcare
	87b	Moduł	PDM	SA312345041GA		GE Healthcare
88		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378709HA	T-8-3245	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	88a	Moduł	E-Minic	7221710		GE Healthcare
	88b	Moduł	PDM	SA312386334GA		GE Healthcare
	88c	Moduł	E-Bis	SGS12410101HA		GE Healthcare
89		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378708HA	T-8-3247	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	89a	Moduł	E-Bis	SGS12410091HA		GE Healthcare
	89b	Moduł	E-Minic	7220488		GE Healthcare
	89c	Moduł	PDM	SA312386691GA		GE Healthcare
90		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378739HA	T-8-3248	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	3		36
	90a	Moduł	E-Minic	7210136		GE Healthcare
	90b	Moduł	PDM	SA312386329GA		GE Healthcare
91		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378672HA	T-8-3250	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	91a	Moduł	E-Minic	7220469		GE Healthcare
	91b	Moduł	PDM	SA312386697GA		GE Healthcare
92		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378707HA	T-8-3236	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	92a	Moduł	E-Bis	SGS12410111HA		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii
	92b	Moduł	PDM	SA312386370GA		GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny
	92c	Moduł	E-Minic	7216986		GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny
93		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378706HA	T-8-3238	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny	3		36
	93a	Moduł	E-Bis	SGS12410098HA		GE Healthcare
	93b	Moduł	E-Minic	7220481		GE Healthcare
	93c	Moduł	PDM	SA312386698GA		GE Healthcare
94		Kardiomonitor	Carescape B650	SEW12378668HA	T-8-3241	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	3		36
	94a	Moduł	E-Minic	7221724		GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny
	94b	Moduł	PDM	SA312386690GA		GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii
95		Centrala kardiomonitorów	CIC 8 stanowiskowa wraz z wyposażeniem	SDY10224494GA	T-8-2417	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny – sala wybudzeń	3		36
96		Centrala kardiomonitorów	CIC 8 stanowiskowa wraz z wyposażeniem	SDY10395755GA	T-8-2418	GE Healthcare	NO – Główny Blok Operacyjny – sala wybudzeń	3		36
97		RTG Ramię C	OEC Flurostar	79-C5006ID	T-8-2194	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	3		36
98		RTG Ramię C	OEC Flurostar	79-C5015ID	T-8-2195	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	3		36
99		USG	Logiq C5	334026WX2	T-8-3724	GE Healthcare	PW – Poradnia Chirurgii Naczyniowej	3		36
100		USG	Voluson E6	D58412	Wco/8-254/2013	GE Healthcare	WCO – Pracownia Diagnostyki Obrazowej	3		36
101		Echokardiograf	Vivid E	43793WX9	T-8-1291	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Chorób Wewnętrznych	3		36
102		USG	Vivid I	4001VI	T-8-40UM	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3		36
103		Echokardiograf	Vivid Q	30020VQ		GE Healthcare	Zaspa – Oddział Kardiologiczny	3		36
104		Echokardiograf	Vivid T8 Pro	422539WX7	T-8-4771	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	3		36
105		USG	Voluson 730	A36053	WCO 6-160	GE Healthcare	WCO – Pracownia Diagnostyki Obrazowej	3		36
106		USG	Logiq P6	110495SU9	T-8-1818	GE Healthcare	NO – Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii	3		36
107		Echokardiograf	Vivid S6	1326VS6	T-8-1988	GE Healthcare	NO – Kliniczny Oddział Gastroenterologii i Hepatologii dla Dzieci	3		36
108		USG	Voluson 730	A10936	WCO/03-06/2005	GE Healthcare	NO – Oddział Chirurgii Ogólnej	3		36
109		USG	Voluson 730	A20976	WCO/0-192/2003	GE Healthcare	Zaspa – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	3		36
110		Polifizjograf / (w zestawie jednostka centralna, stacja, moduł pacjenta)	SpecialsLab	SJJ14460420SA; SA315037160GA; 2UA4451KQR	T-8-3922	GE Healthcare	NO – Pracownia Radiologii Zabiegowej	3		36
Sprzęty będące na gwarancji, która upływa w trakcie umowy (pełne utrzymanie w ruchu po upływanie gwarancji, do tego ew. naprawy pozagwarancyjne, bez części do napraw)
1		Aparat do znieczulania	Avance CS2	APKV00167	T-8-4690	GE Healthcare	NO – Pracownia Radiologii Zabiegowej	2		36		Gwarancja do 01.12.2019
	1a	Kardiomonitor	Carescape B650	SK416021074HA
	1b	Moduł	E-PSM	8005040
	1c	Moduł	E-NMT	SJC16140054HA
	1d	Moduł	E-SCAIOV	SGV16013015HA
	1e	Moduł	E-Entropy	SJB16030014HA
	1f	Parownik	Tec 7 Sevofluran 8% typ Quick-Fill	BEJU08299
	1g	Moduł	E-PICCO-00	SGB16020001HA
2		Inkubator otwarty	Panda Warmer	PBWV60968	T-8-4656	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2		36		Gwarancja do 30.09.2019
3		Inkubator otwarty	Panda Warmer	PBWV60965	T-8-4653	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2		36		Gwarancja do 30.09.2019
4		Inkubator otwarty	Panda Warmer	PBWV60966	T-8-4654	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2		36		Gwarancja do 30.09.2019
5		Inkubator otwarty	Panda Warmer	PBWV60967	T-8-4655	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2		36		Gwarancja do 30.09.2019
6		Inkubator hybrydowy	Giraffe Omnibed	HDGV60987	T-8-4652	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2		36		Gwarancja do 30.09.2019
7		Aparat do znieczulania	Avance CS2	APKW01337	T-8-4877	GE Healthcare	Zaspa - Blok Operacyjny Główny	1		36		Gwarancja do 02.08.2020
	7a	Kardiomonitor	Carescape B650	SK417241146HA
	7b	Parownik	Tec 7	BEJW04421
	7c	Moduł	E-SCAIOV	SGV17163052HA
	7d	Moduł	E-NMT	SJC17230039HA
	7e	Moduł	PDM	SA317240591SA
8		Monitor funkcji życiowych	V100	SH616380029SA	T-8-4680	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Pediatryczny	2		36		Gwarancja do 07.11.2019
9		Lampa do fototerapii	Lullaby LED PT	SGT16050398PA	T-8-4681	GE Healthcare	Zaspa – Oddział Pediatryczny	2		36		Gwarancja do 07.11.2019
10		Inkubator hybrydowy	Giraffe Omnibed	TABW63622	T-8-5055	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	0		36		Gwarancja do 24.11.2021
11		Inkubator hybrydowy	Giraffe Omnibed	TABW63623	T-8-5056	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	0		36		Gwarancja do 24.11.2021
12		Inkubator hybrydowy	Giraffe Omnibed	TABW63620	T-8-5054	GE Healthcare	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	0		36		Gwarancja do 24.11.2021
13		Kardiomonitor	B40	SKZ17240115WA	T-8-4863	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
14		Kardiomonitor	B40	SKZ17240109WA	T-8-4855	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
15		Kardiomonitor	B40	SKZ17240114WA	T-8-4862	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
16		Kardiomonitor	B40	SKZ17240118WA	T-8-4865	GE Healthcare	NO - Główny Blok Operacyjny	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
17		Kardiomonitor	B40	SKZ17240111WA	T-8-4860	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
18		Kardiomonitor	B40	SKZ17240110WA	T-8-4859	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
19		Kardiomonitor	B40	SKZ17240108WA	T-8-4854	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
20		Kardiomonitor	B40	SKZ17240112WA	T-8-4861	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
21		Kardiomonitor	B40	SKZ17240117WA	T-8-4864	GE Healthcare	NO – Oddział Neurochirurgii	1		36		Gwarancja do 28.07.2020
22		Inkubator otwarty	Panda	PBWX70958	T-8-5276	GE Healthcare	NO – Oddział Neonatologiczny	0		36		Gwarancja do 17.08.2021
23		Kardiomonitor	B105	SP318291411WA	T-8-5276	GE Healthcare	NO – Oddział Neonatologiczny	0		36		Gwarancja do 17.08.2021
RAZEM BRUTTO

## Pakiet 2_Prod. Drager, Siemens
D10.251.83.M.2018					PAKIET 2			Załącznik nr 1 do SIWZ
Kalkulacja cenowa
Lp		Nazwa urządzenia		Typ	Numer seryjny	Producent	Miejsce użytkowania	Uwagi	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Cena brutto za 1 miesiąc utrzymania w ruchu (zł)	Ilość miesięcy obowiązywania umowy	Wartość brutto utrzymania w ruchu (zł) (kolumna 10x kolumna 11)
Szpital im. św Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Pulsoksymetr		MICR O2	5540850678	Siemens	Pracownia Endokopowa		3		36
2		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ARZL-0147	Drager	Poradnia Stomatologiczna		6		36
	2a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	Poradnia Stomatologiczna		3		36
	2b		z kardiomonitorem	DELTA	6000473376	Drager	Poradnia Stomatologiczna		2		36
3		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514219170	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
4		CENTRALA MEDYCZNA		ICS	111087M00158	Drager	Oddział Neurologiczny		2		36
5		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514348565	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
6		Kardiomonitor		GAMMA	5513125968	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
7		Kardiomonitor		GAMMA	5513132773	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
8		Kardiomonitor		GAMMA	5513125273	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
9		Kardiomonitor		INFINITY GAMMA XL	5515895364	Drager	Oddział Neurologiczny		3		36
10		Pulsoksymetr		MIER O2	5540688764	Siemens	Oddział Neurologiczny		3		36
11		Respirator		EWITA 2 DURA	ARNE 0017	Drager	Oddział Neurologiczny		6		36
12		CENTRALA MEDYCZNA		ICS	11553M00468	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2		36
13		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6003967167	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
14		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6003967568	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
15		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6003968763	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
16		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6003971964	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
17		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6003973766	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
18		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6004040372	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
19		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6004055276	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		1		36
20		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6007194173	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2		36
21		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6007204876	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2		36
22		Kardiomonitor		INFINITY DELTA	6007205875	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2		36
23		Lampa bezcieniowa		SOLA 300	ASCF 0009	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		2		36
24		Respirator		SAVINA	ARWM-0168	Drager	Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii		3		36
25		Inkubator		CALEO	ARYL-0026	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
26		Inkubator		CALEO	ARSM-0135	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
27		Inkubator		TI 500 GLOBE-TROTTER	MU 05887/6752180LE	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		3		36
28		+ Respirator		F120 MOBILE	150600147	Stephan	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
29		Inkubator		TI 500 GLOBE-TROTTER	150700200	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		3		36
30		+ Respirator		F120 MOBILE	150700200	Stephan	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
31		Inkubator		CALEO	ARYL 0096	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
32		Inkubator		CALEO	ASCE-0024	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
33		Respirator		BABYLOG 8000	ARLM -0042 (0012)	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
34		Respirator		EVITA XL	ARYL 0198	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
35		Respirator		EVITA XL	ARYL 0199	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
36		Respirator		EVITA XL	ASAJ-0060	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		6		36
37		Respirator		Babylog VN500	ASCH-0110	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		3		36
38		Inkubator		BABYTHERM 8000-OC	ARNB 0012	Drager	Intensywna Terapia Noworodka		3		36
39		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ASBD-0018	Drager	SOR		6		36
	39a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	SOR		3		36
	39b		z kardiomonitorem	DELTA XL	5399689842	Drager	SOR		2		36
40		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ASBD-0019	Drager	SOR		6		36
	40a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	SOR		3		36
	40b		z kardiomonitorem	DELTA XL	6001624577	Drager	SOR		2		36
41		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514348565	Drager	SOR		3		36
42		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514262773	Drager	SOR		3		36
43		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514254176	Drager	SOR		3		36
44		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514348164	Drager	SOR		3		36
45		Kardiomonitor		GAMMA XL	5514218964	Drager	SOR		3		36
46		Kardiomonitor		INFINITY GAMA XXL	5396291065	Drager	SOR		3		36
47		Respirator		OXYLOG 1000	SRRM-0140	Drager	SOR		1		36
48		Respirator		OXYLOG 3000	SRXM 0064	Drager	SOR		1		36
49		Aparat do znieczulania		FABIUS GS premium	ASCK-0761	Drager	Blok Operacyjny		3		36
	49a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	Blok Operacyjny		3		36
	49b		z kardiomonitorem	DELTA	60004131274	Drager	Blok Operacyjny		1		36
50		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ARZL-0146	Drager	Blok Operacyjny		6		36
	50a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	Blok Operacyjny		3		36
	50b		z kardiomonitorem	DELTA	6000417179	Drager	Blok Operacyjny		1		36
51		Aparat do znieczulania		FABIUS GS	ARWM-0213	Drager	Blok Operacyjny		6		36
	51a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	Blok Operacyjny		3		36
	51b		z kardiomonitorem	DELTA	5396460569	Drager	Blok Operacyjny		1		36
52		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ARYL 0071	Drager	Blok Operacyjny		6		36
	52a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO		Drager	Blok Operacyjny		3		36
	52b		z kardiomonitorem	DELTA XL	5398893151	Drager	Blok Operacyjny		1		36
53		Aparat do znieczulania		FABIUS GS	ARXK-0111	Drager	Blok Operacyjny		6		36
	53a		z modułem anestetycznym i parownikiem sevofluranu	SCIO	ARXJ-0065	Drager	Blok Operacyjny		3		36
	53b		z kardiomonitorem	DELTA	5397644253	Drager	Blok Operacyjny		2		36
Szpital Wojewódzki - ul. Nowe Ogrody 1-6
54		Aparat do znieczulania		FABIUS GS	10112	Drager	Pracownia Endoskopowa		6		36
55		Aparat do znieczulania		FABIUS TIRO	ARXL-0086	Drager	Pracownia Radiologii Zabiegowej		6		36
	55a		z modułem SCIO ns ARXL-0075, parownikiem S-Vapor ns ARXL-1081	SCIO	ARXL-0075	Drager	Pracownia Radiologii Zabiegowej		3		36
	55b		z kardiomonitorem	Delta	5397530260	Drager	Pracownia Radiologii Zabiegowej		2		36
56		Aparat do znieczulania		FABIUS GS	ARMW-0198	Drager	PW – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy		6		36
	56a		z modułem anestetycznym SCIO sn ARUJ-0035	SCIO	ARUJ-0035	Drager	PW – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy		3		36
	56b		z kardiomonitorem	Delta	5396222568	Drager	PW – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy		1		36
57		Kardiomonitor		DELTA	5397979150	Drager	Pracownia Endoskopowa		2		36
58		Aparat do znieczulania		FABIUS GS	10498	Drager	Pracownia Endoskopowa		6		36
59		Respirator		Babylog	ARLN-0018	Drager	Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków		6		36
60		Inkubator		Caleo	ARRH-0035	Drager	Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków		6		36
61		Inkubator otwarty		Babytherm 8010	ARTB-0023	Drager	Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM		3		36
62		Inkubator otwarty		Babytherm 8010	ARTB-0029	Drager	Kliniczny Oddział Chirurgii I Urologii Dzieci i Młodzieży GUM		3		36
Sprzęty będące na gwarancji, która upływa w trakcie trwania umowy (pełne utrzymanie w ruchu po upływie gwarancji, do tego ew. naprawy pozagwarancyjne, bez części do napraw)
Szpital im. św Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
1		Inkubator zamknięty		Isolette 8000 plus	CR00101	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 29.11.2020	1		36
2		Inkubator zamknięty		Caleo	ASJK-0009	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 18.10.2019	4		36
3		Inkubator zamknięty		Caleo	ASJK-0010	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 18.10.2019	4		36
4		Inkubator zamknięty		Caleo	ASJK-0011	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 18.10.2019	4		36
5		Inkubator zamknięty		Caleo	ASJK-0012	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 18.10.2019	4		36
6		Inkubator zamknięty		Caleo	ASJK-0013	Drager	Intensywna Terapia Noworodka	gwarancja do / 18.10.2019	4		36
7		Aparat do znieczulania		FABIUS GS premium	ASKM-0167	Drager	Pracownia Endoskopowa	gwarancja do / 14.12.2020	1		36
	7a		z modułem anestetycznym / SCIO sn ASKM-6004	SCIO FOUR	ASKM-6004	Drager	Pracownia Endoskopowa	gwarancja do / 14.12.2020	1		36
	7b		Z kardiomonitorem	Infinity Delta	6008986457	Drager	Pracownia Endoskopowa	gwarancja do / 14.12.2020	1		36
				RAZEM BRUTTO

## Pakiet 3_ prod. Karl Storz
	D10.251.83.M.2018				PAKIET 3			Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Lp	Typ/Model	Nazwa Urzadzenia	Nr seryjny	Nr inwentarzowy	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów do wykonania w trakcie trwania umowy	Cena brutto za 1 m-c utrzymania w ruchu (zł)	Ilość m-cy obowiązywania umowy	Wartość brutto utrzymania w ruchu (zł) (kolumna 7 x kolumna 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szafa Rack 1 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1116	T-8-2448	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 1	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173761
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2182
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2180
	W20420	Kamera poglądowa	664134
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087511
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088186
	W20339-062	Nadajnik mikrofonowy Sennheiser	144018269
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
2	Szafa Rack 2 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1121	T-8-2449	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 2	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173771
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	NY2272
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2146
	W20420	Kamera poglądowa	664279
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087761
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088199
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
3	Szafa Rack 3 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1120	T-8-2450	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 3	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173786
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2170
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2120
	W20420	Kamera poglądowa	664273
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088183
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088213
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
4	Szafa Rack 4 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1113	T-8-2451	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 4	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173768
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2149
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2181
	W20420	Kamera poglądowa	664209
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088197
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088177
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
5	Szafa Rack 5 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1122	T-8-2452	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 5	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173775
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2112
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2103
	W20420	Kamera poglądowa	664274
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088207
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088182
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
6	Szafa Rack 6 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1117	T-8-2453	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 6	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173769
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2196
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2113
	W20420	Kamera poglądowa	664018
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088200
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088214
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
7	Szafa Rack 7 - standard	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1114	T-8-2454	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 7	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173770
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2101
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2143
	W20420	Kamera poglądowa	663878
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088179
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087760
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
8	Szafa Rack 8 - rozszerzona	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	OY1107	T-8-2455	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 8	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173290
	W29524NBO	24" HD monitor operacyjny (ramię)	11 -181005
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2108
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2200
	W20420	Kamera poglądowa	664007
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088206
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088198
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
	20090075	Interfejs do sterowania stołem operacyjnym SCB-Interface BOX set (Trumpf)	VY00168
9	Szafa Rack 9 - rozszerzona	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	OY1106	T-8-2456	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 9	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173292
	W29524NBO	24" HD monitor operacyjny (ramię)	11-185151
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2154
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2193
	W20420	Kamera poglądowa	664133
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087495
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087508
	20090075	Interfejs do sterowania stołem operacyjnym SCB-Interface BOX set (Trumpf)	VY00163
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
10	Szafa Rack 10 - rozszerzona	System zintegrowanego sterowania Karl Storz OR1 NEO – w skład którego wchodzą:	PY1108	T-8-2457	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 10	3		36
	W29642NBO	42'' Monitor ścienny	11-173763
	W29524NBO	24" HD monitor operacyjny (ramię)	11-185136
	20090405	19'' Monitor dotykowy (ramię)	RY2107
	20090405	19'' Monitor dotykowy stacji pielęgniarskiej	RY2125
	W20420	Kamera poglądowa	664017
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6087509
	W20708	OR1 Głośnik aktywny	6088210
	20090075	Interfejs do sterowania stołem operacyjnym SCB-Interface BOX set (Trumpf)	VY00170
	W21338-062	Bezprzewodowy mikrofon
	-	Mikrofon kablowy
11	22201020-110	Kamera endoskopowa IMAGE1 HD hub with ICM CCU	ZZ680086-P	T-8-2460	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 8	3		36
12	22220055-3	Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z IMAGE1 HDTV	UY782879-H
12	20133101-1	Ksenonowe źródło światła XENON 300	TY0672214	T-8-2461
13	26331009-1	Pompa ssąco-płucząca Endosmat set HAMOU ENDOMAT	UY10027	T-8-2462
14	20010230	Przełącznik nożny do uruchamiania pompy - One-pedal-Footswitch	WZ5848
14	W29524NO	24" HD monitor operacyjny (półka)	11 -185147	T-8-2463
15	22201020-110	Kamera endoskopowa IMAGE1 HD hub with ICM CCU	ZZ680087-P	T-8-2464	NO - Główny Blok Operacyjny – sala nr 9	3		36
17	22220055-3	Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z IMAGE1 HDTV	UY783093-H
16	20133101-1	Ksenonowe źródło światła XENON 300	TY0672250	T-8-2465
17	28721004-1	Shaver ortopedyczny z wyposażeniem - Powershaver SL Basic set with SCB	TY0672190	T-8-2466
20	28721030	Uchwyt shavera - Shaver high speed handpiece SL15K	PYB33158
21	28721036	Uchwyt wielofunkcyjny -Multifunction Handpiece SL	UYB7F057
22	28721038	Nasadka wiertarki Jacobs Chuck, aż do 6.5 mm	824404
23	28721039	Nasadka piły oscylacyjnej - Sagittal Saw attachment	B69071
24	28721033	Nasadka do drutów - Pin Driver	A42008
18	28340701-1	Pompa artroskopowa - Arthropump Power set with SCB	VY00449	T-8-2467
26	20012834	4-pedałowy przełacznik nożny do sterowania pompą oraz podłączonym shaverem - dostarczono nowszy nr kat: 20016834 - zgodnie z pismem z dnia 20.06.2012	UY0120
19	W29524NO	24" HD monitor operacyjny (półka)	11-185146	T-8-2468
20	22201020-110	Kamera endoskopowa IMAGE1 HD hub with ICM CCU	NY681449-P	T-8-2469	NO – Główny Blok Operacyjny – sala nr 10	3		36
29	22220055-3	Głowica kamery endoskopowej Head H3-Z IMAGE1 HDTV	UY783091-H
21	20133101-1	Ksenonowe źródło światła XENON 300	TY0672255	T-8-2470
22	26331009-1	Pompa ssąco-płucząca Endosmat set HAMOU ENDOMAT	UY10029	T-8-2471
23	26430508-1	Elektroniczny insuflator CO2 Electronic ENDOFLATOR	UY25252-B	T-8-2472
24	W29524NO	24" HD monitor operacyjny (półka)	11 -185155	T-8-2473
25	40711601-1	Napęd do shavera do zabiegów laryngologiczno-neurochirurgicznych - KARL STORZ UNIDRIVE ENT, motorsystem	UY2446	T-8-2458	NO – Blok Operacyjny/Oddział Laryngologii	3		36
35	40711040	Uchwyt do shavera do zabiegów laryngologiczno-neurochirurgicznych - DrillCut-X, Shaver Handpiece	MD1162
36	20016630	Dwupedałowy przełącznik nożny z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością uchwytów oraz przepływem pompy- dostarczono nowszy nr kat: 20016630 - zgodnie z pismem z dnia 20.06.2012	UY1489
26	40334101	Pompa do płukania optyk - Clearvision II Set	UY00856	T-8-2459
27	KB119	Shaver do zatok przynosowych	KB1193MB 4	T-8-1703	NO – Oddział Otolaryngologii	3		36
39	40711040	Uchwyt shavera	KB1612
40	20711032	Mikromotor	08A0290
41	KS60	Operacyjna lampa czołowa	310061
28	20131501	Źródło światła Xenon Nova 175	LB0647086	T-8-1704
29		Źródło światła Xenon Nova 175	IA0655890	T-8-44UM
30		Wideolaryngoskop z archiwizacją na kartach SD	10449,10483	T-8-2224	Oddział Otolaryngologiczny
31		Telelaryngoskop	110000035	T-8-2041	Oddział Otolaryngologiczny
47		Tele Pack	SZ4628-C	T-8-2041
48		Stroboskop Pulsar	TZ1294-A	T-8-2041
32		Lampa czołowa LED	94103	T-8-1705	Oddział Otolaryngologiczny
33		Lampa czołowa operacyjna KS60	078511 310070	T-8-1706	Oddział Otolaryngologiczny
34		System medycznej dokumentacji cyfrowej kompatybilny z torem wizyjnym HD TV	KSB10934	T-8-2231	Oddział Otolaryngologiczny
35		Tor wizyjny HD TV / - sterownik kamery Image 1 HDTV sn: XY689711-P / - głowica kamery Image 1 H3-Z sn: WY786366-H / - monitor 26” sn: 51110080ZY025 / - źródło światła Xenon Nova 175 sn: WY673458 / - system AIDA sn: KSB10934 z monitorem 19”	XY689711-P	T-8-51UM
36		Bronchofiberoskopu	2173918	T-8-3817	Oddział Otolaryngologiczny
37		Zestaw narzędzi i optyk do endoskopowej chirurgii nosa i zatok 40334120 ClearVison II	40334120 RZ00621	T-8-46UM	Oddział Otolaryngologiczny
38		Lampa czołowa	78760	T-8-1783	Oddział Otolaryngologiczny
	8402ZX	Monitor TFT 7”	SX3562
39	20045020	Tele Pack X	VX2700
40		Wideorhinolaryngoskop 11101CMK	50224	PCT2012
41	22200020	Kamera Storz Image One	KE624034-P	EI-3843	NO - Główny Blok Operacyjny	3		36
42		System obrazowania Vitom 25	20916020	T-8-3455	Główny Blok Operacyjny	3		36
43	11282BN1	Neurofiberoskop	2065571S	T-8-2240	Główny Blok Operacyjny	3		36
44		Insuflator Thermoflator	PW15682-B	T-8-2474	Główny Blok Operacyjny	3		36
45		Pompa ssąco-płuczącej histeroskopowej Hamou Endomat	KM/8354/01	T-8-3719	Główny Blok Operacyjny	3		36
46	11301D3	Bateryjne źródło światła LED		T-8-32UM	NO – SOR	3		36
48		Endoskop intubacyjny BONFILS-10331B1	767532
47		Zestaw do laparoskopii LOTOS			Zaspa – Blok Operacyjny	3		36
48		Źródło światła NOVA LED 150	UU3755	T-8-4150	Zaspa – Oddział Urologiczny sala Endourologii	3		36
49		Źródło światła Halogen 250 TWIN 20113320	DB13753	26/T/880/802/2473	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3		36
50		Zestaw do histroskopii DXII	IC643379-9	WCO/8-197/2007	WCO – Poradnia Urologiczna	3		36
51		Zestaw laryngoskopowy / - 20045001-PL jednostka wizyjna Telepack X ns: PW3617 lub KM/7275/01, / - 20212030 głowica kamery Telecam ns: PW810775-H, / - 495NA światłowód LOT: OW02 - śr. 3,5mm, dł. 230 cm, / - 094120 lampa czołowa LED, / - 8700CKA optyka Benjamin 70 st ns: 1900952, / - wózek, uchwyt, przewód video, pojemnik do sterylizacji / - 11101VP wideorhinolaryngoskop ns: 12216.		WCO/8-257/2013 / T-8-4420	PW-Poradnia Otolaryngologiczna	3		36

Sprzęty będące na gwarancji, która kończy się w trakcie trwania umowy (pełne utrzymanie w ruchu po okresie gwarancji z ewentualnymi naprawami (bez części)
52	11001BN4	Bronchofiberoskop	2242586	T-8-5259	NO – Blok Operacyjny/Oddział Laryngologii	2		36
53	94220	Lampa czołowa LED KS70		T-8-4675	NO – Oddział Otolaryngologii	0		36
54	94220	Lampa czołowa LED KS70		T-8-4676		0		36
55	94220	Lampa czołowa LED KS70		T-8-4677		0		36
56	11900BPK	Videobronchoskop	51497	T-8-5038	NO – SOR	1		36
57	TP200N	Tor wizyjny TELE PACK: / - Endoskopowa jednostka wizyjna, s/n WS1349 / - Głowica kamery, s/n VS981512-H	WS1349	T-8-5048		1		36
58	8403HXP	Wideolaryngoskop z kpl. Łyżek dzieci C-MAC	VS10130	T-8-5039	NO - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci	1		36
59	8403HX	Wideolaryngoskop z kpl. Łyżek młodzież C-MAC	VS10051	T-8-5040		1		36
	8403XSI	C-MAC Imager	1639			1		36
60	11003BC3	Bronchofiberoskop 2.8	2237207	T-8-5041	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	1		36
61	11002BD1	Bronchofiberoskop 3.7	2237860	T-8-5042		1		36
62		Zestaw do laparoskopii i torakoskopii z oprzyrządowaniem: / 1) Tor wizyjny Full HD ze światłowodową transmisją sygnału video: / a) Moduł IMAGE 1 S CONNECT nr kat. TC200EN / VS770553-P / b) Moduł IMAGE 1 S H3-LINK nr kat. TC300 / VS769056-P / c) Głowica kamery IMAGE nr kat. TH102 – VS982274-H / d) Monitor 26" Full HD nr kat. 9826NB, sn: D7I2E10329 / 2) Źródło światła / a) Źródło światła POWER LED 300 nr kat. TL300 / WS1963 / b) Światłowód nr kat. 495NAC / VS03 / 3) Insuflator: / a) Insuflator ENDOFLATOR® 40 nr kat. UI400S1, sn: VS1821		T-8-5043		1		36
63	11272C1	Cysto-uretrofiberoskop giętki 15.5 Fr.	223560	T-8-5044		1		36
64	27035BA	Cystoskop-uretroskop uniwersalny 17Fr.	10036N	T-8-5045		0		36
65	27005BA	Cystoskop 19Fr.	122JZT	T-8-5046		0		36
66	27005BA	Cystoskop 19Fr.	122JXK	T-8-5047		0		36
67	11272VPK	Wideocystouretroskop	54030	T-8-5079	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	2		36
68	11278A1	Ureterorenofiberoskop ELEX-X2, s/n 2241145	2241145	T-8-5080		2		36
69	10339C	Bronchoskop sztywny	WS02	T-8-5081	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	0		36
							RAZEM BRUTTO

## Pakiet 4_prod. Maquet
	D10.251.83.M.2018					PAKIET 4			Załącznik nr 1 do SIWZ
LP	Nazwa urządzenia	Typ	Nr seryjny	Producent	Nr inwent.	Data prod.	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów płatnych	Cena brutto za 1 przegląd techniczny	Wartość brutto (kolumna 9xkolumna 8)	Uwagi
	1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11
1	Respirator stacjonarny	Servo I	36934	Maquet	T-8-1776	2009	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
2	Respirator stacjonarny	Servo I	36935	Maquet	T-8-1778	2009	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
3	Respirator stacjonarny	Servo I	42396	Maquet	T-8-1777	2009	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
4	Respirator stacjonarny	SERVO-I MRI	33640	Maquet	T-8-1560	2008	NO - Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM	3
5	Respirator stacjonarny	Servo-i	40476	Maquet	T-8-1651	2008	PW - Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	3
6	Respirator stacjonarny	Servo I	73273	Maquet	T-8-2475	2012	NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	3
7	Respirator stacjonarny	Servo I	48656	Maquet	T-8-1969	2010	NO - Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków	3
8	Respirator stacjonarny	Servo 300	8479	Maquet	T-8-531	1997	Zaspa - Blok Operacyjny/ Sala Wybudzeń	3
9	Respirator stacjonarny	Servo 300	10952	Maquet	T-8-532	1998	Zaspa - Oddział Kardiologiczny	3
10	Respirator stacjonarny	Servo 300	10951	Maquet	21/T/880/802/2026	1998	Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
11	Respirator stacjonarny	Servo S	4680	Maquet	T-8-1817	2009	NO - Główny Blok Operacyjny	3
12	Respirator stacjonarny	Servo S	6347	Maquet	T-8-1816	2009	NO - Główny Blok Operacyjny	3
13	Respirator stacjonarny	Servo I	51252	Maquet	T-8-2114	2010	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
14	Respirator stacjonarny	Servo I	51251	Maquet	T-8-2115	2010	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
15	Respirator stacjonarny	Servo I	51250	Maquet	T-8-2113	2010	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
16	Respirator stacjonarny	Servo I	51249	Maquet	T-8-2112	2010	Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3

	Urządzenia będące na gwarancji, która upływa w trakcie umowy (przeglądy w trakcie gwarancji wykonuje Gwarant, do tego ew. naprawy pozagwarancyjne)
1	Respirator stacjonarny	Servo I	70999	Maquet	T-8-4748	2016	Zaspa – Oddział Neonatologiczny	2			Gwarancja do 08.05.2019 r.
2	Respirator stacjonarny	Servo S	31727	Maquet	T-8-4691	2016	Zaspa – Oddział Neurologiczny/ OIOM Zaspa	0			Gwarancja do 01.12.2021 r.
3	Respirator stacjonarny	Servo-I MRI	85937	Maquet	T-8-5273	2017	Zaspa – Intensywna Terapia Noworodka	2			Gwarancja do 22.08.2019 r.
4	Respirator stacjonarny	Servo S	39363	Maquet	T-8-4998	2017	NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy	1			Gwarancja do 03.10.2020 r.
5	Respirator stacjonarny	Servo S	39640	Maquet	T-8-4821	2017	NO – Oddział Neurologiczny	0			Gwarancja do 14.07.2022 r.
6	Respirator stacjonarny	Servo S	39642	Maquet	T-8-4823	2017	NO – Oddział Neurologiczny	0			Gwarancja do 14.07.2022 r.
7	Respirator stacjonarny	Servo S	39643	Maquet	T-8-4824	2017	NO – Oddział Neurologiczny	0			Gwarancja do 14.07.2022 r.
8	Respirator stacjonarny	Servo S	39641	Maquet	T-8-4822	2017	NO – Oddział Neurologiczny	0			Gwarancja do 14.07.2022 r.
				RAZEM BRUTTO

## Pakiet 5_Prod. Valleylab, Bennett, Airox, Covidien, Newport Medical Instruments, Mallinckrodt, Somanetics
	D10.251.83.M.2018			PAKIET 5			Załącznik nr 1 do SIWZ
				TABELA nr 1
Lp	Nazwa urządzenia	TYP/MODEL:	Numer seryjny	Nr inwentarzowy	Producent	Miejsce użytkowania	Ilość przeglądów płatnych	Cena brutto za 1 przegląd techniczny	Wartość brutto (kolumna 8x kolumna 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oksymetr mózgowy wraz z samosensorami dla dorosłych	INVOS 5100C	09-10068	T-8-1867	Somanetics	NO – Główny Blok Operacyjny	3
2	Respirator	Bennett 740	3501011125	T-8-1222	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
3	Dmuchawa do podgrzewania pacjenta	WarmTouch C09097	CI0508J328	T-8-1780	Mallinckrodt	Zaspa – Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej	3
4	Respirator	Legendair	4095900K723910	T-8-1875	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
5	Respirator	Legendair	4095900k724809	T-8-1759	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
6	Respirator	Bennett 840	3512101036	29/T/880/802/2665	Puritan Bennett	Zaspa – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3
7	Diatermia chirurgiczna	Ligasure Vessel Sealing	L5D9312V	T-8-1722	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
8	Diatermia chirurgiczna	FORCE FX-8	F9G10067A	T-8-1059	Valleylab	NO – Trakt porodowy z salą cięć	3
9	Diatermia chirurgiczna	Force FX-80	F4C30780A	T-8-1073	Valleylab	NO – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	3
10	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń	ForceTriad	T2H30885EX	T-8-2559	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
11	Diatermia chirurgiczna	Force EZ-8C	F2D5889B	T-8-1723	Valleylab	NO – Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej	3
12	Nóż ultradźwiękowy	AUTOSONIX	AS0706	23/T/880/802/2042	Autosonix	Zaspa – Blok Operacyjny	3
13	Respirator	HT70 PLUS	N14HT720917136	T-8-3930	Newport Medical Instruments	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
14	Respirator	HT70 PLUS	N14HT721017304	T-8-3929	Newport Medical Instruments	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
15	Respirator	Legendair	4095900K719910	T-8-1873	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
16	Respirator	Legendair	4095900K053707	T-8-1543	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
17	Respirator	Bennett 740	3501970307	EI-1837/1	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
18	Respirator	Bennett 740	3501991282	T-8-1189	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
19	Respirator	PB560	40966H2313	T-8-3933	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
20	Respirator	PB560	40966H2351	T-8-3937	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
21	Respirator	PB 560	40966D1333	T-8-2149	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
22	Respirator	Legendair	4095700k607801	T-8-1634	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
23	Respirator	Bennett 740	3501011112	T-8-1056	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
24	Respirator	Bennett 740	3501011123	T-8-1054	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
25	Respirator	Legendair	4095900k612809	T-8-1768	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
26	Respirator	Legendair	4095900K756910	T-8-1874	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
27	Respirator	Bennett 840	3512101029	29/T/880/802/2666	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
28	Respirator	PB 560	40966E0648	T-8-2209	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
29	Respirator	Legendair	4095700k598801	T-8-1699	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
30	Respirator	NPB 980	35B1401171	T-8-4014	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
31	Respirator	NPB 980	35B1402153	T-8-4019	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
32	Respirator	Legendair	4095900K521710	T-8-1698	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
33	Respirator	PB 560	40966D0655	T-8-2136	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
34	Respirator	PB560	40966I1100	T-8-4141	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
35	Respirator	Legendair	4095900K946803	T-8-1538	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
36	Respirator	Legendair	4095900K552711	T-8-1546	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
37	Respirator	Legendair	4095900K570711	T-8-1544	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
38	Respirator	PB560	40966G1910	T-8-3634	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
39	Respirator	NPB 980	35B1401275	T-8-4013	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
40	Respirator	NPB 980	35B1401155	T-8-4015	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
41	Respirator	NPB 980	35B1401259	T-8-4016	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
42	Respirator	NPB 980	35B1401273	T-8-4017	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
43	Respirator	NPB 980	35B1401192	T-8-4018	Puritan Bennett	Zaspa – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	3
44	Respirator	Legendair	4095700K426707	T-8-1556	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
45	Respirator	PB560	40966H2352	T-8-3938	Puritan Bennett	PW – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	3
46	Urządzenie do monitorowania pracy mózgu	BIS	VT19207-01	T-8-2241	Aspect Medical Systems	NO – Główny Blok Operacyjny	3
47	Respirator	PB560	40966H0600	T-8-3763	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
48	Respirator	PB 560	40966E0659	T-8-2210	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
49	Respirator	PB560	40966I1217	T-8-4140	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
50	Respirator	PB 560	40966D0160	T-8-1993	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
51	Respirator	PB 560	40966D0043	T-8-1997	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
52	Respirator	Legendair	4095900k522808	T-8-1766	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
53	Respirator	PB 560	40966D0153	T-8-1998	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
54	Respirator	Legendair	4095900K080707	T-8-1541	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
55	Respirator	PB 560	40966D0639	T-8-2137	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
56	Inhalator	Aerodyne Vario Kendall	1890020389	t-8-4145	Covidien	NO – Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii	3
57	Inhalator	Aerodyne Vario Kendall	1890020390	t-8-4146	Covidien	NO – Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii	3
58	Inhalator	Aerodyne Vario Kendall	1890020400	t-8-4144	Covidien	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii	3
59	Inhalator	Aerodyne Vario Kendall	1890020398	t-8-4147	Covidien	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii	3
60	Respirator	PB 560	40966D0192	T-8-1994	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
61	Respirator	PB 560	40966D0044	T-8-1991	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
62	Respirator	Legendair	4095900K790802	T-8-1635	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
63	Respirator	PB 560	40966D0155	T-8-1995	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
64	Respirator	Legendair	4095900K569711	T-8-1545	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
65	Respirator	PB 560	40966E0194	T-8-2148	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
66	Respirator	Legendair	4095700K949802	T-8-1539	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
67	Respirator	Legendair	4095900K744810	T-8-1761	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
68	Diatermia chirurgiczna argonowa	Force Argon II	G8K410U	T-8-1058	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
69	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń	ForceTriad	T2H30869EX	T-8-2558	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
70	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń	ForceTriad	T2H30884EX	T-8-2560	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
71	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń	ForceTriad	T2H30862EX	T-8-2561	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
72	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń	ForceTriad	T2H30882EX	T-8-2562	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
73	Diatermia chirurgiczna wyposażona w zestaw do zamykania naczyń z przystawką argonową	Force FX	S2H06132AX	T-8-2563	Valleylab	NO – Główny Blok Operacyjny	3
74	Diatermia chirurgiczna	FORCE FX-8	8F9G10068A	T-8-1196	Valleylab	NO – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	3
75	Diatermia chirurgiczna	FORCE EZ-8C	F7B9984B	WCO/8191/2007	Valleylab	NO – Wielospecjalistyczny Oddział Zabiegowy	3
76	Diatermia chirurgiczna	FORCE EZ 8C	F5F8065B	23/T/880/802/2278	Valleylab	Zaspa – Blok Operacyjny	3
77	Diatermia chirurgiczna	FORCE EZ-8	F8F2353B	23/T/880/802/2114	Valleylab	Zaspa – Blok Operacyjny	3
78	Diatermia chirurgiczna	FORCE EZ-8C	F2G6128B	23/T/880/802/2168	Valleylab	Zaspa – Blok Operacyjny	3
79	Respirator	Bennett 840	3512122177	T-8-2565	Puritan Bennett	NO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych	3
80	Respirator	Bennett 840	3512122173	T-8-2566	Puritan Bennett	NO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych	3
81	Respirator	Bennett 740	3501991273	T-8-1055	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
82	Inhalator	Aerodyne Vario Kendall	189002242	T-8-1999	Kendall	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii	3
83	Respirator	Bennett 840	3510010692	T-8-1197	Puritan Bennett	NO – Główny Blok Operacyjny – Wybudzeniówka I p.	3
84	Respirator	Bennett 840	3510044207	T-8-1155	Puritan Bennett	NO – Główny Blok Operacyjny – Wybudzeniówka II p.	3
85	Inhalator	Kendall Aerodyne omega	5498	T-8-265	Kendall	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii	3
86	Inhalator	Kendall Aerodyne Omega Vario	2949	Ei-4609	Kendall	NO – Kliniczny Oddział Pediatrii	3
87	Kardiomonitor	N5600	21106080027	T-8-28UM	Nellcor	NO – Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych	3
88	Kardiomonitor	N5600	23209030020	T-8-1859	Nellcor	NO – Trakt porodowy z salą cięć	3
89	Respirator	Achieva PSO2	G050200296	T-8-26UM	Puritan Bennett	NO – Szpitalny Oddział Ratunkowy	3
90	Respirator	Bennett 760	3501101048	T-8-2046	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurochirurgii	3
91	Respirator	Bennett 760	3501100725	T-8-2047	Puritan Bennett	NO – Oddział Neurologiczny	3
92	Respirator	Bennett 840	3512122197	T-8-2564	Puritan Bennett	NO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych	3
93	Respirator	Bennett 840	3512122174	T-8-2567	Puritan Bennett	NO – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych	3
94	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGFQ42065	TP-8-1282	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
95	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGFQ42066	TP-8-1283	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
96	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGGR51518	TP-8-1284	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
97	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGFQ42064	TP-8-1285	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
98	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGFQ42069	TP-8-1286	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
99	Pompa ssąco-płucząca	Evac	JGFQ42067	TP-8-1287	Covidien	NO - Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1
100	Respirator	PB 560	40966E0765	T-8-2211	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
101	Respirator	PB560	40966H2318	T-8-3934	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
102	Respirator	PB560	40966H0616	T-8-3762	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
103	Respirator	PB560	40966H2325	T-8-3936	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
104	Respirator	PB560	40966H2320	T-8-3935	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
105	Respirator	Legendair	4095900K623809	T-8-1767	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
106	Respirator	Legendair	4095900K289807	T-8-1536	Airox	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
107	Respirator	PB 560	40966D0122	T-8-1996	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
108	Respirator	PB560	40966G1900	T-8-3635	Puritan Bennett	Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego	3
							RAZEM BRUTTO

	D10.251.83.M.2018				PAKIET 5			Załącznik nr 1 do SIWZ
					TABELA nr 2
	RYCZAŁT ZA NAPRAWĘ						Cena brutto za jedną naprawę	Szacunkowa liczba napraw (	Wartość brutto (kolumna 7xkolumna 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Ryczałt za naprawę (robocizna + dojazd/wysyłka) BEZ wykorzystania części						100
	2	Ryczałt za naprawę (robocizna + dojazd/wysyłka) wraz z częściami						100
							RAZEM BRUTTO
			ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU (CENA BRUTTO TABELA NR 1+CENA BRUTTO TABELA NR 2)

Legenda do miejsca użytkowania: / NO - adres ul. Nowe Ogrody 1-6, / PW – adres ul. Powstańców Warszawskich 1/2, / Zaspa – adres Al. Jana Pawła II 50, / Pacjenci Oddziału Długoterminowej Opieki Domowej – teren województwa pomorskiego – urządzenia będą dostarczane na ul. Nowe Ogrody 1-6 przez użytkownika