  Opis Przedmiotu Zamówienia
Informacje ogólne:
Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-2.
Szczegółowy opis zawarto w Kosztorysach ofertowych stanowiących Zał. Nr 1A.1-1A.2 SWZ.
Klasyfikacja głównych prac zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
Zadanie 1
44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Zadanie 2
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w n/w terminach:
2.1 Umowa realizowana będzie przez czas określony 12 miesięcy, licząc od daty jej zawarcia lub do wyczerpania kwot przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia przez Zamawiającego przy czym:
dostawy jednostkowe będą realizowane sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w Zał. Nr 1A.1-1A.2 do SWZ, tj. w n/w terminach:
- max. 2 dni dla pozycji oznaczonych symbolem P1
- max. 5 dni dla pozycji oznaczonych symbolem P2
- max. 21 dni dla pozycji oznaczonych symbolem P3
Licząc od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną.
przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie bezpośrednio na obiekty Zamawiającego wymienione w pkt. 3 poniżej w godzinach 8:00 – 14:00 w dni robocze – w tym rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
3. Dostawy będą odbywać się transportem na koszt Wykonawcy, zgodnie z terminami wskazanymi
w pkt. 2 powyżej na obiekty Zamawiającego zgodnie z poniższą lokalizacją dostaw:

ARENA Lublin – ul. Stadionowa 1, Lublin
Stadion Lekkoatletyczny - Al. Piłsudskiego 22, Lublin
Hala Widowiskowo Sportowa Globus – ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin
AQUA Lublin – Al. Zygmuntowskie 4, Lublin
Stadion żużlowy – Al. Zygmuntowskie 5, Lublin
CSR Łabędzia – ul. Łabędzia, Lublin
Obiekty nad Zalewem Zemborzyckim, ul. Krężnicka 6, Lublin
Hala Sportowa im. Niedzieli, Icemania i MRD – Al. Zygmuntowskie 4, Lublin
Pawilon Lublinianka, – ul. Leszczyńskiego 19, Lublin
Budynek Administracyjny – ul. Filaretów 44, Lublin

Niezależnie od powyższego Zamawiający zastrzega możliwość osobistego odbioru materiałów hydraulicznych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik do Umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy,
w I gatunku i wolny od wad i uszkodzeń, fabrycznie zapakowany, bez oznak przechowywania, nieregenerowany.
Oferowane materiały muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia dostosowania na terenie Polski, świadectwa zgodności z polskimi normami, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.
Wszystkie materiały muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach, środkach bezpieczeństwa oraz sposobie przechowywania.
5. Produkty równoważne:
Występowanie w opisie przedmiotu zamówienia jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, czy pochodzenia, oznacza, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów równoważnych, ale wówczas na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takich przypadkach, wykonawca w kosztorysie ofertowym uzupełni kolumnę nr 6, dołączy do oferty opis techniczny równoważnego artykułu, kartę katalogową lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.
Brak wpisu w w/w kolumnach w kosztorysach ofertowych oznaczać będzie, że Wykonawca dostarczy produkt wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i takiego produktu Zamawiający będzie wymagał przy dostawie.
Kryteria oceny równoważności zawarto w tabeli równoważności (w pkt. 9 poniżej).
6. Warunki gwarancji:
  Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany asortyment, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
- min. 12 miesięcy – dotyczy wszystkich pozycji
7. Cena, warunki rozliczenia
Wykonawca w „Kosztorysie ofertowym” określi cenę jednostkową brutto za jedną jednostkę miary dla każdej pozycji. Iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości jednostek miary stanowi wartość brutto danej pozycji. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Rozliczenie nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie dostawy objętej prawidłowo wystawioną fakturą.
8. Reklamacje:
W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o rodzaju wady w terminie 7 dni od jej wykrycia a Wykonawca wymieni daną partię dostawy na towar wolny od wad w przeciągu maksymalnie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić drogą mailową lub faksem.

9. Tabela równoważności

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.1
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1	1 i 2	Zawór czerpalny kulowy z króćcem pod waż z szybkozłączką	Valvex / Oligo	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, - Temp. maksymalna: min. 65°C. / - DN15 do DN20 / Wykonanie materiałowe: / - korpus, nakrętka, kula, czop, dławik z mosiądzu; / - uszczelka kuli i czopa z PTFE (teflon); / - dźwignia ze stali węglowej pokrytej tworzywem sztucznym
2	3 i 4	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny z króćcem pod waż z szybkozłaczką	Valvex / Viking	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temp. maksymalna: min. 65°C. / - DN15 do DN20 / - Grzybkowy M83 / Wykonanie materiałowe: / - korpus z żeliwa ciągliwego białego, ocynkowanego; / - korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik z mosiądzu; / - kółko z tarnamidu T-27;
3	5-10	Zawór kulowy wodny N-N	Valvex / ORO	Kurek kulowy pełnoprzelotowy nakrętno-nakrętny, mosiężny niklowany (z zewnątrz) / - Ciśnienie maksymalne: min. 1,6 MPa, / - Temp. maksymalna: min. 120°C. / - DN15 do DN50 / Wykonanie materiałowe: / - korpus, nakrętka, kula, czop, dławik z mosiądzu; / - uszczelka kuli i czopa z PTFE (teflon); / - dźwignia ze stali węglowej pokrytej tworzywem sztucznym . / Zawór bezniklowy: wszystkie elementy zaworu, które mają styczność z wodą w instalacji (wnętrze, gwinty), nie pokryte niklem.
4	11-12	Zawór wodny przelotowy żeliwny N-N, grzybkowy M83	Valvex / Viking	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temp. maksymalna: min. 100°C. / - DN15, / - Grzybkowy M83 / Wykonanie materiałowe: / - korpus zaworu: żeliwo, ocynkowany; / - korpus głowicy, wrzeciono, grzybek, dławik: mosiądz; - pokrętło: żeliwo;
5	13	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN25	FILA / JS TRP	Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny, hybrydowy, całkowicie odporny na magnes. / Średnica nominalna: DN 25 / Nominalny strumień objętości: 6,3 m3/h / Klasa metrologiczna: R100 / Temp. robocza: woda zimna - do 30°C, woda ciepła - do 90°C / Brak sprzęgła magnetycznego, odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez cały okres użytkowania. / Próg rozruchu w poziomie 21 l/h, w pionie 12 l/h / Zgodny z normą EN-PN 14154
6	14	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN15-20	FILA / Franco JS	Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny, hybrydowy, całkowicie odporny na magnes. / Średnica nominalna: DN 15; DN 20 / Nominalny strumień objętości: 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 m3/h / Klasa metrologiczna: od R 20 do R 160 / Temp. robocza: woda zimna - do 30°C, woda ciepła - do 90°C / Brak sprzęgła magnetycznego, odizolowany od wody zespół bębenków wypełniony gliceryną zapewnia łatwy odczyt wskazań wodomierza przez cały okres użytkowania. / Doskonałe łożyskowanie: szafir. / Współpraca z zaworem antykropelkowym - próg rozruchu w poziomie 1-2 l/h, w pionie 2-4 l/h / Zgodny z normą EN-PN 14154
7	15-16	Głowica termostatyczna	IMI HEIMEIER S	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych. Przyłącze M30x1,5 / Temperatury pracy: 6-28°C, / Czujnik cieczowy, pokrętło regulacyjne białe RAL 9016 z oznakowaniem cyfrowym 1-5, / Zmiana skoku zaworu w funkcji temperatury powietrza: 0.22 mm/K, / Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem. / Wpływ temperatury czynnika: 0.55 K / Wpływ różnicy ciśnień: 0.3 K / Czas zamykania: 19 min / Histereza: 0.2 K / Materiał: ABS, PA6.6GF30, mosiądz, stal.
8	17	Odpowietrznik automatyczny pionowy 1/2” z zaworem stopowym	Afriso	Odpowietrznik automatyczny pionowy, z zaworem stopowym / Materiał: nikiel lub mosiądz ocynkowany / Przyłącze 1/2” GZ / Maksymalna temperatura: min. 110°C / Maksymalne ciśnienie: min. 12 bar / Dopuszczony do pracy w instalacji z glikolem (do 50%). / Wysoka odporność na zanieczyszczenia.
9	18	Zawór odcinający grzejnikowy	Danfoss / RLV-KS	Zawór odcinający prosty lub kątowy 1/2” / - max. temperatura czynnika: 120°C, PN 10 / - kvs: 1.3 / - połączenie instalacja: G 3/4” / - połączenie grzejnik: G 1/2” / - do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym, posiadającym króćce przyłączeniowe z rozstawem 50 mm / - umożliwia indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub remontu, bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. / - samouszczelniające złączki redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami z gwintem wewnętrznym G1/2 / - materiał: mosiądz niklowany
10	25	Zawór zwrotny 3/8”	Socla / 601	Zawór zwrotny gwintowany wew. z zamknięciem grzybkowym wspomaganym sprężyną. / - korpus: mosiądz, / - zespół zamknięcia: POM (poliacetal) lub PPO (polioksyfenylken), - - uszczelka: EPDM, / - położenie robocze dowolne / - Pnom 1,0 MPa, tmax=100°C
11	26-31	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej	EFAR 1.150.049.40000 / EFAR 1.100.049.20000 / EFAR 1.080.049.20000 / EFAR 1.065.049.20000 / EFAR 1.050.049.10000 / EFAR 1.040.049.10000	Wkład filtracyjny siatkowy do filtrów osadnikowych (skośnych) stanowiącego własność Zamawiającego / Materiał: stal nierdzewna / DN40-150 / Ilość oczek: 100-400 oczek/cm2 (wg wyboru przy zamawianiu)
12	32	Zawór bezpieczeństwa ZB-4	FACH	ciśnienie 6-9 bar, 1/2”, z dźwignią, do bojlera
13	33	Pokrywa siłownika TAC M800 880-0310-030	TAC	Pokrywa do siłownika TAC M800 880-0310-030 stanowiącego własność Zamawiającego
14	34	Zawór kątowy kulowy 1/2’’: / Do podłączania baterii, / Do podłączania pralki, zmywarki, Do podłączania spłuczki	Valvex / Star	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temperatura maksymalna: min. 100°C. / Zawór z głowicą ceramiczną do podłączania baterii 1/2” x 3/8”, pralek, zmywarek 1/2” x 3/8” i spłuczek 1/2” x 1/2”w instalacjach wody zimnej o gorącej. / Wytrzymałość głowicy min. 15 000 otwarć/zamknięć zaworu. / Wykonanie materiałowe: / - korpus, korpus głowicy, wrzeciono: mosiądz; / - rozeta: stal nierdzewna INOX; / - uszczelnienie: O-ring NBR-70; / - element zamykający: płytki ceramiczne; / - pokrętło: ABS;
15	35	Zawór podwójny COMBI 1/2 x 3/4 x 3/8	Arco	Zawór podwójny 1/2 x 3/4 x 3/8 / Max. ciśnienie robocze: min. 16bar / Max. temperatura pracy: min. 90°C / Korpus: z mosiądzu
16	36-39	Wąż z karbowanej stali nierdzewnej elastyczny	AS-GAZ Mix-Flex / Lechar FP-MIX	- Elastyczne węże do wody z wysokogatunkowej, karbowanej stali nierdzewnej AISI 316L. / - Nakrętki obrotowe z mosiądzu. / - Ciśnienie maksymalne: min. 10 bar, - Temperatura maksymalna: min.100°C. / - średnica: 3/8” - 1/2” / - podłączenie GZ: M10 / - podłączenie GW: 3/8” - 1/2” / - długość: 300 – 500 mm
17	40	Wąż do wody GW/GZ z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, rozciągliwy	AS-GAZ Aquaflex / Lechar Flexo-ExDrop	- Elastyczne i rozciągliwe węże do wody z wysokogatunkowej, karbowanej stali nierdzewnej AISI 316L. / - Przyłącza ze stali AISI 304, nakrętki obrotowe z mosiądzu. / - Ciśnienie maksymalne: min 10 bar, / - Temperatura maksymalna: min. 100°C. / - podłączenie GZ: 1/2” / - podłączenie GW: 1/2” / Długość: 300-600 mm (min-max),
18	42-48	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający	Valvex / Viper Plus	- Ciśnienie maksymalne: min. 1,0MPa, / - Temperatura od ≤-5°C do ≥90°C. / Wykonanie materiałowe: / - nakrętki, łączniki: mosiądz; / - oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; / - wąż: guma EPDM; / - uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR-70 i uszczelka O-ring. / - długość: 300-500 mm / - przyłącza GW/GW: 3/8”-3/4” / - przyłącza GW/GZ: 1/2''xM10x1
19	51-52	Wąż natrysku w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową,	Valvex Protect	Elastyczny wąż natryskowy wzmocniony w podwójnym oplocie ze stali nierdzewnej. / Przyłącze 1/2”. / Nakrętki mosiądz, oplot stal nierdzewna. / Wykończenie chrom, / Długość 150 cm i 175 cm
20	53	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna,	Valvex Simple, Orta	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna, gwint 1/2”, główka Ř min. 68mm, anti-calc
21	129-131	Uniwersalny łącznik zaciskowy do rur stalowych lub PE	GEBO / Quick QI	Uniwersalne złączki zaciskowe przeznaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych wykonanych ze stali lub PE. / Dla rur: 1/2" – 2" dla rur ze stali, 20-63,5 mm dla tzw. czarnych rur i rur PE / Korpus łącznika: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562 / Nakrętka zaciskowa: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562 / Pierścień zaciskowy i dociskowy: stal ocynkowana / Pierścień uszczelniający: guma NBR, / Dopuszczenie do stosowania w systemach wody pitnej / Cynkowanie ogniowe zgodnie z EN 10242, następnie cynkowanie właściwe, zgodnie z DIN 50961
22	132-140	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna żeliwna	GEBO / DSK	Dwudzielna obejma remontowa z żeliwa sferoidalnego. / Do uszczelniania dziur, pęknięć, miejsc korozji. / Do rur stalowych zgodnie z EN 10255 (dawniej DIN 2440/2441), DIN 2442 i DIN 2448/DIN 2458, seria 1, ISO 65. / Media: woda, sprężone powietrze. / Ciśnienie ≥PN16. / Temperatura do ≥+90°C / Atest higieniczny. / DN15-DN100
23	149-151	Rura wodociągowa PE100-RC	Wavin	Rura wodociągowa PEHD z materiału PE100-RC typ II, / typoszereg SDR17, ≥PN10 / Odporność rur na obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolną propagację pęknięć (tst karbu - Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyżej 1 roku (8760 h), / średnice: 25x2,0 mm, 32x2,0 mm, 40x4.2 mm
24	152-160	Złączki i kształtki zaciskowe do rur PE (różne rodzaje)	Wavin	Dostarczane złączki muszą być w systemie producenta rur. / Korpus, nakrętki, pierścień dociskowy wykonane z polipropylenu (PP-B). / Pierścień zaciskowy wykonany z poliacetalu (POM). / Pierścień uszczelniający wykonany z kauczuku nitrylowego NBR. / Kształtki w pełni demontowalne i nadające się do ponownego użycia.
25	163	Rury tworzywowe wielowarstwowe do wody	UPONOR / Uni Pipe Plus	Rury wielowarstwowe z polietylenu PE-RT typ II (wg DIN 16833) z warstwą AL wykonywane w całości metodą wytłaczania, wraz z warstwą aluminium (bez szwu). / Odporne na dyfuzję tlenu. / Produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 21003. / Dopuszczalny promień gięcia dla rur: 4xD (ręczne), 3xD (sprężyna), 2-2.4xD (giętarka). / Średnice: 20x2.25 mm
26	164-172	Złączki do rur warstwowych	UPONOR / MLC	Wykonane z tworzywa PPSU (polifenylosulfon) lub mosiądzu powlekanego. / Tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej trwale przymocowana, z kolorowymi pierścieniami oporowymi i funkcją testu próby szczelności. Możliwość zaprasowywania bez fazowania. Do stosowania z cęgami kontur U/UP. / Gwinty zgodne z PN-EN 10226-1.
27	174	Nożyce do rur wielowarstwowych	REMS / ROS P 35	Cięcie rur z tworzywa i stabilizowanych do Ø35 mm / Stabilne, wykonane z aluminium. / Wymienne, hartowane ostrze klinowe, również do rur cienkościennych. / Zapadkowy posuw dźwigni. Szybki ruch powrotny. / Prostopadłe, bezgratowe cięcie dzięki dwustronnej podporze i dwustronnie prowadzonemu ostrzu. Cięcie bezwiórowe.
28	175	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, obrotowe, rozstaw kłów 40 mm	GEKA	Złącza błyskawiczne kłowe obrotowe, rozstaw kłów 40 m / Z mosiądzu, z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR. kompatybilne z systemem GEKA
29	176	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm	GEKA	Złącza błyskawiczne kłowe, rozstaw kłów 40 m / Z mosiądzu, z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR. kompatybilne z systemem GEKA
30	177-178	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm	GEKA	Złącza błyskawiczne kłowe, rozstaw kłów 40 m / Z mosiądzu, z gwintem wewnętrznym lu b zewnętrznym / w zakresie średnic od 1/2” do 5/4” / uszczelka NBR, kompatybilne z systemem GEKA
31	179	Uszczelka formowana do złączy typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm	GEKA	Uszczelka formowana NBR do złączy typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm stanowiących własność Zamawiającego / kompatybilne z systemem GEKA
32	186	Wózek na wąż ogrodowy	Cellfast / Explorer	Wózek na wąż ogrodowy 1/2” / Pojemność 60 mb węża 1/2” / Wykonany z wysokiej jakości stali i aluminium. / Kształt bębna ułatwia nawijanie węża i zapobiega załamywaniu. / Wbijane nóżki zapewniające stabilność w trakcie rozwijania węża. / Regulowana długość rączki. / Wygodny, gumowany uchwyt rączki.
33	194	Taśma teflonowa MD, szer. 19 mm	Unipak Jumbotape	Szer. 19 mm, gr. 0,2 mm, rolka 11 mb / Taśma PTFE / Gęstość: 0,60 g/cm³
34	195	Taśma teflonowa MD, szer. 12 mm	Unipak Maxitape	Szer. 12 mm, gr. 0,1 mm, rolka 13,2 mb / Taśma PTFE / Gęstość: 0,70 g/cm³
35	201-202	Płyta uszczelkarska uniwersalna	Gambit / AF-200 Uniwersal	Uniwersalna olejoodporna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR. / Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin. / Oznaczenie wg DIN 28091-2: FA-AM1-O / Maks. temperatura pracy ciągłej: 220°C / Ciśnienie maks.: 6 MPa / Gęstość: 2.0 g/cm3 (wg DIN 28090-2) / Min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien 7 MPa (wg DIN 52910) / Ściśliwość (wartość typowa): 10 % (wg ASTM F36) / Powrót elastyczny (min.): 50 % (wg ASTM F36) / Grubość 2.0 mm, 4.0 mm, arkusze 1000x1500 mm
36	214	Termometr bimetaliczy tarczowy 63 mm, inox	Wika / A52	Termometr tarczowy bimetaliczny, wykonanie przemysłowe / - Klasa dokładności 1 / - Położenie czujnika tylne / - Średnice obudowy 63 mm / - Zakres temperaturowy -30...+50 °C / - Dostępne długości od 45 - 80 mm / - Materiał obudowy stal nierdzewna / - Materiał czujnika stal nierdzewna
37	215	Termometr bimetaliczny tarczowy 100 mm, ocynk	Wika / A50	Termometr tarczowy bimetaliczny, / - Klasa dokładności 2 / - Położenie czujnika tylne / - Średnice obudowy 100 mm / - Zakres temperaturowy 0...+120 °C / - Dostępne długości od 40 - 100 mm / - Materiał obudowy stal ocynkowana / - Materiał czujnika stop miedzi
38	216	Manometr tarczowy 100 mm, przemysłowy, podwyższona wytrzymałość	Wika / seria 111.20	Manometr tarczowy z rurką Bourdona, o podwyższonej wytrzymałości min 1.5 mln cykli; / Średnica tarczy: 100 mm / Klasa dokładności: 1.6 / Zakres pomiarowy: 0-6 bar, 0-10bar, 0-16 bar (do wyboru przy zamówieniu) / Przyłącze dolne lub tylne / Z dławikiem mosiężnym D 0.5
39	224	wkład Reflex Fillsoft FSP 6000 indeks 6811800	indeks 6811800	do filtra zmiękczającego Reflex Fillsoft stanowiącego własność Zamawiającego
40	225	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3	PS10-20 , PS10-5, BL10	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3 stanowiącego własność Zamawiającego. / wkłady filtracyjne 10 cali x 2,5: / - wkład sedymentacyjny usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 20 mikronów, / - wkład sedymentacyjny usuwający zanieczyszczenia mechaniczne do 5 mikronów, / - wkład węglowy usuwający chlor, lotne substancje organiczne oraz nieprzyjemny smak i zapach wody
41	275	Deska sedesowa twarda kompozytowa, wolnoopadająca, zawiasy nierdzewne / ROCA Victoria nr ref. A801390004	ROCA Victoria nr ref. A801390004	Deska sedesowa z duroplastu pasująca do kompaktów z serii ROCA Victoria stanowiących własność Zamawiającego / Kształt – zaokrąglona. Typ wolnoopadająca. / Zawiasy ze stali nierdzewnej.
42	276	Deska sedesowa z duroplastu z wycięciem (dla osób niepełnosprawnych)	ROCA / Dostępna Łazienka / nr ref. A801230004	Deska sedesowa z duroplastu pasująca do kompaktów z serii Dostępna Łazienka stanowiących własność Zamawiającego. / Z wycięciem dla osób niepełnosprawnych. / Kształt – zaokrąglona. Typ wolnoopadająca. / Zawiasy ze stali nierdzewnej. / Rozstaw otworów montażowych 155 mm. / Szerokość: 370 mm / Długość: 447 mm, dł. od otworów: 430 mm.
43	279	Zestaw WC kompakt	Koło / Rekord	Skład zestawu: miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym lub pionowym (do wyboru przy zamawianiu) oraz spłuczka z armaturą 6/3 l. / Wys. 400 mm, szer. 360 mm, głęb. 420/625 mm, otw. 280 mm.
44	280	Pisuar biały mocowany do ściany zasilany od góry	Koło Alex 66010-000	Pisuar ceramiczny biały z zakrytym syfonem: / Odpływ: Poziomy, / Dopływ: z góry. / Wymiary: 37,5 x 64,5 x 35 cm
45	281	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany	KOŁO SOLO	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany, z przelewem. / Głębokość: min. 42 cm, max 44 / Szerokość: min. 50 cm, max: 52
46	282	Roca Dostępna Łazienka Umywalka ścienna Dostępna Łazienka.	Numer referencyjny: A327230000	Umywalka ścienna ceramiczna z otworem na armaturę na środku Kształt: Zaokrąglona. Zestaw montażowy komplecie komplecie / Wymiary: Szerokość: min. 64 cm, max 65. / Głębokość:55 cm, max .56 cm / Wysokość: min. 15 cm, max 16,5 cm.
47	284	Zawór pływakowy napełniający boczny do spłuczki – uniwersalny	KK-POL / ZN3	Hydrodynamiczny zawór napełniający. Korpus z przyłączem 1/2” lub 3/4”. Przeznaczony do instalowania w zbiornikach spłukujących z otw. w bocznej ściance. Płynna regulacja poziomu napełnienia. / Funkcja water stop. / Końcówka przyłącza z mosiądzu.
48	285	Zawór spłukujący z funkcją STOP do kompaktów – uniwersalny	KK-POL / ZSB/210	Przeznaczony do kompaktów o wysokości od 330 do 380 mm i minimalnym poziomie napełnienia 130 mm. / Duży zakres nastawiania wysokości. / System spłukiwania 6 l. / System STOP. 2 opcje spłukiwania.
49	286	Zawór napełniający do stelaży Unifill Geberit typ 380	Nr kat. 240.705.00.1	Zawór napełniający do stelaży przyłącze wody z boku, część zamienna do Unifill Geberit typ 380 stanowiącego własność Zamawiającego
50	287	Przycisk uruchamiający do spłuczki podtynkowej GEBERIT Delta 50	nr kat. 115.135.11.1	Przycisk uruchamiający pasujący do stelażu podtynkowego Geberit Delta 50, do spłukiwania dwudzielnego stanowiącego własność Zamawiającego / Rozmiar: 246x164 mm / Siła nacisku < 20 N / Materiał: Tworzywo sztuczne / Kolor: biały / W zestawie ramka mocująca, 2 popychacze i mat. mocujące.

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI do zał. 1A.2
Lp.	Pozycja w kosztorysie	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia wskazany w kosztorysie	Parametry równoważności
1	7	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu	ZC-SMTO-04X06	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu / Lekki, półprzezroczysty wąż o dużej odporności chemicznej. Przeznaczony do tłoczenia kwasu siarkowego stężenie 50% i podchlorynu sodu.
2.	11	Specjalistyczny klej agresywny do PVC,	Cepex Solvent Cement, Griffon Uni-100, Tangit	opakowanie min. 250 ml z pędzelkiem / Do klejenia rur i kształtek w instalacjach basenowych, do PVC
3.	13	Elektrozawór z tworzywa	CEPEX / S390 SN2021	Materiał: Nylon wzmocniony włóknem szklanym / Sprężyna i śruby ze stali nierdzewnej / Przyłącza GW / Ciśnienie robocze: 0,7 – 10 bar / Max. temperatura wody: 80°C / Zasilanie: 24 VAC 50-60 Hz, 2W, 1.7 Watt / Prąd rozruchu: 0,4 A / Prąd podtrzymania: 0,2 A