## Pakiet 1
PAKIET NR 1 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badań z zakresu Koagulologi i Hemostazy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
I | KOAGULOLOGIA
1: 1; 2: Odczynniki do oznaczania: - zawartości protrombiny (94 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: - poziomu fibrynogenu metodą Claussa (50 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: - APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) (80 000 / 3 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: - D-dimerów ilościowo (44 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
II | HEMOSTAZA
1: 5; 2: Odczynniki do oznaczania: -poziomu białka C (600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: -poziomu wolnego białka S (600 /3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: - poziomu antytrombiny III (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 8; 2: - Czynnik V Leiden APCR (750 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 9; 2: -aktywności czynnika II (600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 10; 2: -aktywności czynnika V (600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 11; 2: -aktywności czynnika VII (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 12; 2: -aktywności czynnika VIII (2500 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 13; 2: -aktywności czynnika IX (1500 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 14; 2: -aktywności czynnika X (600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 15; 2: - aktywności czynnika XI (900 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 16; 2: - aktywności czynnika XII (1000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 17; 2: - aktywności czynnika XIII met. chromogenna (500 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 18; 2: -antygenu czynnika von Willebranda (1300 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 19; 2: -aktywności czynnika von Willebranda (kofaktor rystocetyny ) (1000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
20 | -miana inhibitora czynnika VIII metodą Bethesda (600 / 3lata) |  |  | ….MIESIĘCY = …..%
1: 21; 2: -miana inhibitora czynnika VIII metodą Bethesda - metoda chromogenna z wykorzystaniem czynnika krzepniecia pochodzenia wołowego ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 22; 2: -miana inhibitora czynnika IX metodą Bethesda - metoda chromogenna z wykorzystaniem czynnika krzepniecia pochodzenia wołowego ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 23; 2: -czasu trombinowego (750 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 24; 2: -poziomu antykoagulantu tocznia - test przesiewowy (1300 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 25; 2: -poziomu antykoagulantu tocznia - test potwierdzający (700 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 26; 2: -test korekcji APTT, PT osoczem prawidłowym (600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 27; 2: pomiaru aktywności anty- Xa (200 / 3 lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 28; 2: APTT bogatego w fosfolipidy -niewrażliwy na inhibitor tocznio- podobny (1500 / 3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 29; 2: - APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) (2300 / 3 lata) oraz dodatkowo w ilości niezbędnej do kalibracji czynników APTT-zależnych oraz do wykonywania testów korekcji; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 30; 2: - zawartości protrombiny (1 600 / 3lata) oraz dodatkowo w ilości niezbędnej do kalibracji czynników PT-zależnych; 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 31; 2: ADP test agregacji płytek ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 32; 2: Epinefryna test agregacji płytek ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 33; 2: ASPI test agregacji płytek ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 34; 2: Ristocetin test agregacji płytek ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 35; 2: Kolagen test agregacji płytek ( 100 /3 lata ); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
II | MATERIAŁY KONTROLNE
III | KALIBRATORY
IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA 2 SZTUK ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU KOAGULOLOGI I HEMOSTAZY NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA 2 ANALIZATORY | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORÓW W ILOŚCI 2 SZTUKI |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA DWÓCH ANALIZATORÓW | 0
| SUMA | 0

## pakiet 1b
ANALIZATOR DO BADAŃ Z ZAKRESU KOAGULOLOGI I HEMOSTAZY - 2 SZTUKI |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI 2 SZTUK ANALIZATORÓW DO BADAŃ Z ZAKRESU KOAGULOLOGI I HEMOSTAZY
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Ukośne ustawienie fiolki odczynnikowej w celu minimalizacji strat odczynnikowych |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
1 | Dwa identyczne analizatory koagulologiczne pracujące w oparciu o te same metody odczynniki i materiały zużywalne ,fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. |  | 2 | Kuwety pomiarowe pakowane pojedynczo w celu zmniejszenia liczby błędów związanych z pracą analizatorów |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
2 | Analizatory automatyczne , wieloparametrowe, z możliwością wprowadzania próbek i kuwet w dowolnym czasie bez konieczności zatrzymywania analizatora. |  | 3 | Fibrynogen oznaczany w zakresie stężeń 0,3 -9,00 g/l |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
3 | Oznaczanie testów metodami krzepnięciowymi (na zasadzie optycznej) , chromogennymi oraz immunologicznymi . Możliwość oznaczenia czynnika VIII metodą koagulometryczną oraz chromogenną ( konieczność monitorowania pacjentów leczonych rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym ) |  | 4 | Przebijak korków zamkniętego pobrania dostosowany do probówek typu probówko-strzykawki |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
4 | Menu testów pokrywające się co najmniej z załącznikiem asortymentowym |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Wydajność analizatorów : minimum 220 oznaczeń PT i 180 APTT / godzinę
6 | Pojemność analizatorów minimum 40 miejsc na odczynniki z pozycjami chłodzacymi
7 | Minimum 400 kuwet pomiarowych na pokładzie
8 | Automatyczna rejestracja odczynników na pokładzie na podstawie kodów kreskowych wraz z pełną ich identyfikacją
9 | Automatyczne powtarzanie pomiarów- w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowościa metody
10 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy odczynników i probówek (wewnętrzny czytnik barkodów) umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego, manualnego, przykładania do okienka czytnika.
11 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i próbek badanych
12 | Wykonywanie badań z próbek pierwotnych, a także odpowiednio dostosowanych naczynek reakcyjnych ( np. do testu korekcji APTT osoczem prawidłowym)
13 | Czujnik poziomu próbki i prożniowe wykrywanie mikroskrzepów oraz czujnik poziomu odczynnika
14 | Wymagana oryginalna tromboplastyna ludzka producenta analizatora o ISI ok. 1,0 +/ - 0,1 , bez zawartości substancji kancerogennych
15 | Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny ekran dotykowy
16 | Zewnętrzna drukarka laserowa do wydruku kontroli i kalibracji oraz drukarka etykiet termotransferowa USB
17 | System podtrzymania napięcia UPS - czas działania od 45 do 60 minut
18 | Dwustronna współpraca z posiadanym Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszt zainstalowania połączenia uwzględniony w cenie oferty
19 | Program kontroli jakości uwzględniający karty Levey-Jenningsa i reguły Westgarda w oprogramowaniu komputera
20 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. Możliwość wykrywania niskich stężeń fibrynogenu od 0,40 g/l
21 | Materiał kontrolny dla D-Dimerów w fiolkach nie większych jak 1 ml
22 | Funkcja podglądu przebiegu każdej reakcji dla wszystkich rodzajów analiz jak i jej odtworzenie w postaci wykresu
23 | Zapewnienie uczestnictwa w zewnętrznej comiesięcznej kontroli jakości dla panelu badań podstawowych, i badań hemostazy. Dodatkowo udział w zewnętrznej kontroli Standlab.
24 | System kontrolowania odczynników obejmujący m. in. pomiar ich objętości, uwzględnienie numerów seryjnych, terminy ważności
25 | Certyfikat CE
26 | Możliwość sprawdzenia próbki pod kątem interferencji w wyniku obecności : bilirubiny, lipemii, hemoglobiny
27 | Serwis gwarancyjny – w ciągu 24 h od zgłoszenia awarii, należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny.
28 | Analizatory przewidziane jest do pracy 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu - aby zapewnić ciąglość pracy analizatorów należy wkalkulować do podanych ilości odczynników: płyny i materiały eksploatacyjne oraz materiały kontrolne i kalibratory wymagane do przeprowadzenia kalibracji nowych serii odczynnikow, kalibracji czynników APTT oraz PT- zależnych w przypadku zmiany serii APTT czy PT oraz każdorazowej kontroli jakości na minimum dwóch poziomach
29 | Materiały kalibracyjne: mianowane, liofilizowane lub płynne z możliwością zamrażania
27 | Zapewnienie instalacji, konserwacji i serwisu wymaganego urządzenia klimatyzującego w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie

## Pakiet 2
PAKIET NR 2 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą Systemu ( aparatu) do elektroforezy i immunofiksacji
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1 | Zestaw odczynnikowy do elektroforezy białek surowicy oraz moczu 390 t będzie dedykowana dla rozdziału elektroforetycznego białek moczu z użyciem zestawu naczyniek do zagęszczania w ilości adekwatnej do wykonywania analiz / 10-15 oznaczeń na płytce / 14 040 t będzie dedykowana dla rozdziału elektroforetycznego białek surowicy / 20-30oznaczeń na płytce / | 130 - 300 t | 14 430 t | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw odczynnikowy do immunofiksacji białek surowicy oraz moczu z antysurowicami w ilości adekwatnej do wykonywanych analiz | 20 - 40 t | 4 400 t | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw odczynnikowy do oznaczania białka Bence-Jonesa w moczu z antysurowicami w ilości adekwatnej do wykonywanych analiz | 20 - 40 t | 1 000 t | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  | 0 |  | 0
1: 4; 2: Materiały kontrolne w zakresie wartości na poziomie normalnym i patologicznym; 4: Ilość gwarantująca wykonanie wymaganej ilości badań; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Materiały zużywalne; 4: Ilość odpowiednia do zamawianych zestawów odczynnikowych; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA APARATU DO ELEKTROFOREZY I IMMUNOFIKSACJI NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA 2 ANALIZATORY | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA APARATU |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA APARATU | 0
| SUMA | 0

## Pakiet 2b
APARAT DO ELEKTROFOREZY I IMMUNOFIKSACJI |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI APARATU DO ELEKTROFOREZY I IMMUNOFIKSACJI
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Podłoże do wykonania rozdziału elektroforetycznego |  |  | Żel agarozowy-10 pkt. Inny_rodzaj podłoża- 0 pkt
1 | Fabrycznie nowy Aparat do elektroforezy i immunofiksacji białek Rok produkcji min. 2023 |  | 2 | oznaczania immunofiksacji |  |  | W pełni automatyczny przebieg procesu oznaczania immunofiksacji- 10 pkt Manualne_wykonanie procesu oznaczania immunofiksacji – 0 pkt
2 | Aparat do rozdziału elektroforetycznego białek z wbudowanym densytometrem do odczytu płytek elektroforetycznych |  | 3 | Rozdział elektroforetyczny białek z podanymi wartościami referencyjnymi |  |  | na 6 frakcji – 10 pkt na 5 frakcji – 0 pkt
3 | W pełni automatyczny przebieg procesu oznaczenia obejmuje: aplikację próbek, rozdział, inkubacje, barwienie, odbarwianie, suszenie i odczyt densytometryczny bez ingerencji operatora. |  | 4 | komponenta monoklonalna |  |  | Automatyczne oznaczanie komponenty monoklonalnej , bez subiektywnej oceny operatora – 10 pkt Ocena komponenty monoklonalnej z udziałem operatora – 0 pkt
4 | Automatyczny wewnętrzny podajnik próbek pierwotnych |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Antysurowice i inne odczynniki niezbędne do wykonania oznaczeń gotowe do użycia
6 | Możliwość wielokrotnej aplikacji próbki w to samo miejsce.
7 | Automatyczna kontrola poszczególnych etapów procesu bez pośredniego działania operatora.
8 | Aplikatory wielorazowego użytku wbudowane w system dające możliwość automatycznej aplikacji materiału badanego na żel.
9 | System wyposażony w komputer wraz z oprogramowaniem w języku polskim , UPS i drukarkę laserową, czytnikiem kodów paskowych, instrukcje w języku polskim.
10 | Sterowanie urządzeniem oraz obróbka wyników za pośrednictwem tego samego komputera zewnętrznego
11 | Oprogramowanie systemu daje możliwość wprowadzania modyfikacji wykresu (wycinanie frakcji).
12 | Oprogramowanie systemu umożliwia obliczanie ilości białka z zaznaczonego fragmentu krzywej.
13 | Kontrola jakości prowadzona jest w oparciu o surowice kontrolne: wartość średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności CV %.
14 | Wymagane podłączenie systemu do laboratoryjnego systemu informatycznego, zapewnienie dwukierunkowej komunikacji na koszt oferenta
15 | Wykonawca zapewni nieodpłatnie udział w zewnętrznej kontroli jakości wyników dla oferowanych parametrów laboratoryjnych minimum 4 razy w roku
16 | Gwarancja techniczna przez czas trwania umowy
17 | Zapewnienie udziału w szkoleniach z elektroforezy i immunofiksacji białek w trakcie trwania umowy
18 | Dostępność serwisu przez czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
19 | W procesie utrwalania nie są używane substancje toksyczne i szkodliwe.
20 | Instalacja i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy.

## Pakiet 3
PAKIET NR 3 Dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
I | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA
1: 1; 2: Prokalcytonina met. BRAHMS (15 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Kortyzol w surowicy i moczu ( 3 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Troponina I ultraczuła ( 600 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: NT-proBNP (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Total Beta-hCG(test ciążowy) (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: 25-OH witamina D (12 000 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Różyczka przeciwciała IgM (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 8; 2: Różyczka przeciwciała IgG (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 9; 2: SHBG (1 800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 10; 2: Progesteron (2 400 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 11; 2: TRAB (800 / 3lata); 5: ….MIESIĘCY = …..%; 9 [7*8]: 0 | 0
II | Materialy kontrolne w zakresie wartości na poziomie normalnym i patologicznym |  |  |  |  | Ilość gwarantująca wykonanie wymaganej ilości badań
III | Materiały kalibracyjne w zakresie wartości na poziomie normalnym i patologicznym. |  |  |  |  | Ilość gwarantująca wykonanie wymaganej ilości badań
IV | Materiały zużywalne |  |  |  |  | Ilość odpowiednia do zamawianych zestawów odczynnikowych
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)
DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO NA OKRES 36 MIESIĘCY
Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA 2 ANALIZATORY | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | ODCZYNNIKI | 0
2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
| SUMA | 0

## Pakiet 3b
ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |  | FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci płynnej, gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
1 | Analizator wolnostojący, nie starszy niż 2019 rok. |  | 2 | Liniowość Total Beta-hCG >14.000 mIU/ml |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
2 | Metodyka badań nieizotopowa. |  | 3 | Oznaczenie kortyzolu zarówno w surowicy i w moczu z próbki pierwotnej |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
3 | Wydajność maksymalna analizatora nie mniej niż 190 oznaczeń na godzinę. |  | 4 | Analizator posiadający możliwość połączenia analizatorem biochemicznym ALINITY C firmy Abbott będącym w posiadaniu Zamawiającego |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt
4 | Dostępne tryby pracy analizatora – seria próbek, pojedyncza próbka, próbka CITO. |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz możliwością monitorowania spienienia odczynnika.
6 | Dokładanie odczynników bez konieczności zatrzymywania aparatu.
7 | Kalibratory stanowią osobną pozycję w ofercie, zamawiane w razie potrzeby.
8 | Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do użycia bez konieczności dodatkowej rekonstytucji.
9 | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego dostawcy
10 | Chłodzona karuzela na odczynniki, temperatura lodówki 2 – 12 ℃.
11 | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewnętrznym laboratoryjnym systemem komputerowym. Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty .
12 | Możliwość monitorowania ilości dostępnych testów przez analizator
13 | UPS podtrzymujący pracę analizatora do momentu bezpiecznego zakończenia rozpoczętych badań.
14 | W razie potrzeby - zapewnienie stacji uzdatniania wody do systemu
15 | Zapewnienie elektronicznego dostępu do programu kontroli jakości StandLab na koszt Wykonawcy
16 | Zapewnienie dostępu do serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze oraz dostęp telefoniczny w niedzielę i święta z możliwością przyjazdu w sytuacji krytycznej.
17 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich oferowanych testów min. 2 razy w roku na koszt Wykonawcy