Znak: ZOZ.V.010/DZP/17/23 Sucha Beskidzka dnia 10.05.2023r.

Dotyczy: Postepowania w trybie podstawowym na: Dostawa implantów do osteosyntezy i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych: Pakietów 8, znak: ZOZ.V.010/DZP/17/23.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy §3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza adres Platformy Elektronicznego Fakturowania:** [**https://efaktura.gov.pl**](https://efaktura.gov.pl)**, hasło: NIP 5521274352, lub adres mailowy:** **akrzyzowska@zozsuchabeskidzka.pl****.**

1. Dotyczy §4 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawy, prosimy o dodanie do treści umowy depozytu poniższego zapisu korzystnego dla Zamawiającego tj.: „Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby”.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenie nieodpłatnego 1 napędu na elektrycznego na czas trwania umowy?

 **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dotyczy pakietu 1

W związku z tym, że Zamawiający nie określił sposobu dostarczenia poszczególnego instrumentarium w pakiecie 1, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie instrumentarium do zabiegów złamań kości strzałkowej, piszczelowej oraz kotwic tytanowych w formie użyczenia natomiast instrumentarium do złamań rzepki, artrodezy stawu skokowego, MTP, szycia ścięgna Achillesa, artrodezy lapisus, złamania kości piętowej, złamania obojczyka, tenodezy, LaterJet będzie udostępnione Zamawiającemu w formie LOANER SET tj. dostarczane bezpośrednio na zabieg po wcześniejszym założeniu zamówienia. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych wyżej wymienionych procedur medycznych- Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania formy przekazania instrumentarium do potrzeb Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Anatomiczna płyta do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu Arrow lub STaR, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna, dostępna w rozmiarach S, M, L

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, stalowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8-, otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm, gąbczastych 4mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu, w głowie płyty otwory pod śruby blokowane 2,7mm oraz gąbczaste 3mm. W części dystalnej płyty otwory umożliwiające rekonstrukcję więzadła AITFL z użyciem dodatkowej taśmy. Płyta niesterylna lub sterylna.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Śruby stalowe:

- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-60 mm),

- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-30 mm),

- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-80 mm),

- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-60 mm)

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowa płyta 4 otworowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm, 10 mm, otwory pod śruby blokowane, średnica 3,5mm, śrubę kompresyjną średnica 4mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowa śruba do złamań piątej kości śródstopia, średnic 4,5mm, 5,5mm lub 6,0mm, tępo zakończona, sterylna lub niesterylna

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowa płyta do złamań piątej kości śródstopia lub kości łokciowej, hakowa, mocowana na śruby 2,4mm korowe lub blokowane, zmiennokątowe, sterylna lub niesterylna

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm) blokowana i nieblokowana.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakiet 1 poz. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Drut Kirchnera o średnicy 1,6mm, 2,4mm. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach

Kotwica tytanowa w rozmiarze 2,2 mm x 4 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający:

- wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt.

- wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt.

- igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.

- zestaw do zastosowania z wielorazowym instrumentarium dostarczanym w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Zestaw do rekonstrukcji AC składający się z:

Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT)

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT)

Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT)

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Śruby stalowe:

- blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-60 mm),

- korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 3 mm (długość 10-30 mm),

- korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-80 mm),

- blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm),

- do kości gąbczastej, średnica 4 mm (długość 10-60 mm)

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Drut Kirschnera - średnica 1,35mm, 1,6mm, 2,4mm

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

System do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Guzik dopasowany do otworu w płycie obojczykowej. Implant na jednorazowym podajniku.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,

- średnica 5mm (długość 20-90mm),

- średnica 7,0mm (długość 35-120mm),

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**