Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2          
System pozycjonerów do ułożenia pacjenta na stole operacyjnym

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IlośĆ (A) | Cena jedn. brutto* zestaw (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycjoner głowy w pozycji brzusznej 280 x 240 x 140 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200 x 50 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Krążek pod głowę dla dorosłych 200 x 45 mm | szt. | 15 |  |  |  |
| 4 | Stabilizator głowy i szyi 275 x 237x 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Pozycjoner boczny z zintegrowanym kanałem 720 x 500 x 160 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 6 | Pozycjoner klatki piersiowej 610 x 530 x 130 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 7 | Pozycjoner klatki piersiowej w pozycji brzusznej 480 x 1014 x 140 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 8 | Pas do mocowania ręki na dostawce stołu operacyjnego 315 x 45 x 10 mmm, długość 1 m | szt. | 20 |  |  |  |
| 9 | Pas stabilizujący boczną pozycję 505 x 85 x 8 mm, długość 2,5 m | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Wyprofilowana podkładka pod głowę 18x18x8 cm | szt. | 7 |  |  |  |
| 11 | Ochrona czoła 165 x 80 x 8 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Ochrona ręki 460 x 180 x35 mm | szt. | 20 |  |  |  |
| 13 | Pozycjoner nóg w pozycji bocznej 650 x 400 x 230 mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 14 | Podkładki pod pięty 180 x 100 x 70 mm | szt. | 10 |  |  |  |
| 15 | Wałek pozycjonujący 120 x 500 mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 16 | Materac chirurgiczny do pozycji bocznych 950/700 x 2120 mm | szt. | 5 |  |  |  |
| 17 | Krótki materac chirurgiczny 1000 x 1000 mm | szt. | 7 |  |  |  |
| 18 | Zestaw naprawczy materaca | szt. | 3 |  |  |  |
| 19 | Torba do przechowywania materaca | szt. | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

Kolor powyższego asortymentu do uzgodnienia z Zamawiającym.

(podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty)