WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet nr 1 –  Dezynfekcja powierzchni

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Chlorowy preparat biobójczy w tabletkach , z dodatkiem tenzydów anionowych do mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością Spektrum działania w obszarze medycznym w warunkach brudnych Tbc Y B F V w czasie do 15 min. w stężeniu 2000 ppm, Spory Clostridium difficile w czasie do 15min.w stężeniu 2000 ppm, potwierdzone badaniami wg PN-EN 13704. | tabletki (max. 200 tabl. w opakowaniu) | 272 000 tabletek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji małych oraz trudno dostępnych powierzchni urządzeń i sprzętów medycznych . Bez zawartości QAV oraz aldehydów, Działający na B,F,V, Tbc /M.terrae/ w czasie do 1 min. Preparat można stosować również na oddziałach dziecięcych | 1 L butelka | 5000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SPRYSKIWACZ do poz.2 | 1 sztuka | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji małych oraz trudno dostępnych powierzchni urządzeń i sprzętów medycznych . Bez zawartości QAV oraz aldehydów, Działający na B,F,V, Tbc /M.terrae/ w czasie do 1 min. Preparat można stosować również na oddziałach dziecięcych | 5 L | 250 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat na bazie mononadsiarczanu potasu bez zawartości aldehydów w postaci granulatu. Roztwór roboczy można stosować na oddziałach noworodkowych i dziecięcych np.do dezynfekcji materacyków, łóżeczek, inkubatorów . Zakres działania: BFV do 10 min. | Saszetka 40g | 1 200 sasz. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat biobójczy przeznaczony do mycia i dezynfekcji szpitalnych powierzchni zmywalnych również na oddziałach dziecięcych . Działający w stężeniu do 1 % w czasie do 15 minut o spektrum działania B,F,V ( HIV, HBV, HCV). | 5 L + pompka lub 6 L+ pompka | 1560 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym- do dezynfekcji stołów operacyjnych, lamp operacyjnych, inkubatorów. Na bazie aktywnego tlenu -zakres działania B,F,V, prątki do 15 min. | 750 ml + końcówka spieniająca | 2000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. Wyrób medyczny. | 250 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych na bazie aktywnego tlenu Zakres działania B,F,V, prątki do 15 min. Przygotowanie roztworu za pomocą automatycznej pompy dozującej. | 5 l | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat myjąco - dezynfekujący do myjek – dezynfektorów DECO Do dezynfekcji termiczno- chemicznej kaczek , basenów, misek, wiader | 5 l | 510 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 4. | Dotyczy pozycji nr 5 - preparat posiada pozytywną opinie IMiD lub innego równoważnego instytutu opiniotwórczego | TAK |  |  |
| 5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 i 4 | TAK |  |  |
| 6 | Dotyczy pozycji nr 9 - Wykonawca zamontuje bezpłatnie 10 szt. automatycznych pomp dozujących do przygotowania roztworu użytkowego | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet nr  2 - Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena Netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = ( F + G) | I | J |  |
| 1 | Alkoholowy produkt leczniczy zawierający etanol i izopropanol, bezbarwny, do odkażania i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami ,punkcjami, pobraniem krwi. Do stosowania również na oddziale dziecięcym bez nadzoru lekarza. Autosterylny. Spektrum działania :B F V Tbc 15 sek. – 2 min. | 350 ml z atomizerem | 2000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 L | 1100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Produkt leczniczy antyseptyczny do małych powierzchownych ran i dezynfekcji błony śluzowej z rozpylaczem, zawiera octenidynę. | 250 ml. | 1 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 l | 600 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia roztwór zawierający poliheksanidynę oraz undecylenamidopropyl betainę do: - usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów oraz ich resztek z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. | 350 ml | 140 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7,5% Wodny roztwór związku jodowopoliwidonowego do odkażania skóry, śluzówek i ran zakres działania: B,F,V,Tb czas działania : do 1 min. | 250 ml | 120 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 l | 260 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alkoholowy roztwór związku jodowopoliwidonowego do odkażania skóry i ran. - zakres działania: B,F,V,Tb - czas działania : do 1 min. | 1 l | 290 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 l | 140 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Produkt leczniczy do odkażania błon śluzowych w położnictwie i ginekologii i przy cewnikowaniu,na bazie chlorhexydyny o spektrum B,F,HIV,HBV,Herpes Simplex | 500 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat z zawartością octenidyny do antybakteryjnego mycia przed cewnikowaniem pęcherza moczowego - saszetka | 30 ml | 320 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Żel do oczyszczania i usuwanie kolonii MDRO z przedsionka nosa | 30 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry w czasie 30-60 sek. , zawierający alkohol etylowy i 2% diglugonian chlorheksydyny | 500 ml | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączony 70% alkoholem izopropylowym o wymiarach min.7cm x7cm Wyrób medyczny klasa I, dopuszczony do stosowania u dzieci i niemowląt | 100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako środki antyseptyczne do odkażania skóry i błon śluzowych spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 4. | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 5 | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt.4 | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet nr 3 –  Dezynfekcja i pielęgnacja rąk

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
|  | Preparat leczniczy, alkoholowy, oparty na alkoholu izopropylowym, przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego odkażania rąk. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F do 30 sek. | 500 ml | 5600 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat z zawartością substancji pielęgnacyjnych (glicerol), niealergizujący, nieodtłuszczający skóry. Może być stosowany na oddziałach dziecięcych -preparat posiada pozytywną opinie IMiD lub innego certyfikowanego instytutu opiniotwórczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat w żelu, oparty na etanolu , przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F | 500 ml | 700 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w żelu, oparty na etanolu , przeznaczony do chirurgicznego w czasie do 3 min i higienicznego odkażania rąk w czasie 30 sek. Zakres działania: B, V (HBV,HCV, HIV,) F | 500 ml z pompką | 800 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezzapachowa pielęgnująca emulsja do rąk | 500 ml | 300 op |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1 | Zaoferowany produkty zakwalifikowane jako produkty lecznicze spełniają wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm. ) | TAK |  |  |
| 2 | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3. | Dotyczy pozycji 1 i 2: w celu zapewnienia prawidłowego używania środka do dezynfekcji rąk wykonawca dostarczy nieodpłatnie 300 dozowników stanowiskowych, oraz 600 ściennych dozowników łokciowych na środek do dezynfekcji rąk w butelkach 500 ml i zamontuje je na własny koszt. Dozowniki muszą być kompatybilne z preparatem alkoholowym i żelowym. | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet nr 4 –  Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena Netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Preparat o kompozycji mikrogranulek, bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów, inkubatorów (pozytywna opinia IMiDz lub innej instytucji opiniotwórczej), posiadający znak CE. Zakres dział. B, Prątki, V ( HIV,HBV,HCV) w czasie do 15 minut ,V(Adeno, Polio) 30 min., S (Tlenowe, beztlenowe) w czasie – 6h. | 5 kg lub 8 kg lub 10 kg | 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 kg lub 2 kg | 6 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktywator do poz. 1 j.w. bez zawartości substancji żrących. Znak CE. | 2 l | 80 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej, nosofaryngoscopu firmy Fujinon, o działaniu sporobójczymw czasie 30 min skuteczność działania w ciągu 14 dni . | 3,78 l lub 5 l | 151,20 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Niskopieniący detergent enzymatyczny do mycia narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia. Zawiera enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko w ciągu 1-3 min . | 1 l | 55 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | a) Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym. b) W przypadku braku norm Zamawiający wymaga dołączenia opinii uznawanych ośrodków opiniotwórczych (np. PZH, DGHM/VAH, RKI). W rubryce TAK/NIE – należy podać informacje w zakresie pkt. a) lub b) | TAK |  |  |
| 4. | Wykonawca oświadcza, że preparaty nadają się do mycia narzędzi okulistycznych oraz implantów firmy Nova Spine, Medartis, Medgal, Mikromed, Synthes, Stryker, J&J, ChM, ZIMMER BIOMET , | TAK |  |  |
| 5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet nr 5 –  Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena Netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Dozowanie 2-10ml/ | 20 l | 55 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5 g/100g) ; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Dozowanie 10ml/l. | 20 L | 8 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny w postaci koncentratu wyrób medyczny do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę, kwas mlekowy i alkoksylowany, alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Działanie bakteriobójcze , drożdżakobójcze 0,5%,15min, wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. | 5 l | 84 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l. | 20 l | 9 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) | aerozol 0,4 l | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej Koncentrat w aerozolu gotowy do użycia na powierzchnie ze stali nierdzewnej. Skutecznie i łatwo usuwa odciski palców, smugi i plamy, pozwala uniknąć powtórnemu osadzaniu się zabrudzeniom, odpowiedni także do pielęgnacji zamków, zawiasów i przegubów. Na bazie bardzo czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywieniowego i farmaceutycznego, bardzo ekonomiczny. Nie zawiera freonu. Lepkość <100mPas( koncentrat 20⁰C ), gęstość 0,8 g/cm³. | 750 ml | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 4. | Wykonawca oświadcza, że preparaty nadają się do mycia narzędzi okulistycznych oraz implantów firmy Nova Spine, Medartis, Medgal, Mikromed, Synthes, Stryker, J&J,.ChM, ZIMMER BIOMET | TAK |  |  |
| 5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet 6 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów elastycznych wszystkich wiodących producentów. Umożliwiający mycie manualne i maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 600C. pH robocze roztworu wynosi 10,7 – 10,8. Środek posiadający w swoim składzie: min. ester butylowy kwasu ortofosforowego, alkalia, dietyloaminą, oraz niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi. | 5 l | 45 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym zawierający w swoim składzie 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów; nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek wraz z kompatybilnym środkiem myjącym wykazuje w procesie dekontaminacji aktywne działanie na spory Clostridium difficile. Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi producentami endoskopów. Posiadający pozytywną opinię dystrybutora endoskopów elastycznych firmy PENTAX. Kompatybilny ze wszystkimi myjniami automatycznymi, wykazujący działanie sporobójcze w procesie mycia i dezynfekcji, nie zawierający glioksalu, słabopieniący, delikatny dla dezynfekowanych przedmiotów. Substancja aktywna glutar aldehyd 10,5g. Dozowanie 10ml/l | 5 l | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych instrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi . Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak również w myjniach ultradźwiękowych. Środek posiadający możliwość usuwania biofilmu . Środek zachowujący właściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierający w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz enzymy (proteaza, lipaza i amylaza) , pH roztworu roboczego na poziomie 8,4-8,6. Działający już w stężeniu od 1ml/l. Posiadający udokumentowaną zdolność usuwania biofilmu, bezbarwny i bezzapachowy. | 2 l lub 5 l | 100 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 4. | Wykonawca potwierdza możliwość bezawaryjnego stosowania w myjni ETD Olympus oraz do wyrobów firmy Olympus | TAK |  |  |
| 5. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK |  |  |
| 6. | Wykonawca zapewni nieodpłatne, profesjonalne podłączenie preparatów do myjek dezynfektorów, zapewni kalibrację urządzeń oraz stały nadzór nad prawidłowością dezynfekcji | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Preparat płynny w koncentracie do dezynfekcji endoskopów giętkich i bronchoskopów w myjniach automatycznych z pompą dozującą typu ETD.Przeznaczony do dezynfekcji termiczno-chemicznej zawierający 5g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy, pH poniżej 1, kompatybilny z pozycją nr 2 . | 5 l | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do chemotermicznego maszynowego przygotowania giętkich endoskopów, zawierający wodorotlenek potasu, pH powyżej 14 | 5 l | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat enzymatyczny do mycia maszynowego endoskopów giętkich i bronchoskopów w myjni automatycznej ETD. Płynny w koncentracie. Do mycia termiczno- chemicznego w temp. 50-60°, pH roztworu 7-8, stężenie 0.5%. Wyrób medyczny. | 5 l | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK |  |  |
| 6. | Zaoferowane preparaty mogą być bezawaryjnie używane w myjkach ETD firmy OLYMPUS oraz do dezynfekcji endoskopów i bronchoskopów firmy Olympus | TAK |  |  |
| 7. | Wykonawca zapewni nieodpłatnie profesjonalne podłączenie preparatów do myjek dezynfektorów, zapewni kalibrację urządzeń i stały nadzór nad prawidłowością procesów dezynfekcji | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Preparat myjący do endoskopów C – ETD | 5 l | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji endoskopów D – ETD | 5 l | 39 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 3. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 2 | TAK |  |  |
| 4. | Zaoferowane preparaty mogą być bezawaryjnie używane w myjkach ETD firmy OLYMPUS oraz do dezynfekcji endoskopów i bronchoskopów firmy Olympus | TAK |  |  |
| 5. | Wykonawca zapewni nieodpłatnie profesjonalne podłączenie preparatów do myjek dezynfektorów, zapewni kalibrację urządzeń i stały nadzór nad prawidłowością procesów dezynfekcji | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM   zał. nr 1

Pakiet nr 9 –  Dezynfekcja STACJA DIALIZ

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F =( D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Preparat do dezynfekcji jednostek odwróconej osmozy CWP 100 WRO102 FIRMY GAMBRO w pomieszczeniu uzdatniacza wody Stacji Dializ i do dezynfekcji (wypełnienie) aparatów do hemodializy AK 200 Ultra działanie : bakteriobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy (prątki gruźlicy) związki aktywne - kwas nadoctowy zawartość substancji aktywnych w 100 g : 3,5 g kwas nadoctowy 26,0 g nadtlenek wodoru. | 4,4 l lub 10 l | 2400 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stężony kwas nadoctowy (zawartość 0,35%) do dezynfekcji urządzeń do dializy | 5 l | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski wskaźnikowe na pozostałość kwasu nadoctowego w szczelnych opakowaniach zabezpieczających przed światłem i wilgocią, oznakowane terminem ważności | 100 szt./ op. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynny koncentrat zawierający aktywny chlor do dezynfekcji chemicznej i czyszczenia biofilmów z części przepływowych płynu w aparatach do hemodializy. Pełna efektywność działania przez min.24 miesiące od daty produkcji. Zakres działania: B,F,V,Tbc -15 min. | 5 l | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy firmy AVITUM/BRAUN typu Dialog. Preparat w formie koncentratu na bazie 50% kwasu cytrynowego w kanistrach. Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania po przeliczeniu zgodnie z oczekiwaną ilością litrów. | 10 l | 180 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3 | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne i produkty biobójcze posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 3 | TAK |  |  |
| 5. | Dotyczy pozycji nr 5 - zaoferowany preparat ma potwierdzenie dopuszczenia stosowania wystawione przez firmę AVITUM/BRAUN | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet nr 10 – CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto za op. | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | 1.Wielkość opakowania 2.Ilość zaoferowanych opakowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno - myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG). Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki min.180x200 mm, gramatura min.40g/m² spektrum działania: B F V Wyrób medyczny, opakowanie typu flovpack | Opakowanie 50 szt. lub 100 szt. | 86 000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholem o właściwościach dezynfekcyjnych przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki min.180x200 mm. gramatura min.40g/m².Spektrum działania: B F V Wyrób medyczny, opakowanie typu flovpack | Opakowanie 48 szt. 50 szt. 60 szt. 80 szt. 100 szt. 125 szt. do wyboru | 200 000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sporobójcze szybko działające , gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum działania: B ( włącznie z Tbc)F V S Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki min.170x200 mm. gramatura min.40g/m² Wyrób medyczny, opakowanie typu flovpack | Opakowanie 50 szt. lub 80 szt. lub 100 szt. | 80 000 szt. chusteczek |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 3. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawić mu dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 2 | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet nr 11 – PREPARATY DO DEZYNFEKCJI PRZEZ ZAMGŁAWIANIE

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto za op. | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | 1.Wielkość opakowania 2.Ilość zaoferowanych opakowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1. | NOCOLYSE NEUTRAL | 1 l | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | NOCOLYSE ONE SHOT | 1 l | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | NOCOLYSE ONE SHOT | 20 l | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | O2 SAFE7,4 | 10 l | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |
| 3. | Wykonawca potwierdzi kompatybilność zaoferowanego środka w formie dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray/Nocomax. | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet nr 12 – PREPARATY DO DEZYNFEKCJI PRZEZ ZAMGŁAWIANIE

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto za op. | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | 1.Wielkość opakowania 2.Ilość zaoferowanych opakowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1 | JANOBIO produkt do zamgławiania, który może być stosowany do bramek i kabin dezynfekcyjnych w obecności ludzi. Substancja czynna: podchloryn sodu 0,06%. | 1 L | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 12: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.) | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY WRAZ Z FORMULARZEM CENOWYM  zał. nr 1

Pakiet nr 13 –  PREPARAT ANTYSEPTYCZNY DO RAN

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto za op. | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | 1.Wielkość opakowania 2.Ilość zaoferowanych opakowań |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |
| 1 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,004%, NaOCl 004%) o neutralnym pH. Możliwość stosowania w ranach penetrujących, bez odpływu. Usuwa biofilm, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. MICRODACYN 60 WOUND CARE | 990 ml | 24 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCl 0,006%, NaOCl 006%) o neutralnym pH. Usuwa biofilm, redukuje, stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran, przyspiesza proces gojenia. MICRODACYN 60 HYDROGEL | 250 g | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| WYMAGANIA Pakiet Nr 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry graniczne – wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

...………………………………………………………….........................................................................................................................................................

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy.)