Bydgoszcz,26.11.2024r.

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

**Dotyczy postępowania nr: UKW/DZP-281-ZO-92/2024**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

Zamawiający przekazuje treść pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

***Dostawa sprzętu optycznego, pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby UKW***

Pytanie: Zgodnie z dostępnymi informacjami- UV5100 dostępny jest jedynie ze szczeliną 2 nm,  
wskazana przez Państwa strona ze specyfikacją UV5100 posiada błąd,  
W załączeniu przesyłam specyfikację producenta UV5100.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji polegającej na dopuszczeniu szczeliny 2nm.

***p.o. Kanclerza UKW***

***mgr Aniela Bekier-Jasińska***