## WYPOSAŻENIE
| NAZWA INWESTYCJI: | Projekt remontu pomieszczeń dla potrzeb żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 „Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie, realizowanych na części działek 209/2 i 210 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrębie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Miejska Szczytno w ramach inwestycji pn" Adaptacja obiektów MP 3 "Promyczek" w Szczytnie na potrzeby Żłobka Miejskiego (program Maluch Plus)
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie
DATA OPRACOWANIA:
| Wartość kosztorysowa bez podatku VAT: |  | zł
| podateK VAT: |  | zł
| Ogółem wartość kosztorysowa: |  | zł
L.p | Prace do wykonania | Cena jednostkowa | Ilość | Jednostka miary | Koszt wykonania
1 | WYPOSAŻENIE
1.1 | Kuchnia
1.101 | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania, sterowanie elektromechaniczne, zużycie wody 2.5l/cykl, 2 pary ramion mysjących, wymiary ok 565x685x835 PkW=3,4, UV=230 |  | 1 | szt.
1.102 | Blender ręczny PkW=0,22, UV=230, prędkość obrotowa 350-1560/min |  | 1 | szt.
1.103 | Krajalnica: obudowa z anodowanego aluminium, wbudowana ostrzalka regulacja krojenia 0-10 mm, nieprzywierając powłoka na osłona noża, ruchoma ścianka oraz nóż PkW=0,32, UV =230 |  | 1 | szt.
1.104 | Maszynka do mięsa obudowa z anodowanego aluminium podajnik ze stali nierdzewnej gowica ślimak wykonane z anodowanego aluminiu, sitka i nóż wykonane ze stali, weglowej bieg wsteczny wydajnośc chwilowa 125kg/h, srednica sitka 68 mm, zabezieczenie przeciwciążeniowe antyposlizgowe móżki, PkW=0,25, UV=230 |  | 1 | szt.
1.105 | Mikser planetarny średnica dzieży ok. 320mm, dzieża o pojemności 20l, wykonana ze stali nierdzewnej, pieciostopniowa płynna regulacja, automatyczny wyłacznik przeciążenia, PkW= 0,65, UV=230 |  | 1 | szt.
1.106 | Kuchnia gazowa 3 - palnikowa rózne regulacje palników; 3,5 kW, 5 kW, 7kW, PkW=8,5, U=G20 |  | 1 | szt.
1.107 | Piec konwekcyjny moc elektryczna 7.75 kW max. tem. 250 stopni zasilanie prąd |  | 1 | szt.
1.108 | Patelnia elektryczna: PkW=10,8, Uv=400, przeznaczona do duszenia, gotowania, i smażenia,regulacja temp, 60-300 stopni C, pow. Robocza misy = 0,35 m2 |  | 1 | szt.
1.2 | Wyposażenie żłobka
1.201 | Ogrodzenie modułowe dla dzieci 156x122x62cm |  | 1 | szt.
1.202 | Kącik malucha - gotowy zestaw zabawowy |  | 4 | szt.
1.203 | Gruszki do siedzenia Wypełnione bezpiecznym granulatem styropianowym oraz grysem gąbkowym, pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów |  | 6 | szt.
1.204 | Regały (system regałów "Box") |  | 1 | szt.
1.205 | Skrzynia do sortowania na kółkach |  | 1 | szt.
1.206 | Stół prostokątny klon z żółtym obrzeżem i 6 krzesłami (zestaw stół + 6 krzeseł) |  | 4 | szt.
1.207 | Pojemnik na pieluchy 65L (bezzapachowy) |  | 1 | szt.
1.208 | Podest do ubierania |  | 4 | szt.
1.209 | Półka wisząca z kieszeniami na drobiazgi |  | 1 | szt.
1.210 | Pojemnik na papier toaletowy |  | 2 | szt.
1.211 | Przewijak na pojemniki z burtami (24szt) |  | 1 | szt.
1.212 | Półka wisząca 3 |  | 1 | szt.
1.213 | Ławka do karmienia |  | 1 | szt.
1.214 | Wieszak łazienkowy |  | 2 | szt.
1.215 | Apteczka |  | 1 | szt.
1.216 | Krzesełka do karmienia |  | 6 | szt.
1.217 | Kojec turystyczny |  | 2 | szt.
1.218 | Przewijak ścienny składany z atestem |  | 1 | szt.
1.219 | Regał na nocniki (12) |  | 2 | szt.
1.220 | Nocniki |  | 24 | szt.
1.221 | Termometr czołowy |  | 1 | szt.
1.222 | Leżaki plasikowe o konstrukcji metalowej, możliwość składania piętrowego, wymiar 140x58x15 cm |  | 24 | szt.
1.223 | Sztućce materiał stal szlachetna chromowana, stal chromowana polerowana 18/10, chrom 18%, niklu 10% |  | 24 | szt.
1.224 | Kubki niekapki |  | 24 | szt.
1.225 | Talerze |  | 24 | szt.
1.226 | Miski |  | 24 | szt.
1.227 | Miski |  | 48 | szt.
|  | Razem | netto (bez VAT)
z VAT 23%