**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

 **„Naprawa i konserwacja płyty lądowiska dla śmigłowców w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II .”**

1. Naprawa uszkodzonej płyty lądowiska w 9 miejscach po około 1m2
2. Usunięcie mechaniczne odspojonego betonu oraz uzupełnienie masą szpachlową do wymaganego poziomu rantu.
3. W przypadku korozji zbrojenia nośnego miejsca zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
4. Malowanie znaków graficznych lądowiska dla helikoptera LPR w kolorach istniejących farb,

farbami spełniającymi normy do poziomego znakowania dróg i parkingów zewnętrznych. Farba kolor oraz ilość orientacyjna powierzchni do malowania:

* czarny 50 m2
* żółty 70 m2
* biały 97 m2
* czerwony (zamiennie niebieski po uzgodnieniu) 260 m2
1. Utylizacja powstałych odpadów.