Szp-241/ZP – 046A/ 637 /2024                                                                        Wrocław, dnia  06.09.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: USŁUGA SERWISU TECHNICZNEGO RESPIRATORÓW I ULTRASONOGRAFÓW - POWTÓRKA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje Wykonawcę , który dysponuje 1 osobą , która posiada certyfikaty szkoleń wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta zgodnych co do rodzajów sprzętów wymienionych w zadaniach nr : 4,5,6,7,8,9 i 10?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie w załączeniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.