## do oddania
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 SPRZĘT STOMIJNY
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Worek stomijny, otwarty 1-częściowy, z płaską płytką, ujście zamykane na rzep, przezroczysty, rozmiar do docięcia 10-76 mm, pojemność 650 ml | 210
2. | Płytka stomijna do systemu dwuczęściowego, płaska do worków zapinanych na kliknięcie, kryza 60 mm, otwór do docięcia 10-55 mm | 40
3. | Płytka stomijna do systemu dwuczęściowego, wklęsła, do worków zapinanych na kliknięcie, kryza 60 mm, otwór do docięcia 15-43 mm | 40
4. | Płytka stomijna do systemu dwuczęściowego, wklęsła, do worków zapinanych na kliknięcie, kryza 70 mm, otwór do docięcia 15-53 mm | 20
5. | Worek stomijny kompatybilny z płytkami z poz. 2-4, w systemie dwuczęściowym zapinany na kliknięcie, otwarty, ujście zamykane na rzep, przezroczysty lub cielisty, kryza 60-70 mm, pojemność 650 ml | 210
6. | Pasta stomijna uszczelniająca, z alkoholem op. 60 g | 5
RAZEM
Zadanie 2 INTRODUKTOR NERKOWY AMPLATZ
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Introduktor nerkowy Amplatz z powłoką hydrofilną służący do rozszerzania kanału nefrostomijnego i umieszczania koszulki. Zestaw zawiera: - rozszerzacz 30 F dł. 30 cm skalowany co 5 cm, - kompatybilną koszulkę Amplatz o długości 16 cm. | 20
RAZEM | [5 empty] | 3500
Zadanie 3 KOSZYKI DO PRZECHWYTYWANIA I WYDOBYWANIA ZŁOGÓW
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów o rozmiarach: 1,7 Ch i 2,2 Ch , długość 115 cm, rozmiar koszyka 8 mm i 11 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 20
RAZEM
Zadanie 4 KATETER DO HISTEROSALPINGOGRAFII
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Kateter sterylny do histerosalpingografii Dwukanałowy kateter widoczny w promieniach RTG Zawór odcinający regulujący ciśnienie w baloniku Końcówka do wstrzykiwania kontrastu Strzykawka w zestawie 3 ml Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki Rozmiar katetera 5F pojemność balonu napełnionego płynem 0,75 ml, pojemność balonu napełnionego powietrzem 1,5 cm³ długość katetera 25 cm | 60
RAZEM
Zadanie 5 KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Końcówka standard do odsysania bez kontroli siły ssania, średnica wewnętrzna 4,2 mm • Jednorazowego użytku, sterylna • Wykonana z twardego, przezroczystego tworzywa sztucznego, • Boczne otwory odpowietrzające • Ergonomiczne sztywne rączki o długości 25 cm • Gładko zaokrąglony koniec stożkowy do różnych drenów • Dreny sprężyste, nie załamujące się z łącznikiem antyzagięciowym o wymiarze 25CH/210 cm • Opakowanie podwójne | 4000
2. | Końcówka standard do odsysania bez kontroli siły ssania z kulką • Jednorazowego użytku, sterylna • Wykonana z twardego, przezroczystego tworzywa sztucznego • Ergonomiczne sztywne rączki o długości 25 cm • Gładko zaokrąglony koniec stożkowy do różnych drenów • Dreny sprężyste, nie załamujące się z łącznikiem antyzgięciowym o wymiarze 25CH/210 cm | 3500
RAZEM
Zadanie 6 ŁOPATKI DREWNIANE
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Łopatka drewniana • Jednorazowego użytku, sterylna • Pakowana pojedynczo | 30000
RAZEM
Zadanie 7 ZESTAWY DO POMIARU KRWAWEGO CIŚNIENIA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3 ml/h, wykonana z materiału apirogennego i nietrombogennego. Stałe płukanie z szybkością 3 ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 120 cm + kranik + 30 cm. Dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm). Linie białe, aby był dobrze widoczny przepływ. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym. Zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem. Wymienne koreczki. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kablami do monitora DATEX-OHMEDA. Zamawiający wymaga użyczenia 30 uchwytów do IBP na czas trwania umowy. | 4800
RAZEM
Zadanie 8 IGŁY DO BIOPSJI
CPV: 33141323-0 (igły do biopsji)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Półautomatyczny system biopsyjny ładowany skokowo z regulowaną głębokością wkłucia - głębokość wkłucia 15 mm i 22 mm – zakres trwale zaznaczony na produkcie - wymagana dostępność rozmiarów: 14 G, 16 G, 18 G, 20 G (80; 100; 120; 160; 180; 200; 250 mm) - rozmiary zróżnicowane kolorami - rozmiary igieł Zamawiający będzie określał przy zamówieniach cząstkowych wg bieżących potrzeb - echomarkery – wewnętrzny i zewnętrzny, ułatwiające pozycjonowanie igły pod kontrolą USG - wyposażony w skalę centymetrową z ruchomym ogranicznikiem - posiadający okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji - korpus stanowiący rękojeść monolityczny dla zapewnienia stabilnego wybiegu igły (nie może być w postaci zmontowanej z paru elementów) | 500
RAZEM
Zadanie 9 UKŁADY ODDECHOWE DO RESPIRATORA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy jednorazowy do respiratora Flight 60 będącego w posiadaniu Zamawiającego. | 120
RAZEM
Zadanie 10 ADAPTERY
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Adaptery – do uchwytu ESA umożliwiające przełączenie igły typu Luer, sterylne | 80000
RAZEM
Zadanie 11 KANIULA DOTĘTNICZA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym w kolorze czerwonym z podwójnym wyczuwalnym wkaźnikiem pozycji otwarty/zamknięty, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Produkt nie zawierający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. | 7500
RAZEM
Zadanie 12 CEWNIKI I INTRODUCERY
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
| Cewnik Swan Ganz'a w rozmiarze 7,5F, dlugość 110 cm, pięcioświatłowy, trwale wyprofilowany w ”J”, w opakowaniu ze strzykawką 3 ml. Cewnik posiadający znacznik głębokości co 10 cm, zawór do wypełniania balonika obsługiwany jedną ręką. Cewnik posiadający oprócz standardowego światła dystalnego i światła iniektatu dodatkowe światło w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do prawego przedsionka. | 120
1. | Introducer w rozmiarze 8F, kompatybilny z cewnikiem z poz. 1, wyprodukowany przez producenta cewnika. Zestaw wprowadzający musi posiadać następując elementy: introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator (typu Tuohy-Borst) zapobiegający przemieszczeniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło (dylatator), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9x450mm, kranik trójdrożny. | 120
RAZEM
Zadanie 13 ZESTAWY DO PODAWANIA DIET DOJELITOWYCH I POZAJELITOWYCH
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy zestaw do podawania diet dojelitowych w butelkach oraz opakowaniach miękkich, kompatybilny z pompą do żywienia dojelitowego Applix Smart będącą na wyposażeniu Zamawiającego | 3000
2. | Jednorazowy zestaw do podawania stacjonarnego diet pozajelitowo, kompatybilny z pompą do żywienia pozajelitowego Ambix Activ B będącą na wyposażeniu Zamawiającego | 600
RAZEM
Zadanie 14 ZESTAWY INFUZYJNE
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy zestaw do pompy objętościowej PLUM A+ będącej na wyposażeniu Zamawiającego. Zestaw główny PLUM SET filtr 15μm w komorze kontroli wzrokowej, port typu Y. | 500
RAZEM
Zadanie 15 ZESTAWY DO PODAWANIA LEKÓW I PŁYNÓW
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów. Zaworek blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy. Zawór rolkowy. Wykonany z PCV bez ftalanów, bez lateksu, 270 cm, 21 ml. Zestawy kompatybilne z pompą infuzyjną Medima będącą na wyposażeniu Zamawiającego. | 800
RAZEM
Zadanie 16 BUTELKI
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Butelka sterylna poj. 50 ml, pakowana pojedynczo w woreczek | 12000
2. | Butelka sterylna poj. 100 ml, pakowana pojedynczo w woreczek | 12000
RAZEM
Zadanie 17 SONDA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowa sonda do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji: wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr / 2 mm; współpraca z rejestratorem Digitrapper pH-Z będącym w posiadaniu Zamawiającego i oprogramowaniem do rejestracji i analizy pH i impedancji. | 50
RAZEM
Zadanie 18 STRZYKAWKI I DRENY
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Pojedyńcza strzykawka CT, o pojemności 200 ml, z rurką J, ostrzem spike i drenem 150 cm, kompatybilna z pompą LF OPTIVANTAGE będącą w posiadaniu Zamawiającego | 600
2. | Dren 150 cm, zwinięty, wytrzymałość ciśnieniowa min. 375 PSI, do wstrzykiwacza kontrastu LF OPTIVANTAGE będącego w posiadaniu Zamawiającego | 3000
RAZEM
Zadanie 19 STRZYKAWKI
CPV: 33141310-6 (strzykawki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa, sterylna, z poliwęglanu, bezigłowa z końcówką Luer Lock. Wnętrzne strzykawki zawierające silikonową powłokę. Strzykawka zawierająca pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem się tłoka. Uszczelniacz tłoka nie zwierający lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar strzykawki 1 ml, średnica cylindra odpowiadająca średnicy strzykawki 3 ml. | 1500
RAZEM
Zadanie 20 MATERIAŁY OPATRUNKOWE
CPV: 33141111-1 (opatrunki przylepne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny elastyczny, wodooporny 4 warstwowy, miękki, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju),wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizująca występowanie odparzeń i pęcherzy oraz zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku, eliminując uszkodzenia rany i skóry otaczającej. Opatrunek, produkowany w technologia Flex zapewniający dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Pakowany pojedyńczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 25 cm | 500
2. | Sterylny elastyczny, wodooporny 4 warstwowy, miękki, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju),wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizująca występowanie odparzeń i pęcherzy oraz zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku, eliminując uszkodzenia rany i skóry otaczającej. Opatrunek, produkowany w technologia Flex zapewniający dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Pakowany pojedyńczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 35 cm | 400
3. | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 25 cm | 600
4. | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 30 cm | 200
RAZEM
Zadanie 21 WYROBY MEDYCZNE DLA NOWORODKA
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych. Skład zestawu: bezpieczna igła 18G, bezpieczna igła 20G, skalpel, 2 obłożenia, ręczniki, zagięte nożyczki, 8 wacików 10x10cm, 8 wacików 8x8cm, przeźroczysta miseczka 60ml, obłożenie zewnętrzne, taśma do pępowiny, taśma mierząca, kleszcze zagięte, kleszcze proste, pęseta neonatologiczna prosta zagięta, pęseta neonatologiczna prosta, imadło chirurgiczne, 2 stripy, strzykawka 1, 3, 5ml, rozszerzacz do pępka, szwy 3,0, opakowanie zewnętrzna-taca. | 50
2. | Neonatologiczny zestaw do zakładania cewników centralnych. Skład zestawu: 1 opakowanie zewnętrzne, 2 obłożenia 75x45cm adhezyjne, 1 niebieskie kleszcze przygotowawcze, 2 taśmy mierzące, 2 opatrunki 4x4cm, 1 opaska uciskowa neonatologiczna, 4 kuliste waciki, 2 ręczniki, 1 przezroczyste, rozdzieralne (typu easy peel) obłożenie 40x40 cm, 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm, 1 kleszcze neonatologiczne proste 10 cm, 1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm, 5 wacików 7,5 x 7,5 cm, 2 miseczki na płyny, 1 taca 20 x 15 x 4 cm, 1 paczka małych stripów | 50
3. | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993 lub równoważna). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym, średnim i dużym | 50
4. | Prosta dotchawiczna rurka z drugim światłem (zielona). Miękka rurka do stosowania intubacji długoterminowej, minimalizująca uszkodzenia tchawicy | 50
5. | Zestaw do transfuzji wymiennej Zawartość zestawu: 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków, 1 dren do odprowadzania usuniętej krwi, 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5Fr (PVC XRO), 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 7Fr (PVC XRO), 2 strzykawki Luer Lock 20ml, 1 strzykawka Luer Lock 10 ml, 1 igła podskórna Luer 15 x 0,5 mm (25G), 1 pojemnik na usuniętą krew, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka o długości 15 cm do pomiaru ciśnienia krwi, 3 gaziki bawełniane 50x50mm, 1 serweta 50x60cm z otworem, 1 para rękawiczek, 1 karta kontrolna, 1 igła odpowietrzająca. | 5
RAZEM
Zadanie 22 UKŁADY ODDECHOWE Z AKCESORIAMI
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, przekrój rur - 10/15 mm do respiratora SLE6000 będącego w posiadaniu Zamawiającego • odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,6 m • odcinek wydechowy podgrzewany • odcinek przedłużający do inkubatora 0,1 m • dren ciśnieniowy, rozłączny z połączeniem typu luer • zestaw adapterów, w tym złączka T • restryktor przepływu • komora nawilżacza | 30
2. | Generator kompatybilny z poz. 1 | 20
3. | Końcówka nosowa, silikonowa, rozmiar XS, S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego | 20
4. | Maska nosowa, silikonowa, rozmiar XS, S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego | 20
RAZEM
Zadanie 23 ZESTAW DO PODAWANIA PAKLITAKSELU
CPV: 33141640-8 (dreny)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Przyrząd do podaży paklitakselu z filtrem 0,22 μm. Jałowy, apirogenny. Rodzaj końcówki dystalnej - obrotowe złącze Luer Lock. Filtr 0,22 µm na przebiegu linii infuzyjnej. Produkt bezlateksowy. Nasadka hydrofobowa. | 1050
RAZEM
Zadanie 24 AKCESORIA DO OCHRONY PRZED CYTOSTATYKAMI
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważnej. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 lub równoważnej. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009 lub równoważnej). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważnej. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważnej, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnej, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważnej; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 lub równoważnej Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 lub równoważnej Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 lub równoważnej co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w rozmiarach S-XL | 1000
2. | Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważnej. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważnej. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważnej, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnej, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważnej; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. | 1000
3. | Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1 lub równoważnej. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003 lub równoważnej. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5 lub równoważnej, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092 lub równoważnej, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325 lub równoważnej); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL). | 1000
4. | Mata do bezpiecznego przygotowywania leków cytostatycznych czterowarstwowa; wierzchnia warstwa wykonana z siatki polietylenowej antypoślizgowej (pory 1-2 mikrometr), gramatura min. 95 g/m2, chłonność min. 880 ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 56 x 41 cm, sterylna | 1000
5. | Bezpyłowa sterylna ścierka do czyszczenia powierzchni, kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura min. 62 g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65 ml), rozmiar 40 x 30 cm | 300
6. | Przyrząd do dostrzykiwania i podaży płynów, leków, cytostatyków i żywienia do worka typu CytoLuer. System zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły z portu worka typu podwójne V. Igła 16G zapobiegająca przed defragmentacją korka portu worka. System wyposażony w zawór bezigłowy Luer-Lock z koreczkiem zapobiegającym kontaminacji portu oraz brak konieczności dezynfekcji przed pierwszym podłączeniem. | 200
RAZEM
Zadanie 25 AKCESORIA DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW
CPV – 33.19.00.00 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt./op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Bursztynowy zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | 2450 szt.
2. | Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | 2650 szt.
3. | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | 100 szt.
4. | Trójdrożny aparat do chemioterapii bez PCV i lateksu z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem i zastawką, d) filtr 15 µm na dnie komory kroplowej. | 200 szt.
5. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | 900 szt.
6. | Pięciodrożny aparat do chemioterapii bez PCV i lateksu z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem i zastawką, d) filtr 15 µm na dnie komory kroplowej. | 200 szt.
7. | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | 1500 szt.
8. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym z dodatkowym filtrem zatrzymującym aerozole. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny i filtr cząsteczkowy oraz samouszczelniającą się zatyczkę zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | 850 szt.
9. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z małych fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem mikro. Posiadający filtr aerozolowy 0,2 μm, i filtr cząsteczkowy 5 μm. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | 200 szt.
10. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości z zastawką bezzwrotną. Bez zawartości lateksu. Sterylny. Zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. min. 150 cm, zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, sterylny, jednorazowego użytku, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | 50 szt.
11. | Aparat do infuzji grawitacyjnej, wyposażony w dwuczęściową komorę kroplową o długości minimum 120 mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna o wysokim stopniu przezroczystości, precyzyjny zacisk rolkowy, z dodatkowym miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu min. 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przebiegowi infuzji na sucho i przedostaniu się powietrza do pacjenta-zatrzymujący płyn, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na produkcie, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | 6500 szt.
12. | Aparat do infuzji grawitacyjnej bursztynowy, wyposażony w dwuczęściową komorę kroplową o długości min. 120 mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna o wysokim stopniu przezroczystości, precyzyjny zacisk rolkowy, z dodatkowym miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu min. 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przebiegowi infuzji na sucho i przedostaniu się powietrza do pacjenta-zatrzymujący płyn, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na produkcie, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | 200 szt.
13. | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i lateksu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock | 900 szt.
14. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z małych fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem mikro. Posiadający filtr aerozolowy 0,2 μm, i filtr cząsteczkowy 5 μm. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | 5800 szt.
15. | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu: - dokładność +/- 15% nominalnego czasu wlewu - przezroczysty zbiornik wewnętrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym kształcie pozbawionym krawędzi, z dodatkowym zewnętrznym płaszczem ochronnym PCV zapewniającym możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz jednocześnie ochronę zbiornika elastomerowego i szczelność systemu w razie wycieku ze zbiornika, z wewnętrznym rdzeniem ślizgowym dla osiowego rozszerzania się membrany podczas wypełniania, i równomiernego kurczenia podczas opróżniania - port dostrzyknięć typu luer-lock z zastawką bezzwrotną, umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkową kontaminacją koreczkiem luer-lock oraz dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo - dren o trójkątnym przekroju wewnętrznym, dającym wyższą odporność na zaginanie, z zaciskiem zatrzaskowym, wyposażony w filtr cząsteczkowy 1,2 um z możliwością odpowietrzenia układu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego) oraz wbudowany regulator prędkości przepływu - nie zawiera DEHP ani lateksu - urządzenie pakowane jest pojedynczo, jałowe i apirogenne. Nominalna prędkość przepływu - do wybory przez Zamawiającego: 1. 2 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 120 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 135 h (maksymalna objętość do 295 ml) 2. 5 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 48 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h (maksymalna objętość do 295 ml 3. 10 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 24 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 27 h (maksymalna objętość do 295 ml) | 1900 szt.
16. | Gotowe do użycia chusteczki (o wymiarach min. 150 x 150 mm po rozwinięciu) nasączone 2% roztworem glukonianu chlorheksydyny do dezynfekcji małych powierzchni i drobnego sprzętu medycznego op.100 szt. | 300 op.
17. | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania leku do worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień, zapewniający bezpieczne połączenie pomiędzy standardowym workiem lub innym pojemnikiem z roztworem. Bezpieczny transfer leku ze strzykawki do worka lub innego pojemnika z roztworem. Złącze do bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma komponentami systemu informuje charakterystycznym kliknięciem. Adapter wykonany z PET. Adapter zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | 200 szt.
18. | Przyrząd bezigłowy systemu CSTD do pobierania leków cytostatycznych wykonany kolec z polipropylenu i pozostałe elementy PET. Przyrząd bezigłowy do pobierania leków cytostatycznych z fiolek w systemie zamkniętym CSTD. Pasujący do fiolek o średnicy korka 13mm i 20mm. Wbudowany system dwóch filtrów typu Toxi-Guard (hydrofobowy 0,2 mikrona i węglowy), zapobiegający uwalnianiu do otoczenia niebezpiecznych oparów i aerozoli. Posiada łącznik kompatybilny z adapterem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sygnał kliknięcia informujący o bezpiecznym podłączeniu z adapterem strzykawki. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Produkt zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | 200 szt.
19. | Łącznik systemu CSTD Luer Lock wykonany z PET posiadający z jednej strony końcówkę męską a z drugiej port kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę. Pojemność wypełnienia max. 0,08 ml. Pozwala na połączenie z workiem infuzyjnym oraz drenem do podaży leków cytostatycznych i transfer leku. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Posiadający z jednej strony końcówkę męską LuerLock, a z drugiej bezigłowy port z membraną niewystającą po za obrys łącznika, kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę . Pozwala na połączenie z drenem do przygotowywania, podaży leków cytostatycznych i transferu leku. Produkt zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | 200 szt.
20. | Adapter systemu CSTD do cewnika, obudowa wykonana z PET. Samouszczelniająca się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiegająca uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwiająca bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do cewnika moczowego. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawierający PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Przekształca otwarte połączenie cewnikowe na system zamkniety CSTD | 200 szt.
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia 3 pomp objętościowych na czas trwania umowy - pompy kompatybilne z poz. 5 i 7
Zamawiający wymaga dostarczenia 400 szt. pokrowców nie przepuszczających światła, umożliwiających swobodny transport pompy przez pacjenta - na życzenie Zamawiającego (do poz. 15).
Zadanie 26 AKCESORIA DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 30 cm, wolna od DEHP. Na linii zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. | 2200
2. | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 20 cm, wykonana z poliuretanu, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Na linii filtr płaski 0,2 μm, wykonany z MBS, wyposażony w membrany PTFE 0,03 μm hydrofobową oraz PES 0,2 μm hydrofilową, minimalny przepływ 32 ml/min, objętość wypełnienia 2,4 ml, powierzchnia filtrująca 10 cm2, maksymalne ciśnienie robocze 46,4 psi (3,2 Bar). Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowymi złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. | 200
3. | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny 1,2 μm . Na linii drenu pomiędzy kolcem a dwudrożnym złączem zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w 2-drożne złącze typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa (20 kropli / ml) z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym 15 µm; Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Klasa medyczna IIa. | 100
4. | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny 1,2 μm . Na linii drenu pomiędzy kolcem a dwudrożnym złączem znajduje się zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w 2-drożne złącze typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa (20 kropli / ml) z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym 15 µm. Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Klasa medyczna IIa. | 400
5. | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny 1,2 μm . Na linii drenu pomiędzy kolcem a czterodrożnym złączem zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w dwa 2-drożne złącza typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa (20 kropli / ml) z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym 15 µm. Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Klasa medyczna IIa. | 100
6. | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny 1,2 μm . Na linii drenu pomiędzy kolcem, a czterodrożnym złączem zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w dwa 2-drożne złącza typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa (20 kropli / ml) z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym 15 µm. Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Klasa medyczna IIa. | 500
RAZEM
Zadanie 27 AKCESORIA DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA CYTOSTATYKÓW
CPV : 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od PCV. | 4000
2. | Osłonka na łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniająca bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. | 4000
RAZEM