## Arkusz1
Nazwa postępowania: | Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalistycznych, mieszanek kalibracyjnych oraz ciekłego azotu wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 2804A/AZ/262/2023
Nazwa Wykonawcy:
Adres siedziby Wykonawcy::
FORMULARZ CENOWY + OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Tabela A |  |  |  |  | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
| Nazwa gazu | Ilość m3 lub kg w butli | Czystość %% | Szczegółowe parametry czystości | Liczba butli /szt./ na okres 18 m-cy | cena netto za 1 butlę/ za 1 dm3 azotu ciekłego | Łączna cena netto za okres 18 m-cy (6x7) | Stawka VAT w % | cena brutto za 1 butlę/ za 1 dm3 azotu ciekłego (7x9) | Łączna cena brutto za okres 18 m-cy (8x9)
L.P. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Acetylen 2.6 | 10kg/50 dcm3 | 99.6 | PH3 < 10 ppm H2S<10ppm | 38
2 | Acetylen techniczny | 6,0 kg/40 dcm3 | 98.5 | PH3 < 600 ppm H2S<1500 ppm | 24
3 | Argon techniczny N 4.8 | 6,3 m3/30 dcm3/200 bar | 99.998 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm NOx < 0,02 ppm SO2 < 0,02 ppm O2 < 0.02 ppm H2<0,05 ppm | 12
4 | Argon badawczy N 6.0 | 10,5 m3/50 dcm3/200 bar | 99.9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.1 ppm H2O < 0.05 ppm O2 < 0.03 ppm N2 < 1 ppm | 27
5 | Argon laboratoryjny N 6.6 | 10,5 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 0.3 ppm | 28
6 | Azot N 5.2 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm H2O < 2 ppm O2 < 3 ppm | 8
7 | Azot badawczy N 6.8 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99998 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm NOx < 0,02 ppm SO2 < 0,02 ppm O2 < 0.02 ppm H2<0,05 ppm | 1
8 | Azot laboratoryjny N 6.0 | 9,46 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.5 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm | 111
9 | Azot laboratoryjny N 6.0 | 1,98 m3/10 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.5 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm | 1
10 | Azot techniczny N 4.8 | 8,89m3/50 dcm3/150 bar | 99,998 | O2 < 5 ppm H2O < 3ppm | 70
11 | Ciekły azot 1 dcm3 N 5.0 | dcm3 | 99,999 | O2 < 5 ppm H2O < 2ppm | 9300
12 | Dwutlenek węgla CO2 N 4.5 | 37,5 kg/50 dcm3 | 99.995 | O2 < 10 ppm N2 < 25 ppm CO < 2 ppm THC < 5 ppm H2O < 7 ppm | 11
13 | Dwutlenek węgla CO2 N 4.5 Liquid | 37,5 kg/50 dcm3 | 99.995 | O2 < 10 ppm N2 < 25 ppm CO < 2 ppm THC < 5 ppm H2O < 7 ppm | 6
14 | Dwutlenek węgla CO2 LIQUID 40L | 26 kg | 99,9 | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm | 49
15 | Dwutlenek węgla CO2 spożywczy N 3.0 | 26 kg | 99,9 | THC < 50 ppm NO+NO2 < 2,5 ppm CO < 10,0 ppm Oleje < 5,0 ppm H2O <20,0 ppm Siarka całkowita S < 0,1 ppm | 17
16 | Dwutlenek węgla CO2 techn. N 2.8 | 26,0 kg/40 dcm3 | 99,8 | H2O < 20 ppm O2 < 30 ppm | 50
17 | Hel N 6.7 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99997 | THC < 0.05 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 0.1 ppm H2 < 0.1 ppm | 24
18 | Hel badawczy N 6.0 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9999 | THC < 0.1 ppm CO+CO2< 0.1 ppm H2O < 0.04 ppm O2 < 0.02 ppm N2 < 1 ppm | 22
19 | Hel Techniczny N 4.6 | 9,05 m3/50 dcm3/200 bar | 99,996 | O2 < 3,0 ppm N2 < 10,0 ppm H2O < 3,0 ppm | 2
20 | Podtlenek azotu medyczny 98,0% | 7 kg/10 dcm3 | 98,0 | CO2 < 300 ppm CO < 5,0 ppm NO+NO2 < 2,0 ppm H2O < 67 ppm | 14
21 | Powietrze syntetyczne N 5.0 | 9,7 m3/50 dcm3/200 bar | 99,999 | O2 19,9-21,9% THC < 0.2 ppm CO + CO2 < 1 ppm H2O < 3 ppm NOx<0.1ppm | 33
22 | Powietrze tech. | 6,0 m3/40 dcm3/150 bar |  | O2 20-22% CO < 5 ppm CO2 < 500 ppm H2O < 30 ppm | 17
23 | Tlen czysty N 5.2 | 10,64 m3/50 dcm3/200 bar | 99,9992 | THC < 0.5 ppm CO+CO2 < 0.5 ppm H2O < 1 ppm N2 < 5 ppm H2 < 0.5 ppm | 37
24 | Tlen techniczny N 2.5 | 10,64 m3/50 dcm3/200 bar | 99,5 | 99,50% | 1
25 | Wodór badawczy N 6.6 | 9,1 m3/50 dcm3/200 bar | 99,99996 | O2 < 0.1 ppm N2 < 0,2 ppm CO+CO2 < 0.05 ppm THC < 0.01 ppm H2O < 0.02 ppm | 43
26 | Wodór techniczny N 3.5 | 5,54 m3/40 dcm3/150 bar | 99,95% | O2 < 10 ppm H2O < 10 ppm | 12
27 | Mieszanina kalibracyjna 5% CO2 + 95% O2 | 1,99m3/10dcm3/191,7 bar |  | CO2 - 5% mol O2 - 95% mol | 1
28 | Mieszanina gazów specjalnych CO2+H2+N2 (10+10+80%) | 9,272 Nm3/50 dcm3/200 bar |  | CO2 - 10% mol H2 - 10% mol N2 - 80% mol | 12
29 | Mieszanka metan 10% / argon 90% | 10,598 Nm3/50 dcm3/200 bar |  |  | 4
RAZEM:
Napełnianie ciekłego azotu odbywać się będzie w naczynia o poj.10-30 litrów, będące własnością Zamawiającego na miejscu u odbiorców
Łącznie wartość netto (zsumowanie pozycji z kolumny nr 8)
Łącznie wartość brutto (zsumowanie pozycji z kolumny nr 11)
Pozostałe koszty :
Tabela B - dzierżawa butli
Cena netto za 1 butlodzień
| Ilość butlodni | 131400
Wartość netto
Stawka VAT
Wartość brutto
Całkowity koszt dostaw gazów i dzierżawy butli
Tabela C
|  | WARTOŚĆ netto | WATROŚĆ brutto
Łącznie wartość gazów
Dzierżawa butli
RAZEM:
| Całkowity koszt dostaw gazów (netto): |  |  | należy wpisać do Formularza ofertowego
słownie:
| Całkowity koszt dostaw gazów (brutto): |  |  | należy wpisać do Formularza ofertowego
słownie: