URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów,

tel.: (46) 880-08-00, www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl

Żyrardów,  30.10.2024 r.

ZP.271.2.37.2024.AR

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”.

Pytanie nr 27

Na podstawie danych z Google Street View można zauważyć, że na ulicy Garbarskiego 
i Kosima znajdują się obecnie oprawy parkowe. Zamawiający w „TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów” przypisał do tych ulic oprawy uliczne. Prosimy o informację, czy Zamawiający nie planuje zastosowania na tych ulicach opraw parkowych lub stylizowanych?

Odpowiedź

Zamawiający przewidział zastosowanie na w/w ulicach opraw o charakterze ulicznym (oprawy uliczne) o parametrach minimalnych opisanych w punkcie 2.2 Projektu wykonawczego.

Pytanie nr 28

Na podstawie danych z Google Street View i Geoportalu można zauważyć, że na ulicy Garbarskiego i Kosima, dla których dobrano klasę oświetleniową M5 występuje nawierzchnia gruntowa. Dodatkowo na okolicznych ulicach występuje nawierzchnia z kostki brukowej Dla powierzchni bezasfaltowych niemożliwe jest stosowanie klas luminancyjnych M, ponieważ nie ma możliwości wyznaczenia dla nich współczynnika odbicia światła. W związku z tym prosimy o zmianę klasy oświetlenia z M5 na klasę P3, która odpowiada poziomem świecenia pierwotnie dobranej klasie.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia klasy oświetlenia ulicznego dla ul. Garbarskiego 
i Kosima ze względu na to, że w przyszłości ulice te będę miały nawierzchnie utwardzone.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski