Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 53

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

# DZ- 271.112.111.2023                                                                              Kraków, dnia 31.01.2023 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.112.2022: dostawa wyrobów medycznych do krążenia pozaustrojowego

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści hemokoncentrator z workiem na filtrat o powierzchni hemofiltra 0,8m2 i wypełnieniu 50ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści hemokoncentrator z workiem na filtrat o powierzchni hemofiltra 0,3m2 i wypełnieniu 32ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści hemokoncentratory, zgodnie z załączonym schematem i instrukcją (str.2)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Ziemowit Wroński