## I
…………………………………………….. | [5 empty] | Załącznik nr 2
(Pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Zakup zużywalnych materiałów laboratoryjnych dla KWP w Lublinie
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Ilość wymagana przez Zamawiającego | Wielkość zaoferowanego opakowania | Cena jednostkowa brutto za opakowanie [zł] | Stawka podatku VAT | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Probówki Safe-Lock do PCR 1,5 ml z klikiem | Probówki o poj. 1,5 ml "typu" Eppendorf Safe Lock PCR clean: - stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne - zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu ,,safe-lock" (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji - niedopuszczalne zamknięcie na tzw. ,,kulkę"), - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania. | 4 | op. = 1000 szt.
2 | Końcówki Dualfilter 50-1000 μl | Końcówki do pipet Dualfilter o poj. 50-1000 μl "typu" Eppendorf : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 50 - 1000 µl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 50-1000 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla Zamawiającego certyfikatem testowania. | 2 | op. = 960 szt.
3 | Filter Tips, 200 µl (960) QIAgility | Filter Tips, 200 µl (960) - tipsy konduktometryczne z filtrem, o pojemności 200 µl, kompatybilne z głowicą dozującą aparatu QIAgility firmy Qiagen | 4 | op. = 960 szt.
4 | Filter Tips, 50 µl (960) QIAgility | Filter Tips, 50 µl (960) - tipsy konduktometryczne z filtrem, o pojemności 50 µl, kompatybilne z głowicą dozującą aparatu QIAgility firmy Qiagen | 9 | op. = 960 szt.
5 | Aluminiowe kapsle z septami CHROMACOL do probówek szklanych do chromatografu gazowego PERKIN ELMER Clarus 500, poj. 20 ml | Aluminiowe kapsle z septami CHROMACOL (uszczelki chromabutyl o grubości 3 mm) do probówek szklanych do chromatografu gazowego PERKIN ELMER Clarus 500, poj. 20 ml | 2 | op. = 1000 szt.
……...…………………………………………………
(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)