ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania: Świadczenie robót kominiarskich w gminnych budynkach mieszkalnych i położonych w nich lokalach mieszkalnych oraz gminnych budynkach handlowo-usługowych.

I. Zamawiający:

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, NIP 664-19-09-150

II. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie robót kominiarskich w budynkach wchodzących w skład gminnych budynków mieszkalnych i socjalnych.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

  - Oczyszczenie  przewodów kominowych: dymowych (co 3 miesiące w 2024 r.), spalinowych (2 razy w  2024 roku) i wentylacyjnych (1 raz w 2024 roku)

  - Sprawdzaniu i ocenie stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych	i spalinowych z wystawieniem  pisemnego protokołu za lokal mieszkalny lub socjalny  - do 	31 maja 2024 r.,

  - Wydanie opinii technicznej do dostawcy gazu za lokal mieszkalny lub socjalny wg potrzeb Zamawiającego,

  - Udrożnienie przewodu kominowego bez wykuwania otworu pomocniczego,

  - Udrożnienie przewodu kominowego z wykuciem otworu pomocniczego i zamurowanie go,

  - Wymiana standardowej kratki wentylacyjnej wraz z materiałem,

  - Wykonanie prawidłowego podłączenia kratki wentylacyjnej, lub urządzenia grzewczego,

  - Wykonanie otworu kontaktowego pomocniczego z zamurowaniem i materiałem,

  - Zamontowanie przedłużki metalowej na przewodzie spalinowym o średnicy 150 mm i długości 1 mb,

  - Zamontowanie przedłużki metalowej na przewodzie spalinowym o przekroju 14 cm x 14 cm i długości 1 mb,

  - Zamontowanie przedłużki metalowej na przewodzie spalinowym o średnicy od 200 mm do 220 mm i długości 1 mb,

  - Zamontowanie przedłużki metalowej na przewodzie spalinowym o przekroju 27 cm x 14 cm i długości 1 mb,

  - Zamontowanie przedłużki metalowej na przewodzie spalinowym o przekroju 20 cm x 20 cm i długości 1 mb,

  - Zamontowanie deki-przepony,

  - Zamontowanie siatki ochronnej na przewodzie kominowym,

  - Montaż drzwiczek kominowych wycierowych,

  - Montaż wkładu kominowego „alufol”,

  - Dobudowanie przewodu kominowego w zależności od średnicy przewodu i długości dobudowy,

  - Sprawdzenie drożności i ciągów w przewodach kominowych, wydanie opinii,

  - inne prace, których potrzeba wynikła w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada certyfikaty do wykonywania specjalistycznych usług w zakresie robót kominiarskich w oparciu o przepisy: Ustawę Prawo Budowlane  Dz .U. Z dnia 22.06.2018 poz. 1202 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109 z dnia 22.06.2010 poz. 719 z późn. zm. – weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

  - Wykonawca oświadcza iż posiada min. 1-roczne doświadczenie w wykonywaniu robót kominiarskich – weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

  - Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt, narzędzia oraz zasoby osobowe zabezpieczające wykonanie zamówienia.

  - Wszelkie protokoły z wykonanych usług należy wprowadzić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. e - protokół) oraz dostarczyć Zamawiającemu wersję papierową protokołu.

III. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na jej realizację, zgodnie z § 2 ust.3.

IV. 	Kryterium wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny oferty: sumaryczna cena brutto składowych części zamówienia – 100%

V.	Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

2. Oferta składana za pomocą formularza oferty, zgodnie z załącznikiem.

VI. 	Badania ofert:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

VII.	Miejsce  oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS

2. Termin składania ofert 14.12.2023 roku do godz. 10:00

VIII. 	Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2. 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

IX.	Osoba uprawniona do kontaktów:

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach,

tel. 41 273-82-54.

Załączniki:

  - Projekt umowy

  - Załącznik nr 1: wykaz gminnych budynków mieszkalnych i socjalnych

  - Formularz ofertowy

Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się na miejscu z zakresem prac mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10:00.

Oferty niepotwierdzone lub złożone w innej formie niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus będą podlegać odrzuceniu.

</el:adresat>

</el:kod_kreskowy>